{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
["1","Oligonukleotydy standardowe odsolone /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane; skala syntezy 40-50 nmol","1100 zasad"]
["2","Oligonukleotydy standardowe odsolone  /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane; skala syntezy 200 nmol","5400 zasad"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
["1","Primery do Real-time PCR  oczyszczane metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane; skala syntezy 40-50 nmol","800 zasad"]
["2","Primery do Real-time PCR  oczyszczane metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane; skala syntezy 200 nmol","400 zasad"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie  3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
["1","Oligonukleotydy odsolone, do PCR; wyprodukowane w technologii  „Parallel Array Synthesis‘’, liofilizowane, dostarczane z certyfikatem analizy;\nug/OD 25-30; nmole na OD 3,5-5,0 /średnio 30 zasad/primer/; skala syntezy 200 nmol","1780 zasad"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie    4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sondy TaqMan  znakowane 3'TAMRA 5' FAM mała skala (5 - 6 nmoli)  - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC, liofilizowane","50 sond"]
[2,"Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA, 5' FAM skala średnia (20 - 25 nmoli)  - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC, liofilizowane","16 sond"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sondy TaqMan  znakowane 3'TAMRA 5' VIC mała skala 5 - 6 nmoli - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC, liofilizowane","5 sond"]
[2,"Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA, 5' VIC skala średnia 20 - 25 nmoli - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC, liofilizowane","10 sond"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie   6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sonda FRET 3'FAM  - do reakcji PCR na aparacie Rotor-Gene; 0,2 uM; oczyszczane HPLC, liofilizowane","1 sonda"]
[2,"Sonda FRET 5'Cy5  - do reakcji PCR na aparacie Rotor-Gene; 0,2 uM; oczyszczane HPLC, liofilizowane","1 sonda"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie  7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sondy znakowane na początku 5'FAM lub 5'VIC lub 5'TET lub  5'NED, na końcu 3' niefluorescencyjny wygaszacz - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC ; skala średnia 20 - 25 nmoli","4 sondy"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["Zadanie   8 - Sondy podwójnie znakowane z tzw. \"ciemnymi wygaszaczami\" (Black Hole Quencher)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sonda FAM (5'FAM/Black Hole Quencher1 3'), postać liofilizowana, oczyszczane HPLC;  1 umol; oczyszczane HPLC","3 sondy"]
[2,"Sonda TET (5'TET/Black Hole Quencher1 3'), postać liofilizowana, oczyszczane HPLC; 1 umol; oczyszczane HPLC","3 sondy"]
[null,"Wartość ogółem"]