{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Zadanie 61","Zadanie 62","zadanie 63","zadanie 64","zadanie 65","zadanie 66","zadanie 67","zadanie 68","Zadanie 69"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 61","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[3,1,3,5],[0,0,0,7],[1,6,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,1,4,5],[18,1,18,7],[2,1,2,5],[16,1,16,7],[17,1,17,7],[4,6,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE  NR  61;sterylne końcówki do pipet automatycznych "]
[null,"Parametry graniczne:                                                                                 ",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katologowy","Jed.       miary","Wymagana ilość  sztuk końcówek","Oferowana ilość opakowań","Cena jedn. netto.op","VAT %","Wartość netto poz. 6 x poz.7","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 9 + poz.10"]
["1.","Końcówki z filtrem 100-1000 ul spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96-100 szt. końcówek",null,"szt.",103680]
["2.","Końcówki z filtrem 20-300 ul  spakowane w 10 lub 5  odobnych opakowań po  96 -100szt. końcówek",null,"szt.",67200]
["3.","Końcówki z filtrem 2-100 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,"szt.",86400]
["4.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm",null,"szt.",166080]
["5.","Końcówki z filtrem 0,1-2,5 ul  spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96-100szt końcowek ",null,"szt.",10560]
["6.","Końcówki z filtrem  20 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,"szt.",4800]
["7.","Końcówki z filtrem  10 ul,z ostrym końcem spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,"szt.",2880]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry do oceny",{"$nulls":6},"Ilość pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do pipety ( odpowiednie położenie filtra w końcówce)",{"$nulls":6},15]
[2,"Łatwość zrzutu końcówek ",{"$nulls":6},5]

{"sheet":"Zadanie 62","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,8],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,1,2,4],[5,1,5,4],[4,1,4,4],[3,1,3,4],[6,5,6,7],[6,1,6,4],[2,5,2,7],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[5,5,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR - 62                                             plastiki do real-time "]
[null,"Parametry graniczne",null,null,null,"Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE"]
["1.","Materiały kompatybilne z aparatem ABI PRISM 7700"]
["2.","Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["3.","Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
["4.","Certyfikowany brak Dnaz, Rnaz oraz endotoksyn"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katologowy","Jed.       miary","Wymagana ilość  ","Oferowana ilość opakowań","Cena jedn. netto op.","VAT %","Wartość netto poz. 6 x poz.7","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 9 + poz.10"]
[1,"Optyczne probówki 0,2 ml pojedyńcze + optyczne płaskie wieczka (w paskach  po 8 szt do ich zakrycia  na 600 rzędów po 8 probówek )",null,"szt",2000]
[2,"Optyczne probówki 0,2 ml w paskach po 8 szt ( 8 Tube strips)+ optyczne płaskie wieczka w paskach po 8 szt do ich zakrycia)",null,"kpl",4000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry do oceny","Ilośc pkt"]
["1.","Minimalna fluorescencja materiału ",15]
["2.","Wygodne zamykanie probówek i probówek w paskach na firmowym statywie do aparatu",5]

{"sheet":"zadanie 63","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[3,3,3,5],[9,3,9,5],[3,0,3,2],[4,3,5,5],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[15,2,15,3],[17,2,17,3],[9,0,9,2],[4,0,6,2],[16,2,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["ZADANIE NR  - 63   plastiki do real-time  "]
["Parametry graniczne",null,null,"Spełnienie parametru granicznego                    TAK/NIE"]
["Materiały kompatybilne z aparatem RotorGene 3000 firmy Corbett Research"]
[]
[]
["Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["Certyfikowany brak Dnaz, Rnaz oraz endotoksyn"]
["Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katologowy","Jed.       miary","Wymagana ilość","Oferowana ilość opakowań","Cena jedn. netto.op","VAT %","Wartość netto poz. 6 x poz.7","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 9 + poz.10"]
["1.","Optyczne probówki 0,2 ml, pojedyńcze z płaskim wieczkiem",null,"szt",10000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry do oceny","Ilośc pkt"]
["1.","Minimalna flurescencja materiału",15]
["2.","Wygodne zamykanie probówek  na firmowym statywie do aparatu",5]

{"sheet":"zadanie 64","index":3,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[2,0,2,3],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[7,1,7,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie 64- Końcówki bez filtra"]
["Parametry graniczne",null,null,"Spełnienie parametru granicznego            TAK/NIE"]
[1,"Końcówki kompatybilne z pipetami firmy HTL"]
[2," Pojemnośc oraz wymiary dokładne z opisem"]
[3,"Sprawny system przenoszenia tacek z końcowkami do pudełeczek"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9]
[null,"Przedmiot zamówienia ",null,"Poj op/jed.miary","Ilość op","Cena jedn netto/op","VAT %","Wartość netto poz. 4 x poz. 5","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 7 + poz. 8"]
[1,"Końcówki poj 0,1-10 ul, o długości 3,7cm,  pakowane w pudełeczka z wieczkiem po 96 szt, z zestawem wymiennych tacek z końcówkami op=576, kompatybilne z pipetami HTL",null,"op=576 szt",1]
[2,"Końcówki poj. 0,1 -10 ul,  o długości 3,7cm,  pakowane w wymiennych tackach op=960szt, kompatybilne z pudełeczkami z pkt-u 1  ",null,"op=960 szt",10]
[3,"Końcówki poj.2-200 ul,o długości 5cm, pakowane w pudełeczka z wieczkiem po 96 szt, z zestawem wymiennych tacek z końcówkami op=576szt, kompatybilne z pipetami HTL",null,"op=576 szt",1]
[4,"Końcówki poj.2-200 ul,o długości 5cm, pakowane w wymiennych tackach op=960szt, kompatybilne z pudełeczkami z pkt-u 3",null,"op=960 szt",20]
[5,"Końcówki poj.100-1000 ul,o długości 8,3cm, pakowane w pudełeczka z wieczkiem po 96 szt, z zestawem wymiennych tacek z końcówkami op=288szt, kompatybilne z pipetami HTL",null,"op=288szt",1]
[6,"Końcówki poj.100-1000 ul,o długości 8,3cm, pakowane w wymiennych tackach op=480szt, kompatybilne z pudełeczkami z pkt-u 5",null,"op=480szt",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilośc pkt ( max-20)"]
["1.","Szczelność końcówek, dobre dopasowanie do pipet",10]
["2.","Łatwość zrzutu",10]

{"sheet":"zadanie 65","index":4,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,5],[12,2,12,5],[8,1,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Zadanie nr 65- Probówki do PCR "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katalogowy","Jed. miary","Wymagana ilość sztuk","Ilość opakowań","Cena jedn. netto op.","VAT %","Wartość netto poz. 6 x poz. 7","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 9 + poz. 10"]
[1,"Probówki typu Eppendorf 0,2 mL do PCR wolne od DNA, DNase, RNase i inhibitorów PCR, wypukłe wieczko wyposażone w tzw. safe-lock. Op jednostkowe maksym. =1000szt.",null,"szt.",49000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 0,5 mL do PCR wolne od DNA, DNase, RNase i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =500 szt.",null,"szt.",21000]
[3,"Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z dnem stożkowym, wolne od DNA, DNase, RNase i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu.  Na ściance bocznej matowe pole do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,"szt.",9000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilośc pkt ( max-20)"]
[1,"Stabilne połączenie wieczka i probówki (bez możliwości samoczynnego otwierania się lub \"opadania\" wieczek)",20]

{"sheet":"zadanie 66","index":5,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,3],[8,2,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Zadanie nr 66"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katalogowy","Poj opak.","Ilość opak","Cena jedn netto/op.","Wartość netto poz. 5 x poz. 6","VAT %","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 7 + poz. 9"]
["1.","Film adhezyjny do płytek PCR: przezroczysty, samoprzylepny, czysty do PCR (wolny od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR)",null,100,6]
[null,"Wartość ogółem "]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilośc pkt ( max-20)"]
[null,"Szczelność przylegania filmu do płytki",20]

{"sheet":"zadanie 67","index":6,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,6,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[7,6,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[10,6,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[13,6,13,8],[14,6,14,8],[15,6,15,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[34,2,34,3],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,1,19,5],[20,1,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Zadanie 67-pipety i końcówki "]
[null,"Parametry graniczne",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE"]
["1."," Pipety automatyczne, nastawne, wykonane  z tworzywa sztucznego, chemicznie opornego z automatycznym wyrzutnikiem końcówek;"]
["2.","Niewielka waga pipet;"]
["3."," Pipety z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek);"]
["4."," Czteromiejscowy wskaźnik nastawiania objętości;"]
["5."," Wydmuch i wyrzut końcówek wymagający użycia minimalnej siły;"]
["6."," Szybki system zmiany objętości;"]
["7."," Pipeta z złożoną końcówką powinna mieścić się w probówce o średnicy 1cm;"]
["8."," Mechanizm zapewniający dokładność i powtarzalność pomiaru przy obniżonej sile pipetowania;"]
["9."," Możliwość samodzielnego, dokładnego i szybkiego kalibrowania pipety w laboratorium;"]
["10.","Trwale naniesiony numer fabryczny i oznakowanie zakresu nastawianej objętości;"]
["11.","Sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji;"]
["12."," Pełna kompatybilność funkcjonalna i stanowiskowa do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami i bez firmy Eppendorf, stanowiąca uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego służącego do odmierzania objętości;"]
["13."," Pipety konfekcjonowane fabrycznie , w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonywania konserwacji pipety;"]
["14."," Pipety dostarczane wraz z pudełkiem końcówek o analogicznej objętości i wieszczkiem przyklejanym do ściany;"]
["15.","Gwarancja na pipety- 36 miesięcy;"]
["16.","Wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta;"]
["17.","Końcówki objętości muszą być kompatybilne z pipetami  z poz 1-5 "]
["18."," Końcówki jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego;"]
["19.","Konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach zawierających 1 000 końcówek luzem;"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jedn netto","Wartość netto poz. 5 x poz. 6 ","VAT %","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 7 + poz. 9"]
["1.","Pipeta jednokanałowa o pojemności 0,5- 10µl",null,"szt",1]
["2.","Pipeta jednokanałowa o objętości 2- 20µl- ",null,"szt",2]
["3.","Pipeta jednokanałowa o objętości 20- 200µl- ",null,"szt",2]
["4.","Pipeta jednokanałowa o objętości 100-1000µ",null,"szt",2]
["5.","Pipeta 8-kanałowa o objętości 30- 3000µl- ",null,"szt",2]
["7.","Końcówki do pipet (białe) 0,1- 20µl",null,"op=1000 szt.",30]
["8.","Końcówki do pipet (żółte) 2- 200µl- ",null,"op=1000 szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null," Parametry oceniane","Ilośc pkt"]
["1."," Dokładność, precyzja i szczelność pipetowania;",null,10]
["2."," Łatwość zrzucania końcówek;",null,4]
["3.","Ergonomiczny kształt, szybkość ustawiania żądanej objętości;",null,3]
["4.","Łatwość rekalibracji",null,3]

{"sheet":"zadanie 68","index":7,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,7,29,9],[28,7,28,9],[28,0,28,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[6,7,6,9],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[7,0,7,3],[26,0,26,3],[27,0,27,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Zadanie nr  68"]
["Parametry graniczne",null,null,null,"Spełnienie parametru TAK/NIE"]
["Pipety laboratoryjne z tworzywa sztucznego,  automatyczne, nastawne "]
["Autoklawowanie pipety w całości  (121 st C-20 min) , bez rozkręcania "]
["Wydmuch i wyrzutnik końcówek wymagający użycia minimalnej siły"]
["Kompatybilność pipet z końcówkami Finnpipette oraz innych producentów  (bez pipet o poj.do 5 ml)"]
["W przypadku pipety 8 kanałowej (o przestawnej objętości 50-300 µl przeskok 5 µl"]
["W przypadku pipety 1 kanałowej (o przestawnej objętości 1000-5000 µl przeskok 0,05 ml)"]
["Wszystkie pipety musza pochodzić od jednego producenta "]
["W przypadku pipety 1 kanałowej 30-300 µl ergonomia pipetowania- trzony pipet pojed.muszą być maks. krótkie, tak aby całkowita długość pipety była nie większa niż 16 cm"]
["Gwarancja na pipety ; 36 miesięcy"]
["Elektroda pH przeznaczona do analiz prób biologicznych, o wydłużonym kształcie i podwyższonej czułości 0,001 pH"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jedn. netto ","Vat %","Wartość netto      ( poz.5 x poz.6)","Wartość VAT","Wartość brutto            ( poz.8 + poz.9)"]
["1.","Pipeta 1 kanałowa poj. 1000-5000 ul, ",null,"szt",1]
["2.","Pipeta 1 kanałowa poj. 30-300 ul, ",null,"szt",1]
["3.","Pipeta 8 kanałowa poj. 50-300 ul, ",null,"szt",1]
["4.","Końcówki jednorazowe na 300ul, kompatybilne z pipetą Finnpipette Focus, 10x96 rack",null,"op",1]
["5.","Końcówki do pipet firmy Labsystems poj.5000 ul,    op=500 szt ",null,"op",13]
["6.","Końcówki poj. 1-10 ml, spakowane w torbę foliową, op. 100-500 szt. ",null,"szt.",1500]
["7.","Elektroda do pHmetru model Orion, przystosowana do analiz pH materiałów biologicznych i farmaceutycznych, o wydłużonym kształcie i banieczce pomiarowej umożliwiającej pomiar w próbach 0,2 ml ",null,"szt",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Parametry  do oceny",null,null,null,"Ilośc pkt"]
["Dokładność i precyzja pipetowania",null,null,null,10]
["Możliwość łatwej kalibracji umożliwaiającej kontrolę zużycia",null,null,null,3]
["Ergonomiczny kształt, szybkość ustawiania żądanej objętości",null,null,null,3]
["Kompatybilność pipet z końcówkami różnych producentów",null,null,null,4]

{"sheet":"Zadanie 69","index":8,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,5],[2,6,2,8],[3,1,3,4],[2,0,2,3],[4,1,4,4],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["ZADANIE NR 69                                            "]
[null,"Parametry graniczne",null,null,null,"Spełnienie parametru TAK/NIE"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami różnych producentów w tym Eppendorf, HTL, Labsystems"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","Nr katologowy","Ilość szt.","Pojemność opakowania","Oferowana ilość opakowań","Cena jedn. netto op.","VAT %","Wartość netto poz. 6 x poz.7","Wartość VAT","Wartość brutto poz. 9 + poz.10"]
[1,"Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl żółte",null,220000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry do oceny","Ilośc pkt"]
["1.","Łatwość i szczelność dopasowania końcówe do pipety",15]
["2.","Łatwość zrzutu końcówek",5]