{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[12,1,12,7],[12,8,12,9],[10,1,10,7],[10,8,10,9],[11,1,11,7],[11,8,11,9],[8,1,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,7],[9,8,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
["Zadanie 1  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy ELISA do oznaczania przeciwciał Treponema pallidum IgG/IgM /max. 192 testy w opakowaniu/","2880 testów"]
["Wartość ogółem"]
[]
[" ZADANIE 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"czułość - 100%, swoistość - 100%"]
[2,"brak wstępnego rozcieńczania próbek"]
[3,"procedura jednostopniowa"]
[4,"podzielne paski testowe (przynajmniej na pół)"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie  2  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy ELISA do oznaczeń przeciwciał anty-HBc IgG/IgM lub IgG ","1440 testów"]
[2,"Testy ELISA do oznaczeń przeciwciał anty-HBc IgM","960 testów"]
[3,"Testy ELISA do oznaczeń przeciwciał i antygenu Hbe ","960 testów"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[11,1,11,7],[12,1,12,7],[11,8,11,9],[12,8,12,9],[10,1,10,7],[10,8,10,9],[8,1,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,7],[9,8,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Zadanie  3   "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy ELISA do wykrywania przeciwciał i antygenu HCV do diagnostyki in vitro",2400]
["Wartość ogółem "]
[]
[" ZADANIE  3 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"testy bez szarej strefy"]
[2,"możliwość kontroli dodania próbki przez zmianę barwy odczynnika lub poprzez odczyt absorbancji"]
[3,"czułość testu nie mniejsza niż 99,95 %"]
[4,"swoistość nie mniejsza niż 99,80 %"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[11,1,11,7],[12,1,12,7],[11,8,11,9],[12,8,12,9],[10,1,10,7],[10,8,10,9],[8,1,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,7],[9,8,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy ELISA do wykrywania anty-HCV  ",7680]
["Wartość ogółem "]
[]
[" ZADANIE  4 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"testy bez szarej strefy"]
[2,"możliwość kontroli dodania próbki przez zmianę barwy odczynnika lub poprzez odczyt absorbancji"]
[3,"czułość testu nie mniejsza niż 99,95 %"]
[4,"swoistość nie mniejsza niż 99,80 %"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,8,9,10],[9,1,9,7],[10,1,10,7],[11,1,11,7],[10,8,10,10],[11,8,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie   5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy typu WB do potwierdzania obecności anty-HCV ","3000 testów"]
["Wartość ogółem"]
[]
[" ZADANIE 5 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"badanie bez rozcieńczenia próbki"]
[2,"trzy kategorie wyników: dodatni, wątpliwy, ujemny"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,1,10,7],[10,8,10,10],[11,1,11,7],[11,8,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie  6   "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy do wykrywania przeciwciał anty HIV1, HIV2, i antygenu p24 HIV  IgG/IgM  metodą ELISA ","6240 testów"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[" ZADANIE 6 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"łączny czas wszystkich inkubacji nie dłuższy niż 90 min."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie  7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HIV1 metodą Western Blot ","1440 testów"]
[2,"Testy do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HIV1 i HIV2 metodą Western Blot ","360 testów"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie  8  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynnik usuwający czynnik reumatoidalny w oznaczaniu przeciwciał parwowirusa B 19 ","14 ml"]
[2,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał parwowirusa B 19 IgG metodą ELISA","480 testów"]
[3,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał parwowirusa B 19 IgM metodą ELISA","480 testów"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,11],[6,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie 9 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy do oznaczania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) metodami biologii molekularnej, u dawców z markerami serologicznymi - w pojedynczych donacjach , przy założeniu, że u 30% dawców obecny jest materiał genetyczny wirusa    -    wraz z odpowiednią ilością materiałów zużywalnych (+10%)  ","4000 testów"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[13,1,13,7],[13,8,13,9],[11,1,11,7],[11,8,11,9],[12,1,12,7],[12,8,12,9],[9,1,9,7],[9,8,9,9],[10,1,10,7],[10,8,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Zadanie 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy ELISA do oznaczeń antygenu HBsAg ","9600 testów"]
[2,"Testy do potwierdzenia obecności HBsAg ","300 testów"]
["Wartość ogółem "]
[]
[" ZADANIE 10 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"czułość - poniżej 0,1 ng/ml, swoistość - 100%"]
[2,"mozliwość wykrywania podtypów HBsAg (adw, ayw, ayr, adr)"]
[3,"możliwość wykrywania znanych mutacji w obrębie determinant \"a\""]
[4,"procedura jednostopniowa"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie  11 - Kontrole VQC"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"HBsAg Proficiency Panel /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[2,"anti-HCV Proficiency Panel  /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[3,"anti-HIV Proficiency Panel  /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[4,"anti-Treponema pallidum Proficiency Panel  /liofilizat/","2 x 6 amp"]
["Wartość ogółem"]
[null,"*dostawa III kwartał 2008 oraz I kwartał 2009"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,4],[1,0,1,9],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Zadanie 12 - Odczynniki do badań diagnostycznych w pojedyńczych donacjach z zastosowaniem analizatora COBAS Amplicor  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
["Odczynniki do badań przesiewowych:"]
[1,"Bufor do płukania aparatu Cobas Amplicor ","2000 oznaczeń"]
[2,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HBV","384 oznaczenia"]
[3,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HIV-1","192 oznaczenia"]
[4,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HCV","384 oznaczenia"]
[5,"Odczynniki do jednoczesnej izolacji HBV, HCV i HIV ","960 oznaczeń"]
["Odczynniki do badań diagnostycznych (potwierdzających):"]
[6,"Odczynniki do detekcji wirusa HCV","192 oznaczenia"]
[7,"Odczynniki do amplifikacji wirusa HCV","96 oznaczeń"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]