Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT [%] | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | STRZYKAWKI od 2 ml do 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Strzykawki 2 ml |  | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 5 ml |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 10 ml |  | 180.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 20 ml |  | 120.000 |  |  |  |  |  |  |
| II. | STRZYKAWKI 50 ml - 60 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Strzykawki 50 ml -60 ml |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| III | STRZYKAWKI INSULINÓWKI 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawki insulinówki 1 ml |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| IV | STRZYKAWKA typu ŻANETA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka typu żaneta / 100 cm. |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 1

I.     Strzykawki od 2 ml do 20 ml.

II.    Strzykawki 50 ml - 60 ml.

III.   Strzykawki insulinówki 1 ml.

IV.   Strzykawka typu żaneta / 100 cm

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla Zadania nr 1

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Strzykawki od 2 ml do 20 ml. |  |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt. w rozmiarach: - 2 ml skalowana do 3 - 5 ml skalowana do 6 - 10 ml skalowana do 12 - 20 ml skalowana do 24 |  |  |
| 2. | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |  |
| 3. | Przejrzyste – tłok kontrastujący |  |  |
| 4. | Końcówka luer wtykowa |  |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |  |
| 7. | Płynny przesuw tłoka |  |  |
| 8. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka i wypadnięciem tłoka z cylindra |  |  |
| 9. | Dwuczęściowe |  |  |
| 10. | Strzykawki: - 2 ml – centryczne, - 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne |  |  |
| 11. | Nazwa producenta na cylindrze |  |  |
| II. | Strzykawki 50 ml - 60 ml |  |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |  |
| 3. | Przejrzyste |  |  |
| 4. | Wykonane z polipropylenu |  |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml |  |  |
| 7. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka |  |  |
| 8. | Końcówka luer lock, centryczna |  |  |
| 9. | Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych |  |  |
| III. | Strzykawki insulinówki 1 ml |  |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |  |
| 3. | Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę |  |  |
| 4. | Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka |  |  |
| 5. | Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową |  |  |
| 6. | Minimalna objętość zalegająca |  |  |
| 7. | Końcówka luer lock, centryczna |  |  |

| IV. | Strzykawki typu żaneta 100 cm |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną |  |
| 3. | Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw |  |
| 4. | Szczelność z minimalną objętością zalegającą |  |
| 5. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 6. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 2

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | KANIULE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniule / 0,8 - 1,2 / 1,4 / 1,7 / 2,0 / G24 0,7x19 mm |  | 44.100 400 400 100 1.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.   Kaniule: 0,8 – 1,2; 1,4; 1,7; 2,0; G24 0,7x19 mm

(± 0,1mm; dopuszcza się oznaczenie w skali Gauge)

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla Zadania nr 2

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| I. | Kaniule |  |
| 1. | W rozmiarach: 0,8 – 1,2 1,4 1,7 2,0 G24 0,7x19 mm |  |
| 2. | Kaniule jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze, wykonane z poliuretanu |  |
| 3. | Duża elastyczność i ostrość |  |
| 4. | Barwny kod identyfikacyjny |  |
| 5. | Skrzydełka mocujące do ciała |  |
| 6. | Łącznik luer lock |  |
| 7. | Zawór umożliwiający dodatkową iniekcję bez zatrzymywania infuzji |  |
| 8. | Dobre połączenie kaniuli, mandrynu i końcówki, co uniemożliwi ich przypadkowe rozłączenie |  |
| 9. | Zabezpieczenie kaniuli przeźroczystym, sterylnym i sztywnym opakowaniem oraz dodatkowo sztywną osłonką ochronną /gwarantuje bezpieczeństwo igły/ |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ...............................					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 3

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | APARATY BURSZTYNOWE DO KROPLOWEGO TOCZENIA PŁYNÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem, z dodatkowym portem do iniekcji, posiadający w komplecie osłonę bursztynową na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.   Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych.

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla Zadania nr 3

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| I. | Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych |  |
| 1. | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  |
| 2. | Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną |  |
| 3. | Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren |  |
| 4. | Długość drenu min. 150 cm |  |
| 5. | W komplecie osłona bursztynowa na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 4

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | IGŁY INIEKCYJNE 0,5-0,9; 1,1-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły iniekcyjne 0,5 – 0,9 |  | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły iniekcyjne 1,1 - 1,2 |  | 130.000 |  |  |  |  |  |
| II. | IGŁY DO TUBERKULINY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igła do tuberkuliny ze strzykawką 26Gx10mm. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| III. | IGŁY DO NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm |  | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Igły iniekcyjne: 0,5 - 1,2.

II.    Igły do tuberkuliny ze strzykawką.

III.  Igły do nakłucia lędźwiowego (± 2 mm)

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla Zadania nr 4

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| I. | Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 |  |
| 1. | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2 |  |
| 2. | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. |  |
| 3. | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania |  |
| 4. | Cienkościenne |  |
| 5. | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu |  |
| 6. | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość |  |
| 7. | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095 |  |
| 8. | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu |  |
| II. | Igły do tuberkuliny ze strzykawką 26Gx10mm |  |
| 1. | Trzyczęściowe |  |
| 2. | Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka |  |
| 3. | Łatwy i równomierny przesuw tłoka |  |
| 4. | Wyraźna skala zapewniająca wyraźny odczyt |  |
| III. | Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm |  |
| 1. | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość |  |
| 2. | Łatwe przenikanie przez tkanki |  |
| 3. | Nasadka Luer Lock zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką |  |
| 4. | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 5

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy |  | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrząd do przygotowywania leków cytostatyków |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Przyrządy do przygotowywania leków cytostatyków.

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla Zadania nr 5

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| I. | Przyrządy do przygotowywania leków cytostatyków |  |
| 1. | Zaopatrzone w hydrofobowy i lipofobowy odpowietrznik z filtrem 0,22µm |  |
| 2. | Końcówka bezigłowa luer-lock, zaopatrzona w zastawkę aktywowaną połączeniem luer |  |
| 3. | Jednorazowego użytku |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 6

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PRZYRZĄDY DO DŁUGOTRWAŁEGO ASPIROWANIA PŁYNÓW I LEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrządy do długotrwałego aspirowania płynów i leków (ogólnego stosowania) |  | 5.500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Przyrządy do długotrwałego aspirowania płynów i leków.

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla Zadania nr 6

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| I. | Przyrządy do długotrwałego aspirowania płynów i leków (ogólnego stosowania) |  |
| 1. | Ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przed skażeniem podczas otwierania opakowania). |  |
| 2. | Filtr przeciwbakteryjny – 0,45 μm |  |
| 3. | Port przystosowany do łatwego aspirowania leków strzykawką z końcówką luer. |  |
| 4. | Port zabezpieczony cylindryczną osłoną z samozamykającą się klapką |  |
| 5. | Jednorazowego użytku |  |
| 6. | Wyposażone w zastawkę bezzwrotną |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ............................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 7

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ELEKTRODY DO EKG ŻELOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektrody do EKG żelowane |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.   Elektrody do EKG żelowane.

UWAGA

Pakowane w opakowania zbiorcze – kartonowe (po 100 szt.)

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy