{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["zad 1","zad 2","zad 3","zad 4","zad 5","zad 6","zad 7","zad 8","zad 9","zad 10","zad 11","zad 12","zad 13","zad 14","zad 15","zad 16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad 1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"……………………………………………………..",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM RUM-1, nie wykrywający antygenu D kategorii VI - do techniki szkiełkowej i probówkowej","80 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM  klon odmienny niż w poz. 1 - do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[3," Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG) do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG), klon odmienny niż w poz. 3 do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE (IgM+IgG) ","30 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-E IgM","5 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-e IgM","10 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-S IgM /maksymalna poj. op. 5 ml/","20 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-s IgM","4 ml"]
[10,"Odczynnik poliklonalny anty-s ","10 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-Jka IgM","35 ml"]
[12,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb IgM","35 ml"]
[13," Odczynnik monoklonalny anty-K IgM  ","5 ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty-N IgM /maksymalna poj. op. 5 ml/","10 ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-M IgM /maksymalna poj. op. 5 ml/","10 ml"]
[16," Odczynnik monoklonalny anty-A IgM, klon odmienny niż w poz. 17 ","20 ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-A IgM - BIRMA I do techniki szkiełkowej i probówkowej","80 ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM klon LB 2, do techniki szkiełkowej i probówkowej ","80 ml "]
[19,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM  klon odmienny niż w poz. 18","20 ml"]
[20,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG-C3d z barwnikiem","40 ml"]
[21,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG z barwnikiem","30 ml"]
[22,"Odczynnik antyglobulinowy poliklonalny anty-IgA","2 ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","20 ml"]
[24,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","20 ml"]
[25,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","55 ml"]
[26,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","50 ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-K reagujący w teście antyglobulinowym  /maksymalna poj. op. 5 ml/","10 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płyn LISS /op. max. 100 ml/","10,5 litra"]
[2,"Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna","1500 ml"]
[3,"Surowica  monoklonalna anty-lgG","160 ml"]
[4,"Papaina STL","600 ml"]
[5,"PEG 20% (roztwór glikolu polietylenowego)","320 ml"]
[6,"surowica monoklonalna anty-C","50 ml"]
[7,"surowica monoklonalna anty-c","70 ml"]
[8,"surowica monoklonalna anty-E","170 ml"]
[9,"surowica monoklonalna anty-K","310 ml"]
[10,"Standard anty-D","700 ml"]
[11,"Dolichotest anty-A1","80 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 3","index":2,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-A ","60 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-B","60 ml"]
[3,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w poz. 4, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","20 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w poz. 3, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej","60 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE","90 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-C","10 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-c ","10 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw ","60 ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty E ","10 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-e ","25 ml"]
[12,"surowica antyglobulinowa monoklonalna anty-IgG","20 ml"]
[13,"Kontrola ABO+Rh","40 ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty K ","10 ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-k","10 ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-Lea ","14 ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-Leb ","14 ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-S ","14 ml"]
[19,"Odczynnik monoklonalny anty-s umożliwiający badanie w NaCl","4 ml"]
[20,"Odczynnik monoklonalny anty Kpa","2 ml"]
[21,"Odczynnik monoklonalny anty P1 ","10 ml"]
[22,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","12 ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","12 ml"]
[24,"Odczynnik monoklonalny Anty-Jka ","42 ml"]
[25,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka","4 ml"]
[26,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb","38 ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb","4 ml"]
[28,"Odczynnik monoklonalny anty-Lua ","8 ml"]
[29,"Odczynnik monoklonalny anty-M","12 ml"]
[30,"Odczynnik monoklonalny anty-N","12 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 4","index":3,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok.. 25%) do wykrywania przeciwciał - panel 3 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","96 zestawów         "]
[2,"zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych) do identyfikacji przeciwciał - panel 10 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","24 zestawy"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał odpornościowych - panel co najmniej 11 krwinkowy, minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","14 zestawów  "]
[2,"Zestaw odczynników do kwaśnej elucji, gotowych do użycia (buforowane z identyfikatorem barwnym pH) z roztworem do przemywania krwinek ","8 zestawów"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 6","index":5,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  6 -  Odczynniki do badań immunohematologicznych krwinki czerwonej do aparatów firmy DIAMED"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)","dr Michalewska","G-33 dr Michalewska"]
[1,"Bezpośredni test antyglubulinowy z użyciem odcz. monoklonalnych anty-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, -C3d. Mikrokarta wypełniona surowicami.","288 kart","004857","DC Screening I","24x12",1,5599,7,5599,391.93,5990.93,1]
[2,"Bezpośredni test antyglubulinowy z użyciem odcz. monoklonalnych anty-IgG, -C3d. Mikrokarta wypełniona surowicami.","60 kart","004831","DC Screening II","1x12",5,214.94,7,1074.7,75.229,1149.929,null,5]
[3,"Mikrokarta do Pośredniego Testu Antyglobulinowego do badań konsultacyjnych. ","1344 karty","004015","LISS-Coombs","112x12",1,13732.4,7,13732.4,961.268,14693.668,1]
[4,"Mikrokarta do Pośredniego Testu Antyglobulinowego do badań konsultacyjnych. ","720 kart","004016","LISS-Coombs","60x12",1,13732.4,7,13732.4,961.268,14693.668,1]
[5,"Mikrokarta do testu enzymatycznego do badań konsultacyjnych. ","720 kart","005016","NaCl/Enzyme test","60x12",1,6056.6,7,6056.6,423.96200000000005,6480.562000000001,1]
[6,"enzym proteolityczny (bromelina) ","500 ml","009180","ID-Diluent 1(Bromelin)","1x500ml.",1,406.56,7,406.56,28.4592,435.0192,1]
[7,"Roztwór wprowadzający niską siłę jonową w mieszaninie reakcyjnej do testów mikrokolumnowych ","4 litry","009280","ID-Diluent 2 (mod. LISS)","1x500ml.",8,227.04,7,1816.32,127.1424,1943.4624,null,8]
[8,"Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c w PTA LISS ","13 zestawów - każdy na 200 badań","004310","ID-DiaCell I-II-III","3 x 10 ml",13,164.56,7,2139.28,149.74960000000002,2289.0296000000003,13]
[9,"Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c w teście enzymatycznym ","13 zestawów - każdy na 200 badań","005310","ID-DiaCell I-II-III P","3 x 10 ml",13,164.56,7,2139.28,149.74960000000002,2289.0296000000003,13]
[10,"Zestaw do oznaczania ag D-częściowe.","12 kart","001451","ID-Partial Rh D-Typing Set","1x12",1,1044.34,7,1044.34,73.10379999999999,1117.4438,null,1]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych",{"$nulls":8},47740.87999999999,3341.8616,51082.7416]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  7   - Odczynniki do analizatora Sysmex K-4500"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Cellpack PK 20L","12 x 20 l"]
[2,"Sulfolyser TM SLS 220A","4 x 5 l"]
[3,"Stromatolyser 3WP SR 22","4 x 5 l"]
[4,"Cellclean CI-50","4 x 50 ml"]
[5,"krew wzorcowa (Eightcheck 3 WP-N)","15 x 1,5 ml"]
[6,"krew wzorcowa (Eightcheck 3 WP-L)","15 x 1,5 ml"]
[7,"krew wzorcowa (Eightcheck 3 WP-H)","15 x 1,5 ml"]
[8,"papier termiczny 59x48x12","150 rolek"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 8","index":7,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 8 - Odczynniki do analizatora ACT Diff /jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne/ "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/ Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw odczynników do płukania analizatora oraz do analizy składników komórkowych krwi z kartą zarządzania odczynnikami ","3 zestawy (15l+0,3l)"]
[2," Płyn płuczący z enzymami proteolitycznymi ","6 x 500 ml"]
[3,"Zestaw krwi kontrolnej  (Control - N, L, H) co najmniej 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie ","4 zestawy "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 9","index":8,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 9 - Odczynniki do analizatora PARAGON /jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne/ "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do immunofiksacji surowicy (do ozn. białka monoklonalnego)","200 testów "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 10","index":9,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 10 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora ARRAY 360 /jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne/ "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Antysurowica Ig LAMBDA - Zestaw","100 testów"]
[2,"Antysurowica Ig KAPPA - Zestaw","100 testów"]
[3,"Antysurowica IgA - Zestaw","100 testów"]
[4,"Antysurowica IgM - Zestaw","100 testów"]
[5,"Antysurowica IgG - Zestaw ","100 testów"]
[6,"Zestaw odczynnikowy Beta 2 Mikroglobulina","100 testów"]
[7,"Kalibrator do oznaczeń IgG, IgA, IgM, Igk, Igl /protein 1/ ","4 x 3 ml"]
[8,"Kalibrator do oznaczeń Beta 2 mikroglobuliny /protein/ 2","4x1 ml"]
[9,"Kontrola do oznaczeń IgG, IgA, IgM, Igk, Igl /poziom 2 / ","4 x 5 ml"]
[10,"Płyn do rozcieńczania - diluent ","3 x 2 L"]
[11,"Płyn do rozcieńczania do Beta 2 mikroglobuliny - APO diluent","3 x 2 L"]
[12,"Bufor /protein/ ","3 x 2 L"]
[13,"Kontrola do oznaczeń Beta2 mikroglobuliny (serum) II  ","6 x 1 ml"]
[14,"Segmenty do rozcieńczania próbek ","100 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 11","index":10,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 11   - Odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Calibur firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"płyn do płukania cytometru  (1% active Cl) ","10 litrów"]
[2,"płyn do płukania cytometru - detergent (NaCl, Na2HPO4, KH2PO4, KCl)","10 litrów"]
[3,"kulki do kalibracji cytometru BD (nieznakowane, znakowane: FITC, PE i PerCP)","50 testów"]
[4,"kulki do kalibracji cytometru BD znakowane APC","25 testów"]
[5,"kulki kalibracyjne związane z fykoerytryną Quanti Brite","30 oznaczeń"]
[6,"Buforowany PBS do płukania komórek (NaCl, Na2HPO4, NaH2PO4, NaN3) o pH w 25oC 7,2 ± 0,1","35 litrów"]
[7,"Probówki 5ml (12x75 mm) polistyrenowe, sterylne, oddzielnie pakowane, z korkiem, okrągłodenne, z kołnierzem, do cytometru BD","500 szt"]
[8,"Probówki 5 ml (12 x 75 mm) polistyrenowe, nie sterylne, okrągłodenne, przezroczyste, bez korka, z kołnierzem, do cytometru B-D, pasujące do igły","31 000 szt"]
[9,"Probówki 5ml (12x75 mm) polistyrenowe, sterylne, z korkiem, okrągłodenne, z kołnierzem, do cytometru BD","2 000 szt"]
[10,"Płytki Falcon U-bottom, 96 dołkowe, niesterylne, objętość dołka - 300 µl","500 szt"]
[11,"Płytki Falcon Pro-Bind, 96 dołkowe z polistyrenu, niesterylne, objętość dołka - 350-400 µl","250 szt"]
[12,"Probówki próżniowe Vacutainer CTAD (z zamknięciem Hemogard) obj. 4,5 ml","500 szt"]
[13,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej bez azydku (sodium chloride, disodium EDTA, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic)","580 litrów"]
[14,"10 x skoncentrowany buforowany roztwór do lizy erytrocytów (amonium chloride), pH rozcieńczonego lizatu 7,1 - 7,4 /max. 100 ml/op/","500 ml"]
[15,"Wodny roztwór kulek kalibracyjnych (3,0-3,4 µm) o określonej intensywności fluorescencji zawierający 0,01%NP40 i 0,02% sodium azide ","5 ml"]
[16,"Probówki z kulkami kalibracyjnymi stabilizowane buforem z 0,1%sodium azide. Kalibracja cytometru w 7 kolorach fluorescencji: FITC, PE, PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7","25 szt"]
[17,"test do oznaczania ilości retikulocytów w krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej","1000 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 12","index":11,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  12   - Zestawy do oznaczania grup krwi metodą SSP PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw PCR do diagnostyki układów Kell/Kidd/Duffy KKD-SSP","96 testów"]
[2,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów płytkowych HPA-SSP","96 testów"]
[3,"zestaw PCR do diagnostyki układów MNSs, Vw i Mg","72 testy"]
[4,"zestaw PCR do diagnostyki rzadkich antygenów: Lu, Kp, Di, Yt, Wr, Kn, Co, Do","12 testów"]
[5,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych CDE-SSP","36 testów"]
[6,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych układu Rh AB0-SSP","12 testów"]
[7,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych układu Rh little d-SSP","12 testów"]
[8,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych WEAK D-SSP","24 testy"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 13","index":12,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  13   - Płytki do aparatu Ortho BIO-VUE system"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                        ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"  Płytki do oznaczania antygenów w układzie Rh i układzie Kell   - Bio-Vue Rh phenotyping/Kell","200 płytek"]
[2,"Płytki do oznaczania antygenów w układzie AB0 u płodów i noworodków Bio-Vue Blood grouping Newborn","200 płytek"]
[3,"Dziurkacze do kart","400 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 14","index":13,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  14   - Karty do analizatora mikrobiologicznego Vitek 2 Compact 30 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Karty identyfikacyjne GN","400 kart"]
[2,"Karty identyfikacyjne GP","200 kart"]
[3,"Karty antybiogramowe AST-P 549","100 kart"]
[4,"Karty antybiogramowe AST-P 534","100 kart"]
[5,"Karty antybiogramowe AST-N 041","200 kart"]
[6,"Karty antybiogramowe AST-N 062","200 kart"]
[7,"Karty antybiogramowe AST-YS 01","100 kart"]
[8,"Karty antybiogramowe AST-NH","100 kart"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 15","index":14,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 15 - materiały do glukometrów Accu Check Active"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Paski do glukometru, Accu Chek Activ Glucose","30 000 szt"]
[2," Accu-Check SOFTCLIX Pro lancet (ostrza)","30 000 szt"]
[3,"Softlix pro - przyrząd do nakłuwania","10 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  16  - Materiały do Fotometru Low Hb HemoCue"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"mikrokuwety jednorazowe do Low Hb","400 szt"]
[2,"Wzorce do Low Hb w zakresie Hb 1.0 ± 0,3 g/L","4 x 1 ml"]
[3,"Wzorce do Low Hb w zakresie Hb 5,3 ± 0,5 g/L","4 x 1 ml"]
[4,"Wzorce do Low Hb w zakresie Hb 20,6 ± 2,0 g/L","4 x 1 ml"]
[5,"Czyścik do czyszczenia analizatora ","5 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]