{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["załącznik nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"załącznik nr 1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":13,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,2],[48,1,48,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[35,1,35,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,0,45,8],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[53,1,53,8],[53,9,53,10],[54,1,54,8],[54,9,54,10],[22,9,22,10],[23,9,23,10],[51,0,52,0],[51,1,52,8],[51,9,51,10],[52,9,52,10],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[20,9,20,10],[21,9,21,10],[20,1,20,8],[21,1,21,8],[30,9,30,10],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[19,9,19,10],[24,9,24,10],[25,9,25,10],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[30,1,30,8],[16,9,16,10],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[4,0,4,12],[13,0,14,0],[13,1,14,8],[40,1,40,2],[16,1,16,8],[19,1,19,8],[24,1,24,8],[25,1,25,8],[22,1,22,8],[23,1,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2008"]
[]
["...............................",{"$nulls":4},"Załącznik nr ….…. do umowy nr …………………………… z dnia ………………………"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Oferta cenowa na dzierżawę Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["Załącznik nr 1"]
["L.p.","Opis",null,"Nr kat.","Nazwa Analizatora / Producent",null,"Okres dzierżawy",null,"koszt dzierżawy/ m-c /","% VAT","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator immunohematologiczny",{"$nulls":4},"12 miesięcy"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny Analizator Immunohematologiczny"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Analizator w pełni zautomatyzowany, wykonujący samodzielnie całą procedurę badania od momentu wstawienia próbki do badania do przesłania wyniku do komputera"]
[2,"Zapewnienie bezpłatnego serwisu przez okres dzierżawy"]
[3,"Wymagana ilość miejsc na próbki badane min. 24"]
[4,"Możliwość zastosowania probówek o różnej średnicy od 9 do 15 mm, uwzględniając w tym również używanie probówek tłoczkowych"]
[5,"Automatyczny system informujący o ilości odczynników i ich terminie ważności"]
[6,"System informujący o obecności skrzepu w badanej próbce"]
[7,"Identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez kody kreskowe"]
[8,"Drukarka kodów kreskowych"]
[9,"Skaner"]
[10,"Oprogramowanie w języku polskim"]
[11,"Wydruk protokołu badań w języku polskim"]
[12,"Archiwizacja wyników badań"]
[13,"Wydruk wyników badań zgodnych z obowiązującymi wzorami"]
[14,"Możliwość prowadzenia statystyki"]
[15,"Drukarka"]
[16,"Wirówka i pipeta dedykowana do metody jako alternatywa postępowania w razie awarii analizatora bądź konieczności wykonania badania manualnie"]
[17,"Dostawa, montaż i szkolenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy"]
[]
["Oferta cenowa na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Nazwa badania",null,"Przewidywana ilość badań /nie mniej niż:…./","Nr kat.","Nazwa katalogowa ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Oznaczanie grupy krwi ABO (odczynniki monoklonalne) i antygenu D-2 klony (anty-DVI+ i anty-DVI- ) + krwinki wzorcowe A1, B",null,1500]
[2,"Screening przeciwciał w teście PTA",null,6500]
[3,"Screening przeciwciał w teście ENZ",null,2000]
[4,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście PTA",null,6500]
[5,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście ENZ",null,2000]
[6,"Próba zgodności w teście PTA",null,12000]
[7,"Potwierdzenie antygenów przy próbie zgodności z uwzględnieniem wykrywania antygenu DVI u dawcy (biorców 5000, dawców-12000)",null,17000]
[8,"Identyfikacja przeciwciał (panel min. 11-krwinkowy)",null,300]
[9,"Oznaczanie fenotypu w ukł. Rh i antygenie K",null,140]
["Odczynniki i materiały dodatkowe konieczne do wykonania powyższej ilości badań /np. bufory, płyny płuczące itp./"]
[10]
[11]
[12]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Odczynniki do Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Regularne dostawy krwinek wzorcowych (monitoring temp. transportu)"]
[2,"Okres przydatności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego /nie dotyczy krwinek wzorcowych/"]
["UWAGA: Każda partia dostarczonych odczynników musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenie serii lub partii wyrobu, datę produkcji"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"                     w tym VAT: ……………………………………………."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":9},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"                  do reprezentowania firmy"]