{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["dzierżawa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"dzierżawa","index":0,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,9,10,10],[11,9,11,10],[10,1,11,8],[10,0,11,0],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[13,1,13,8],[14,1,14,8],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[19,9,19,10],[20,9,20,10],[21,9,21,10],[22,9,22,10],[20,1,20,8],[21,1,21,8],[22,1,22,8],[15,1,15,8],[16,1,16,8],[17,1,17,8],[18,1,18,8],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[19,1,19,8],[12,1,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
["Oferta cenowa na dzierżawę dwóch Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["L.p.","Nazwa Analizatora / Producent","Opis","Wartość netto przedmiotu dzierżawy/ stawka VAT",null,"Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","% VAT","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,null,"dzierżawa  Analizatora 1 - lokalizacja ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa"]
[2,null,"dzierżawa  Analizatora 2 - lokalizacja ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa"]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
[]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Możliwość jednoczesnego prowadzenia badań immunodiagnostycznych wielu markerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną"]
[2,"Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego"]
[3,"Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni"]
[4,"Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii )"]
[5,"Stała gotowość do pracy aparatu"]
[6,"Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji ,czyszczenia)"]
[7,"Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) - aparat bezigłowy"]
[8,"Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta"]
[9,"Pojemność analizatora min 12 testów"]
[10,"Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole"]
[11,"Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności"]
[]
["Oferta cenowa na dostawę testów oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat./ nazwa katalogowa","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,null,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgG","1020 testów"]
[2,null,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgM","1020 testów"]
[3,null,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgG","600 testów"]
[4,null,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgM","600 testów"]
[5,null,"Testy do oznaczeń anty-HBs metodą ilościową","1200 testów"]
[6,null,"Testy do oznaczeń HBsAg","60 testów"]
[7,null,"Testy do oznaczeń antygenu białka C","300 testów"]
[8,null,"Testy do oznaczeń antygenu czynnika von Willebranda","930 testów"]
[9,null,"Testy do oznaczeń                    D-Dimerów metodą ilościową","900 testów"]
[10,null,"Papier do analizatora ","20 rolek"]
[11,null,"Zestaw do kontroli analizatora","3 zestawy"]
[12]
[13]
[14]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆOFERTY :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"              w tym VAT: ……………………………………………."]