Zał. 1a

Przy ocenie technicznej ofert będą punktowane następujące cechy

fizyko-chemiczne oferowanych materiałów / dla zadań 1-10/

I. Szwy syntetyczne, wchłanialne,  plecione, powlekane ,

z igłą i bez igły, wykonane z mieszaniny kwasu poliglikolowego i

polimlekowego   / zad.  nr 1/

- zachowanie zdolności podtrzymywania w % początkowej zdolności

podtrzymywania według USP po 14,21 i 28  dniach			            15 pkt.

2. okres wchłaniania szwu mierzony w dniach			            	  5 pkt.

3. trwałość powleczenia

/powinowactwo chemiczne z rdzeniem ,  łatwość przechodzenia przez

tkanki, gładkie sprowadzenie węzła, brak efektu cięcia tkanki /, cechy

zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł		             10 pkt

II. Szwy syntetyczne – poliester, niewchłanialne, plecione

/z wzmacniającym rdzeniem i nieścieralnym, jednorodnym

powleczeniem/  z igłą i bez igły   /zad.  nr 2/

1. cechy konstrukcji splotu   /odporność na zerwanie /		                        10 pkt.

2. jakość powleczenia /łatwe sprowadzenie węzła, brak efektu cięcia tkanki	10 pkt.

3. Cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł 		10 pkt.

III. Szwy syntetyczne –poliamid,  niewchłanialne,

jednowłóknowe, z igłą, o zmniejszonej hydrofilności  /zad. nr 3/

1. cechy zmniejszające chłonność i pęcznienie szwu				10 pkt.

2. plastyczność szwu ułatwiająca wiązanie i układanie w węźle			10 pkt.

3. Cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł		10 pkt.

IV. Szwy syntetyczne – polipropylen,  niewchłanialne ,

jednowłóknowe z igłą  z kontrolowanym rozciąganiem

i plastycznym odkształceniem węzła  /zad. nr 4/

1. cechy zabezpieczające przed zerwaniem nici podczas dociągania węzła	10 pkt.

2. cechy zabezpieczające szew przed rozwiązaniem po dociągnięciu węzła	10 pkt.

3. cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł 		10 pkt.

V. Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe  /zad. nr 5/

- zachowanie zdolności podtrzymywania w % początkowej wartości

wg USP po 7 i 14 dniach								15 pkt.

2. okres wchłaniania	mierzony w dniach						  5 pkt.

3. cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł 		10 pkt.

VI. Implanty powięziowe /zad.. nr 6/

1.  cechy konstrukcji siatki ułatwiające jej wgajanie					10 pkt.

- cechy  konstrukcji siatki zmniejszające masę ciała obcego pozostawionego

w ranie i/ lub zapewniające jej dopasowanie do mechaniki tkanek		20 pkt.

# VII. Specjalistyczne opatrunki hemostatyczne  /zad. nr 7/

1. okres wchłaniania materiału							10 okt

2. cechy zmniejszające ryzyko rozwoju infekcji w ranie przy

pozostawieniu in situ		      						10 pkt.

3. czas uzyskania hemostazy								10 pkt.

VIII. Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane z igłą, wykonane z        mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z czynnikiem antybakteryjnym w powleczeniu.    /zad. nr 8/

1. zachowanie zdolności podtrzymywania w % początkowej zdolności

podtrzymywania wg USP po 14,21 i 28  dniach			                       15 pkt.

2. okres wchłaniania szwu mierzony w dniach			            	  5 pkt.

3. trwałość powleczenia

/powinowactwo chemiczne z rdzeniem ,  łatwość przechodzenia przez

tkanki, gładkie sprowadzenie węzła, brak efektu cięcia tkanki /, cechy

zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł		             10 pkt

IX. Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane z igłą, wykonane z        mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego/zad. nr 9/

1. zachowanie zdolności podtrzymywania w % początkowej zdolności

podtrzymywania wg USP po 5 dniach			                                   15 pkt.

2. okres wchłaniania szwu mierzony w dniach			            	  5 pkt.

3. trwałość powleczenia

/powinowactwo chemiczne z rdzeniem ,  łatwość przechodzenia przez

tkanki, gładkie sprowadzenie węzła, brak efektu cięcia tkanki /, cechy

zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł		             10 pkt

X. Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe  z igłą/zad. nr 10/

1. zachowanie zdolności podtrzymywania w % początkowej zdolności

podtrzymywania wg USP po 14,28,42 dniach			                                   15 pkt.

2. okres wchłaniania szwu mierzony w dniach			             	             5 pkt.

3. cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł 		           10 pkt.