{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["ZADANIE 1","ZADANIE 2","ZADANIE 3","ZADANIE 4","ZADANIE 5","ZADANIE 6","ZADANIE 7","ZADANIE 8","ZADANIE 9","ZADANIE 10","ZADANIE11","ZADANIE 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZADANIE 1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":13,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,3,51,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[42,3,42,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 1"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane z igłą lub bez igły,"]
[null,"wykonane z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"28-35 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 14 dniach",{"$nulls":7},"min.75% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 28 dniach",{"$nulls":7},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 21 dniach",{"$nulls":7},"min.25% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"56-70 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"4/0",75,20,"okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
[2,"3/0",75,"25-26","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[3,"3/0",75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",48]
["4*","3/0","75 nić niebarwiona",26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48]
[5,"2/0",75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",960]
[6,"2/0",90,"35-36","okrągła","1/2 koła","sasz.",144]
[7,"2/0",75,40,"okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
["8*",0,75,31,"okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[9,0,90,"36-37","okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[10,0,90,40,"okrągła, zwykła lub masywna","1/2 koła","sasz.",120]
[11,0,90,45,"okrągła, zwykła lub masywna","1/2 koła","sasz.",180]
[12,1,75,"30-31","okrągła,masywna","1/2 koła","sasz.",180]
[13,1,90,40,"okrągła","1/2 koła","sasz.",240]
["14*",1,100,65,"okrągła z zaokrąglonym czubkiem, wątrobowa","3/8 koła","sasz.",60]
[15,"4/0","45 nić niebarwiona",16,"konwencjonalnie tnąca","1/2 koła","sasz.",180]
[16,1,90,"35-36","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",180]
[17,2,75,"35-36","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",240]
[18,"2/0",100,"2x30","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[19,"2/0",75,"35-36","okrągła, haczykowata",null,"sasz.",240]
["20*",1,75,31,"okrągła z tnącym zakończeniem, haczykowata",null,"sasz.",60]
[21,2,90,45,"okrągła, z zabezpieczeniem przed zakłuciem","1/2 koła","sasz.",144]
[22,"2/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",216]
[23,"2/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",1440]
[24,"2/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",360]
[25,"2/0",250,"bez igły",null,null,"sasz.",240]
[26,0,"2x70","bez igły",null,null,"sasz.",360]
[27,0,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[28,0,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",180]
[29,1,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",240]
[30,0,250,"bez igły",null,null,"sasz.",360]
[31,1,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[32,1,150,"bez igły",null,null,"sasz.",94]
[33,1,250,"bez igły",null,null,"sasz.",144]
[34,2,150,"bez igły",null,null,"sasz.",24]
[35,2,250,"bez igły",null,null,"sasz.",240]
[36,2,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[37,2,"3x45","bez igły",null,null,"sasz.",144]
[38,"3/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",144]
[39,"3/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",72]
[40,"4/0",75,17,"okrągła, z tnącym końcem","5/8 koła","sasz.",24]
[41,"2/0",75,45,"okrągła, z tnącym końcem","1/2 koła","sasz.",48]
[42,0,75,36,"okrągła, haczykowata",null,"sasz.",48]
[43,"3/0",75,20,"okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.4,8,14,20 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 2"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne - poliester, niewchłanialne, plecione"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"2/0",90,"2 x 35 - 36","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",12]
[2,"2/0",90,"2 x 25 - 26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",96]
[3,1,"2 x 50cm",90,"konwencjonalnie tnąca,  w zestawie 2 szwy z dwiema winylowymi rurkami dł. 40mm","3/8 koła","sasz.",48]
[4,2,"4 x 75cm",45,"okrągła z tnącym zakończeniem,  4 szwy w saszetce, masywna lub zwykła","1/2 koła","sasz.",12]
["5*",5,"4 x 75cm",55,"okrągła z tnącym zakończeniem, 4 szwy w saszetce","1/2 koła","sasz.",24]
[6,1,75,36,"okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
[7,"4/0",75,"2 x 13","okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
[8,0,90,"2 x 25 - 26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",12]
[9,"2/0","2 x 70cm",null,"bez igły",null,"sasz.",72]
["10*",2,180,null,"bez igły",null,"sasz.",96]
[11,"2/0",90,"2 x 17","okrągła, z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",60]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.5,10 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 3"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydrofilności"]
[]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.   miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"3/0",45,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",1800]
[2,"3/0",75,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",480]
[3,"3/0",75,"35 - 36","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",720]
[4,"2/0",75,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",240]
["5*",2,100,90,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[6,"2/0",45,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",540]
[7,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",180]
[8,"4/0",45,13,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[9,1,100,90,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[10,"5/0",45,16,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48]
["11*",1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca, 3/8 koła, w zestawie 2 szwy z dwiema winylowymi rurkami dł 40mm","3/8 koła","sasz.",24]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.5,11 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 4"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym"]
[null,"odkształcaniem węzła"]
[]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość sasz.","cena 1 sasz. netto","wartość  netto","VAT %","wartość  brutto","numer katalogowy"]
["1*","6/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji,  średnica igły 250 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[2,"5/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, średnica igły 320 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",12]
[3,"5/0",90,"2 x 16","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",12]
[4,0,100,"30-31","okrągła, masywna","1/2 koła","sasz.",24]
[5,"5/0",60,"2 x 9,3","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji,  średnica igły 250 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo, szew samouszczelniający się","3/8 koła","sasz.",12]
[6,"2/0",75,31,"okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
["7*","4/0",45,26,"konwencjonalnie tnąca, ,Igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",96]
[8,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca, igła do szwu skórnego kosmetycznego","3/8 koła","sasz.",96]
[9,"7/0",60,"2x9,3","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 220 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
["10*","6/0",60,"2x9,3","średnica igły 220 mikronów, igła o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","3/8 koła","sasz.",24]
[11,"6/0",45,11,"odwrotnie tnąca,średnica igły 340 mikronów","3/8 koła","sasz.",12]
[12,"4/0",45,16,"odwrotnie tnąca, igła do szwu skórnego kosmetycznego","3/8 koła","sasz.",48]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.1,7,10 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 5","index":4,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 5"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe"]
[]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"max do 28 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 7 dniach",null,null,"min. 50%-60%pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 14 dniach",null,null,"min. 20%-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"90 - 120 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
["1*","3/0",70,26," okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[2,"3/0",70,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",120]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.1 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 6","index":5,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[7,1,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 6"]
[]
[null,"Implanty powięziowe"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"Implant powięziowy, syntetyczny, polipropylen, niewchłanialny 30x30 cm",null,null,null,"sasz.",2]
[2,"Implant powięziowy, syntetyczny, polipropylen, niewchłanialny 6x11 cm",null,null,null,"sasz.",28]
[3,"Proteza z siatki wchłanialnej do zaopatrywania urazów śledziony,owalna,w rozmiarze 26 x 30 cm wyposażona w dwie przewiązki do zamknięcia implantu wokół śledziony. Materiał wchłanialny o czasie podtrzymywania 28-35dni i okresie absorbcji do 3-m-cy",null,null,null,"sasz.",2]
["4*","Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorbcji 56-70 dni. Rozmiar implantu: 6,0cm x 11,0 cm",null,null,null,"sasz.",30]
[5,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości  i czasie absorbcji 56-70 dni. Rozmiar implantu: 15,0cm x 10,0 cm",null,null,null,"sasz.",1]
["RAZEM:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.4 - 1 sztuka."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 7","index":6,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,12],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[7,1,7,4],[13,1,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 7"]
[]
[null,"Specjalistyczne opatrunki hemostatyczne"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej,regenerowanej celulozy,wchłanialna, pleciona, sterylna 10cm x 20cm  ",null,null,null,"sasz.",24]
[2,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej,regenerowanej celulozy,wchłanialna, pleciona, sterylna 5cm x 7,5cm  ",null,null,null,"sasz.",12]
[3,"Hemostatyczna gąbka żelatynowa, jałowa, o rozm.7cm x 5cm x 1cm a 20 szt",null,null,null,"op",2]
["4*","Gaza hemostatyczna z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, jałowa; rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",null,null,null,"sasz.",12]
[5,"Gaza hemostatyczna z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, jałowa; rozmiar 7,5 cm x 10,2 cm",null,null,null,"sasz.",12]
[6,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, sterylna 5 x 10cm",null,null,null,"sasz.",10]
[7,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, sterylna 2,5 x 2,5cm",null,null,null,"sasz.",10]
[8,"Wosk kostny na bazie białego wosku z dodatkiem wosku parafinowego i palmitatu izopropylowego, sterylny, w płytkach 2,5 g",null,null,null,"sasz.",24]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.4 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 8","index":7,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,3,45,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 8"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane "]
[null,"Szew z czynnikiem antybakteryjnym w powleczeniu. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":8},"28-35 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 14 dniach",{"$nulls":8},"min.75% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 21 dniach",{"$nulls":8},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 28 dniach",{"$nulls":8},"min.25% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":8},"56-70 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","uwagi dot. igły","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,2,90,45,"okrągła","1/2 koła","z zabezpieczeniem przed zakłuciem","saszetka",156]
["2*","3/0",70,26,"okrągła","1/2 koła",null,"saszetka",36]
[3,"2/0",70,26,"okrągła","1/2 koła","o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","saszetka",72]
[4,"2/0",70,36,"okrągła","1/2 koła","o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","saszetka",36]
[5,0,70,31,"okrągła","1/2 koła",null,"saszetka",36]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.2 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 9","index":8,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,3,41,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 9"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane z igłą,"]
[null,"o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"10-14 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 5 dniach",{"$nulls":7},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"do 42 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","uwagi dot.  szwu","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
["1*","4/0",75,19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego o dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona",36]
[2,"3/0",75,"25-26","odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego, nić niebarwiona",108]
[3,"2/0",75,"35-36","odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego, nić niebarwiona",72]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.1 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE 10","index":9,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,3,43,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 10"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, z igłą,"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"do 90 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 14 dniach",{"$nulls":7},"min.70% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 28 dniach",{"$nulls":7},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 42 dniach",{"$nulls":7},"min.25% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"180-210 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"3/0",90,"2x30-31","okrągła","1/2koła, podwójna","sasz.",72]
[2,"2/0",70,"30-31","okrągła","1/2koła","sasz.",72]
[3,2,90,50,"okrągła","1/2koła","sasz.",72]
["4*",1,"150,pętla",40,"okrągła,wzmocniona","1/2koła","sasz.",48]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.4 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"ZADANIE11","index":10,"n_rows":8,"n_cols":14,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 11"]
[null,"Dezynfekcja  skóry i błon śluzowych"]
[]
[null,null,"Nazwa ",null,null,"Cena","Wartość ","Podatek","Cena","Wartość","Preferencje"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia"," handlowa","Jedn.","Ilość","netto","netto","VAT (%)","brutto","brutto","krajowe"]
[]
[1,"Alkoholowy preparat do spryskiwania stóp o działaniu p/grzybiczym i p/bakteryjnym z zawartością chlorhexydyny. Opakowanie nie mniejsze niż  350ml  z  atomizerem",null,"op.",40,{"$nulls":8},100]
[2,"Antybakteryjny płyn do jamy ustnej z zawartością chlorhexydyny. Opakowanie  nie mniejsze niż 300ml .",null,"op.",270,{"$nulls":8},100]

{"sheet":"ZADANIE 12","index":11,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 12"]
[]
[null,null,"Nazwa ","Jednostka",null,"Cena","Wartość ","Podatek","Cena ","Wartość","Preferencje"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia","handlowa","miary","Ilość","netto","netto","VAT (%)","brutto","brutto","krajowe"]
[]
[1,"Plaster stabilizyjący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa rozm. L,M,S klej hypoalergiczny",null,"szt.",200,{"$nulls":8},100]
[2,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć obwodowych, klej hypoalergiczny typu Easi-V",null,"szt.",100,{"$nulls":8},100]
[3,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych typu Central-Gard Small",null,"szt.",850,{"$nulls":8},100]
[4,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych typu Central-Gard Large",null,"szt.",1000,{"$nulls":8},100]
[{"$nulls":13},107]
[{"$nulls":13},107]
[{"$nulls":13},107]
[{"$nulls":13},107]