{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":19,"sheets":["zad.1","zad.2","zad.3","zad.4","zad.5","zad.6","zad.7","zad.8","zad.9","zad.10","zad.11","zad.12","zad.13","zad.14","zad.15","zad.16","zad.17","zad.18","zad.19"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad.1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"……………………………………………………..",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Aceton cz.d.a.","73 litry"]
[2,"etanol 96% cz.","5 litrów"]
[3,"etanol 96% cz.d.a.","11,5 litra"]
[4,"alkohol etylowy bezwodny 99,8% cz.d.a., woda max. 0,2%, barwa max. 10j.Hz; gęstość (20oC) 0,789 -0,791; kwasy max. 0,001%; zasady max. 0,0003%; do utrwalania preparatów, nie obkurczający komórek krwi","135 litrów"]
[5,"alkohol etylowy 70%, gotowy do użycia","1 litr"]
[6,"alkohol metylowy cz.d.a., do utrwalania preparatów, nie obkurczający komórek krwi","130 litrów"]
[7,"formaldehyd 40% FPIV","100 litrów"]
[8,"ksylen cz.d.a.","100 litrów"]
[9,"parafina ciekła  FVI ","9,5 - 10 kg"]
[10,"podłoże hodowlane Agar Sabouraud ","20 szalek"]
[11,"azotan srebra (AgNO3) cz.d.a.","100 g"]
[12,"chlorek potasu cz.d.a.KCl","200 g"]
[13,"chlorek sodowy NaCl cz.d.a. op. max 500 g","4 kg"]
[14,"cytrynian sodu cz.d.a.","1,5 kg"]
[15,"eter dietylowy cz.d.a.","30 litrów"]
[16,"1-propanol cz.d.a.","1 litr"]
[17,"2-propanol cz.d.a.","13 litrów"]
[18,"kwas cytrynowy cz.d.a.","1 kg"]
[19,"kwas octowy lodowaty (99,5%) cz.d.a.","3 litry"]
[20,"kwas solny 35-38% cz.d.a. / op. max. 1 litr","5 litrów"]
[21,"octan etylu cz.d.a.","1 litr"]
[22,"octan sodu bezwodny cz.d.a. do HPLC","1 kg"]
[23,"Odczynnik Folina i Ciocalteu'a","1 litr"]
[24,"odważka analityczna HCl - ciecz, mała ampułka PE, stężenie po rozcieńczeniu w 1000 ml wody w 20oC c(HCl) = 0,1 mol/l  +/-0,2% ","230 amp."]
[25,"odważka analityczna - NaOH - ciecz, mała ampułka PE, stężenie po rozcieńczeniu w 1000 ml wody w 20oC c(NaOH) = 0,1 mol/l  +/-0,2% ","30 amp."]
[26,"disodu wodorofosforan 2 hydrat (Na2HPO4 x 12 H2O) ","2 kg"]
[27,"Tris cz.d.a.","200 g"]
[28,"węglan sodu bezw. cz.d.a. (Na2CO3) M=105,99 g/l","1 kg"]
[29,"wodoru nadtlenek ok. 30% cz. ","1 litr"]
[30,"wodorotlenek amonu cz.d.a. ","500 ml"]
[31,"wodorotlenek sodu mikrogranulki cz.d.a.","2 kg"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płyn PBS bez jonów Ca i Mg, jałowy, pH 7,4 ± 0,2; osmomolarność (270-300 mOsmol/l)  / op. max. 100 ml","8000 ml"]
[2,"Płyn PBS bez jonów Ca i Mg, jałowy, pH 7,4 ± 0,2; osmomolarność (270-300 mOsmol/l)  / op. max. 500 ml","120 litrów"]
[3,"PBS z jonami wapnia i magnezu / op. max. 500 ml","140 litrów"]
[4,"Dopełniacz króliczy liofilizowany / fiol. 2 ml","550 fiolek"]
[5,"Płyn Hanksa (z 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i czerwienią fenolową)  / op. max. 100 ml","6200 ml"]
[6,"Płyn Hanksa (z 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i czerwienią fenolową, bez jonów Ca i Mg)  / op. max. 100 ml","3000 ml"]
[7,"Trombina wołowa (1fiolka/400j.m.)  do celów laboratoryjnych, liofilizat","50 fiolek"]
[8,"Podłoże RPMI 1640 bez L-glutaminy z czerwienią fenolową","1400 ml"]
[9,"surowica końska, jałowa, pH 7,8 ± 0,3; osmomolarność (260-320 mOsmol/l); zawartość białka całkowitego (6,0 - 9,0%), absorbancja (mniejsza niż 0,3 przy 415 nm) ","100 ml"]
[10,"surowica cielęca / / op. max. 50 ml","1000 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Fiolet krystaliczno-fenolowy (do barwienia metoda Grama /I/)  / op. max. 1 litr","10 litrów"]
[2,"Płyn Lugola (do barwienia metoda Grama /II/) / op. max. 1 litr","10 litrów"]
[3,"Fuksyna karbolowa (do barwienia metoda Grama /IV/) / op. max. 1 litr","10 litrów"]
[4,"Fuksyna karbolowa (do barwienia prątków metodą Ziehl-Nielsena) ","1 litr"]
[5,"Zieleń świetlna SF żółtawa (do barwienia prątków metodą Ziehl-Nielsena) ","50 g"]
[6,"bufor wzorcowy pH 4,01","100 ml"]
[7,"bufor wzorcowy pH 6,89","100 ml"]
[8,"bufor wzorcowy pH 9,10","100 ml"]
[9,"bufor wzorcowy pH 4,005","500 ml"]
[10,"bufor wzorcowy pH 7,000","500 ml"]
[11,"płyn do mycia szkła laboratoryjnego /Trilux lub równoważny/","30 litrów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.4","index":3,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie   4    -  Odczynniki i materiały wg katalogu firmy \"Merck\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kwas trichlorooctowy, GR  /nr kat.100807/ / op. max. 100 g","1500 g"]
[2,"Acetyloaceton cz.d.a. zawartość min. 99,5% /nr kat.109600/","500 ml"]
[3,"Metanol, czystosc gradientowa do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej, zawartość H2O < 0,02%; czystość > 99,9% /nr kat. 106007/ / op. max. 2,5 litra, dopuszcza się opakowania zbiorcze","60 litrów"]
[4,"Metanol do chromatografii cieczowej (HPLC) , maks. 0,03% H2O, czystość powyżej 99,8% /nr kat. 106018/  / op. max. 2,5 litra, dopuszcza się opakowania zbiorcze","20 litrów"]
[5,"Chloroform GR do analizy ACS, ISO Reag. Ph. Eur UN:1888 stabilizowany etanolem 0,6-1% /nr kat. 102445/ / op. max. 2,5 litra, dopuszcza się opakowania zbiorcze","20 litrów"]
[6,"Płytki do HPTLC pokryte żelem krzemionkowym 60 o wymiarach 10 x 10 cm /nr kat. 105633/","200 płytek"]
[7,"Płytki do HPTLC pokryte żelem krzemionkowym 60 o wymiarach 5 x 10 cm /nr kat. 105616/","50 płytek"]
[8,"1,4-ditiotreitol dla biochemii /nr kat. 111474/","1 g"]
[9,"Kwas nadchlorowy 70% (maks. 0,000 000 5% Hg), GR /nr kat. 100514/","1 litr"]
[10,"Kwas palmitynowy dla biochemii /nr kat. CN 506345/","25 g"]
[11,"fosforan kwasu a-naftylowego, sól sodowa /nr kat. CN 479775/","10 g"]
[12,"Eozyna i błękit metylenowy May-Grünwalda, roztwór modyfikowany do mikroskopii, gęstość <0,8 g/cm3, umożliwiający barwienie komórek po rozcieńczeniu odczynnika wodą dejonizowaną w stosunku 1:1 / op. max. 2,5 litra, dopuszcza się opakowania zbiorcze","50 litrów"]
[13,"Lazur Giemsy - eozyna i błękit metylenowy, roztwór do mikroskopii, gęstość <0,99 g/cm3,  umożliwiający barwienie komórek po rozcieńczeniu odczynnika wodą dejonizowaną w stosunku 1:10 / op. max. 1 litr","26 litrów"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie   5    - Odczynniki jak w katalogu firmy \"J.T. BAKER\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kwas octowy glacial 99-100% do HPLC, zawartość min. 99,7% ","2 litry"]
[2,"Kwas octowy glacial 99-100%, zawartość min. 99,7%","2 litry"]
[3,"octan amonu do HPLC","2 kg"]
[4,"Acetonitryl czystosc gradientowa do HPLC, zawartość min. 99,8%","3 litry"]
[5,"Wodorotlenek sodu w ampułkach, stężenie 1 mol/l (sodium hydroxide), wolny od CO32","6 amp"]
[6,"Bakerbond spe oktadecyl C18 3 ml, 500 mg ; Kolumienki ekstrakcyjne ","150 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.6","index":5,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  6    - Odczynniki jak w katalogu SIGMA lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Akrylamid/bis-akrylamid 29:1; Dnazy, rnazy,proteazy nie obecne; zawartość acrylic acid NMT 0.005% /nr kat. A 2792/","20 x 100 ml"]
[2,"Akrylamid/bis-akrylamid 30%,  do elektroforezy, 19:1; filtrowany 0.2 μm;przewodnictwo <10 mmho, zawartość magnezu <1 ppm /nr kat. A 3449/","5 x 100 ml"]
[3,"Akrylamid/bis-akrylamid 30% /37,5:1/, filtrowany 0,2 µm, do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych w ultraczystej wodzie /nr kat. A 3699/","15 x 100 ml"]
[4,"Akrylamid: N,N,methylenebisacrylamide 19:1 (40% w wodzie) /nr kat. 01693/","500 ml"]
[5,"Akrylamid: N,N,methylenebisacrylamide 29:1 (40% w wodzie) /nr kat. 01708/","500 ml"]
[6,"Adenosine 5' - diphosphate sodium salt /nr kat. A 2754/","100 mg"]
[7,"Ammonium persulfate; testowany jako katalizator w reakcji polimeryzacji, cieżkie metale <50 PPM /nr kat. A 3678/","25 g"]
[8,"Amonu siarczan, czystość ³ 99% pH 5.0-6.0, azotany £ 0.01%; fosforany £ 5ppm; żelazo £ 5ppm; chlorki £ 5ppm; metale ciążkie (ołów) £  5ppm  /nr kat. A 4915/","1 kg"]
[9,"Amonu siarczan, czystość pow. 99% /nr kat. A 4418/","100 g"]
[10,"Albumina wołowa 30%, zawartość białka 29.5 - 32.4%, zawiera 0.1% sodium azide /nr kat. A 7284/   max. 50 ml/op.","750 ml"]
[11,"Albumina wołowa; Zawiera 10-15 mg/gram protein octanoic acid jako stabilizator , steżenie 30% w 0.85% chlorku sodu /nr kat A 3174/  max. 250 ml/op.","1 litr"]
[12,"Albumina wołowa; >98%,pH 7, bez proteaz, do blokowania /nr kat A 3294/ ","100 g"]
[13,"albumina surowicy cielęcej /BSA/, min 96%, pH 7, liofilizowana, rozpuszczalność PBS: >40 mg/mL\npH ~7 (1 % (w/v) in H2O), ≥96% Zawartość wody Karl Fisher NMT 5% /nr kat. A 9647/","100 g"]
[14,"Agaroza typ VII : Low gelling /nr kat. A 4018/","300 g"]
[15,"Agaroza do biologii molekularnej, EEO 0.09-0.13; gel point 36 °C (± 1.5 °C) gel strengh g/cm2 1200 at 1.0%; Sulfate 0.15% /nr kat. A 9539/","250 g"]
[16,"Agaroza do biologii molekularnej, EEO 0.09-0.13 ; gel point 36 °C (± 1.5 °C) gel strengh g/cm2 1200 at 1.0%; Sulfate 0.15% /nr kat. A 9539/ max. 500 g/op.","4 kg"]
[17,"BCA test kolorymetryczny do ilościowego oznaczania białka o wysokiej czułości i zakresie 0,5 - 30 mg/ml, o dużej stabilności koloru kompleksu; używany do próbek o dużym rozcieńczeniu i bardzo małej objętości. Zestaw zawiera wzorzec białka: 1,0 mg/ml albuminy wołowej w 0,15M na Cl i 0,05% azydku sodu. Pięciowodny roztwór siarczanu miedzi /nr kat. QP BCA) ","zestaw"]
[18,"Benzidine 4,4'-Diaminobiphenyl; Czystość 95% , rozpuszczalność 10 MG/ML w 1 N HCL /nr kat. B 3503/","10 g"]
[19,"EZ Blue Gel Staining Reagent - bardzo czuły (ok. 5 ng białka) barwnik do wybarwiania białek po elektroforezie na żelu poliakrylamidowym; gotowy do użycia, o skróconym czasie barwienia; nie wymagający stosowania rozpuszczalników organicznych /nr kat. G 1041/ max. 500 ml/op.","4 litry"]
[20,"Cell Dissociation Sieve - Tissue Grinder Kit; autoklawowalny /nr kat. CD1-1KT/","2 op"]
[21,"3,3' - diaminobenzydyna, tabletki /nr kat. D 5905/","50 tab."]
[22,"1,2-diaminoethan NH2CH2CH2NH2 /nr kat. E 1521/","250 ml"]
[23,"Dextran 80.000 /nr kat. 00892/","100 mg"]
[24,"Dexamethasone, y-napromieniowany, do hodowli komórkowych /nr kat. D 8893/","1 mg"]
[25,"DMSO czystość ≥99,7 %, stopień czystości Hybri-Max, jałowy, do hodowli komórkowych /nr kat. D 2650/","5 x 10 ml"]
[26,"Ethidium bromide; stężenie 500 μg/mL  H2O /nr kat. E 1385/ max. 5 ml/op.","35 ml"]
[27,"Ethidium bromide, stężenie 10 mg/mL H2O /nr kat. E 1510/","20 ml"]
[28,"EDTA, czystość ≥99,0% do biologii molekularnej, wolny od DNazy, RNazy i proteazy /nr kat. E 5134/","750 g"]
[29,"EDTA disodium salt 0,5 M solution, do biologii molekularnej, filtrowana 0,2 µm wolna od Dnase, Rnase, protease , NTA < 0,1%, Fee < 0,005%, Pb < 0,002 % /nr kat. E 7889/","300 ml"]
[30,"EDTA  K2 (dwupotasowa) /nr kat. ED2P/","100 g"]
[31,"Enzym do reakcji PCR z barwnikiem do elektroforezy (Zawierający czerwony barwnik , nie wymaga użycia buforu obciążającego podczas elektroforezy) Red Taq Genomic DNA  /nr kat. D 8312/ max. 250 units/op.","2000 U"]
[32,"Erythrozine B; certyfikowane przez Biological Stain Commission, zawartość barwnika minimum 80% /nr kat. E 8886/","25 g"]
[33,"Fetal Bovine Serum hybridoma tested; pochodzenie USA, sterylny, testowany pod kątem kultur komórkowych /nr kat. F 2442/","400 ml"]
[34,"Formaldehyd do biologii molekularnej, stężenie 36,5-38%, zawierający metanol w stężeniu 10-15%, ciężar 1,09 g/ml w 25oC /nr kat. 252549/","25 ml"]
[35,"Fruktozo-6-fosforan /nr kat. F 3627/","500 mg"]
[36,"L-α-Phosphatidylcholine \nfrom egg yolk, Type XVI-E, ~99% (TLC), lyophilized powder  /nr kat. P 3556/","25 mg"]
[37,"Barwnik obciążający do elektroforezy /Gel Loading solution/; skład: Bromophenol blue (0.05% w/v), sucrose (40% w/v), EDTA (0.1 M, pH 8.0), and SDS (0.5% w/v) /nr kat. G 2526/","10 ml"]
[38,"globozyd z ludzkich erytrocytów, czystość ~95% /nr kat. G 4274/","1 mg"]
[39,"glukoza, czystość pow. 99,5 % testowana do badań enzymatycznych  /nr kat. G 7021/","100 g"]
[40,"glutaraldehyd, roztwór 25% w H2O, stopień I /nr kat. G 5882/","10 x 1 ml"]
[41,"glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase ( z mięśni królika) 1000 jednostek /nr kat. G 2267/","1000 U"]
[42,"roztwór 50/mg/ml DL glyceraldehyd 3-fosforanowy D-GAP /nr kat. G 5251/","1 g"]
[43,"Gold chloride; ≥49.0% as Au /nr kat. G 4022/","1 g"]
[44,"glicyna do elektroforezy, czystość >99%, A1M/280 < 0,15; kolor (APHA) < 5 (200 mg/ml); zmętnienie 3,5 NTU; nierozpuszczalność < 0,01%, chlorki (Cl) < 70 ppm, Met. Ciężkie (Pb) < 20 ppm  /nr kat. G 8898/","500 g"]
[45,"glicyna do elektroforezy, czystość >99%, A1M/280 < 0,15; kolor (APHA) < 5 (200 mg/ml); zmętnienie 3,5 NTU; nierozpuszczalność < 0,01%, chlorki (Cl) < 70 ppm, Met. Ciężkie (Pb) < 20 ppm  /nr kat. G 8898/","3 kg"]
[46,"Goat IgG reagent grade; czystość (SDS-PAGE): Nie mniej niż 95%, rozpuszczalność 50 mg/ml w 0.85% NaCl /nr kat. I 5256/","20 mg"]
[47,"Histopaque 1077 /nr kat. 10771/","12 x 100 ml"]
[48,"Harris Hematoxylin solution, modified; IVD certyfikowany /nr kat. HHS-16/             max. 500 ml/op.","5,5 litra"]
[49,"HEPES sól potasowa /nr kat. H 0527/","100 g"]
[50,"holo-transferyna ludzka,  ≥97%, do hodowli komórkowych /nr kat. T 0665/","100 mg"]
[51,"Igepal Ca-630; gęstość 1.06 g/cm3 at 25 °C(lit.) /nr kat. I 3021/ ","500 ml"]
[52,"Interleukina ludzka IL-6, ED50<1 ng/ml; zawartość endotoksyn <0,1 ng/ug, czystość >97% /nr kat. I 1395/","20 ug"]
[53,"ITS suplement do hodowli komórkowych , stężony x 100, jałowy, zawiera: 1,0 mg/ml insuliny cielęcej, 0,55 mg/ml transferyny ludzkiej i 0,5 µg/ml sodku selenu /nr kat. I 3146/","5 ml"]
[54,"Kolagen typ III (Bornstein and Traub typpe III) /nr kat. C 4407/","5 mg"]
[55,"kwas askorbinowy dla biochemii /nr kat. 255564 /","100 g"]
[56,"Kwas borowy do elektroforezy; zanieczyszczenia :Ca: ≤0.005%;PO4 NMT 0.001% ; Fe: ≤0.001%; metale ciężkie (as Pb): ≤0.001%,  bezbarwny roztwór 1G/ 25ML H2O /nr kat. B 7901/","2 kg"]
[57,"kwas deltaaminolewulinowy /nr kat. A 3785/","500 g"]
[58,"Kwas nadchlorowy HClO4, 70%, fosforany <5 ppm, cz.d.a. /nr kat. 244252/","500 ml"]
[59,"kwas solny 37% /nr kat. 258148/","500 ml"]
[60,"lektyna z Phaseolus vulgaris /PHA-M/, liofilizowana, do hodowli komórkowych /nr kat. L 8902/","5 mg"]
[61,"Leupeptin; trwałość 6 lat /nr kat. L 2884/","25 mg"]
[62,"Luminol; rozpuszczalność 50MG/ML w DMSO; 425 nm, optymalne pH 9-10 /nr kat. A 8511/","10 g"]
[63,"2-Mercaptoethanol do biologii molekularnej /nr kat. 63689/","100 ml"]
[64,"2-Mercaptoethanol; testowany na zawartość proteaz, Rnaz, Dnaz - nie obecne,  czystość ≥98% (GC/titration) /nr kat. M 3148/","200 ml"]
[65,"2-Mercaptoethanol, do hodowli komórkowych  /nr kat. M 7522/","100 ml"]
[66,"5-maleimido-eosin (test EMA) do fluorescencji /nr kat. 63184/","25 mg"]
[67,"MES Sodium Salt; certyfikowany do zastosowań biotechnologicznych, testowany na zawartość proteaz - nie obecne /nr kat. M 3058/","500 g"]
[68,"MES Free Acid Monohydrate; Czystość ≥99.5% (titration) pKa = 6.1 /nr kat. M 5287/  max. 250 g/op.","500 g"]
[69,"Methyl celulose /nr kat. 64632/","500 g"]
[70,"Mitomycyna C ze Streptomyces caespitosus, do hodowli komórkowych /nr kat. M 4287/","2 mg"]
[71,"N,N-Dimethylformamide /nr kat. 40255/","1 litr"]
[72,"N,N-Dimethylformamide do HPLC  /nr kat. 270547/","1 litr"]
[73,"Nadtlenek wodoru 30% w wodzie, ze stabilizatorem, do biologii molekularnej /nr kat. 216763/","100 ml"]
[74,"Zbuforowana miesznina soli fosforanowych /PBS/ w tabletkach, po rozpuszceniu 1 tabl. w wodzie dająca roztwór o stęż: 0,01M bufor fosforanowy, 0,0027M chlorek potasu, 0,137M chlorek sodu; pH=7,4 /nr kat. P 4417/","100 tab."]
[75,"3-Phosphoglyceric acid (w formie soli sodowej) /nr kat. P 8877/","5g"]
[76,"2-propanol do biologii molekularnej 99%; gęstość 0.785 g/mL w 25°C (lit.) /nr kat. I 9516/ max. 500 ml/op.","10 litrów"]
[77,"Sacharoza do biologii molekularnej D(+); czystość > 99,5% /nr kat. S 0389/","500 g"]
[78,"Sacharoza do biologii molekularnej D(+); czystość > 99,5% /nr kat. S 0389/","1 kg"]
[79,"Sfingomielina z mózgu wołu /nr kat. S 7004/","100 mg"]
[80,"Siarczan żelaza FeSO47H2O cz.d.a. /nr kat. F 8048/","250 g"]
[81,"SSPE (Buffer 20x concentrate); Filtrowany 0.2 μm ; pH 7,2-7,6 /nr kat. S 2015/","2 litry"]
[82,"Sodium dodecyl sulfate; do elektroforezy, ≥98.5%; rozp.: (GC) 20G/100ML H2O /nr kat. L 3771/","300 g"]
[83,"Sodium phosphate monobasic monohydrate; do elektroforezy, 98,0-102,0%; nadający się do buforów  Weber i Osborn /nr kat. S 3522/","1 kg"]
[84,"Sodium phosphate monobasic dihydrate /nr kat. 71505/","1 kg"]
[85,"Sodium phosphate dibasic; do elektroforezy, ≥99,0%; nadający się do buforów  Weber i Osborn, zawartość metali ciężkich : ≤0.001% /nr kat. S 3397/","2 kg"]
[86,"Sodium phosphate dibasic; ACS reagent, ≥99,0% /nr kat. S 9763/","500 g"]
[87,"Sodium phosphate monobasic, ≥99,0% /nr kat. S 8282/","500 g"]
[88,"Sodium Acetate /nr kat. 71183/","1 kg"]
[89,"Sodium Acetate Buffer Solution; pH 5.2±0.1 (25 °C), do biologii molekularnej, 3 M,  0.2 μm filtrowany /nr kat. S 7899/","300 ml"]
[90,"Sodium chloride do biologii molekularnej; czystość > 98%, krystaliczny; Potas < 50 ppm; Fosforany < 5 ppm; Met. Ciężkie < 5 ppm /nr kat. S 3014/ max. 500 g/op.","2,5 kg"]
[91,"podłoże RPMI-1640 bez L-glutaminy  /nr kat. R 5886/","600 ml"]
[92,"PVP /polyvinylpyrrolidone) do biologii molekularnej  /nr kat. P 5288/","100 g"]
[93,"TEMED N,N,N,N-tetramethylenediamine, do elektroforezy, ³99,0% (GC) /nr kat. 87689/","100 ml"]
[94,"Tris  do biologii molekularnej 99,9% /nr kat. T 1503/","100 g"]
[95,"Tris  do biologii molekularnej 99,9%, krystaliczny, roztwór 40% (w/w), klarowny i bezbarwny, pH 7-9, kolor biały, metale ciężkie (Pb) £ 2ppm /nr kat. T 1503/","500 g"]
[96,"Tris  do biologii molekularnej 99,9% /nr kat. T 1503/","2 kg"]
[97,"Tris do biologii molekularnej, czystość ≥ 99,9%; A 40%/290 < 0,05; woda <0,2 %; met. Ciężkie (Pb) < 2 ppm /nr kat. T 6066/","4 kg"]
[98,"Tris do biologii molekularnej, czystość ≥ 99,9%; A 40%/290 < 0,05; woda <0,2 %; met. Ciężkie (Pb) < 2 ppm /nr kat. T 6066/               max. 500 g/op.","1 kg"]
[99,"TRIS-HCL ≥99,0% (titration); do biologii molekularnej, testowany do zastosowań biotechnologicznych /nr kat. T 5941/","100 g"]
[100,"Tris Buffered saline with 1 % BSA; pH 8,0 /nr kat. T 6789/","100 saszetek"]
[101,"Tris-Acetate-EDTA Buffer 10x conc.; wolny od Dnase i Rnase; pH 8.1 - 8.5 /nr kat. T 9650/  max. 4 litry/op.","92 litry"]
[102,"Tris-Borate-EDTA Buffer 10x conc.; wolny od Dnase,Rnase i NICKase /nr kat. T 4415/ max. 1 litr/op.","5 litrów"]
[103,"Tris-Borate-EDTA Buffer 5x conc.; 0.2 μm filtrowany, wolny od Dnase,Rnase /nr kat. T 6400/","16 litrów"]
[104,"Trójfluorooctowy kwas; w ampułkach (1 ml), stopień czystości ≥ 98% /nr kat. T 6508/","5 x 10 amp"]
[105,"Triton X - 100; zawartość chloride (Cl): <0.05%;sulfate (SO4): <0.05%, trwałość 4 lata /nr kat. T 9284/","100 ml"]
[106,"Trypanu błękit, roztwór 0,4% jałowy, do hodowli komórkowych /nr kat. T 8154/","200 ml"]
[107,"Tween 20 /nr kat. P 7949/ max. 500 ml/op.","1000 ml"]
[108,"Tetramethylenediamine (TEMED); do elektroforezy, minimum 99% (GC) , gęstość 0.775 g/mL w 20 °C /nr kat T 9281/","25 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 7 - Odczynniki jak w katalogu firmy \"Euroclone\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"ludzki SCF ED50<2.0 ng/ml, aktywność specyficzna >5x105 U/mg, zawartość endotoksyn <0,1 ng/ug, czystość > 98%   ","40 ug"]
[2,"ludzki GM-CSF ED50<0,1 ng/ml, aktywność specyficzna >1x107 U/mg, zawartość endotoksyn <0,1 ng/ug, czystość > 98%   ","10 ug"]
[3,"ludzka IL-3 ED50<1.0 ng/ml, aktywność specyficzna >1x107 U/mg, zawartość endotoksyn <0,1 ng/ug, czystość > 98%   ","10 ug"]
[4,"ludzka TPO ED50<1.0 ng/ml, aktywność specyficzna >1x106 U/mg, zawartość endotoksyn <0,1 ng/ug, czystość > 98%   ","30 ug"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.8","index":7,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy kolumnowe do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego  i porfobilinogenu w moczu; kolumienki kompatybilne ze statywem firmy Bio-Rad; wymiary kolumienki: długość 108 mm, średnica przy korku 19 mm, średnica przed 1-szym  zwężeniem 17 mm, średnica przed 2-gim zwężeniem 8 mm, długość wypełnienia 26 mm, średnica wypływu z kolumny 4 mm","80 op/2 x20 szt/"]
[2,"Kontrole negatywne do testów kolumnowych do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego  i porfobilinogenu w moczu","4 op/12x10 ml/"]
[3,"Kontrole pozytywne do testów kolumnowych do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego  i porfobilinogenu w moczu","6 op/12x10 ml/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.9","index":8,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania Hb A2 - Zestaw zawiera kolumienki do oznaczania hemoglobiny A2 /chromatografia jonowymienna/, odczynnik hemolizujący, odczynnik eluujący oraz kalibrator hemoglobiny A2 ","500 testów"]
[2,"Zestaw zawierający hemoglobiny kontrolne do oznaczania hemoglobiny A2. Poziom I - 3.0% dla zakresu (2.3% -3.7%), poziom II - 5.5% dla zakresu (4.6%-6.6%)","2 x 2 x 1 ml"]
[3,"Kartridże kompatybilne z aparatem Micromat II firmy Bio-Rad do oznaczania hemoglobiny glikowanej","12 szt"]
[4,"Standardy do elektroforezy DNA, zakres 50-2000 bp","250 ul"]
[5,"Odczynnik do izolacji DNA kompatybilny z zestawami do genetycznej diagnostyki talasemii beta i alpha (ten sam producent), eliminujący etap fenol / chloroform.  Opakowanie zawierające 20 ml 6% odczynnika z mieszadłem magnetycznym","20 ml/ 100 próbek"]
[6,"Moduł uniwersalny. Zestaw odczynników do stosowania wraz z modułem Specyficznych Odczynników Analitycznych do analizy DNA. Zawiera bufor do płukania studzienek, paski kontrolne, kontrolę działania testu, roztwór do denaturacji, roztwór do hybrydyzacji, koniugat SA-HRP, substrat TMB, roztwór Stop","72 testy"]
[7,"Specyficzny Odczynnik Analityczny stosowany wraz z Uniwersalnym Modułem to test do analizy DNA wykrywający 8 mutacji punktowych powodujących beta-talasemię typ śródziemnomorski ","40 testów"]
[8,"Specyficzny Odczynnik Analityczny stosowany wraz z Uniwersalnym Modułem do testów do analizy DNA wykrywający pięć mutacji delecyjnych oraz jednej mutacji punktowej -a 3,7, -MED., -a 4,2, -(a) 20,5, aHphl, oraz aNcol w talasemii alfa","10 testów"]
[9,"Specyficzny Odczynnik Analityczny stosowany wraz z Uniwersalnym Modułem do testów do analizy DNA wykrywający obecność delecji -a 3,7 oraz tryplikacji aaa anti 3,7 w talasemii alfa","40 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.10","index":9,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 10  -  Odczynniki i materiały jak w katalogu LONZA"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Agaroza do rozdziału fragmentów DNA <1000 bp, temp. żel. (4%) - 32,5-38oC, temp. top. (4%)  <90oC /Nu Sieve 3:1 lub równoważna/","1000 g"]
[2,"Agaroza do rozdziału dużych fragmentów DNA za pomocą elektroforezy horyzontalnej (od 1 bp do 50kb), o wysokiej sile żelu lub PFGE  (od 50 kb do 10 Mb); temp. top. <70oC /SeaKem Gold lub równoważna/","375 g"]
[3,"Agaroza o szerokim zakresie rozdziału 100 bp-23 kb, o wysokiej sile żelu, wysoka mobilność elektroforetyczna DNA  (niskie EEO), wysoka siła żelu (1%): >=1200 g/cm2, temperatura żelowania (1,5%): 36oC, +/- 1,5oC; temp. topnienia (1,5%):>=90oC, brak DNaz/RNaz  /SeaKem LE lub równoważna/","1000 g"]
[4,"Poliestrowe podłoże do żeli agarozowych ze stroną hydrofilną i hydrofobową /nieodkształcające się arkusze 124 mm x 258 mm x 0.2 mm/","100 ark"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.11","index":10,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","1000 testów"]
[2,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","500 testów"]
[3,"Szybki test hemaglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy (zestaw: odczynnik Waaler'a Rose'go + kontrole dodatnie i ujemne)","400 testów"]
[4,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania białka C-reaktywnego w surowicy  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","8000 testów"]
[5,"Zestaw lateksowy do szybkiego wykrywania heterofilnych przeciwciał w infekcjach mononukleozy zakaźnej w surowicy","300 testów"]
[6,"test do oznaczania całkowitego cholesterolu metodą  kolorymetryczną","4 x 50 ml lub ilość równoważna"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.12","index":11,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do rozdziału elektroforetycznego hemoglobin na frakcje HbA, AbA2 oraz S, D, C, E (podłoże zasadowe pH ≈ 8,5); zestaw umożliwiający densytometryczny odczyt analizy; zestaw musi zawierać: żele o wymiarach 82x51 mm, bufory, barwnik, odbarwiacz, roztwór hemolizujący oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; max. 7 oznaczeń na płytkę; objętość badanej próbki max. 10 ml; zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","210 testów"]
[2,"Zestaw  do immunofiksacji; limit detekcji IF 0,25 g/l.; zestaw musi zawierać: żele  agarozowe  (gotowe do użycia), bufory, barwnik, odbarwiacz, oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; objętość badanej próbki max. 10 ml; Zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","20 testów"]
[3,"Zestaw odczynników do oznaczania białka BENCE JONES; limit detekcji białka BJ 1-5 mg/dl;   zestaw musi zawierać: żele  agarozowe  (gotowe do użycia), bufory, barwnik, odbarwiacz, oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; objętość badanej próbki max. 10 ml; zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","40 testów"]
[4,"Odczynnik do immunofiksacji z procedurą  oznaczania krioglobulin; Gotowy do użycia, do rozcieńczania surowic lipemicznych i nieklarownych, zawierających krioglobuliny lub kriożel","5 ml"]
[5,"Antysurowica do identyfikacji białka monoklonalnego klasy IgD przy zastosowaniu immunofiksacji","1 ml"]
[6,"Antysurowica do identyfikacji białka monoklonalnego klasy IgE przy zastosowaniu immunofiksacji","1 ml"]
[7,"Gotowy do użycia zestaw Antysurowic do identyfikacji immunologicznej krioglobulin wraz z roztworem utrwalającym zawierający:\n-Utrwalacz \n-Antysurowica anty-IgG\n- Antysurowica anty-IgA \n- Antysurowica anty- IgM \n- Antysurowica anty-kappa (wolne i związane) łańcuchy lekkie\n- Antysurowica anty-lambda (wolne i związane) łańcuchy lekkie ","12 x 1 ml"]
[8,"Gotowy do użycia zestaw składający się z utrwalacza i antysurowic do oznaczania białka Bence Jonesa:    -Antysurowica trivalentna (anty –IgG, anty-IgA, anty-IgM),\n -Antysurowica anty-kappa (wolne i związane) łańcuchy lekkie, \n-Antysurowica lambda (wolne i związane) łańcuchy lekkie ","4 x 1 ml"]
[9,"Gotowy do użycia zestaw antysurowic do oznaczania białka Bence Jonesa:\n-Antysurowica anty – kappa wolne łańcuchy lekkie\n- Antysurowica anty-lambda wolne łańcuchy lekkie","2 x 1 ml"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":4},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":4},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.13","index":12,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  13  - Odczynnik i materiały zużywalne do agregacji na aparacie Lumiagregometr firmy Chronolog"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Mieszadełko wielorazowe pokryte teflonem do kuwet szklanych 450ul firmy Chronolog ","20 szt"]
[2,"Kuwety szklane na próbki 500 ul do metody optycznej do aparatu Chronolog ","288 szt"]
[3,"Ekstraktor magnetyczny do mieszadełek","2 szt"]
[4,"Zestaw - 0,2 ml lucyferyny, 22000 jednostki d-lucyferazy, siarczan magnezu, albumina z surowicy ludzkiej, stabilizator i bufor","4 zestawy /4 x 1,25 ml/"]
[5,"papier do drukarki do modelu 707 firmy Chronolog","2 rolki"]
[6,"pisaki do rejestratora - długie zielone /ca. 20 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog","4 szt"]
[7,"pisaki do rejestratora - krótkie czerwone /6-7 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog","4 szt"]
[8,"ADP w formie liofilizowanej pozwalającej na otrzymanie koncentracji finalnej 10uM","35 ml /max. 5 ml w op./"]
[9,"Natywny kolagen fibrylarny  (typu I) ze ścięgien końskich zawieszony w izotonicznym roztworze glukozy o pH 2,7, o koncentracji 1mg/ml","14 x 0,5 ml"]
[10,"Epinefryna w formie liofilizowanej - koncentracja magazynowa 1mM dla metody optycznej","5 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.14","index":13,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"DMSO  /sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP/ ","350 x 10 ml"]
[2,"DMSO  /sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP/ ","42 x 70 ml"]
[{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.15","index":14,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Enzym restrykcyjny Bse L1 ","17500 U"]
[2,"Bufor do enzymu BseL1 ","10 ml"]
[3,"Rsa I (10 000U/ml)","6000 U"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Enzym restrykcyjny Mnl I z Moraxella nonliquefacins/ max. 2000 U/op./","20 000 U"]
[2,"Hinf 1 10U/µl","4 000 U"]
[3,"Bufor do Hinf 1","5 ml"]
[4,"Spe I 10 000 j/ml","1 000 U"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.17","index":16,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  17 - materiały laboratoryjne jak w katalogu \"Sigma\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Statyw na 24 probówki x 0,5 ml /nr kat. Z 31732-2/","1 szt"]
[2,"Statyw na 24 probówki x 1,5 - 2 ml /nr kat. Z 31733-0/","1 szt"]
[3,"pipeta wielowyrzutowa /Brand Handystep Repetitive pipette/ /nr kat. Z 33260-7/","1 szt"]
[4,"końcówki do pipety wielowyrzutowej z poz. 3, o objętości 25 ml  /nr kat. Z 33268-2/","50 szt"]
[5,"Mikrostrzykawka z tępą igłą o pojemności 50 ml /Hamilton HPLC Syringe stinless steel needle blunt tipe; point style 3/ /nr kat. 20887/","1 szt"]
[6,"Strzykawka z teflonowym tłokiem : Hamilton Gastight 1000 series syringe o obj. 2,5 ml 1002LTN /nr kat. 20691/","1 szt"]
[7,"dozator do butelki odporny na rozpuszczalniki organiczne /Optifix dispenser, solvants/  2-10 ml /nr kat. Z260126/","2 szt"]
[8,"tacka do barwienia żeli (19 cm x 19 cm) /nr kat. T 0567/","4 szt."]
[9,"Pudełka do barwienia żeli po elektroforezie ze szczelnie zamykaną pokrywką i kranikiem spustowym, dł. 12,5 cm, szer. 12,5 cm, wys. 5 cm, odporne na rozpuszczalniki organiczne (metanol), kwasy (kwas octowy) i zasady; odporne na temp. Od -70 do +70 oC  /nr kat. Z358290/","2 szt"]
[10,"Pudełka do barwienia żeli po elektroforezie ze szczelnie zamykaną pokrywką i kranikiem spustowym, dł. 22,5 cm, szer. 22,5 cm, wys. 5 cm, odporne na rozpuszczalniki organiczne (metanol), kwasy (kwas octowy) i zasady; odporne na temp. Od -70 do +70 oC  /nr kat. Z358304/","2 szt"]
[11,"Łącznik do zestawu filtracji pod próżnią (Tapered Funel Base)  /nr kat. 58068/","1 szt"]
[12,"Kolba na 1000 mililitrów do zestawu filtracji pod próżnią (Tapered Flask for Filtration Apparatus2)  /nr kat. 58070U/","1 szt"]
[13,"Taśma teflonowa do uszczelniania zakrętek na probówkach, szer. 1 cal /2,5 cm/  dł. 520 cali /13,2 m/   /nr kat. Z221880/","3 rolki"]
[14,"filtry nylonowe nastrzykawkowe o średnicy 25 mm, (śr. porów 0,2 µm) W/luer /nr kat. Z 365009/","200 szt"]
[15,"Błona do Western blottingu - 26,5 cm x 3,75 m; PVDF; 0,45 µm /nr kat. P 2938/","1 rolka"]
[16,"Zestaw plastikowych łączników do węży o różnych średnicach /nr kat. Z 105058/","1 szt"]
[17,"Wąż laboratoryjny, bezbarwny, giętki o średnicy wew. 1/8 cala, dł. 7,5 - 8 m /nr kat. T 7913/","1 szt"]
[18,"Wąż laboratoryjny, bezbarwny, giętki o średnicy wew. 3/16 cala, dł. 7,5 - 8 m/nr kat. T 7663/","1 szt"]
[19,"Wąż laboratoryjny, bezbarwny, giętki o średnicy wew. 3/8 cala, dł. 7,5 - 8 m /nr kat. T 6788/","1 szt"]
[20,"Wąż laboratoryjny, silikonowy, o średnicy wew. 3/8 cala /nr kat. T 4539/","1 szt"]
[21,"Wąż laboratoryjny Tygon do próżni, o średnicy wew. 5/8 cala /nr kat. T 9663/","1 szt"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.18","index":17,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"olejek imersyjny do mikroskopu","1000 ml"]
[2,"Bibuła Whatman nr 1  46x 57 cm.","200 arkuszy"]
[3,"Bibuła filtracyjna jakościowa średnia 46 x 57 cm","200 arkuszy"]
[4,"paski wskaźnikowe pH 1-10","400 pasków"]
[5,"paski do mierzenia pH w zakresie 7,0 - 14,0","200 pasków"]
[6,"paski do mierzenia pH w zakresie 4,5 - 10,0","200 pasków"]
[7,"Sączki bibułowe o średniej szybkości filtrowania (grade 40) średnica 90 mm","600 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.19","index":18,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 19"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odbiałczona bibuła do blottingu 200 x 200 mm","100 arkuszy"]
[2,"Błony do blottingu Hybond PVDF o wielkości porów 0,45 µm w rolkach 30 cm x 3 m","1 rolka"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]