{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,7],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
[" Zadanie 1 - sprzęt laparoskopowy jednorazowy ( staplery  jelitowe i ładunki)."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Producent","Nr katalogowy","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,                    zał nr….","Ilość  szt","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9+ 10 )"]
["1","Automatyczna kapciuchownica dł. 65mm",null,null,null,12]
["2","Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 90mm - 4.8",null,null,null,4]
["3","Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej",null,null,null,4]
["4","Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 60mm ",null,null,null,6]
["5","Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej",null,null,null,12]
["6","Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 45 mm ",null,null,null,4]
["7","Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 45 mm do tkanki grubej i średniej",null,null,null,6]
["8","Stapler liniowy z nożem dł.80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,null,10]
["9","Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek",null,null,null,12]
["10","Stapler liniowy z nożem dł.60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,null,30]
["11","Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek",null,null,null,42]
["12","Stapler liniowy z nożem dł.100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,null,4]
["13","Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek",null,null,null,6]
["14","Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 25mm",null,null,null,10]
["15","Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 28mm",null,null,null,8]
["16","Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 31mm",null,null,null,2]
["17","Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 33mm-34mm",null,null,null,2]
["Wartość ogółem"]
[null,"Parametry graniczne dla zadania 1","Spełnienie parametru  granicznego: TAK/NIE"]
[1,"Staplery i ładunki sterylne "]
[2,"Staplery i ładunki  kompatybilne z narzędziami  firmy TYCO ",{"$nulls":6},"....................................................................."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczatka Wykonawcy"]
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
[]
["Zadanie  -2 -Sprzęt laparoskopowy wielorazowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Producent","Nr katalogowy","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,                    zał nr….","Ilość  szt","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9+ 10 )"]
["1.","Trokar wielorazowy ø 5 mm/95mm,  lekka konstrukcja wykonana z polimerowych materiałów, bezpieczny ścięty grot, rozbieralny trzyelementowy, metalowy port do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, głowica z gwintem, do sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,2]
["2","Trokar wielorazowy ø 10 mm/105mm, lekka konstrukcja wykonana z polimerowych materiałów,bezpieczny grot z mechanizmem blokującym , metalowy port do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, gniazdo do zamocowania redukcji  z 10 na 5mm, do sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,2]
["3","Trokar wielorazowy ø 12 mm/105mm,  lekka konstrukcja wykonana z polimerowych materiałów, bezpieczny grot z mechanizmem blokującym, metalowy port do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, gniazdo do zamocowania redukcji  z  12 na 10 i 5mm, do sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,2]
["4","Redukcja 10mm x  5mm sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa , ",null,null,null,200]
["5.","Redukcja 12 x 10mm x  5mm sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa , )",null,null,null,150]
["6.","Zastawka silikonowa do trocara 5mm/95mm ",null,null,null,100]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"............................................................."]
[{"$nulls":8},"............................................................"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczatka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,4,14,6],[10,0,10,7],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[13,4,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
[]
["Zadanie 3 - Sprzęt laparoskopowy- wielorazowy. "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Producent","Nr katalogowy","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,                    zał nr….","Ilość  szt","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9+ 10 )"]
["1.","Trokar ø 11 mm automatyczny z możliwością ręcznego otwarcia zaworu",null,null,null,2]
["2.","Obturator ostry ø 11 mm .                         ( do poz. Nr 1)",null,null,null,1]
["3.","Trokar ø 5,5  mm automatyczny z możliwością ręcznego otwarcia zaworu",null,null,null,2]
["4.","Obturator ostry ø 5,5 mm                      ( do poz. Nr 3)",null,null,null,1]
["5.","Igła Veressa dł 12 cm",null,null,null,4]
["Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry graniczne dla zadania 3",null,null,"Spełnienie parametru  granicznego: TAK/NIE"]
[1,"Narzędzia posiadają uszczelki z możliwością sterylizacji   (w 134 o C )",{"$nulls":6},"....................................................................."]
["2.","Kaniula trokaru śr.5,5mm (lub 11mm); wielorazowa, automatyczna, z zaworem klapkowym metalowym, z kranikiem, z tulejką metalową bez gwintu.Kaniula  wyposażona w uszczelkę wewnętrzną , zewnętrzną i uszczelkę typu O-ring pod zaworem.  ",{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczatka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,2,9],[22,8,22,10],[18,0,18,7],[5,2,5,10],[8,2,8,10],[12,2,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
[]
[null,"Zadanie 4-  uzpełnienie  instrumentarium - kolumny laparoskopowej wg katalogu firmy STRYKER lub równoważnego"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Producent","Nr katalogowy","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,                    zał nr….","Ilość  szt","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9+ 10 )"]
["1.","Wyposażenie do insuflatora  40 l HIGH FLOW"]
["a","Dren silikonowy z podgrzewaczem,                  nr kat. Z1415-01 ",null,null,null,1]
["b","Filtr CO2 jednorazowy do F114,                     nr kat.Z0536-01 ",null,null,null,100]
["2.","Akcesoria   do pompy laparoskopowej"]
["a","Instrument ssąco płuczący P-102,                                               nr kat. ZO 552-01",null,null,null,3]
["b","Dren silikonowy w torze płukania,                   nr kat. Z 1428-39",null,null,null,5]
["c","Filtr w torze ssania, nr kat.  Z 0556-01",null,null,null,100]
["3.","Akcesoria laparoskopowe"]
["a","Elektroda monopolarna typu L,                             nr kat. 250-040-112",null,null,null,3]
["b","Wkład narzędziowy śr.5 mm,                                           nr kat.250-080-312",null,null,null,2]
["c","Wkład narzędziowy śr 5 mm,                                           nr kat.250-080-311",null,null,null,2]
["d","Wkład narzędziowy śr 10 mm,                           nr kat. 250-080-245",null,null,null,2]
["e","  Uchwyt narzędziowy z zatrzaskiem :            10 mm/33cm,  nr kat.250-181-107",null,null,null,1]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":8},"....................................................................."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]