{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,21,0],[32,9,32,12],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[20,1,21,1],[28,0,28,11],[4,1,5,1],[6,1,8,1],[31,9,31,12],[30,10,30,11],[4,0,5,0],[1,1,1,13],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[6,0,8,0],[13,0,14,0],[17,0,19,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[6,2,8,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," Zał nr 1 - Sprzęt jednorazowy do ASPIRACYJNO - PRÓŻNIOWY SYSTEMU  DO POBIERANIA KRWI"]
[null,"System musi umożliwiać wykonanie wymienionych badań"]
["Lp.","Rodzaj badania ","Opis "," Producent, nr katalogowy","Klasa      wyrobu ","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru  Wyrobów Medycznych  ","Wielkość  /   poj.","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych ","Producent","Ilość szt.","Cena jedn. netto","Vat %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Biochemiczne","Probówki do separacji krwi ",null,null,null,"8-9ml",null,null,10000]
[null,null,"z granulatem (aktywatorem wykrzepiania)",null,null,null,"4-5ml",null,null,110000]
[2,"Hematologiczne","Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,null,"ok. 3ml",null,null,120000]
[{"$nulls":6},"4,5- 5 ml",null,null,40000]
[{"$nulls":6},"8ml-9 ml",null,null,8700]
[3,"Hematologiczne","Z żelem separującym HCVRNA",null,null,null,"4-9ml",null,null,600]
[4,"Koagulologiczne","Probówki zawierające antykoagulant cytrynian sodu w stosunku 1:9 do objętości pobieranej krwi",null,null,null,"4,5 - 5ml",null,null,55000]
[5,"OB w wersji logarytmicznej lub liniowej","Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:4 objętości krwi",null,null,null,"3-4 ml",null,null,15000]
[6,"Układ krzepnięcia","Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:9 objętości krwi",null,null,null,"9-10 ml",null,null,6500]
[7,"Osocze","Heparyna litowa płynna",null,null,null,"4,5 - 5 ml",null,null,2600]
[{"$nulls":6},"7 - 9 ml",null,null,1000]
["8."," Badanie  aktywności enzymów ","Probówki zawierające  CPDA 1",null,null,null,"8-9 ml",null,null,1200]
["9.","Gazometria","Heparyna litowa",null,null,null,"1 -2ml",null,null,5000]
["10.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem","Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią",null,null,null,"0,9x38",null,null,15000]
[{"$nulls":6},"0,8x38",null,null,110000]
[{"$nulls":6},"0,7x38",null,null,5000]
["11.","Łącznik"," umożliwiający połączenie systemu ze standardową igłą (do końcówki luer)",{"$nulls":6},12000]
[null,null,"umożliwiający podanie leku zwykłą strzykawką przez igłę systemową ",{"$nulls":6},4800]
["12.","Igła typu motylek"," Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,null,0.8,null,null,6000]
[{"$nulls":6},0.9,null,null,2700]
["13.","Pisaki ","Do opisywania probówek wodoodporne,czarne",{"$nulls":6},500]
["14.","Biologia molekularna","Probówki okrągłodenne 16,8 x 95 mm z korkirm, sterylne, pakowane po 100 szt.",{"$nulls":6},8000]
["15.","Pipety 6ml","Sterylne, bez podziałki z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, pakowane po 10 szt.",{"$nulls":6},15000]
["16.","Pipety 3,5 ml","Sterylne, z podziałką 3:0,5, pakowane po 10 szt.",{"$nulls":6},20000]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………….. Podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":9},"podpis Wykonawcy i imienna pieczątka"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}