{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 1 - Odczynniki i materiały zużywalne do badań wykonywanych na aparatach BCT, BCS oraz Fibrin Timer II"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Prawidłowe osocze kontrolne (do kontroli: PT, APTT, TT, fibrynogenu, BT, ATIII)","150 x 1 ml"]
[2,"Osocze kontrolne patologiczne poziom terapeutyczny środkowy do górnego","150 x 1 ml"]
[3,"Osocze kontrolne patologiczne  poziom terapeutyczny górny","150 x 1 ml"]
[4,"Odczynnik fosfolipidowy do oznaczania APTT. Niewrażliwy na antykoagulant tocznia.","60 x 10 ml"]
[5,"Odczynnik fosfolipidowy do oznaczania APTT, wrażliwy na antykoagulant tocznia.","160 x 10 ml"]
[6,"Roztwór buforu imidazolowego (gotowy do użycia)","78 x 15 ml"]
[7,"Zawiesina kaolinowa do oznaczania fibrynogenu ","4 x 50 ml"]
[8,"Odczynnik do wykrywania antykoagulantu tocznia - odcz. przesiewowy","2 000 ozn"]
[9,"Odczynnik potwierdzający do testu wykrywającego antykoagulant tocznia ","300 ozn"]
[10,"Kontrola do antykoagulantu tocznia - poziom wysoki","24 x 1 ml"]
[11,"Kontrola do antykoagulantu tocznia - poziom niski","24 x 1 ml"]
[12,"Odczynnik do oznaczania APTT oraz czynników krzepnięcia","50 x 5 ml"]
[13,"Test walidacyjny do aparatu BCT i BCS","30 ml"]
[14,"Roztwór chlorku wapnia 0,025 mol/l (gotowy do użycia)","160 x 15 ml"]
[15,"Ludzkie osocze standardowe","1080 x 1 ml"]
[16,"zestaw do oznaczania antygenu AT III metodą immunodyfuzji radialnej","144 ozn"]
[17,"Zestaw do ozn. haptoglobiny metodą immunodyfuzji radialnej","840 ozn"]
[18,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika II","6 x 1 ml"]
[19,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika V","120 x 1 ml"]
[20,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika VII","150 x 1 ml"]
[21,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika VIII","824 x 1 ml"]
[22,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika IX","64 x 1 ml"]
[23,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika X","96 x 1 ml"]
[24,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika XI","18 x 1 ml"]
[25,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika XII","30 x 1 ml"]
[26,"Odczynnik do oznaczania aktywności czynnika von Willebrand'a","55 x 4 ml"]
[27,"Zestaw odczynników do oznaczania plazminogenu","320 ozn"]
[28,"Liofilizowana ludzka tromboplastyna; odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego.","210 x 10 ml"]
[29,"Odczynnik do oznaczania czasu batroxobinowego (reptylazowego) niewrażliwy na heparynę","6 x 5 ml"]
[30,"Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego (TT)","250 x 5 ml"]
[31,"Prawidłowe osocze kontrolne (z możliwością mrożenia po rekonstytucji)","280 x 1 ml"]
[32,"Osocze kontrolne patologiczne (z możliwością mrożenia po rekonstytucji)","280 x 1 ml"]
[33,"Zestaw kalibratorów do czasu protrombinowego","6 x 1 ml"]
[34,"Zestaw do oznaczania aktywności białka C metodą chromogenną","1600 ozn"]
[35,"Zestaw do oznaczania aktywności białka S","12 x 1 ml"]
[36,"Zestaw do oznaczania aktywności heparyny w osoczu","792 ozn"]
[37,"Zestaw do oznaczania aktywności czynnika XIII metodą chromogenną","825 ozn"]
[38,"Zestaw do oznaczania aktywności ATIII metodą chromogenną","2520 testów"]
[39,"Odczynnik do oznaczania fibrynogenu met. Clauss'a (metodą bez wstępnego rozcieńczenia materiału badanego)","104 x 5 ml"]
[40,"Zestaw osocz kalibracyjnych o określonych poziomach fibrynogenu - do oznaczania fibrynogenu metodą Clauss'a","36 x 1ml"]
[41,"roztwór czyszczący do analizatora BCS","30 x 1 ml"]
[42,"płyn myjący do analizatorów BCT i BCS","160 x 15 ml"]
[43,"kapsy na próbki badane do aparatu BCS","8000 szt"]
[44,"kuwety do analizatora BCT","30720 szt"]
[45,"kuwety do analizatora BCS","63000 szt"]
[46,"Papier do drukarki aparatu Behring Fibrintimer II","20  rolek"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Odczynniki do badań wykonywanych na aparacie PFA 100 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"wkład testowy  do oznaczania hemostazy pierwotnej (kolagen-epinefryna)","400 testów"]
[2,"wkład testowy  do oznaczania hemostazy pierwotnej (kolagen-ADP)","200 testów"]
[3,"Odczynnik startowy do analizatora PFA 100","24 x 11 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 - Odczynniki do agregacji płytek krwi na aparacie Impact R"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw testowy do przesiewowego badania funkcji płytek w oparciu o metodę \"Cone and Plate\" z zastosowaniem powierzchni polisterynowej","350 testów"]
[2," Adenozyno difosforan (ADP) 110 mmol/l liofilizat","12 x 1 ml"]
[3," Kolagen 110 mg/ml (liofilizat wołowy) Stężenie w teście 10 mg/ml","6 x 1 ml"]
[4,"Bufor do agregacji - izotoniczny","2 x 100 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 4  - Zestawy odczynnikowe i materiały zużywalne do analizatora Ceveron Alpha "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"25 mmol/l roztwór chlorku wapnia do analizatora Ceveron alpha","25 ml"]
[2,"Zestaw odczynników (liofilizaty) do oznaczania stopnia generacji trombiny","48 testów"]
[3,"Zestaw odczynników zawierający: TGA trombin kalibrator ~1.000 nM trombiny w buforze z BSA oraz Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% surowiczej albuminy wołowej; TGA reaction buffer (Tris-Hepes-NaCl) oraz TGA Buf (Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% surowiczej albuminy wołowej)","3 zestawy"]
[4,"Kontrolne osocze ludzkie o prawidłowych wartościach stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[5,"Kontrolne osocze ludzkie o podwyższonej wartości stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[6,"Kontrolne osocze ludzkie o obniżonej wartości stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[7,"Roztwór myjący do analizatora zawierający 3% NaClO","50 ml"]
[8,"Roztwór myjący do analizatora zawierający m. in. Triton, Tween","50 ml"]
[9,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający ~2 pM rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","15 x 1 ml"]
[10,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający ~5 pM rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","15 x 1 ml"]
[11,"Substrat fluorogenny, 1mM Z-G-G-R-AMC, 15 mM CaCl2 ","30 x 3 ml"]
[12,"Bufor reakcyjny Tris-Hepes-NaCl","30 x 1 ml"]
[13,"Osocze ludzkie o określonej w jednostkach Bethesda zawartości inhibitora czynnika VIII (liofilizat)  ","5 x 1 ml"]
[14,"Kuwety w rakach po 12 szt., do analizatora Ceveron Alpha","300 raków x 12 kuwet"]
[15,"Kapsy na osocze badane o pojemności 3 ml","1000 szt"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 5  - Zestawy odczynnikowe i materiały zużywalne do Tromboelastometru ROTEM Delta "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kontrolne osocze liofilizowane, przeznaczone do monitorowania dokładności i precyzji oznaczeń układu hemostazy pełnej krwi","100 testów"]
[2,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do rekalcynacji krwi cytrynianowej","600 testów"]
[3,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[4,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[5,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do wykrywania nadmiernej fibrynolizy i analizy krzepnięcia niewrażliwej na heparynę w próbkach krwi cytrynianowej","50 testów"]
[6,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników umożliwiający izolowane oznaczenie poziomu fibrynogenu oraz jakości polimeryzacji fibryny w krwi cytrynianowej przez hamowanie płytek krwi oraz pośrednie oznaczenie udziału płytek krwi w krzepnięciu ","50 testów"]
[7,"Kuwetki i nakładki jednorazowego użytku do wykonywania testów ","1000 testów"]
[8,"Końcówki do pipety ROTEM","1920 szt"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 6  -  Odczynniki i materiały jak w katalogu LONZA lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Agaroza do rozdziału fragmentów DNA do1000 bp, temp. żelifikacji (4%) - 32,5-38oC; temp. topnienia (4%)  ≤ 90oC; Wilgotność ≤ 10%; Siarczany ≤ 0,15%; EE0 ≤ 0,13 %; Wytrzymałość (gel strenght 4%) ≥ 1400 g/cm, Wolna od Rnazy i DNazy  /Nu Sieve 3:1 lub równoważna/","1000 g"]
[2,"Agaroza do rozdziału dużych fragmentów DNA za pomocą elektroforezy horyzontalnej (od 1 bp do 50kb), o wysokiej sile żelu lub PFGE  (od 50 kb do 10 Mb); temp. top. <70oC /SeaKem Gold lub równoważna/","375 g"]
[3,"Agaroza o szerokim zakresie rozdziału 100 bp-23 kb, o wysokiej sile żelu, wysoka mobilność elektroforetyczna DNA  (niskie EEO), wysoka siła żelu (1%): >=1200 g/cm2, temperatura żelowania (1,5%): 36oC, +/- 1,5oC; temp. topnienia (1,5%):>=90oC, brak DNaz/RNaz  /SeaKem LE lub równoważna/","2 x 500 g"]
[4,"Poliestrowe podłoże do żeli agarozowych ze stroną hydrofilną i hydrofobową /nieodkształcające się arkusze 124 mm x 258 mm x 0.2 mm/","200 arkuszy"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu PAI-1 metodą ELISA","192 ozn"]
[2,"Zestaw do oznaczania aktywności PAI-1","192 ozn"]
[3,"Zestaw do oznaczania antygenu t-PA metodą ELISA","192 ozn"]
[4,"Zestaw do oznaczania aktywności t-PA","192 ozn"]
[5,"Zestaw do pomiaru aktywności enzymu ADAMTS-13 metodą chromogenną zawierający kontrole i kalibratory od 1 do 5, mikropłytkę do przygotowania rozcieńczeń oraz odczynnik hamujący rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm","480 ozn/ max 96 ozn w opak."]
[6,"Zestaw do oznaczania inhibitora ADAMTS-13, zawierający kalibratory (1-5), dodatni i ujemny standard oraz odczynnik hamujący nadmierne rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm","384 ozn"]
[7,"Kalibratory do oznaczania inhibitora ADAMTS-13 w osoczu po 5 x 0,5 ml w zestawie","15 x 0,5 ml"]
[8,"Odczynnik do oznaczania antygenu ADAMTS-13 metodą chromogenną. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm","480 ozn/ max 96 ozn w opak."]
[9,"Zestaw do oznaczania wiązania kolagenu czynnika von Willebranda metodą ELISA. Zakres norm prawidłowych 60-130%; Metoda chromogenna; odczyt przy 450 nm. W zestawie: stopping solution - roztwór hamujący rozwijanie barwy","576 ozn/ max 96 ozn w opak."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kwas arachidonowy 16 mmol/l (liofilizat). Stężenie w teście 1,5 mmol/l","24 x 1 ml"]
[2,"Rystocetyna 16,5 mg/ml (liofilizat). Stężenie w teście 1,5 mg/ml","36 x 1 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 9    - Odczynniki do badań metodą automatyczną na aparacie Bactec 9050"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Podłoża do hodowli bakterii (gronkowce, enterokoki, pałeczki gramujemne) w warunkach tlenowych w systemie automatycznym Bactec  /butelki 25 ml/","3500 szt"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,11,7],[11,8,11,9],[12,1,12,7],[12,8,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 10    - Odczynniki do badań metodą automatyczną na aparacie Gel Classic "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy do badań w Pośrednim Teście Antyglobulinowym","nie mniej niż 1000 kart /1 mikrokarta - 6 testów/"]
[2,"Krwinki do identyfikacji przeciwciał w teście PTA (panel min. 11-krwinkowy)","8 zestawów"]
[]
[]
[" ZADANIE 10 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Regularne comiesięczne dostawy krwinek zgodnie z harmonogramem, monitoring temperatury transportu"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 11 - Testy do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 (dwie płytki na jedno oznaczenie) ","200 oznaczeń"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]