{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Załącznik nr 1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":11,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,8],[25,9,25,10],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[14,0,15,0],[14,1,15,8],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[110,8,110,10],[111,8,111,10],[112,8,112,10],[35,1,35,8],[35,9,35,10],[40,7,40,9],[39,6,39,10],[38,6,38,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["...............................",null,null,null,"Załącznik nr …… do umowy ……………....…..…...…………z dnia………...…...…...………."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Oferta cenowa na dzierżawę Chemiluminometru"]
["L.p.","Nazwa Analizatora / Producent","Opis","Wartość netto przedmiotu dzierżawy/ stawka VAT",null,"Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,null,"dzierżawa  Analizatora ",null,null,"12 miesięcy"]
[{"$nulls":8},0,0,0]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Chemiluminometru"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Analizator immunochemiczny - fabrycznie nowy"]
[2,"Metodyka badań - chemiluminescencja"]
[3,"Pełny automat"]
[4,"Maksymalny czas wykonania pojedynczego oznaczenia ok. 40 minut"]
[5,"Minimum 20 miejsc na odczynniki"]
[6,"Możliwość identyfikacji odczynników i prób badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych"]
[7,"Chłodzenie odczynników w analizatorze do temperatury lodówki (2-10 oC)"]
[8,"Możliwość wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbie badanej przez analizator"]
[9,"Minimalna wydajność analizatora: 60 testów/godz."]
[10,"Pojemność aparatu: min. 60 probówek pierwotnych"]
[11,"Tryb pracy: rutynowy i tryb cito"]
[12,"Możliwość dostawiania i wymiany badanych próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli bez przerywania pracy analizatora"]
[13,"Możliwość wykonywania wszystkich wymienionych w ofercie cenowej oznaczeń na zaoferowanym analizatorze"]
[14,"Praca w oparciu o odczynniki, kalibratory i kontrole w stanie płynnym, gotowe do użycia - bez konieczności wstępnego przygotowywania"]
[15,"Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych "]
[16,"Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych róźnego rodzaju"]
[17,"Komputerowa archiwizacja danych"]
[18,"Wbudowany system kontroli jakości, wyliczanie średniej, CV i SD"]
[19,"Wdrożenie z uwzględnieniem szkolenia personelu obsługującego aparat"]
[20,"Serwis techniczny świadczony bezpłatnie przez Wykonawcę przez cały okres dzierżawy  analizatora"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"      ………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":21}
["...............................",null,null,null,"Załącznik nr …… do umowy ……………....…..…...…………z dnia………...…...…...………."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Oferta cenowa na dostawę testów "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat./ nazwa katalogowa","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","VAT              [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,null,"Testy chemiluminescencyjne wykrywające przeciwciała anty-HCV",6000]
[2,null,"Testy chemiluminescencyjne do jednoczesnego wykrywania przeciwciał i antygenu p24 wirusa HIV1 i przeciwciał HIV2  ",5000]
[3,null,"Testy chemiluminescencyjne wykrywające HBsAg",6000]
[4,null,"Testy do potwierdzania obecności HBsAg",200]
[5,null,"Testy chemiluminescencyjne wykrywające HBc total",2500]
[6,null,"Testy chemiluminescencyjne wykrywające HBc IgM",2000]
[7,null,"Testy chemiluminescencyjne wykrywające antygen Hbe (HBeAg)",1000]
[8,null,"Testy chemiluminescencyjne wykrywające przeciwciała Hbe (HBeAb)",1000]
[9,null,"Testy do oznaczania poziomu anty-HBs",1500]
[10,null,"Test do wykrywania przeciwciał kiłowych",2000]
[{"$nulls":8},0,0,0]
["Oferta cenowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat.","nazwa katalogowa","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[{"$nulls":8},0,0,0]
[]
["Oferta cenowa na dostawę kalibratorów i odczynników kontrolnych koniecznych do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat./ nazwa katalogowa","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[{"$nulls":8},0,0,0]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"              w tym VAT: ……………………………………………."]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"  do reprezentowania firmy"]