{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  1 - Odczynniki do sekwencjonowania"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumny do oczyszczania DNA z małych molekuł\nKolumny Centri-Sep TM Columns lub równoważne:\n- pozwalające na szybkie i wydajne oczyszczenie DNA\n- oczyszczenie fragmentów DNA o długości od 16 pb\n- przeznaczone do oczyszczania próbki o objętości 20-100 ul\n- wykorzystywane do oczyszczania DNA przeznaczonego do analiz na aparatach ABI PRISM 3130,\n- konfekcjonowane fabrycznie, 100 sztuk w opakowaniu","500 szt."]
[2,"Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM.\n Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny:\n- 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem opisanym w pozycji 7\n- gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną,\n- konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu.","16 x 25 ml"]
[3,"Zestaw BigDye Terminator  v.1.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny:\n-  zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul\n- zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów\n- zestaw zawiera: 10x800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","2000 reakcji"]
[4,"Zestaw BigDye Terminator  v.3.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny:\n-  zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul\n- zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów\n- zestaw zawiera: 10x800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","3000 reakcji"]
[5,"Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany):\n- o przewodnictwie poniżej 30 μS,\n- stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących,\n- gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- optycznie neutralny,\n- konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu","50 ml"]
[6,"Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne:\n- z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml,\n- optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,\n- kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i  automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130,\n- spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR,- konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu","80 szt"]
[7,"Polimer do elektroforezy kapilarnej POP-7 w aparacie ABI PRISM 3130 lub równoważny:\n- gotowy do użycia spełniający wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130\n- zoptymalizowany do stosowania w analizach sekwencjonowania oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130, \n- o własnościach i usieciowaniu umozliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów o długości do 950bp\n- zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar\n- konfekcjonowany fabrycznie w    opakowaniach po 3,5ml","25 x 3,5 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  2 - Odczynniki do reakcji real-time PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Nakrywki MicroAmp TM Optical Adhesive Film lub równoważne:\n- znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów: 7500 Fast Real-Time PCR System oraz GeneAmp PCR System 9700 \n- kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych,\n- wykonanych z cienkiej, przezroczystej i przylegającej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych,\n- konfekcjonowane fabrycznie, po 100 nakrywek w opakowaniu","1000 szt"]
[2,"Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical Fast 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne:\n- z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml,\n- optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,\n- kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku w aparacie 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) do analizy ekspresji genów metodą RQ PCR \n- znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania ekspresji genów metodą real-time PCR\n- spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR,\n- konfekcjonowane fabrycznie, 10 opakowań, po 20 sztuk w opakowaniu","400 szt"]
[3,"Środowisko reakcji TaqMan Fast Universal PCR Master Mix (2x)\nNo AmpErase UNG lub równoważne:\n- zestaw zoptymalizowany do pracy z sondami TaqMan\n- zawierający termostabilną ultraczystą polimerazę o własnościach HotStart i aktywności 5U/ul, niewymagającą aktywacji, dNTP, bufor reakcyjny\n- pozwalający na pracę z różnymi matrycami o róznym stężeniu\n- konfekcjonowany fabrycznie, pozwalający na przeprowadzenie 250 reakcji w objętości 20ul","50 ml (2500 reakcji)"]
[4,"Gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl reakcji. Mix zawierający zoptymalizowane do metody TaqMan składniki w postaci termostabilnej polimerazy DNA o własnościach Hot Start, dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane składniki buforu do PCR","850 ml           (34 000 reakcji)"]
[5,"Gotowy do użycia 2 x stężony mix zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl  reakcji. Mix zawierający w składzie barwnik SybrGreen I, polimerazę AmpliTaq z chemicznie blokowanym hot startem, dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane składniki buforu do PCR","200 ml               (8 000 reakcji)"]
[6,"Bufor TE pH 8,0 lub równoważny:\n- zawierający 1 mM EDTA oraz 10mM Tris, doprowadzony do pH 8,0 przy pomocy HCl\n- wolny od RNaz i DNaz\n- gotowy do użycia\n- konfekcjonowany fabrycznie, po 500ml w opakowaniu","500 ml"]
[7,"Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start, spełniająca warunki reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent i 50% (w/w) glycerol.","250 U"]
[8,"Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2  zawierający:\n1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 9.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent i 50% (w/w) glycerol\n2. Bufor do PCR 10x (100 mM Tris-HCl), pH 8.3, 500 mM KCl)\n3. MgCl2 25 mM.","12 000 U"]
[9,"Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 zawierający:\n1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent i 50% (w/w) glycerol\n2. Bufor do PCR 10x (150 mM Tris-HCl), pH 8.0, 500 mM KCl)\n3. MgCl2 25 mM.","9 000 U"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 3 - Odczynniki i materiały zużywalne do separacji magnetycznej komórek na aparacie AUTOMACS"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumny do separacji magnetycznej komórek, wielorazowego użytku (ca. 100 separacji), kompatybilne z aparatem AUTOMACS","30 szt"]
[2,"Pompa strzykawkowa kompatybilna z aparatem AutoMACS","2 szt"]
[3,"Uszczelka pompy strzykawkowej ","2 szt"]
[4,"Szklana butelka na bufory o pojemności 1 litra z korkiem plastikowym, całość autoklawowalna, kompatybilna do aparatu AutoMACS","3 szt"]
[5,"Kolumny do separacji magnetycznej do 1x108 znakowanych komórek z próbek o stężeniu do 2x109 komórek zestawem do frakcjonowania komórek ","250 szt"]
[6,"Kolumny do deplecji magnetycznej komórek znakowanych przeciwciałami","25 szt"]
[7,"Znakowane magnetycznie przeciwciała dla komórek  CD 4 do izolacji magnetycznej na kolumnach","2 ml"]
[8,"Znakowane magnetycznie przeciwciała dla komórek  CD 8 do izolacji magnetycznej na kolumnach","2 ml"]
[9,"Przeciwciała sprzężone bezpośrednio z paramagnetycznymi, biodegradowalnymi mikrocząsteczkami, do izolacji magnetycznej komórek  CD 19 na kolumnach. Mikrocząsteczki nie wpływają na analizę molekularną i cytometryczną.  ","14 ml"]
[10,"Przeciwciała sprzężone bezpośrednio z paramagnetycznymi, biodegradowalnymi mikrocząsteczkami, do izolacji magnetycznej komórek  CD 34  na kolumnach. Mikrocząsteczki nie wpływają na analizę molekularną i cytometryczną.  ","12 ml"]
[11,"Znakowane magnetycznie przeciwciała dla komórek  CD 56 do izolacji magnetycznej na kolumnach ","2 ml"]
[12,"Znakowane magnetycznie przeciwciała dla komórek  CD 235a (glycophorin A) do izolacji magnetycznej na kolumnach ","2 ml"]
[13,"Zestaw odczynników do frakcjonowania komórek T metodą z przeciwciałami znakowanymi magnetycznie na kolumnach","200 izolacji"]
[14,"Bufor do izolacji magnetycznej na kolumnach do frakcjonowania komórek (z dodatkiem 2mM EDTA, pH 7,2)","43,2 l"]
[15,"Bufor do izolacji magnetycznej na kolumnach do frakcjonowania komórek (z dodatkiem 2mM EDTA, 0,5% BSA, pH 7,2)","45 l"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]