{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Załącznik nr 1","index":0,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,8,40,10],[41,8,41,10],[42,8,42,10],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[14,0,14,7],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[25,1,25,8],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[22,1,22,8],[10,0,10,10],[22,9,22,10],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[16,0,17,0],[18,9,18,10],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[80,8,80,10],[81,8,81,10],[11,3,11,4],[13,3,13,4],[16,1,17,8],[12,3,12,4],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[18,1,18,8],[79,8,79,10],[25,9,25,10],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[27,1,27,8],[27,9,27,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr …… do umowy ……………....…..…. z dnia………...…...…...……"]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Oferta cenowa na dzierżawę dwóch Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["Załącznik nr 1"]
["L.p.","Nazwa Analizatora / producent/rok produkcji","Opis","Wartość netto przedmiotu dzierżawy/ stawka VAT",null,"Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,null,"Dzierżawa  Analizatora 1 - lokalizacja ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa",null,null,"12 miesięcy"]
[2,null,"Dzierżawa  Analizatora 2 - lokalizacja ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa",null,null,"12 miesięcy"]
["SUMA",{"$nulls":7},0,0,0]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE*"]
[1,"Możliwość jednoczesnego prowadzenia badań immunodiagnostycznych wielu markerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną"]
[2,"Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego"]
[3,"Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni"]
[4,"Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii )"]
[5,"Stała gotowość do pracy aparatu"]
[6,"Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji ,czyszczenia)"]
[7,"Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) - aparat bezigłowy"]
[8,"Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta"]
[9,"Pojemność analizatora min 12 testów"]
[10,"Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole"]
[11,"Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności"]
[12,"Rok produkcji aparatu - nie starszy niż z 2007 r."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr …… do umowy …………...…..…z dnia………...……....…..."]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Oferta cenowa na dostawę testów oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat./ nazwa katalogowa","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","VAT              [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,null,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgG","1 080 testów"]
[2,null,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgM","1 050 testów"]
[3,null,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgG","720 testów"]
[4,null,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgM","720 testów"]
[5,null,"Testy do oznaczeń anty-HBs metodą ilościową","600 testów"]
[6,null,"Testy do oznaczeń HBsAg","60 testów"]
[7,null,"Zestaw do oznaczania antygenu białka C metodą enzymoimmunofluorescencyjną","150 testów"]
[8,null,"Zestaw do oznaczania antygenu cz. von Willebranda metodą enzymoimmunofluorescencyjną","1 050 testów"]
[9,null,"Zestaw do ilosciowego oznaczania D-dimerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną","1 200 testów"]
[10,null,"Papier do analizatora ","30 rolek"]
[11,null,"Zestaw do kontroli analizatora","3 zestawy"]
[{"$nulls":8},0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"  do reprezentowania firmy"]