{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":12,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"……………………………………………………..",{"$nulls":9},"załącznik nr 1"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 1  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test na obecnośc pyrazy u enterokoków","300 testów"]
[2,"Test na oksydazę -pałeczki","300 testów"]
[3,"Test cefianazowy-pałeczki","50 testów"]
[4,"Tikarcylina/kw.klawulanowyTIM","250 krążków"]
[5,"PiperacylinaPIP-100","250 krążków"]
[6,"Cefoperazon/sulbactamSCP","250 krążków"]
[7,"Ampicylina AM-10","2 000 krążków"]
[8,"Amikacyna AN-30","1 500 krążków"]
[9,"Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC-30","2 000 krążków"]
[10,"Ampicylina/Sulbactam SAM-20","500 krążków"]
[11,"Azytromycyna AZM-15","250 krążków"]
[12,"Cefalotyna CF-30","250 krążków"]
[13,"Cefazolina CZ-30","250 krążków"]
[14,"Cefepim FEP-30","1 500 krążków"]
[15,"Cefoksytyna FOX-30","2 000 krążków"]
[16,"Cefoperazon CFP-75","250 krążków"]
[17,"Cefotaksym CTX-30","2 000 krążków"]
[18,"Ceftazydym CA2-30","2 000 krążków"]
[19,"Ceftriakson CRO-30","250 krążków"]
[20,"Cefuroksym CXM-30","2 000 krążków"]
[21,"Ertapenem","1 000 krążków"]
[22,"Chloramfenikol C-30","250 krążków"]
[23,"Ciprofloksacyna CIP-5","2 000 krążków"]
[24,"Doksycyklina D-30","1 000 krążków"]
[25,"Erytromycyna E-15","1 000 krążków"]
[26,"Gentamycyna GM-10","2 000 krążków"]
[27,"Gentamycyna GM-120","500 krążków"]
[28,"Imipenem IPM-10","1 500 krążków"]
[29,"Klindamycyna CC-2","1 000 krążków"]
[30,"Kloksacylina CX-1","250 krążków"]
[31,"Kolistyna CL-50","250 krążków"]
[32,"Kolistyna CL-10","250 krążków"]
[33,"Linezolid 30","250 krążków"]
[34,"Linkomycyna L-15","250 krążków"]
[35,"Meropenem MEM-10","1 500 krążków"]
[36,"Mupirocin MUP-200","250 krążków"]
[37,"Nalidixic Acid NA--30","250 krążków"]
[38,"Neomycyna N-30","250 krążków"]
[39,"Netylmycyna NET-30","500 krążków"]
[40,"Nitrofurantoina F/M-300","1 000 krążków"]
[41,"Norfloksacyna NOR-10","1 000 krążków"]
[42,"Oksacylina OX-1","250 krążków"]
[43,"Penicylina P-10","1 000 krążków"]
[44,"Piperacylina 100/tazobaktam 10","750 krążków"]
[45,"Rifampicyna RA-5","250 krążków"]
[46,"Sulfametaksazol/Trimetoprim 23.75/1.25","2 000 krążków"]
[47,"Teikoplanina TEC-30","1 000 krążków"]
[48,"Tetracyklina Te-30","500 krążków"]
[49,"Tobramycyna NN-10","250 krążków"]
[50,"Wankomycyna Va-30","1 000 krążków"]
[51,"Tigecyklina","1 000 krążków"]
[52,"Doripenem","500 krążków"]
[53,"Test wykrywający koagulazę, białko A ","800 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Odczynniki do badań metodą automatyczną na aparacie Bactec 9050"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych  z inhibitorem antybiotyku /butelki 25 ml/","4 000 szt"]
[2,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych /butelki 25 ml/","750 szt"]
[3,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach uniwersalnych /butelki 40 ml/","250 szt"]
[4,"Podłoża do hodowli grzybów /butelki 40 ml/","500 szt"]
[5,"Podłoże chromogenne do identyfikacji drożdżaków","200 płytek"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  3 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test do oznaczania antygenów  Aspergillus","40 testów"]
[2,"Test do oznaczania antygenów  Candida","40 testów"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"E-test dla Vankomycyny 0,016-256 ug/ml","100 szt"]
[2,"E-test dla Teicoplaniny 0,016-256 ug/ml","100 szt"]
[3,"E-test dla Imipenemu 0,02-32 ug/ml","100 szt"]
[4,"E-test dla Meropenemu 0.02-32 ug/ml","100 szt"]
[5,"E-test dla MBL ","50 szt"]
[6,"E-test dla Fluconazole","60 szt"]
[7,"E-test dla Itraconazole","60 szt"]
[8,"E-test dla Woriconazole","60 szt"]
[9,"E-test dla Caspofungin","60 szt"]
[10,"E-test dla Benzylopenicilin (niski zakres)","100 szt"]
[11,"E-test dla Amphotericin","60 szt"]
[12,"E-test dla Cefotaksime(niski zakres)","100 szt"]
[13,"E-test dla Ceftriaksone(niski zakres)","100 szt"]
[14,"E-test dla Ceftazidime","100 szt"]
[15,"E-test dla Colistin","60 szt"]
[16,"E-test dla Netilmicin","60 szt"]
[17,"E-test dla Ciprofloksacin","60 szt"]
[18,"E-test dla Ticarcilin/Clawulanic Acid","60 szt"]
[19,"Podłoże RPMI- podłoże do E-testów","300 płytek"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,6],[12,7,12,8],[13,1,13,6],[13,7,13,8],[14,1,14,6],[14,7,14,8],[15,1,15,6],[15,7,15,8],[16,1,16,6],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w kale","192 testy"]
[]
[]
[" ZADANIE 5 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"mikropłytki opłaszczone przeciwciałami poliklonalnymi przeciwko toksynom A i B"]
[2,"przeciwciała wykrywające związane  z peroksydazą chrzanową"]
[3,"zestaw zawiera min. 3,5  ml kontroli dodatniej"]
[4,"czułość, swoistoć i korelacja z hodowlą tkankową min. 92 %"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 6 - Preparaty do aparatu ATB Expression oraz materiały do hodowli bakterii i grzybów przygotowujące do różnicowania z użyciem aparatu ATB Expression"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test identyfikacyjny Neisseria Haemophilus - 20 cech w mikrometodzie","20 testów"]
[2,"Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych","20 testów"]
[3,"Test identyfikacyjny dla beztlenowców - 20 cech w mikrometodzie","50 testów"]
[4,"Test identyfikacyjny dla paciorkowców - 20 cech w mikrometodzie","50 testów"]
[5,"Test identyfikacyjny dla Corynebacterium - 20 cech w mikrometodzie","48 testów"]
[6,"Test identyfikacyjne dla bakterii G-ujemnych - 32 cechy w mikrometodzie","250 testów"]
[7,"Test identyfikacyjne dla Drożdżaków - 32 cechy w mikrometodzie","150 testów"]
[8,"Test identyfikacyjny dla bakterii z rodz. Enterobacteriaceae - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","250 testów"]
[9,"Test identyfikacyjny dla Gronkowców - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","100 testów"]
[10,"Szybki 4-ro godzinny test identyfikacyjny dla paciorkowców - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","50 testów"]
[11,"Szybki 4-ro godzinny test identyfikacyjny dla Enterobacteriaceae - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","100 testów"]
[12,"Medium do sporządzania zawiesiny bakteryjnej  amp./2 ml","400 amp"]
[13,"Mannitol Salt Agar","400 płytek"]
[14,"Dcocogel Agar","200 płytek"]
[15,"Sabouraud gentamycyna, chloramphenikol","12 x 100 ml"]
[16,"Bulion Schaedlera z wit. K3 0,2%","320 probówek"]
[17,"Bulion Tryptozowo-sojowy","480 probówek"]
[18,"Columbia agar z krwią baranią","4 500 płytek"]
[19,"MacConkey Agar","4 500 płytek"]
[20,"Mueller Hinton Agar ","4 000 płytek"]
[21,"Gardnerella ","40 płytek"]
[22,"Sabouraud gentamycyna, chloramphenikol","600 płytek"]
[23,"Generator atmosfery beztlenowej - opakowanie zawierające 20 torebek","100 torebek"]
[24,"Generator atmosfery beztlenowej -  opakowanie zawierające 10 saszetek","200 saszetek"]
[25,"Optochina","360 krążków"]
[26,"Latex Strepto kit","100 oznaczeń"]
[27,"Latex do Pneumokoków","100 testów"]
[28,"Olej mineralny","375 ml"]
[29,"VP1 + VP2","8 amp"]
[30,"NIT 1 + NIT 2","8 amp"]
[31,"NIN","2 amp"]
[32,"PYZ","2 amp"]
[33,"ZYM B","4 amp"]
[34,"ZYM A","4 amp"]
[35,"BCP","1 amp"]
[36,"XYL","1 amp"]
[37,"JAMES","4 amp"]
[38,"FB","4 amp"]
[39,"VP A + VP B","8 amp"]
[40,"Latex ASL","200 testów"]
[41,"Test lateksowy do wykrywania metycilinoopornych gronkowców","50 testów"]
[42,"Mueller Hinton Agar +krew ","240 płytek"]
[43,"Podłoże do id MRSA z cefoksytyną","200 płytek"]
[44,"Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów ESBL u pałeczek GRAM ujemnych ","200 płytek"]
[45,"Bulion thioglikolanowy","200 probówek"]
[46,"Podłoże chromogenne do identyfikacji Vancomycynoopornych Enterokoków, różnicujące E. faecium od E. Faecalis","200 płytek"]
[47,"Bulion seleninowy","800 probówek"]
[48,"Agar Haemophilus","800 płytek"]
[49,"Agar Salmonella-Shigella","800 płytek"]
[50,"HTM","400 płytek"]
[51,"Sterylne tipsy do ATB","500 szt"]
[52,"Schaedler Agar +5% krew owcza","400 płytek"]
[53,"Schaedler Neo.Vanco +5% krew owcza","400 płytek"]
[54,"Test immunochromatograficzny do oznaczania Rota wirusów i Adeno wirusów","100 testów"]
[55,"podłoża kontaktowe do walidacji miejsca wkłucia","80 płytek"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  7   - Materiały do analizatora mikrobiologicznego Vitek 2 Compact 30 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Karty identyfikacyjne GN","400 kart"]
[2,"Karty identyfikacyjne GP","400 kart"]
[3,"Karty antybiogramowe AST-P 533","20 kart"]
[4,"Karty antybiogramowe AST-P 580","100 kart"]
[5,"Karty antybiogramowe AST-N 062","100 kart"]
[6,"Karty antybiogramowe AST-NH","100 kart"]
[7,"Końcówki do pipety 100-1000 ul","96 szt"]
[8,"Końcówki do pipety 0,5-250 ul","96 szt"]
[9,"probówki do analizatora","2000 szt"]
[10,"Medium do sporządzania zawiesiny bakteryjnej","1000 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w surowicy w pojedynczych oznaczeniach","80 testów"]
[2,"Podłoże do archiwizacji szczepów na kulkach (2 różne kolory korków po 128 fiolek)","256 fiolek"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  9  - Odczynniki oraz materiały zużywalne do izolacji DNA - do automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych EASYMAG firmy \"BioMerieux\""]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 1 nr kat 280130, BioMerieux lub równoważny","48 litrów"]
[2,"bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 2 nr kat280131, BioMerieux lub równoważny","48 litrów"]
[3,"bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 3 nr kat280132, BioMerieux lub równoważny","40 litrów"]
[4,"zawiesina krzemionki do prowadzenia automatycznej izolacji kwasów nukleinowych /op. jedn. 0,6 ml/","864 x 0,6 ml"]
[5,"bufor lizujący do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych ","24 litry"]
[6,"pełny komplet materiałów zużywalnych do automatycznej izolacji: probówki i końcówki do odsysacza","6144 szt"]
[7,"końcówki z filtrem do pipety automatycznej e1200 BIOHIT","7680 szt"]
[8,"Strip Plates Greiner 100 szt. Plastikowe stripy używane do izolacji kw.nukleinowych na aparacie Easy Mag","100 szt"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  10   - Odczynniki do analizatora Sysmex K-4500  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"rozcieńczalnik  /zawiera chlorowodorek sodu w ilości 6,4 g/l, kwas borny w  ilości 1,0 g/l, tetraborn sodu w ilości 0,2 g/l, wersenian potasowy w ilości 0,2 g/l/","14 x 20 l"]
[2,"odczynnik lizujący bezcyjankowy","4 x 5 l"]
[3,"odczynnik lizujący do analizy leukocytów i oznaczania hemoglobiny","4 x 5 l"]
[4,"detergent, odczynnik odbiałczający zawierający w składzie: Podchloryn sodowy 0,5 g/l","10 x 100 ml"]
[5,"krew wzorcowa poziom normalny (min. 1,5 ml/amp)","4 dostawy x 3 amp"]
[6,"krew wzorcowa poziom niski (min. 1,5 ml/amp)","4 dostawy x 3 amp"]
[7,"krew wzorcowa poziom wysoki (min. 1,5 ml/amp)","4 dostawy x 3 amp"]
[8,"papier termiczny 59x48x12","100 rolek"]
["* dostawa krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem (1 dostawa/kwartał)"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,6],[14,7,14,8],[13,1,13,6],[13,7,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 11 - Odczynniki do analizatora ACT Diff "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw odczynników do płukania analizatora oraz do analizy składników komórkowych krwi z kartą zarządzania odczynnikami ","4 zestawy (15l+0,3l)"]
[2," Płyn płuczący z enzymami proteolitycznymi ","8 x 500 ml"]
[3,"Zestaw krwi kontrolnej  (Control - N, L, H) co najmniej 3 ml każdego zakresu krwinek w zestawie ","4 zestawy "]
[]
[]
[" ZADANIE 11 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Odczynniki i karty zarządzania odczynnikami (poz. 1, 2, 3) jednego producenta"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 12   - Odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Calibur firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"płyn do płukania cytometru  (1% active Cl) ","50 litrów"]
[2,"płyn do płukania cytometru - detergent (NaCl, Na2HPO4, KH2PO4, KCl)","15 litrów"]
[3,"kulki do kalibracji cytometru BD (nieznakowane, znakowane: FITC, PE i PerCP)","25 testów"]
[4,"kulki kalibracyjne związane z fykoerytryną Quanti Brite","50 oznaczeń"]
[5,"Kulki do ustawiania i śledzenia pracy cytometru 50 testów /opak.","200 testów"]
[6,"Kulki do ustawiania i śledzenia pracy cytometru 150 testów /opak.","150 testów"]
[7,"Bufor do procedury wyłączania cytometru","60 litrów"]
[8,"Roztwór do dziurawienia błon komórkowych ","10 ml"]
[9,"Buforowany PBS do płukania komórek (NaCl, Na2HPO4, NaH2PO4, NaN3) o pH w 25oC 7,2 ± 0,1","20 litrów"]
[10,"Probówki 5 ml (12 x 75 mm) polistyrenowe, nie sterylne, okrągłodenne, przezroczyste, bez korka, z kołnierzem, pasujące do igły","40 000 szt"]
[11,"Płytki Falcon U-bottom, 96 dołkowe, niesterylne, objętość dołka - 300 µl","150 szt"]
[12,"Probówki próżniowe Vacutainer CTAD (z zamknięciem Hemogard) obj. 4,5 ml","100 szt"]
[13,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej bez azydku (sodium chloride, disodium EDTA, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic)","760 litrów"]
[14,"10 x skoncentrowany buforowany roztwór do lizy erytrocytów (amonium chloride), pH rozcieńczonego lizatu 7,1 - 7,4 /max. 100 ml/op/","29 x 100 ml"]
[15,"Wodny roztwór kulek kalibracyjnych (3,0-3,4 µm) o określonej intensywności fluorescencji zawierający 0,01%NP40 i 0,02% sodium azide ","5 ml"]
[16,"Probówki z kulkami kalibracyjnymi stabilizowane buforem z 0,1%sodium azide. Kalibracja cytometru w 7 kolorach fluorescencji: FITC, PE, PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7","25 szt"]
[17,"test do oznaczania ilości retikulocytów w krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej","1000 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  13  - Odczynnik i materiały zużywalne do agregacji na aparacie Lumi-agregometr firmy Chronolog"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Mieszadełko magnetyczne jednorazowe do kuwet z poz. 2","1 440 szt"]
[2,"Kuwety szklane na próbki 500 ul do metody optycznej do aparatu Chronolog ","1 440 szt"]
[3,"Ekstraktor magnetyczny do mieszadełek","2 szt"]
[5,"papier do drukarki do modelu 707 firmy Chronolog","2 rolki"]
[6,"pisaki do rejestratora - długie zielone /ca. 20 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog","2 szt"]
[7,"pisaki do rejestratora - krótkie czerwone /6-7 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog","2 szt"]
[8,"ADP w formie liofilizowanej pozwalającej na otrzymanie koncentracji finalnej 10uM","20 ml /max. 5 ml w op./"]
[9,"Natywny kolagen fibrylarny  (typu I) ze ścięgien końskich zawieszony w izotonicznym roztworze glukozy o pH 2,7, o koncentracji 1mg/ml","4 x 1 ml"]
[10,"Epinefryna w formie liofilizowanej - koncentracja magazynowa 1mM dla metody optycznej","5 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]