# ...............................

# [pieczęć firmy]

SPECJALISTYCZNY DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

##### ZADANIE NR  1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zamknięty, sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, składający się z: - komory pomiarowej 500 ml i worka z podwieszanym kranikiem pustowym o poj. 2000 ml, - dokładność pomiaru co 1 ml do poj. 40 ml, - dwie zastawki antyzwrotne, - port do pobierania moczu, - dwuświatłowy dren z odpowietrzeniem, klamrą zaciskową i spiralą antyzałamaniową, - opróżnianie komory pomiarowej przez obrót dzwigni o 90 stopni. |  | 350 |  |  |  |  |  |
| II. | Zestaw do dobowej zbiórki moczu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką antyrefluksyjną, uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu; - odpływ spustowy push-pull, - dł. drenu 90 – 120 cm - poj. 2000 ml, podziałka co 50 - 100 ml, - sterylne |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| III. | Worki do drenażu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki do drenażu; - do zbiórki wydzielin po zabiegach chirurgicznych, sterylny - pojemność 400 ml z podziałką, - wygodny odpływ spustowy, zastawka antyrefluksyjna, końcówka dostosowana do drenów KEHR A |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej

II.   Zestaw do dobowej zbiórki moczu

III.  Worki do drenażu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Aparat do infuzji grawitacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: 140 – 200 cm. |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Aparat do infuzji grawitacyjnych

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15μm filtr płynu |  |
| 2. | Stały przepływ kroplowy |  |
| 3. | Regulacja niezależna od drenu |  |
| 4. | Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji |  |
| 5. | Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką |  |
| 6. | Końcówka drenu lock |  |
| 7. | Długość drenu 140-200cm |  |
| 8. | Aparat nie zawierający lateksu |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Aparat do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu – 180 cm. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Aparat do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych |  |
| 2. | Posiadający 15μm filtr płynu; stały przepływ kroplowy |  |
| 3. | Regulacja niezależna od drenu |  |
| 4. | Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji |  |
| 5. | Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką |  |
| 6. | Końcówka lock |  |
| 7. | Wstawka lateksowa do dodatkowych wstrzyknięć |  |
| 8. | Długość drenu 140-180cm. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# .........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem - kranik trójdrożny z wyczuwalnym/25-30 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty z przedłużaczem o dł. 25cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  | 3.550 50 |  |  |  |  |  |
| II. | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 50 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty z przedłużaczem o dł. 50cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  | 2000 100 |  |  |  |  |  |
| III. | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 100 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty z przedłużaczem o dł. 100cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  | 5000 100 |  |  |  |  |  |
| IV. | Kraniki trójdrożne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm

II.    Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm

III.  Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 100 cm

IV.   Kraniki trójdrożne

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 4

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Wejście do kaniuli – typ męski, wejście do kranika typ – damski |  |
| 2. | Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką |  |
| 3. | Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

.........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rampy 3 i 5 kranikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Rampa 3 kranikowa-trójdrożna wielokolorowa Rampa 5 kranikowa-pięciodrożna wielokolorowa |  | 110 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Cewniki do odsysania drzewa F 6 oskrzelowego z otworem F 8 centralnym i dwoma bocznymi, F 10 naprzeciwległymi, F 12 powierzchnia zewn. matowa, F 14 opakowanie papier-folia F 16 F 18 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Stazy zatrzaskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stazy zatrzaskowe bez naniesionego loga producenta stazy – czyste. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Cewnik do tamponady nosowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do tamponady nosowej miękki z balonem |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Kieliszki jednorazowe na leki i do cytostatyków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kieliszki jednorazowe na na leki, plastikowe, z podziałką, przeźroczyste, poj. 15 ml, pakowane w formie „tulei” |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Kieliszki jednorazowe do cytostatyków, plastikowe, w kolorze (nie białe), poj. 15 ml, pakowane w formie „tulei” |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Sterylna pinceta anatomiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylna pinceta anatomiczna |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Opaska identyfikacyjna na rękę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska identyfikacyjna dla pacjenta: - na rękę, - szerokość 13-15 mm - z regulacją obwodu w zakresie do 25 cm, - z wkładką kartonową niezadrukowaną na dane pacjenta, - z mocowaniem na jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, - z polietylenu |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rampy 3 i 5 kranikowe

- Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego

III.        Stazy zatrzaskowe

IV.        Cewnik do tamponady nosowej

- Kieliszki jednorazowe na leki i do cytostatyków

- Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk

- Sterylna pinceta anatomiczna

- Opaska identyfikacyjna dla pacjenta

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

###### ZADANIE NR  6

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rurki ustno-gardłowe Guedel |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rurki ustno – gardłowe „Guedel” /nr 2-9cm jednorazowe miękkie elastyczne /nr 3-10cm z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylne |  | 650 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Rurki ustno-gardłowe Guedel

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Anestetyczne maski twarzowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anestetyczna maska twarzowa 22F – roz. 5 Jednorazowa, sterylna |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Anestetyczna maska twarzowa 22F – roz. 4 Jednorazowa, sterylna |  | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Anestetyczne maski twarzowe

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  8

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Cewnik Foleya - silikon |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik Foleya - silikon Ch 12 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ch 14 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ch 16 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ch 18 |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ch 20 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| II. | Cewnik Foleya lateks silikonowany |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foleya Ch 12 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | lateks silikonowany Ch 14 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ch 16 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ch 18 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ch 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ch 22 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| III. | Cewnik typu Pezzer |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Cewnik typu Pezzer Ch 18 Ch 20 Ch 22 Ch 24 Ch 26 Ch 28 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Cewnik Foleya - silikon

II.    Cewnik Foleya lateks silikonowany

III.  Cewnik typu Pezzer

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 8

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Cewniki Foleya - silikon – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Cewnik z pełnego silikonu z miękką, zaokrągloną i wzmocnioną końcówką |  |
| 2. | Sztywna zastawka |  |
| 3. | Pojemność balonu min. 10 ml |  |
| 4. | Utrzymanie: do 8 tygodni |  |
| 5. | W zestawie strzykawka do napełnienia balonu z wodnym roztworem gliceryny |  |
| II. | Cewniki Foleya lateks silikonowany – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Cewnik z lateksu obustronnie silikowanego z miękką zaokrągloną i wzmocnioną końcówką |  |
| 2. | Sztywna zastawka |  |
| 3. | Pojemność balonu min. 10 ml |  |
| 4. | Utrzymanie: do 14 dni |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  9

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Cewnik NELATON |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Cewnik NELATON /możliwość podłączenia strzykawki/ Ch 6 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ch 8 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ch 10 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| II. | Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna dwudrożny FR 12 - lateks obustronnie silikonowany FR 14 - utrzymanie do 14 dni - poj. balonu 10 ml |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| III. | Cewnik Foleya silikonowy trójdrożny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Foleya silikonowy trójdrożny FR 18 - cewnik irygacyjny - utrzymanie do 14 dni - poj. balonu 10ml-30ml |  | 10 |  |  |  |  |  |
| IV. | Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 4.2 | Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny / poj. 40 ml z drzewa oskrzelowego / poj. 70 ml |  | 50 50 |  |  |  |  |  |

| Razem: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I.     Cewnik NELATON

II.    Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna

III.  Cewnik Foleya silikonowy trójdrożny

IV.   Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]           Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  10

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rurka intubacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rurka intubacyjna przeżroczysta /6 z mankietem niskociś. /7 profile, miękkie uszczelnienie Soft-Seal /7,5 Wygładzone krawędzie otworu: /8 jednorazowego użytku /8,5 /9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Rurka intubacyjna zbrojona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | Rurka intubacyjna zbrojona silikonowa, / 7 jednorazowego użytku, / 8 z mankietem Soft-Seal / 8,5 z otworem Murph-ego |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Rurka intubacyjna Bivona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna Bivona zbrojona z: / 7 - z samorozprężalnym mankietem / 8 z pianki poliuretanowej; / 9 - strzykawką, kranikiem i łącznikiem; - 100% silikonu |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Rurka dooskrzelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 | Rurka dooskrzelowa /prawa, rozm. 37F/39F typu Robert Show /lewa, rozm. 37F/39F |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| V. | Światłowodowa łyżka do laryngoskopii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Swiatłowodowa łyżka nr 2 / 100x17 mm do laryngoskopii nr 3 / 130x18 mm nr 4 / 155x18 mm |  | 3 3 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Światłowodowa łyżka z ruchomą końcówką do laryngoskopii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 6.1 | Światłowodowa łyżka z nr 3 / 130x18 mm ruchomą końcówką do nr 4 / 155x18mm laryngoskopii |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Prowadnica do wymiany rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 7.1 | Prowadnica do wymiany rurek,-15Ch /70cm elastyczna, wielorazowa, w sztywnym futerale -10 Ch/70cm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Prowadnica do trudnych intubacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa -15CH/70cm |  | 25 |  |  |  |  |  |  |

| IX. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 9.1 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylna, jednorazowego użytku; Zakończona – typ „J”, sztywna; Gładki, wygięty koniec do rurek o rozmiarach: - od 5,0mm do 8,0mm prowadnica o średnicy 4,0) |  | 260 |  |  |  |  |  |
|  | - od 8,5mm do 11mm (prowadnica o średnicy 5,0) |  | 100 |  |  |  |  |  |
| X. | Stabilizator do rurek intubacyjnych550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stabilizator do rurek intubacyjnych /7,0-8,5/ i ustno – gardłowych dla dorosłych samoprzylepny o zmiennej średnicy /9,0-10/ (nie plaster) |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.	Rurka intubacyjna

II.	Rurka intubacyjna zbrojona

III.	Rurka intubacyjna Bivona

IV.	Rurka dooskrzelowa

V.	Światłowodowa łyżka do laryngoskopii

VI.	Światłowodowa łyżka z ruchomą końcówką do laryngoskopii

VII.	Prowadnica do wymiany rurek

VIII.	Prowadnica do trudnych intubacji

IX.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem

X.        Stabilizator do rurek intubacyjnych

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 10

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Rurka intubacyjna (poz. 1, 2)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murph-ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych. |  |
| 2. | Posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) |  |
| 3. | Nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaitubowaniu |  |
| 4. | Linia widoczna w Rtg na całej długości rurki |  |
| 5. | Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki |  |
| 6. | Sterylnie pakowana. |  |
| Rurka intubacyjna Bivona (poz. 3)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Rurka intubacyjna Bivona zbrojona z samorozprężalnym mankietem z pianki poliuretanowej |  |
| 2. | Posiadająca strzykawkę, kranik i łącznik |  |
| 3. | 100% silikonu |  |
| Światłowodowa łyżka do laryngoskopii (poz. 5)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Światłowodowa łyżka typu Macintosh wykonana ze stali nierdzewnej, z zatrzaskiem kulkowym |  |
| 2. | Z oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwą producenta, numerem katalogowym |  |
| 3. | Podlegająca sterylizacji w autoklawie |  |
| 4. | Z dożywotnią gwarancją na korozję, wady produkcyjne i materiałowe |  |
| Światłowodowa łyżka do laryngoskopii z ruchomą końcówką (poz. 6)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Światłowodowa łyżka z ruchomą końcówką typu Macintosh uruchamianą za pomocą dźwigni do trudnych intubacji; wykonana ze stali nierdzewnej, z zatrzaskiem kulkowym |  |
| 2. | Z oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwą producenta, numerem katalogowym |  |
| 3. | Podlegająca sterylizacji w autoklawie |  |
| Stabilizator do rurek intubacyjnych (poz. 10) – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | System mocowania zapewniający utrzymanie rurki na odpowiedniej wysokości (nie plaster) |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  11

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadnica do trudnych intubacji, z możliwością podawania tlenu 14F, dł. 70 cm Z otworem wewnętrznym, dzięki któremu można podać tlen w trakcie przeintubowania |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  12

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % |  |  | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Końcówka do odsysania typu Jankauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli – sterylna Dł. 26 cm, 4 mm (12 Ch) Dł.25 cm, 7,3 mm (22 Ch) |  | 50 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Końcówka Poole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówka Poole, jednoczęściowa, przeźroczysta, sprężysta, dwukanałowa; Wydajna ewakuacja dużej objętości płynów |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Łącznik balonowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik balonowy do drenów prosty; niestarylny – nylon, Ø wewn. 8-14 mm. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Zacisk nożyczkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zacisk nożyczkowy na dreny |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Zacisk opinakowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zacisk opinakowy do drenów, jednorazowy, sterylny |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Uchwyt do drenów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt do drenów ze zdejmowanym paskiem mocującym |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Magnetyczne maty chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Magnetyczne maty chirurgiczne, wielokrotnego użytku 30 x 40 cm |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Dren typu Saratoga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 8.1 8.2 | Dren typu Saratoga, ośmiokątny o dwóch światłach, / Fr 28 z otworami bocznymi, dł. 50 cm / Fr 34 |  | 10 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.	Końcówka do odsysania typu Jankauer                    	V.        Zacisk opinakowy

II.	Końcówka Poole					VI.       Uchwyt do drenów

III.	Łącznik balonowy					VII.     Magnetyczne maty chirurgiczne

IV.      Zacisk nożyczkowy					VIII.    Dren typu Saratoga

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 12

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Końcówka Poole (poz. II) – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Końcówka z winylu do rutynowej pracy; Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca maksymalny przepływ i zapobiegająca przyleganiu skrzepów o dużej objętości |  |
| 2. | Budowa końcówki- balonowa |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  13

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Dreny proste z czystego silikonu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Dreny proste z czystego silikonu / 18 F / 50 cm. / z linią radiacyjną i / 20 F perforacją / 22 F / 24 F / 26 F / 28 F / 30 F / 32 F / 34 F / 36 F |  | 100 150 150 170 170 120 20 20 20 20 |  |  |  |  |  |
| II. | Łączniki do drenów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Łącznik do drenów schodkowy / 6,00 mm / 4,00 mm |  | 100 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Dreny proste z czystego silikonu

II.    Łączniki do drenów

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 13

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Łączniki do drenów (poz. II) – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Wejście łącznika musi pasować do różnego rozmiaru drenu |  |
| 2. | Łącznik schodkowy dwustronny wykonany z polipropylenu, z możliwością sterylizacji w temp. 134ºC |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  14

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Thermovent HEPA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Thermovent HEPA / filtr oddechowy / dla dorosłych, mechaniczny, bakteryjno – wirusowy, z nawilżaczem i zmniejszoną objętością zalegania (45ml), sprawność bakteryjna 99,9%, sterylny do użycia w sali operacyjnej. |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Thermovent HEPA

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 14

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Thermovent HEPA – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Wyposażony w hydrofobową membranę układaną w fałdy |  |
| 2. | Efektywny przez cały okres zużycia |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  15

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Wysokopróżniowy system do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml. |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.2 1.3 1.4 | Dren z PVC – Ch 12 z łącznikiem Ch 14 z łącznikiem Ch. 16 z łącznikiem |  | 200 200 100 |  |  |  |  |  |
| II. | Wysokopróżniowy system do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 – 18 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| III. | Wysokopróżniowy system do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 600 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 – 18 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Wysokopróżniowy system do odsysania

II.    Wysokopróżniowy system do odsysania (150 ml) z przewodem

III.  Wysokopróżniowy system do odsysania (600 ml) z przewodem

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 15

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Wysokopróżniowy system do odsysania (poz. I) – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Butelka z próżnią 150 ml; Bez przewodu łączącego; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt. |  |
| 2. | Dren z PVC Ch. 12 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała. |  |
| 3. | Dren z PVC Ch. 14 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała. |  |
| 4. | Dren z PVC Ch. 16 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała. |  |
| Wysokopróżniowy system do odsysania (150 ml) z przewodem łączącym (poz. II) – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Butelka z próżnią 150 ml; z przewodem łączącym; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość próżni; łatwy uchwyt. |  |
| Wysokopróżniowy system do odsysania (600 ml) z przewodem łączącym (poz. III) – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Butelka z próżnią 600 ml; z przewodem łączącym; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość próżni; łatwy uchwyt. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 16

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i infuzji z drenem – dł. 180 cm. Skala wymienna od +35cm do –15cm H2O |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Dren do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pomiaru ocż – dł. 180 cm |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

II.    Dren do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 16

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Skala posiadająca wskazówkę punktu zerowego; łatwy odczyt na skali dzięki efektowi powiększającemu; materiał z tworzywa sztucznego, niełamliwy, przystosowany do mycia i dezynfekcji; wielokrotnego użytku; Skala winna posiadać 2 klamry mocujące do statywu pionowego (stojak kroplówki). |  |
| Dren do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 2. | Dren musi posiadać: kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali; końcówkę lock; dren do skali o dł. 180 cm z możliwością podwieszenia. Skala (poz. 1) i dreny (poz. 2) winny być od jednego producenta. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  17

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Przedłużacze do pomp i kroplówek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Przedłużacze do pomp i kroplówek / 30 cm bez kranika, różnoimienne – MF / 50 cm Pakowane po 1 szt.; / 100 cm sterylne, zakończone nasadką |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Przedłużacze do pomp i kroplówek bez kranika

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  18

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Przedłużacze do pomp bursztynowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedłużacze do pomp bursztynowe bez kranika – 50 cm Pakowane po 1 szt.; sterylne, zakończone nasadką |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Przedłużacze do pomp bursztynowe

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  19

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rurki tracheostomijne Blu Line Ultra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Rurki tracheostomijne Blu Line Ultra/7,0 mm fenestracyjne z mankietem /7,5 mm niskociśnieniowym Soft Seal Profile /8,0 mm dwie kaniule wymienne wielorazowe/8,5 mm -jedna fenestracyjna, druga bez) oraz /9,0 mm ze szczoteczką i opaską mocującą |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Rurki tracheostomijne Soft-Seal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Rurki tracheostomijne Soft-Seal, /7,0 mm z podwójnym mankietem /7,5 mm niskociśnieniowym Profile, /8,0 mm silikonowane, półprzeżroczyste /8,5 mm Blu Line /9,0 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Zestawy do tracheotomii przezskórnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej –7 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Zestaw do tracheotomii przezskórnej –8 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej –9 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Rurki tracheostomijne Blu Line Ultra

II.    Rurki tracheostomijne Soft-Seal

III.  Zestawy do tracheotomii przezskórnej

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 19

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Zestawy do tracheotomii przezskórnej (poz. III) – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

..........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  20

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | System ewakuacji treści płynnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 2. 2.1 | System ewakuacji treści płynnej: - wkład jednorazowy / poj. 1000 i 2000 ml./ - wkład jednorazowy / poj. 3000 ml./ / poj. 2000 ml / - pojemnik do pozyskiwania próbek 400 ml -dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm -dren łączący do odsysania sterylny 6/2000 mm |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylne zestawy drenów do drenażu opłucnej |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik kątowy do pojemników |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku: - igła Verresa 14G luer-lock, - strzykawka o poj. 50 – 60 ml luer-lock; - worek o poj. 2000 ml, - dren zestawu min. 130 cm zakończony końcówką luer-lock |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     System ewakuacji treści płynnej

II.    Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 20

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | System ewakuacji treści płynnej – musi spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem. |  |
| 1.1 | Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem. |  |
| 1.2 | Pojemnik do pozyskiwania próbek 400 ml, kompatybilny z wkładami, filtr wewnętrzny przechwytujący tkanki większe niż 1 mm; W zestawie kruciec 12/7,2 mm do podłączenia drenu oraz zatyczki; Objętość 300 ml |  |
| 2. | Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm. |  |
| 3. | – Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego - Minimalnie dwubutlowy - Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O - W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia - Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane |  |
| 4. | – Dreny pasujące do butli szklanych o poj. 2x2l - Średnica nakrętek 38 mm - Posiadające regulację siły ssania - Dodatkowy port membranowy w drenie do pacjenta (do pobierania próbek) |  |
| 5. | Łącznik kątowy do pojemników, posiadający zakończenie schodkowe, umożliwiające podłączenie różnych średnic drenów. |  |

| II. | Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej – musi spełniać następujące wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Wymagania: - Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca; - Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock; - Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data; - Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  21

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Słoje do moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Słoje do moczu z pokrywką, z tworzywa sztucznego, poj. 2l, z podziałką, typu Tulipan |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Słoje do moczu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  22

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Nebulizator lekowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nebulizator lekowy z drenem i maską dla dorosłych |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Nebulizator lekowy

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 23

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Urządzenie do treningu oddechu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych /trzykomorowe z kulkami wskaźnikowymi, wyskalowane na 3 prędkości wdechu: 600cm³, 900cm³, 1200cm³; wyposażone w ustnik i rurkę łączącą; przeznaczone do ćwiczeń wdechu/ |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Urządzenie do treningu oddechu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  24

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Zestaw Midi do znieczulenia podpajęczynowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Zestaw „Midi” do znieczulenia / 22 G podpajęczynowego / 25 G |  |  | 50 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Igły do znieczulenia podpajęczynowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Igły do znieczulenia podpajęczynowego 26 G x 130 mm |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Katetery do odysania ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Kateter (dren) do odysania ran 8F/50 cm typu Redon 10F/70 cm |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Katetery do szynowania jelit trzykanałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Katetery do szynowania jelit trzykanałowe, Średnica 22F, długość 300 cm, Balon o pojemności 15 ml (powietrze) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Zestaw Midi do znieczulenia podpajęczynowego

II.    Igły do znieczulenia podpajęczynowego

# III.  Katetery do odsysania ran

IV.   Katetery do szynowania jelit

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  25

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Koreczki do kaniul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Koreczki do kaniul

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 26

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Sondy Sangstakena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Sondy Sangstakena; / nr 18 / nr 21 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Sondy Sangstakena

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  27

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Kaniula do tętnicy z zaworem odcinającym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniula do tętnicy z zaworem odcinającym Arterial Connula 20G 1,0 x 45 mm |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Kaniula do tętnicy z zaworem odcinającym

II.    Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 27

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną (poz. II) – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | - W skład linii pomiarowej wchodzą: linia ciśnieniowa 120 – 130 cm, kranik pięciodrożny o długości 20 – 30 cm - Zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego, - Kranik odcinający, z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty, - Możliwość kalibracji – urządzenie Easy Vent – za pomocą kranika wyposażonego w niezdejmowalny koreczek, który zapobiega kontaminacji, - Połączenie z kablem interfejsowym pinowe. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  28

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Sonda żołądkowa z zatopionym / 18F ciężarkiem (w postaci 4 stalowych / 20F kulek) ułatwiającym wprowadzenie / 22F sondy. Z czterema dużymi, bocznymi otworami, ok. 105 cm, ze znacznikiem głębokości na 38 cm, 51 cm i 64 cm. |  | 50 50 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 28

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Bardzo miękka, przeciwodleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, eliminującego ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek |  |
| 2. | Z czterema dużymi, bocznymi otworami, długość ok. 105 cm, z zatyczką |  |
| 3. | Zakończona gładką oliwką z zatopionym ciążarkiem ułatwiającym wprowadzenie sondy |  |
| 4. | Stosowana do długotrwałego żywienia |  |
| 5. | Oznaczona niebieską linią widoczna w RTG; jednorazowego użytku; ważność sterylizacji 5 lat |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  29

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Sonda dwunastnicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. |  | Sonda dwunastnicza dł. 125 cm / 14 / 18 / 22 / 24 |  | 10 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Sonda dwunastnicza

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………..……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# …............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  30

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Wąsy tlenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewniki do podawania tlenu przez nos / Wąsy tlenowe z przewodem dł. min. 5 m |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Maski do tlenu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski do tlenu dla dorosłych z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym, dł. przewodu tlenowego 1,8 – 2,2 m |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Wąsy tlenowe

II.    Maski do tlenu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  31

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Maski twarzowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Maski twarzowe / 4 z zaworem dla dorosłych / 5 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Maski twarzowe

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  32

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Kanki doodbytnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.2 | Kanki doodbytnicze / CH 20 / CH 24 |  | 200 200 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rurki doodbytnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurki doodbytnicze dł. 8 cm – Anoscop |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Kanki doodbytnicze

II.    Rurki doodbytnicze

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  33

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Worek typ AMBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Worek samorozprężający z rezerwuarem typ AMBU + maski duża i średnia |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Worek typ AMBU

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  34

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Przyrządy do preparatyki krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi - Typ A - Typ B - Typ B długi z drenem dł. 2 m |  | 500 100 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Przyrządy do preparatyki krwi

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  35

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Maska krtaniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Jednorazowa maska krtaniowa/nr 4 50-70 kg do trudnych intubacji / nr 5 > 70 kg z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal. |  | 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Maska krtaniowa

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 35

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Wykonana z jednego kawałka materiału; Rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  36

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Obwody oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anestetyczne układy oddechowe z rur rozciągalnych, max. dł. po rozciągnięciu–2m W skład zestawu wchodzi: - worek oddechowy 3 l z końcówką 22F, - hydrofobowy filtr oddechowy – 22F, - złączka”Y” z portem Luer Lock–22M/15F, - 1 gałąź boczna o dł. max. 1,5 m - łacznik 2M/22M Mikrobiologicznie czyste. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Układy oddechowe do respiratorów wykonane z rur gładkich w środku dł. 1,6 m; - Rury można odłączać od łącznika „Y”; - W łączniku „Y” znajdują się: - 2 porty o średnicy 7,6 mm, - 2 samouszczelniające się pułapki, - dodatkowy kapturek 22M/15F, - 2 łączniki 22M/22M. Mikrobiologicznie czyste. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw w pojedynczym opakowaniu do nebulizacji; Nebulizator pracujący w każdej pozycji, Z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, o dł. 180 cm, łącznik T, ustnik uniwersalny; Możliwość podłączenia do układu oddechowego, mikrobiologicznie czysty |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Obwody oddechowe

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  37

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Drobny sprzęt anestezjologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Złącza układów pacjenta z rury rozciągalnej, łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski tracheostomijne dla osoby dorosłej, zakończenie 22M, mikrobiologicznie czyste |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw z zastawką Venturiego zakładany na rurkę intubacyjną – koncentracja tlenu 40%, mikrobiologicznie czyste. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw Venturi do podawania tlenu z maską dla dorosłych z możliwością regulacji stężenia tlenu z zakresu od 35% do 60%, z standardowym przewodem tlenowym o dł. 1,8 – 2,10 m, z szerokim złączem |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Drobny sprzęt anestezjologiczny

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  38

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Korki zabezpieczajace końcówki wkłuć centralnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie, wolne od lateksu, DEHP, części metalowych, zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni lub ok. 600 aktywacji bez konieczności wymiany. Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia centralnego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem, z możliwością użycia do chemioterapii, żywienia pozajelitowego, przetaczania krwi i innych płynów dożylnych, pobierania badań. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę silikonową o automatycznym zamykaniu po odłączeniu strzykawki. Pakowane sterylnie, po 1 szt. |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Korki zabezpieczajace końcówki wkłuć centralnych

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  39

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Łącznik –Korek bezigłowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie, wolne od lateksu, DEHP, części metalowych, zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni lub ok. 600 aktywacji bez konieczności wymiany. Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia centralnego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem, z możliwością użycia do chemioterapii, żywienia pozajelitowego, przetaczania krwi i innych płynów dożylnych, pobierania badań. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę silikonową o automatycznym zamykaniu po odłączeniu strzykawki. Pakowane sterylnie, po 1 szt. Łącznik – Korek bezigłowy. Trzyłącznikowy zespolony szeregowo z trzema przedłużeniami typu „Y”, opornymi na skręcenie i zapętlenie, Zakończony wsuwaną końcówką luer. Wyposażony w „klemy” typu Roberts. Średnica wew. 2.3 mm, obj. 2.7 ml, dł. 48cm |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

| II. | Łącznik –Korek bezigłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie, wolne od lateksu, DEHP, części metalowych, zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni lub ok. 600 aktywacji bez konieczności wymiany. Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia centralnego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem, z możliwością użycia do chemioterapii, żywienia pozajelitowego, przetaczania krwi i innych płynów dożylnych, pobierania badań. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę silikonową o automatycznym zamykaniu po odłączeniu strzykawki. Pakowane sterylnie, po 1 szt. Łącznik – Korek bezigłowy. Trzyłącznikowy z przedłużeniami. Wyposażony w 4 klemy typu Roberts. Średnica wew. 2.3 mm, obj. 0.7 ml, dł. 15cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| III. | Łącznik –Korek bezigłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie, wolne od lateksu, DEHP, części metalowych, zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni lub ok. 600 aktywacji bez konieczności wymiany. Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia centralnego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem, z możliwością użycia do chemioterapii, żywienia pozajelitowego, przetaczania krwi i innych płynów dożylnych, pobierania badań. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę silikonową o automatycznym zamykaniu po odłączeniu strzykawki. Pakowane sterylnie, po 1 szt. Łącznik – Korek bezigłowy. Pięciołącznikowy z przedłużeniami. Wyposażony w 6 klemów (3 białe, czerwony i 2 niebieskie), dł. 150 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |

| IV. | Korki zabezpieczajace końcówki wkłuć centralnych wyposażone w czerwony pierścień, określający dojście dotętnicze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie, wolne od lateksu, DEHP, części metalowych, zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni lub ok. 600 aktywacji bez konieczności wymiany. Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia dotętniczego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę silikonową o automatycznym zamykaniu po odłączeniu strzykawki. Pakowane sterylnie, po 1 szt. Wyposażony w czerwony pierścień określający dojście dotętnicze. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Łącznik - Korek bezigłowy

- Łącznik - Korek bezigłowy

- Łącznik - Korek bezigłowy

- Korki zabezpieczające końcówki wkłuć centralnych wyposażone w czerwony pierścień

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  40

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Worek oddechu zwrotnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Worek oddechowy (oddechu zwrotnego) nie zawierający lateksu poj. 2l, zakończony kołnierzem 22F |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Worek oddechu zwrotnego

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  41

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Zestaw do koncentracji tlenu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do koncentracji tlenu 40%, Zakładany na rurkę intubacyjną. W zestawie: - zwężka venturiego 6 mm: 40%, - łącznik T o rozm. 22M/15F oraz łącznik elastyczny 22F, - z łącznikiem do do podłączenia z maską krtaniową |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Filtr do rurek tracheostomijnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr do rurek tracheostomijnych „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przewodem odprowadzającym O2, o przekroju gwiazdkowym; Współczynnik wilgotności bezwzględnej 26 mg H2O/L; Mikrobiologicznie czysty |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Filtry oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry oddechowe z wymiennikami ciepła i wilgoci z portem. Współczynnik wilgotności bezwzględnej min. 30,6 mg H2O/L. Skuteczność ochrony przed bakteriami i wirusami 99,99%. Mikrobiologicznie czysty. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zestaw do koncentracji tlenu

- Filtr do rurek tracheostomijnych

- Filtry oddechowe

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  42

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Zestaw do lewatywy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do lewatywy - torba PVC; poj. 1750 ml; podziałka w ml - wzmocnione otwory umożliwiające powieszenie - cewnik o dł. 135 cm z miękką, okrągłą końcówką, dwoma bocznymi otworami - zacisk - podkład, rękawice, żel zmiękczający, mydło |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Zestaw do lewatywy

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  43

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Dreny do drenażu dróg żółciowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8 1.9 | Dreny KEHR A z latexu / 9 Ch (70 cm / 16 cm) / 10 Ch / 12 Ch / 14 Ch / 16 Ch / 18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch |  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 | Dreny KEHR A z 100% silikonu / 12 Ch (80 cm / 10 cm / 10 cm) / 14 Ch / 16 Ch |  | 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Dreny do drenażu dróg żółciowych

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 43

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Dreny do drenażu dróg żółciowych – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Dren powiinny być z wysokiej jakości lateksu; z gładkim połączeniem ramienia poprzecznego z głównym minimalizującym wytrącanie soli żółciowych. - Łatwe do usunięcia z dróg żółciowych; - Powinny posiadać pełną drożność pomiędzy drenem głównym, a poprzecznym; - Jednorazowego użytku; - Podwójnie pakowane; - Ważność sterylizacji 4 lata. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  44

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Drenaż opłucnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Dren miękki z elastyczną prowadnicą / 20 F (100 cm / 30 cm) / 24 F |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Dren miękki z trokarem – trójgraniec / 12 F / 16 F / 20 F / 24 F / 28 F / 32 F |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | Dren standardowy z trokarem tępym / 20 F (sztywniejszy) / 24 F |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Drenaż opłucnej

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 44

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| Drenaż opłucnej – musi spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Cechy drenów: - odporne na załamanie, wykonane z gładkiego PCV - widoczna w promieniach Rtg linia i zaoblony koniec - gładko wykończone otwory - znaczniki głębokości - materiał miękki lub standardowy |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  45

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Elektrody do EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektrody do EKG żelowane |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Elektrody do EKG żelowane

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

UWAGA

Specjalistyczny drobny sprzęt medyczny powinien posiadać następujące cechy:

- Posiadać świadectwa rejestracji lub certyfikaty zgodnie z prawem

- Opakowania – maksymalnie 100 sztuk, łatwe do otwarcia, bezpieczne dla

środowiska, czytelne oznakowanie; rodzaj sterylizacji, data sterylizacji, data

ważności

- Data ważności – min. 24 miesiące od daty dostawy