IHiT/P/ 34 /09												           		Załącznik nr 1

..................................................

Pieczęć firmowa

OFERTA CENOWA

(Parametry Graniczne/Odcinające)

SZPITALNA ODZIEŻ JEDNORAZOWA, PRZEŚCIERADŁA TERMICZNE I SZPATUŁKI STERYLNE

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Fartuch ochronny: - wykonany z włókniny polipropylenowej, - o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, - odporny na uszkodzenia mechaniczne, - gramatura min. 35 g/m2, - rękaw wykończony bawełnianym mankietem, o dł. 8-9cm, - wiązany na troki w części środkowej oraz górnej | szt. | 9.500 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Czepek w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Pakowany w kartonik | szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Pakowany w kartonik | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną taśmą. Pakowany w karton. | szt. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Maseczka chirurgiczna wykonana z bezwonnej włókniny trójwarstwowej (gdzie środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji) z trokami do wiązania i kształtką na nos. Maseczka zgodna z normą PN-EN 14683 i określona w klasie II; BFE >98%; łatwość oddychania <29,4 Pa. Maseczki pakowane w kartoniki umożliwiające ich higieniczne przechowywanie. Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty danych technicznych potwierdzającej zgodność z normą i wymienione szczegółowe parametry. | szt | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Prześcieradło: - wymiary 160x210, - wykonane z włókniny polipropylenowej, - dwuwarstwowe, - gramatura 40 g/m2, - kolor zielony | szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Pokrowiec na leżankę: - na zakładkę - wymiary 180x70, - wykonany z włókniny polipropylenowej, - gramatura 40 g/m2, - kolor zielony | szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Pokrowce na buty: - wykonane z włókniny polipropylenowej - gramatura 40 g/m2, - miękka, dobrze przylegająca włóknina, - odporna na przedziurawienie i przedarcie, - kolor zielony | pary | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Prześcieradło termiczne: - z folii metalizowanej - musi posiadać właściwości termoizolacyjne, - wymiary 210 x 160 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Szpatułki sterylne: - drewniane, - pakowane pojedynczo. | szt. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy