Warszawa, dnia. 05.08.2009 r

DZ/2215/38/147/2009

WYKONAWCY

dotyczy: 	Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym 	znak IHiT/P/38/09 na dostawę odczynników chemicznych i laboratoryjnych.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/38/09, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 17 pozycji 5, 6, 7, 8, 9?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Czy Zamawiający zgodzi się aby minimalny okres gwarancji / termin ważności odczynników do zadań 13, 14, 15, 16 i 17 był nie krótszy niż 6 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

3) dot. Zadania nr 3 poz.1

Czy, dla zredukowania kosztów zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast 15 opakowań po

100g kwasu trichlorooctowego, zaproponować 1 opakowanie po 1kg oraz 2 opakowania po 250g?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

4)   dot. Zadania nr 3 poz.4

Czy, dla zredukowania kosztów zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast 30 opakowań po 1 litrze kwasu octowego, zaproponować 12 opakowań w butelkach szklanych po 2,5 litra?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

5) Proszę o wyłączenie z zadania nr 2 pozycji 2 oraz 3 do osobnego zadania celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

6) Proszę o wyłączenie z zadania nr 5 pozycji 27 do osobnego zadania celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

7) Proszę o wyłączenie z zadania nr 14 pozycji 4, 7 oraz 8 do osobnego zadania celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

8) Czy Zamawiający w Zadaniu 6, poz. 2 wymaga testu n-DNA?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga testu n-DNA..

9) dot. Zadanie nr 1 poz. 5

Prosimy o odpowiedź czy możemy zaoferować alkohol etylowy 96% produkcji POCH S.A.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

10) dot. Zadania nr 1 poz. 7

Prosimy o odpowiedź czy możemy zaoferować formaldehyd 36-38% produkcji POCH S.A.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie formaldehydu 36-38% cz.d.a..

11) dot. Zadania nr 1 poz. 33

Prosimy o odpowiedź czy możemy zaoferować bufor wzorcowy pH 6,86.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

12) dot. Zadania nr 1 poz. 34

Prosimy o odpowiedź czy możemy zaoferować bufor wzorcowy pH 9,18.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

13) dot. Zadania nr 1 poz. 35

Prosimy o odpowiedź czy możemy zaoferować bufor wzorcowy pH 4,01.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

14) dot. Zadania nr 10 poz. 5

Prosimy o podanie pełnego zakresu mierzenia..

15) dot. Zadania nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza paski o zakresie pH 6,4 – 8,0?.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia: zakres mierzenia 4,5 – 10,0.

Jednocześnie Zamawiający nie dopuscza zaoferowania pasków o zakresie pH 6,4 – 8,0.

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków zgodnie z opisem w SIWZ.

16) dot. Zadania nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza bibułę o rozmiarze 45-56cm?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

17) dot. Zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu DMSO w opakowaniach po 50ml?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

18 ) dot. Zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o nazwie marker DNA w opakowaniach po 500 µl?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

19 ) dot. Zadania nr 5 poz. 17

Produkt o numerze katalogowym 861081 jest obecnie niedostępny w ofercie firmy Sigma-Aldrich. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o numerze kat. B0904?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

20 ) dot. Zadania nr 11

Czy z uwagi na to iż wymagany w SIWZ termin przydatności odczynników nie jest możliwy do zaoferowania, Zamawiający zgodzi się przyjąć ofertę na odczynniki z pozycji 4 z terminem ważności minimum 3 miesiące, pozostałe odczynniki – minimum 6 miesięcy?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

21 ) dot. Zadania nr 11 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie: czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie kolumn czy też pełnych zestawów odczynnikowych?.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania kolumn bez zestawów odczynnikowych.

22 ) Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówień częściowych nastąpiła w terminie 21(wzór         umowy §3, punkt2). Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża                  zgodę na wydłużenie  21-dniowego terminu dostawy częściowej. Na sprowadzenie                  określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 30 dni.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy częściowej z 21 dni na 30 dni.

Jednocześnie Zamawiający pozostawia bez zmian pozostałe zapisy w SIWZ.

23)  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt 1.2) na:

”w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy zawarte we wzorze umoy.

Podpisał

Z-ca Dyrektora

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ds. techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek