{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":26,"sheets":["zadanie 26","zadanie 25","zadanie 24-","zadanie 23 ","zadanie 22","zadanie 21","Zadania 20","zadanie 19","zadanie 18","zadanie 17","zadanie 16","zadanie 15","Zadania 14","Zadania 13,","zadanie 12","zadanie 11","Zadania 10","Zadania 9","zadanie 8","zadanie 7","zadanie 6","Zadanie 5","zadanie 4","zadania 3,","Zadania 2","zadanie 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 26","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2],[3,1,3,2],[1,0,1,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE  NR 26"]
["LP","Opis przedmiotu zamówienia",null,"Wymagana ilość op","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Końcówki poj.2-200 ul,o długości 5cm, pakowane w pudełeczka z wieczkiem po 96 szt, z zestawem wymiennych tacek z końcówkami op=576szt, kompatybilne z pipetami HTL",null,1]
["2.","Końcówki poj.2-200 ul,o długości 5cm, pakowane w wymiennych tackach op=960szt, kompatybilne z pudełeczkami z pkt-u 3",null,20]
["3.","Końcówki poj.100-1000 ul,o długości 8,3cm, pakowane w pudełeczka z wieczkiem po 96 szt, z zestawem wymiennych tacek z końcówkami op=288szt, kompatybilne z pipetami HTL",null,1]
["4.","Końcówki poj.100-1000 ul,o długości 8,3cm, pakowane w wymiennych tackach op=480szt, kompatybilne z pudełeczkami z pkt-u 3",null,25]
[5,"Końcówki kompatybilne  z pipetami firmy  CAPP o poj.5000 ul. bezbarwne, op=250 szt ",null,2]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 25","index":1,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 25"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Pudełko do przechowywania próbek w temp. -5ºC do -20ºC, na probówki o poj. 7-9 ml, wys. pudełka od 10 do 15 cm, wykonane z tworzywa sztucznego",40]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 24-","index":2,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 24"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Statyw  z PP na 4 probówki typu Falcon 50 ml, w jednym rzędzie",5]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 23 ","index":3,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 23"]
[1,2,3,null,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Jedn.m","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Statyw na probówki dwurzędowy, 10 otworów w rzędzie, średnica otworów 17 mm, z przeźroczystego plastiku, bezbarwny, z dodatkowym poziomem stabilizującym w połowie wysokości statywu",15]
["2.","Statyw na probówki trzyrzędowy, 6 otworów w rzędzie, średnica otworów 17,2 mm, z przeźroczystego plastiku, bezbarwny, z dodatkowym poziomem stabilizującym w połowie wysokości statywu",7]
["3.","Pipety serologiczne 5 ml, wyraźna skala dwukierunkowa, jałowe, pakowane pojedynczo",1000]
["4.","Pipety serologiczne 10 ml, wyraźna skala dwukierunkowa, jałowe, pakowane pojedynczo",5000]
["5.","Pipety serologiczne 25 ml, wyraźna skala dwukierunkowa, jałowe, pakowane pojedynczo",1000]
["6.","Statyw na probówki typu Eppendorf poj. 1,5-2 ml, na 20 szt ( 2x 10 szt) wykonany z pleksiglasu",10]
["7.","Pipety jednorazowe Pasteura  poj.6 ml z grubym końcem, niejałowe",5000]
["8.","Probówki typ Eppenforf poj. 2ml z odkręcanym korkiem i uszczelką bez mocowania korka na probówce opaską, bezbarwne, przezroczyste, z polem do opisu na wieczku i na boku probówki ",1000]
["9.","Probówki typ Eppenforf poj. 1,5ml z odkręcanym korkiem - z mocowaniem korka na probówce opaską i uszczelką ",7000]
["10.","Pudełko tekturowe na 16 szt  probówek typu Falcon o poj. 50 ml z wkładem i pokrywką",50]
["11.","Pudełko tekturowe na 30-50 szt  probówek typu Falcon o poj. 15 ml z wkładem i pokrywką",30]
["12.","Butelki o powierzchni 25cm2, do hodowli komórkowych w zawiesinie, skośna szyjka, korek z wentylacją.",3000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 22","index":4,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,4,15,7],[1,0,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 22"]
["Parametr graniczny dla poz.3",null,"Spełnienie parametru TAK/NIE"]
["1.","Elektroda pH przeznaczona do analiz prób biologicznych, o wydłużonym kształcie i podwyższonej czułości 0,001 pH"]
[1,2,3,null,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość ","Jedn.m","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Końcówki do pipet firmy Labsystems poj.5000 ul, spakowane w  op=500 szt ",6,"op"]
["2.","Końcówki do pipet firmy Labsystems, poj. 1-10 ml, spakowane w torbę foliową, op. 100 szt. ",3,"op"]
["3.","Elektroda do pHmetru model Orion, przystosowana do analiz pH materiałów biologicznych i farmaceutycznych, o wydłużonym kształcie i banieczce pomiarowej umożliwiającej pomiar w próbach 0,2 ml ",2,"szt"]
["4.","Tip Cone 0,5-40 ul, nr kat. 10588800 do pipet firmy Finnpipete",2,"szt"]
["5.","Tip Cone 40-200 ul, nr kat. 10588810 do pipet firmy Finnpipete",4,"szt"]
["6.","Tip Cone 200-1000, nr kat. 10588820 do pipet firmy Finnpipete",10,"szt"]
["7.","Cylinder do pipet firmy Finnpipete 1-5 ml, nr kat. 10590540",8,"szt"]
["8.","Cap do pipet firmy Finnpipete, ne kat. 10588850",30,"szt"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 21","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 21"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Pudełko do przechowywania  próbek w  zamrażarkach  (do -80 0c), 36 miejscowe na probówki o poj.5 ml, wym 13,5 x 13,5 x 8 cm.Pudełko wykonane  z tektury pokrytej poliestrem",58]
["2.","Pudełko do przechowywania probówek Eppendorfa o poj 1,5 ml, w  zamrażarkach  (do -70 0c), 100  miejscowe,wym 13,5 x 13,5 x 5 cm.Pudełko z tektury pokrytej poliestrem",562]
["3.","Pudełko plastikowe do przechowywania próbek w tem -90 0C , na 81 probówek (9x9) typu Eppendorfa poj. 1,5 -2 ml.Kolor pudełek transparentny.",340]
["4.","Pudełko do przechowywania probówek Eppendorfa o poj 2 ml, 81 miejsc w pudełku, w  kolorach: granat, czerwony, bezbarwne, zielone/ ",67]
["5.","Pojemniki szklane do barwienia żeli przeźroczyste o wym. 27x14x4 cm",2]
["6.","Płyty szklanedo aparatu do elektoforezy, poziome Isogel, 28 cm x 18 cm ( komplety)",4]
["7.","Pudełka plastikowe do przechowywania probówek typu Eppendorf 1,5-2,2 ml wykonane z tworzywa umożliwiającego ich autoklawowanie oraz przechowywanie prób w temperaturze do -90°C. Pozwalają umieścić 81 probówek (9 x 9) typu Eppendorf 1,5-2,2 ml. Kolor transparentny; pudełka muszą być kompatybilne ze statywami do zamrażarek firmy Kucharczyk",50]
["8.","Statyw na 40 sztuk 1,5 ml probówek Eppendorfa umieszczonych w czterech rzędach po 10 sztuk; konstrukcja statywu umożliwiająca ustawianie kilku statywów 0°na sobie; statyw powinien być wykonany z wysoko przejrzystego pleksiglasu, co umożliwia ocenę zawartości próbek bez konieczności ich wyjmowania ze statywu",10]
["9.","Grzebień do aparatu Submini firmy Kucharczyk TE, gr grzebienia 2,0 mm, ilość studzienek 15, ",10]
["10.","Uchwyt do mocowania grzebienia w aparacie Submini firmy Kucharczyk TE, ",10]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadania 20","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE  NR 20"]
[1,2,3,null,4,null,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość ","J.m","Nr kat.","Poj.op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Końcówki do pipet o poj. 1-10 ml, jednorazowego użycia, wykonane z przezroczystego tworzywa, chemicznie odpornego, o długości 243 mm(+/- 2 mm), pasujące do głębokich i wąskich butelek, kompatybilne z jednokanałową pipetą Eppendorf Research o objętości nastawnej 1-10 ml, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek.",1600,"szt"]
["2.","Końcówki do pipet - Standartips 0,1 do 10 ul kalibrowane na 2,5 i 10 ul, kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf",10000,"szt"]
["3.","Końcówki \"combitips plus \" o poj. 2,5 ml, końcówki do pipety wielokrotnej typu Eppendorf Multipette-plus, ",500,"szt"]
["4.","Końcówki \"combitips plus \" o poj. 5 ml, końcówki do pipety wielokrotnej typu Eppendorf Multipette-plus, ",500,"szt"]
["5.","Końcówki \"combitips plus \" o poj.10 ml, końcówki do pipety wielokrotnej typu Eppendorf Multipette-plus, ",200,"szt"]
["6.","Zasobnik z suwaną pokrywą do przechowywania do 10 Combitips plus poj.01 ml do 10 ml",3,"szt"]
["7.","Kuwety jednorazowe Uvette do analiz spektrofotometrycznych w obszarze ≥220nm, wys. 8,5 mm, kompatybilne z przystawką Biotofotometru firmy Eppendorf, ",160,"szt"]
["8.","  Końcówki ( 24 szt) o poj 5 ml spakowane w pudełku - do pipety firmy Eppendorf",4,"pud."]
["9.","Statyw chłodzący do PCR 96-dołkowy na probówki 0,2 mL.",18,"szt"]
["10.","Statyw chłodzący na 24 probówki Eppendorf 0,5 mL, -21 stopni C",3,"szt"]
["11.","Statyw chłodzący na 24 probówki Eppendorf 1,5/2,0 mL, -21 stopni C",10,"szt"]
["12.","Statyw na 96 szt probówek o poj 0,2 ml           ",9,"szt"]
["13.","Statyw na probówki  typu Eppendorf o poj. 1,5/2,0 ml, na 24 probówki umieszczone w dwóch rzędach po 12 sztuk, odporne na - 80 st.C i na autoklawowanie",4,"szt"]
[null,"Wartość ogółem "]

{"sheet":"zadanie 19","index":7,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 19"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Strzykawki Hamilton o obj. 50 µl do chromatografii cieczowej z przytwierdzona na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta) z całym metalowym tłokiem, bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",6]
["2.","Strzykawki Hamilton o objętości 100 ul do chromatografii cieczowej, z przytwierdzoną na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta), z całym metalowym tłokiem bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",2]
["3.","Strzykawki Hamilton o objętości 250 ul do chromatografii cieczowej, z przytwierdzoną na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta), z całym metalowym tłokiem bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",2]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 18","index":8,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość ","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Sączki typu SLHV równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym SLHV 013NL, sączki nie sterylne, rozmiar porów 0,45µm, średnica 13mm, typ membrany Durapore PVDF (do roztworów wodnych i łagodnych organicznych), kompatybilne ze strzykawkami typu Luer, op=100 szt",12]
["2.","Sączki typu SLGV równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym SLGV 013NL, sączki nie sterylne, rozmiar porów 0,22µm, średnica 13mm, typ membrany Durapore PVDF (do roztworów wodnych i łagodnych organicznych), kompatybilne ze strzykawkami typu Luer, op= 100 szt",3]
["3.","Sączki typu HVLP równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym HVLP 04700, nie sterylne sączki, rozmiar porów 0,45µm, średnica 47mm, typ membrany Durapore Hydrophilic, kompatybilne z zestawem do filtrowania firmy Satrorius, op= 100 szt",1]
["4.","Sączki typu GVWP równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym GVWP 04700, nie sterylne sączki, rozmiar porów 0,22µm, średnica 47mm, typ membrany Durapore Hydrophilic, kompatybilne z zestawem do filtrowania firmy Satrorius, op=1 szt",1]
["5.","Błona do Western Blottingu Immobilon P(PVDF) 0,45,26,5 x 3,75  ",1]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 17","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[null,"Jednostka filtrująca żel do sekwenatora ABI PRISM 377, śred 50 mm, poj.150 ml,( membrana 0.2 CN)",24]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 16","index":10,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość ","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Błona  do Western Blotingu, PVD 0,45 rolka 30x 3",1]
[2,"Bibuła do Western Blotingu, 20 x 20 cm, grubość 0,8 mm, produktowana z czystych surowców o wysokiej adsorpcji, op=100 arkuszy",3]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 15","index":11,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Minutnik laboratoryjny z alarmem, elektroniczny laboratoryjny odmierzający nastawny czas lub zliczający czas w zakresie 0-99 min 59 sek, z dokładnością ustawienia do 1 sek",15]
["2.","Butla na wodę destylowaną z kranikiem.okragła, poj 5 litrów z odpowiedniego tworzywa sztucznego  (np polietylenu)",6]
["3.","Butla na wodę destylowaną z kranikiem.okragła, poj 10  litrów z odpowiedniego tworzywa sztucznego  (np polietylenu)",4]
["4.","Cylinder miarowy z PP poj 100 ml,znacznik",10]
["5.","Cylinder miarowy z PP poj.250 ml,znacznik",10]
["6.","Szczotki do mycia probówek o śred.13  mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem",6]
["7.","Szczotki do mycia probówek o śred.15-24 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem",18]
["8.","Szczotki do mycia probówek o śred.13-15 mm, szczotka musi posiadać zabezpieczenie z odpowiedniego materiału przed rysowaniem probówek",27]
["9.","Szczotki do mycia cylindrów, średnica 40 mm, długość 350 mm",15]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadania 14","index":12,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  cienkopiszące (0,5 mm)  (czerwone, czarne, niebieskie,zielone )o parametrach  równoważnych jak firmy   SHARP",150]
["2.","Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  grubopiszące (1mm) różne kolory o parametrach równoważnych jak firmy SHARP",1200]
["3.","Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  średniopiszące (różne kolory- czarny, czerwony,zielony, niebieski) o parametrach równoważnych jak firmy  SHARP ",400]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadania 13,","index":13,"n_rows":88,"n_cols":9,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Statyw z PP wys 70 mm, na 60 probówek o śred od 14-16 mm",22]
["2.","Statyw   na 10 probówki o śred. do 16 mm, jednorzędowy o wysokośći 65 mm, z PP",2]
["3.","Statyw  do pipet typu 85 i 86 czteromiejscowy, z plexi,zielony",2]
["4.","Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 20 probówek śred.10-12 mm, dwurzędowy",16]
["5.","Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 50 probówek śred.10-12 mm, pięciorzędowy",2]
["6.","Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.70-75 mm, na 20 probówek śred.13-16 mm",5]
["7.","Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.70 mm, na 50 probówek śred.13-16 mm",10]
["8.","Statyw na  20 probówek  typu Eppendorfa poj.1,5-2 ml,max wys 35 mm",8]
["9.","Statyw na 10 probówek  o śred. 18 mm, jednorzedowy, wysok 70-75 mm, z PP",3]
["10.","Statyw z drutu  powlekany ochronną warstwą z odpowiedniego  tworzywa sztucznego na 50 probówek o śr. 12 mm 5 rzędowy, wys 70 mm, ",12]
["11.","Statyw  na 24 probówki o śred. 20-30 mm, trzyrzędowy o wysokości 85 mm, z PP",4]
[null,"Wartość ogółem "]
{"$rows_empty":70}
[null,"Kuweta ultra micro UV kuweta kwarcowa do spectrofotometru firmy  Specgene,poj. Kuwety 1000 ul-1500ul, dł.fali 220-900 n.m ."]
[null,"Kuweta akrylowa do spectrofotometru  Specgene firmy Techne poj. Kuwety 1000 ul-1500ul, dł.fali 220-900 n.m ."]

{"sheet":"zadanie 12","index":14,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,4,13,7],[14,4,14,7],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Pojemniki  o poj.  0,6 - 0,7  L z  tworzywa (odpornego na przekłucie)  na zużyte igły z pokrywą i otworem",1000]
[2,"Pojemniki o poj.  1,5 - 2L z tworzywa  (odpornego na przekłucie)na zużyte igły z pokrywą i otworem; ",4000]
[3,"Pojemniki z tworzywa ( odpornego na przekłucie) na zużyte igły do trepanobiopsji wym- wys 24-27 cm, śred 14-16  cm, pokrywa z uchwytem na transport pojemnika o zaokrąglonych brzegach, otwór w pokrywie owalny  o wymiarach 11 x 5,5 cm(+/-  1 cm)",600]
[4,"Pojemniki  poj. 1,5-1,7 L  z tworzywa  (odpornego na przekłucie)na zużyte igły typu\"motylek\" z pokrywą i owalnym otworem  w pokrywie,  wymiary otworu  : 14-16 cm x 7- 8 cm,",300]
[5,"Pojemnik o poj 5 L z tworzywa na odpady medyczne o ostrych brzegach. Pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym",20]
["            Wartośc ogółem"]

{"sheet":"zadanie 11","index":15,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Pojemnik  z tw.sztucznego na 50 preparatów mikroskopowych ",2]
["2.","Pojemnik z tw.sztucznego  na 100 preparatów mikroskopowych ",20]
["3.","Pojemniki z plexi na wyroby jednorazowe o wym  +/- 10 % -16x26x30 cm z pokrywą",8]
["4.","Pojemiki z plexi na wyroby jednorazowe o wym +/- 10 % - 31x26x30 cm, z pokrywą",6]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadania 10","index":16,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Pojemnik na parafilm 10x75 z gilotyną",1]
[2,"Pojemnik na parafilm 5x75 z gilotyną",1]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadania 9","index":17,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Sterylne probówki do głębokiego mrożenia ( -190 o C ) i autoklawowania                   + 121 o C ) o poj. 2 ml z wkręcanym korkiem z uszczelką i polem do zapisu na ściance i korku ",6200]
["2.","Sterylne próbówki do głębokiego zamrażania ( -190 o C ) i autoklawowania  ( +121o C ) o poj.4,5 ml- 5 ml  z wkręcanym korkiem z uszczelką i polem do zapisu do zapisu na ściance i korku ",1400]
["3.","Statyw-kaseta z wkładką do przechowywania 81 próbówek do głębokiego zamrażania o poj. 2 ml z pokrywką zawierającą pola do opisu   (z  tworzywa sztucznego o wytrzymałości w zakresie temp. od -190 0C do + 121 0C )",95]
["4.","Statyw-kaseta z wkładką do przechowywania 81 próbówek do głębokiego zamrażania o poj.4,5 ml- 5ml z pokrywką zawierającą pola do opisu   (z  tworzywa sztucznego o wytrzymałości w zakresie temp. od -190 0C do + 1210C )",20]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 8","index":18,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj.10ul. z polistyr.",3000]
["2.","Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj. 1 ul. z polistyr.",1000]
[3,"Sterylne pałeczki z   drewna   o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym o śred.ok.4,5-5 mm pakowane indywidualnie",9000]
["4.","Sterylne pałeczki z  tworzywa    o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym o śred.ok  4,5 - 5 mm pakowane indywidualnie",100]
["5.","Sterylne pałeczki z tworzywa   sztucznego o dł. 130-155 mm z wacikiem bawełnianym o śred. ok. 5 mm w probówce transportowej z podłożem STUART",5000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 7","index":19,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Probówki  poj. 7 ml, stożkowe ,z  korkiem (korek + probówka z polipropylenu) , z kołnierzem; obie części nadające się  do stosowania w temperaturze 100 0C ",1600]
[2,"Probówki o poj 11 ml (długość 100mm, średnica 16mm), okrągłodenne, z kołnierzem i z korkiem, korek i probówka wykonane z polipropylenu, obie części nadające się do stosowania w temp 100 stopni C; probówka musi być wyposażona w podziałkę 1-11 ml, co 1 ml",4500]
[null,"Wartość ogółem "]

{"sheet":"zadanie 6","index":20,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Próbówki jedn 4 ml (śred. 12x75 mm)     okrągłodenne, z polistyrenu. bez znacznika przeźroczyste",130000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":21,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Probówki typu Eppendorf  o poj.0,5 ml z dnem stożkowym,z polipropylenu bezbarwne",14000]
["2.","Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką o podwyższonej przezroczystości z polipropyl.",8000]
["3.","Próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu",80000]
["4.","Próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z wieczkiem o wym. max. 14 mm x 16 mm, z dnem stożkowym bezbarwne z polipropylenu,",6000]
["5.","Próbówki  poj. 3 ml śr. 11-12x55 mm  bez znacznika  z  polistyrenu.",3000]
["6.","Probówki    o poj. 7 ml, sred. 16 x 65 mm z  kołnierzem, znacznik 3,4,5 z polipropylenu,stożkowe",7000]
["7.","Próbówki o poj.7 ml śred.16x65mm,z kołnierzem , znacznik 3,4,5 ml- z korkami, z polipropylenu,stożkowe",14000]
["8.","Probówki o poj. 10-11 ml  bez znacznika śred 16 x 100 okragłodenne z polistyrenu przezroczyste",20000]
["9.","Próbówki o poj. 10-11 ml bez znacznika śred. 16x100 okrągłodenne  z polipropyl.(matowe)",20000]
["10.","Probówki typu Falcone z PP o poj. 15ml,  ( 17 x 120-121 mm)stożkowe z podziałką i zakrętką",100]
["11.","Probówki typu Falcone z PP o poj. 50 ml śred. 30x115 -116 mm stożkowe z podziałką i zakrętką",2200]
["12.","Probówki typu Falcone z PP o poj. 50 ml śred. 30x115-116 mm stożkowe z podziałką i zakrętką, sterylne ",5000]
["13.","Korki z tworzywa sztucznego do próbówek o śred. 11-12 mm/uniwersalne, z niezbyt sztywnego tworzywa, ( bezbarwne)",30000]
["14.","Korki  z tworzywa sztucznego do próbówek o śred. 16-17mm/uniwer ( bezbarwne)",5000]
["15.","Probówki  20 ml, z polistyrenu, okrągłodenne, bez znacznika,wym  16 mm/150 mm",1000]
["16.","Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w  , kolor niebieski ",500]
["17.","Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w, kolor  czerwony )",2500]
["18.","Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w   kolor żółty  ",2500]
["19.","Naczynka do analizatora Technikon z PS, poj.2 ml",15000]
["20.","Probówki do PCR 0,2 ml bezbarwne, z wieczkiem wypukłym",4000]
["21.","Probówki  typu Eppendorf  2 ml z podz, z dnem okrągłodennym, z PP, z dużym polem do opisu",8000]
["22.","Probówki o poj. 9 ml  stożkowe, śr. 16 mm, dł 105 mm, bez znaczników, przezroczyste",6000]
["23.","Korki kompatybilne z w/w probówkami, elastyczne , z płaską powierzchnią do opisu",6000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 4","index":22,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Sterylne pojemnik na mocz z PP poj. 100 -125 ml/ ,wym ok. 50-55x 65-70 mm ,   z zakrętką kolorową - czerwoną ",2000]
["2.","Pojemnik z PP poj. 100 -125 ml/ nie sterylny , wym ok. 50-55x 65-70 mm,   z zakrętką kolorową - poza kolorem czerwonym, ",12000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadania 3,","index":23,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Pipety jednorazowe Pasteura poj 3 ml, dł. 14,5 cm  - z cienkim końcem o dł- 10 mm,śred.zew.1 mm,śred. wew 0,5 mm ; do precyzyjnych. dozowań; bez podziałki, niesterylne, z polietylenu,przezroczyste\n",5000]
["2.","Sterylne probówki z korkami 11 ml( śred. 16 x 100 mm), z korkiem,okragłodenne, z PS, pakowane po  5 szt. w opak. jedn.",18000]
["3.","Probówki z korkami 4 ml ( śred.12 x 75 mm), z korkami, okrągłodenne, z PS, sterylne, pakowane po  5 szt. w opak. jednostkowym",1600]
["4.","Pipetki Pasteura z podziałką 3,0/0,5 ml: dł 15,5 cm, z grubym końcem, z PE, sterylne, pakowane po  5 szt w opak. jednostk.",33000]
["5.","Pipetki Pasteura 3 ml, dł 14,5 cm,z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, bez podziałki z PE, sterylne, pakowane po . 5 szt w op. jednostkowym",18000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadania 2","index":24,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,3],[10,9,10,10],[9,4,9,5],[10,3,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Pipety jednorazowe Pasteura o dł. 14,5-15,5 cm poj.3 ml z podziałką 3,0/0,50 ml niesterylne z polietylenu,przezroczyste",70000]
["2.","Pipety jednorazowe Pasteura o 12,5 cm poj. 1 ml bez podziałki niesterylne z polietylenu",3000]
["3.","Sterylne pipety Pasteura dł 14,5 - 16,5 cm, poj 3 ml,  z podziałką 3,0/0,5 ml pakowane po 5 szt",3000]
["4.","Pipety jednorazowe Pasteura o dł. 14,5-15,5 cm poj.3 ml z polietylenu,nie jałowe, bez podziałki, przezroczyste, ",4000]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 1","index":25,"n_rows":24,"n_cols":27,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,26],[23,0,23,1],[1,1,1,26]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa  "]
[]
[null,"ZADANIE NR 1","P Bioch Białek","Prac Hemostazy","Pr. Immunofenotypowania","PZJ","MIKROBIOLOGIA","PTL","PG","Patomorfologia","Pr Grup Krwi","Porfiria","Pr Odporności Nieswoistej","Pr Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi","Prac Immunolo Krwinek Czeronych","Prac Immunopatologii Ciązy","Prac Wirusów","PBM","Z-d Immunogenetyki","Pr Grup Krwi i Pr Zgodności"]
[1,2,{"$nulls":18},3,4,5,6,7,8,9]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia",{"$nulls":18},"Wymagana ilość szt","Nr kat.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Końcówki do pipet o poj. do 1000 ul typu Eppendorf, niebieskie",null,40000,null,2000,null,null,11000,2000,null,null,null,8000,4000,4000,2000,500,4000,1000,50000]
["2.","Końcówki do pipet o poj. do 200 ul. typu  Eppendorf bezbarwne , z kołnierzem",null,20000,10000,null,null,null,8000,{"$nulls":8},2000,1500,null,40000]
["3.","Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, typu Gilson żółte, ",3000,null,null,2000,1000,null,18000,5000,1000,null,null,50000,{"$nulls":6},80000]
["4.","Końcówki do pipet o poj. do 5000 ul. bezbarwne, spakowane w torbę ",{"$nulls":6},500,null,null,3500,null,null,1000,1000,null,1000,null,null,1000]
["5.","Mikrokońcówki Crystal  o poj.0,5 ul-10 ul, bezbarwne",null,3000,15000,null,null,null,4000,null,null,null,2000,25000,{"$nulls":4},5000,null,20000]
["6.","Końcówki do pipet o poj. 0,1-10 ul bezbarwne typu Gilson",{"$nulls":6},6000,5000,null,null,null,8000,{"$nulls":6},10000]
["7.","Końcówki miarowe poj do 300 ul,ze znacznikiem pojemności 10,50,100,200-bezbarwne",null,3000,{"$nulls":9},1000,{"$nulls":6},4000]
["8.","Pudełko z pokrywą na 192 końcówki poj 200 ul typu Gilson ",{"$nulls":8},2,{"$nulls":5},2,null,null,2,6]
["9.","Pudeko z pokrywą na 60 końcowek o poj.1000 ul, autoklawowalne",{"$nulls":14},2,null,null,null,2]
["10."," Mikrokońcówki  Crystal do pipet o poj 0,5-10 ul, 96 szt w pudełku",{"$nulls":10},2,{"$nulls":7},2]
["11.","Końcówki do pipet o poj. do 100 ul. z kapilarą o poj. 4 ul,bezbarwne",{"$nulls":6},10000,{"$nulls":9},1500,null,11500]
["12.","Końcówki do pipet o poj. do 250 ul. Extra long dł. 90 -91 mm, bezbarwne",null,null,1000,{"$nulls":6},2500,{"$nulls":8},1500]
["13.","Końcówki do pipet o poj. do 250 ul. Extra long dł. 90 -91 mm, bezbarwne, 96 szt spakowane w pudełko",null,null,1,{"$nulls":15},1]
["14.","Końcówki dozujące -strzykawki o poj.12,5 ml  kompatybilne z urządzeniem dozującym MINILAB 201",null,null,700,{"$nulls":15},700]
["15.","Sterylne ( sterylizowane radiacyjnie)  szalki Petriego  o średnicy 90 mm wysokość całkowita 14-16  mm z żebrami wentylacyjnymi pakowane po 20-25 szt",{"$nulls":4},1000,null,20,{"$nulls":8},60,null,null,1080]
["16.","Sterylne (sterylizowane radiacyjnie)  szalki Petriego  o średnicy 50 -60 mm wysokość całkowita 12 - 15  mm z żebrami wentylacyjnymi  pakowane po 20 -25 szt",{"$nulls":4},1000,null,20,{"$nulls":11},1020]
["17.","Mieszadełka magnetycz ś 8,0 mm, dł 40 KT 764",{"$nulls":6},4,{"$nulls":4},1,null,1,{"$nulls":4},6]
["18.","Pojemnik do pobierania cieczy, do pipet wielokanałowych",null,5,{"$nulls":10},5,null,null,null,2,null,12]
["Wartość ogółem"]