{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Zadanie 27","Zadanie 28","zadanie 29","zadanie 30","zadanie 31","zadanie 32","zadanie 33","zadanie 34"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 27","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[20,5,20,6],[1,2,1,6],[2,2,2,6],[3,2,3,6],[0,5,0,10],[0,1,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 27-sterylne końcówki do pipet automatycznych"]
[null,"Parametry graniczne:                                                                                 ","Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem ","certyfikat zał nr ......"]
[null,"Parametry graniczne                                                                                 ","Oświadczenie Wykonawcy              o spełnieniu parametru granicznegoTAK/NIE * "]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki sterylne, wolne od  DNaz, RNaz , DNA i inhibitorów PCR "]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Końcówki z filtrem 100-1000 ul spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96-100 szt. końcówek",96000]
["2.","Końcówki z filtrem 20-300 ul  spakowane w 10 lub 5  odobnych opakowań po  96 -100szt. końcówek",10560]
["3.","Końcówki z filtrem 2-100 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",80640]
["4.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm",129600]
["5.","Końcówki z filtrem 0,1-2,5 ul  spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96-100szt końcowek ",9600]
["6.","Końcówki z filtrem  20-200 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",43200]
["7.","Końcówki z filtrem  10 ul,z ostrym końcem spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",2880]
[8,"Końcówki z filtrem  20 ul,z ostrym końcem spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",9600]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry oceniane","Maksymalna ilość pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do pipety ( odpowiednie położenie filtra w końcówce)",15]
[2,"Łatwość zrzutu końcówek ",5]
[]
[null,"* wypełnia wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie 28","index":1,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,16,3],[5,5,5,7],[5,1,5,4],[1,5,1,7],[2,5,2,7],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[0,6,0,8],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,1,1,4],[4,1,4,4],[3,1,3,4],[2,1,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR - 28   plastiki do real-time "]
[null,"Parametry graniczne",null,null,null,"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznegoTAK/NIE * "]
["1.","Materiały kompatybilne z aparatem ABI PRISM 7700"]
["2.","Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["3.","Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
["4.","Certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[1,"Optyczne probówki 0,2 ml pojedyńcze + optyczne płaskie wieczka  w paskach  po 8 szt do ich zakrycia (  na 600 rzędów po 8 probówek )","2000 probówek"]
["1.a",null,"2000 wieczek"]
[2,"Optyczne probówki 0,2 ml w paskach po 8 szt ( 8 Tube strips)+ optyczne płaskie wieczka w paskach po 8 szt do ich zakrycia)","4000 probówek w paskach"]
["2.a",null,"4000 wieczek w paskach"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp","Parametry oceniane","Maksymalna ilość pkt"]
["1.","Minimalna fluorescencja materiału ",15]
["2.","Wygodne zamykanie probówek i probówek w paskach na firmowym statywie do aparatu",5]
["3.","Przezroczystość",10]

{"sheet":"zadanie 29","index":2,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,6],[21,1,21,4],[6,4,6,6],[19,3,19,4],[16,3,16,4],[18,3,18,4],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[8,4,8,6],[14,0,14,9],[2,0,4,3],[17,3,17,4],[0,0,0,6],[1,4,1,6],[7,4,7,6],[1,0,1,3],[2,4,3,6],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[5,4,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE NR  - 29   plastiki do real-time  "]
["Parametry graniczne",null,null,null,"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznegoTAK/NIE * "]
["Materiały kompatybilne z aparatem RotorGene 3000 firmy Corbett Research"]
[]
[]
["Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["Certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
["Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
["Optyczne probówki 0,2 ml przezroczyste"]
["Uwaga: warunkiem zaakceptowania produktu do oceny danej firmy będzie  przetestowanie 50 szt  probówek  na aparacie RotorGene  3000 i otrzymanie 100 % prawidłowych wyników (tj. brak nieswoistych fluorescencji w trakcie analizowania eksperymentu  ). Jeśli  oferowane próbki nie spełnią ww warunku, oferta Wykonawcy będzie odrzucona."]
[]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Optyczne probówki 0,2 ml, pojedyńcze z płaskim wieczkiem",10000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane",null,"Maksymalna ilość pkt"]
["1.","Minimalna flurescencja materiału",null,15]
["2.","Wygodne zamykanie probówek  na firmowym statywie do aparatu",null,5]
["3.","Przezroczystość ",null,10]

{"sheet":"zadanie 30","index":3,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 30 - Probówki do PCR "]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Probówki typu Eppendorf 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, wolne od DNA, RNaz, Dnaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z wypukłym wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock specjalny zawias ustalający położenie wieczka) wieczko wypukłe umożliwiajace opis, na ściance bocznej matowe pole do opisu",49000]
["2.","Probówki typu Eppendorf 0,5 mL do PCR wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =500 szt.",18500]
["3.","Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z dnem stożkowym, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu.  Na ściance bocznej matowe pole do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",5000]
["4.","Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, z dnem stożkowym, wolne od DNA, RNaz, DNaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w tzw. safe-lock; na ściance bocznej matowe pole do opisu oraz skala na 0,5 1,0 i 1,5 ml.",5000]
["5.","Film adhezyjny kompatybilny do płytek 96-dołkowych do RQ-PCR: przezroczysty, samoprzylepny, czysty do PCR (wolny od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR) z możliwością autoklawowania, o wymiarach 14 cm x 8 cm., op= 100 szt",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane dla poz 1,2,3,4","Maksymalna ilość pkt"]
["1.","Poz 1,2,3 - Stabilne połączenie wieczka i probówki (bez możliwości samoczynnego otwierania się lub \"opadania\" wieczek)",40]
[]
[null,"Parametry oceniane  dla poz  5","Maksymalna ilość pkt"]
["1.","Szczelność przylegania filmu do płytki",40]

{"sheet":"zadanie 31","index":4,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,4],[4,2,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 31"]
[null,"Parametr graniczny","Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznegoTAK/NIE * "]
[1,"Pipety kompatybilne z pipetami firmy DIAMED"]
[]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat.","Poj. op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto ",null,null,"Kwota VAT","Wbrutto"]
["1.","Końcówki do pipet typu Gilson, Oxford o poj. 200 ul. Na długości końcówki do kołnierza końcówka musi mieć gładką powierzchnię. ",40000,{"$nulls":9},0,0]
[null,"Wartość ogółem",{"$nulls":10},0,0]
[]
[null,"Parametry oceniane","Maksymalna ilość pkt"]
[1,"Łatwość nakładania końcówek",10]
[2,"Szczelność przylegania końcówki do pipety",20]
[3,"Łatwośc zrzutu",10]

{"sheet":"zadanie 32","index":5,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR  32"]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Probówki typu Eppendorf  o poj. 1,5 ml z wieczkiem do opisu o wym. max 14 mm x 16 mm, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, z PP",13000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["LP","Parametry oceniane","Maksymalna ilość pkt"]
[1,"Przezroczystoś, eleastyczność, stabilność zamknięcia",40]

{"sheet":"zadanie 33","index":6,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 33"]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
[null,"Płytki 96 dołkowe  o poj. 0,2 ml do przeprowadzania reakcji  RQ -PCR  w aparacie iCycler iQ firmy Biorad, o wysokiej przezroczystości, płaskie ( bez wystających brzegów  płytki i bez wystających obrzeży dołków, półosłonięte, spakowane po   max. 10 szt. w op. jednostkowym, czyste do PCR (wolne od RNAZ i DNAZ, DNA oraz inhibitorów PCR)",500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane","Maksymalna ilość pkt"]
[1,"Przezroczystość, elastyczność, kompatybilność z aparatem iCycler iQ firmy Biorad",40]

{"sheet":"zadanie 34","index":7,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 34  - Probówki do biologii molekularnej"]
[]
["Lp","Opis przedmiotu zamówienia","wymagana ilość szt","Nr kat","Poj op","Cena jedn. netto op.","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Probówki typu Eppendorf   1,5  ml z wieczkiem do opisu o wym max 14 - 16 mm, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, wolne  od RNAz . Op jednostkowe maksym 1000szt.",4000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["LP","Parametry oceniane","Maksymalna ilość pkt"]
[1,"Przezroczystość, elastyczność, stabilność zamknięcia",40]