………………………..

[pieczęć firmy]

RĘKAWICZKI MEDYCZNE

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 1

Producent                                                kraj pochodzenia

Poz. I    ………………………….			………………………………..

Poz. II  ………………………….			………………………………..

Poz. III ………………………….			………………………………..

Poz. IV …………………………,    		………………………………..

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość opakowań/ par 1 op=100szt. | Cena opakow. / 1 pary netto 1 op=100 szt | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice diagnostyczne z lateksu, o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, niesterylne. Rozmiary: S, M, L |  | 12 500 op. |  |  |  |  |  |
| II. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe - niesterylne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, niesterylne. Rozmiary: S, M, L |  | 800 op. |  |  |  |  |  |
| III. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe - sterylne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: S, M, L Pakowane parami |  | 200 par |  |  |  |  |  |
| IV. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne. Rozmiary: XS, S, M, L i XL |  | 50 op. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe;

II.    Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe - niesterylne;

III.  Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe – sterylne;

IV.  Rękawice diagnostyczne nitrylowe.

UWAGA  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu

dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę; |  |
| 2. | Cienkie, rozciągliwe, z długim mankietem; |  |
| 3. | O wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 4. | Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy; |  |
| 5. | Bezpudrowe, powierzchnia gładka, nie polimeryzowana; |  |
| 6. | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 50µg/g)winylu; |  |
| 7. | Poziom AQL 1,5 (próba wodna); |  |
| 9. | Spełniaja wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 10. | Pakowane po 100 szt.; |  |
| 11. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE; |  |
| II. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe – niesterylne – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę; |  |
| 2. | Cienkie, elastyczne; |  |
| 3. | Odporne na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 4. | Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy; |  |
| 5. | Bezpudrowe; |  |
| 6. | Wykonane z winylu; |  |
| 7. | Bezwonne; |  |
| 8. | Poziom AQL 1,5 (próba wodna); |  |
| 9. | Spełniaja wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 10. | Pakowane po 100 szt.; |  |
| 11. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. Polskim, znak CE; |  |
| III. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe – sterylne – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Sterylne, pasujące na prawą i lewą rękę; |  |
| 2. | Cienkie, elastyczne; |  |
| 3. | Odporne na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 4. | Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy; |  |
| 5. | Bezpudrowe; |  |
| 6. | Wykonane z winylu; |  |
| 7. | Bezwonne; |  |
| 8. | Poziom AQL 1,5 (próba wodna); |  |
| 9. | Spełniaja wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 10. | Pakowane parami; |  |
| 11. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. Polskim, znak CE; |  |

| IV. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę; |  |
| 2. | Cienkie, elastyczne; |  |
| 3. | Odporne na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 4. | Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy; |  |
| 5. | Mikrotestowane; |  |
| 6. | Wykonane z nitrylu; |  |
| 7. | Bezwonne; |  |
| 8. | Poziom AQL 1,5 (próba wodna); |  |
| 9. | Spełniaja wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 10. | Pakowane po 100 szt.; |  |
| 11. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. Polskim, znak CE; |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 2

Producent                                                kraj pochodzenia

Poz. I    ………………………….			………………………………..

Poz. II  ………………………….			………………………………..

Poz. III ………………………….			………………………………..

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość Par / kpl. | Cena 1 pary / kpl. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice chirurgiczne z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: od 6,0 do 9,0 |  | 12 000 par |  |  |  |  |  |
| II. | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, wykonane z neoprenu, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: od 6,0 do 8,5 |  | 1 000 par |  |  |  |  |  |
| III. | Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: od 6,0 do 8,5 |  | 500 kpl. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe;

II.    Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu;

III.  Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku.

UWAGA  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu

dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Sterylizowane radiacyjnie; |  |
| 2. | Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 3. | Mikroteksturowane; |  |
| 4. | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń; |  |
| 5. | Minimalna długość rękawicy 290 mm; |  |
| 6. | Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22 mm +/- 0,03 mm; |  |
| 7. | Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte polimerem; |  |
| 8. | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 50 µg/g); |  |
| 9. | Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna); |  |
| 10. | Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 11. | Szczelnie pakowane parami; |  |
| 12. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. Polskim, znak CE; |  |
| II. | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Sterylizowane radiacyjnie; |  |
| 2. | Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 3. | Mikroteksturowane; |  |
| 4. | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń; |  |
| 5. | Minimalna długość rękawicy 290 mm, mankiet zakończony rolowanym rantem; |  |
| 6. | Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22 mm +/- 0,02 mm; |  |
| 7. | Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte polimerem; |  |
| 8. | Wykonane z neoprenu, nie zawierające lateksu; |  |
| 9. | Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna); |  |
| 10. | Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 11. | Szczelnie pakowane parami; |  |
| 12. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. Polskim, znak CE; |  |

| III. | Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizowane radiacyjnie; |  |
| 2. | Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne; |  |
| 3. | Mikroteksturowane; |  |
| 4. | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń; |  |
| 5. | Minimalna długość wewnętrznej rękawicy - 280 mm, zewnętrznej – 295 mm; |  |
| 6. | Grubość wewnętrznej rękawicy w części dłoniowej -0,18 mm +/- 0,01 mm, zewnętrznej - 0,26 mm +/- 0,01 mm; |  |
| 7. | Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte polimerem; |  |
| 8. | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 50 µg/g); |  |
| 9. | Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna); |  |
| 10. | Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE; |  |
| 11. | Szczelnie pakowane w kompletach po 2 pary odpowiednio dopasowane rozmiarem, wewnętrzne rękawice o intensywnej barwie, zewnętrznej o stonowanej; |  |
| 12. | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. Polskim, znak CE; |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy