{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6 ","Zadanie 7","Zadanie 8 ","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":16,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,15],[14,0,14,15],[49,12,49,15],[50,12,50,15],[32,4,32,6],[43,0,43,12],[48,12,48,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 1 "]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego."]
["Czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80% wartości początkowej, po 21 dniach 30% wartości początkowej"]
["Czas wchłaniania pomiędzy 56-70 dniem od wszczepienia"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm]    +/- 5%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 10%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,"2/0",76,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",480]
[2,null,null,"3/0",26,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",216]
["3*",null,null,"3/0",30,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",180]
[4,null,null,"2/0",30,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",360]
[5,null,null,"2/0",37,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",216]
[6,null,null,0,40,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",252]
[7,null,null,1,40,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",720]
[8,null,null,1,48,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",216]
[9,null,null,0,37,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",216]
[10,null,null,2,48,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",216]
[11,null,null,2,65,"1/2 koła","okrągła",150,"saszetka",24]
[12,null,null,"3/0",37,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",180]
[13,null,null,"3/0",17,"1/2 koła","okrągła",18,"saszetka",36]
["14*",null,null,"3/0",23,"Narta","okrągła",120,"saszetka",24]
[15,null,null,"4/0",24,"Prosta","okrągła przyostrzona",120,"saszetka",36]
[16,null,null,"2/0","Pętla podwiązkowa prosta, okrągła z aplikatorem",null,null,52,"saszetka",12]
[17,null,null,"4/0","podwiązki na rolce",null,null,150,"saszetka",72]
[18,null,null,"3/0","podwiązki na rolce",null,null,150,"saszetka",96]
["19*",null,null,"2/0","podwiązki na rolce",null,null,150,"saszetka",96]
[20,null,null,0,"podwiązki na rolce",null,null,150,"saszetka",216]
[21,null,null,1,"podwiązki",null,null,"3x45","saszetka",108]
[22,null,null,2,"podwiązki na rolce",null,null,150,"saszetka",72]
[23,null,null,"3/0","podwiązki",null,null,"12x45","saszetka",720]
[24,null,null,"2/0","podwiązki",null,null,"12x45","saszetka",480]
[25,null,null,0,"podwiązki",null,null,"3x45","saszetka",216]
[26,null,null,"2/0","podwiązki na rolce",null,null,360,"saszetka",72]
["Razem: "]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":45,"n_cols":16,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,15],[42,12,42,15],[43,12,43,15],[44,12,44,15],[35,0,35,12],[11,0,11,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 2"]
["Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego"]
["załącznik nr 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
["1*",null,null,"7/0","2x9 widoczna w polu operacyjnym","3/8 koła","okrągła",60,"saszetka",36]
[2,null,null,"6/0","2x9","3/8 koła","okrągła",60,"saszetka",36]
[3,null,null,"6/0","2x13 widoczna w polu operacyjnym","3/8 koła","okrągła",45,"saszetka",36]
[4,null,null,"6/0","2x13","1/2 koła","okrągła",45,"saszetka",36]
[5,null,null,"6/0","2x13","1/2 koła","okrągła",60,"saszetka",36]
[6,null,null,"5/0","2x17 widoczna w polu operacyjnym","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",36]
[7,null,null,"5/0","2x17","1/2 koła","okrągła",60,"saszetka",72]
[8,null,null,"5/0","2x13","1/2 koła","okrągła",45,"saszetka",72]
[9,null,null,"4/0","2x17","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",180]
[10,null,null,"4/0","2x22","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",180]
["11*",null,null,"4/0",16,"3/8 koła","tnąca o czterech krawędziach tnących",45,"saszetka",12]
[12,null,null,"4/0","2x26","1/2 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",36]
[13,null,null,"3/0","2x17","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",36]
[14,null,null,"3/0","2x26","1/2 koła","okrągła",135,"saszetka",36]
[15,null,null,"3/0","2x26","3/8 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",36]
[16,null,null,"3/0","2x26","1/2 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",36]
["17*",null,null,"2/0","2x26","1/2 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",36]
[18,null,null,"2/0","2x26","1/2 koła","okrągła",120,"saszetka",36]
[19,null,null,2,"2x77","3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",24]
[20,null,null,1,65,"1/2 koła","okrągła ",150,"saszetka",24]
[21,null,null,0,27,"1/2 koła","okrągła ",75,"saszetka",36]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":32,"n_cols":16,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,11,31,14],[23,0,23,12],[12,0,12,15],[8,0,8,15],[29,11,29,14],[30,11,30,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR  3"]
["Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polibutesterowy"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
["1*",null,null,"3/0",24,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",90,"saszetka",252]
[2,null,null,"2/0",24,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",240]
[3,null,null,"2/0",30,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",468]
[4,null,null,"4/0",19,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",252]
[5,null,null,0,39,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",36]
[6,null,null,1,37,"1/2 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",36]
[7,null,null,1,48,"1/2 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",36]
[8,null,null,2,37,"1/2 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",36]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":11},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":11},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":39,"n_cols":16,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,12,37,15],[38,12,38,15],[29,0,29,12],[8,0,8,15],[12,0,12,15],[36,12,36,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 4"]
["Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliestrowy powlekany silikonem"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,"3/0",25,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",72]
[2,null,null,"2/0",25,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",216]
[3,null,null,0,30,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",216]
["4*",null,null,1,"37 wzmocniona","1/2 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",72]
[5,null,null,0,"podwiązka ",null,null,"6x75","saszetka",120]
[6,null,null,0,"podwiązka ",null,null,"6x45","saszetka",72]
[7,null,null,"2/0","podwiązka na rolce ",null,null,250,"saszetka",168]
[8,null,null,1,"podwiązka na rolce ",null,null,250,"saszetka",168]
["9*",null,null,0,"podwiązka na rolce ",null,null,250,"saszetka",48]
[10,null,null,1,"podwiązka",null,null,"6x45","saszetka",48]
["11*",null,null,0,37,"1/2 koła","okrągła przyostrzona",75,"saszetka",36]
[12,null,null,5,77,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",45,"saszetka",12]
[13,null,null,2,40,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",180]
[14,null,null,"2/0",23,"Narta","okrągła",120,"saszetka",36]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":38,"n_cols":16,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,15],[27,0,27,12],[8,0,8,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 5"]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z glikolidu, dioxanonu i węglanu trimetylenu"]
["Czas podtrzymywania tkankowego około 28-35 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 40% pierwotnej wytrzymałości"]
["Czas wchłaniania pomiędzy 90-110 dni"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,"2/0",37,"5/8 koła","okrągła","75 (barwiona)","saszetka",72]
[2,null,null,"3/0",22,"1/2 koła","okrągła","75 (barwiona)","saszetka",72]
[3,null,null,"2/0",30,"1/2 koła","okrągła","75 (barwiona)","saszetka",72]
["4*",null,null,"2/0",37,"1/2 koła","okrągła","75 (niebarwiona)","saszetka",72]
[5,null,null,"2/0",48,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",72]
[6,null,null,0,30,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",72]
[7,null,null,0,40,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",72]
[8,null,null,1,40,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",72]
[9,null,null,"4/0",16,"3/8 koła","tnąca o czterech krawędziach tnących","45 (niebarwiona)","saszetka",12]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":13},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":13},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6 ","index":5,"n_rows":38,"n_cols":16,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,15],[35,12,35,15],[36,12,36,15],[37,12,37,15],[27,0,27,12],[15,0,15,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 6"]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu"]
["Czas podtrzymywania tkanokowego 10 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości"]
["Czas całkowitego wchłaniania 56 dni"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,"4/0",19,"3/8 koła","odwrotnie tnąca","45 (bezbarwna)","saszetka",12]
[2,null,null,"3/0",19,"3/8 koła","odwrotnie tnąca","45 (bezbarwna)","saszetka",24]
[3,null,null,"3/0",24,"3/8 koła","odwrotnie tnąca","75 (bezbarwna)","saszetka",84]
[4,null,null,"2/0",26,"3/8 koła","odwrotnie tnąca","75 (bezbarwna)","saszetka",252]
[5,null,null,"3/0",26,"1/2 koła","okrągła","75 (bezbarwna)","saszetka",180]
[6,null,null,"2/0",37,"1/2 koła","okrągła","75 (bezbarwna)","saszetka",72]
[7,null,null,"2/0",48,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",72]
[8,null,null,"2/0",26,"1/2 koła","okrągła","75 (bezbarwna)","saszetka",36]
["9*",null,null,"4/0",16,"3/8 koła","tnąca o czterech krawędziach tnących","45 (bezbarwna)","saszetka",24]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,12,44,15],[45,12,45,15],[37,0,37,12],[7,0,7,15],[22,0,22,15],[43,12,43,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 7"]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu"]
["Czas podtrzymywania tkankowego około 60 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 65% pierwotnej wytrzymałości po 28 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości, po 42 dniach 25% pierwotnej wytrzymałości"]
["Czas całkowitego wchłaniania 180 dni"]
["Pozycje 11 i 12"]
["Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu"]
["System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków "]
["Czas podtrzymywnia około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni."]
["Zdolność zbliżania tkankowego:"]
[" po 7 dniach  min 80% pierwotnej wytrzymałości, "]
[" po 14 dniach  min 75% pierwotnej wytrzymałości, "]
[" po 21 dniach  min 65% pierwotnej wytrzymałości, "]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,0,40,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",36]
["2*",null,null,0,40,"1/2 koła","okrągła","150 pętla","saszetka",144]
[3,null,null,0,48,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",36]
[4,null,null,0,48,"1/2 koła","okrągła zaostrzona","150 pętla","saszetka",192]
[5,null,null,1,40,"1/2 koła","okrągła zaostrzona","150 pętla","saszetka",84]
[6,null,null,1,40,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",36]
[7,null,null,1,48,"1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",36]
[8,null,null,1,48,"1/2 koła","okrągła","150 pętla","saszetka",84]
["9*",null,null,1,48,"1/2 koła","okrągła zaostrzona","150 pętla","saszetka",84]
["10*",null,null,"4/0",16,"3/8 koła","tnąca o czterech krawędziach tnących","45 (bezbarwny)","saszetka",24]
[11,null,null,"3/0",24,"3/8 koła","kosmetyczna odwrotnie tnąca","45 (bezbarwny)","saszetka",12]
[12,null,null,"3/0",19,"3/8 koła","kosmetyczna odwrotnie tnąca","45 (bezbarwny)","saszetka",12]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8 ","index":7,"n_rows":28,"n_cols":16,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,15],[12,0,12,15],[27,12,27,15],[25,12,25,15],[26,12,26,15],[16,0,16,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 8"]
["Szew stalowy do zespoleń kości płaskich "]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
["1*",null,null,6,55,"1/2 koła","odwrotnie tnąca z systemem obrotowym","6x45","saszetka",12]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,8,29,11],[21,0,21,8],[8,0,8,11],[15,0,15,11],[27,8,27,11],[28,8,28,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 9"]
["Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, "]
["dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną do 21 dni warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów"]
["Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. "]
["Poliester o gramaturze 88g/m², grubość od 1,5mm do 2mm"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Rozmiar siatki [cm] +/- 1cm","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 6x7)","Kwota VAT (obliczyć: 10x8)","Wartość brutto (obliczyć 10+11)"]
[1,null,null,"20x15","sztuki",2]
[2,null,null,"25x20","sztuki",2]
[3,null,null,"37x28","sztuki",2]
["Razem:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....…...………………………...………………"]
[{"$nulls":8},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":38,"n_cols":16,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,12,37,15],[27,0,27,12],[8,0,8,15],[13,0,13,15],[35,12,35,15],[36,12,36,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 10"]
["Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy złożony z polibutesteru; powleczony wchłanialnym polimerem złożonym z kaprolaktonu-glikolidu-poloksameru 188"]
["Powleczenie wchłanialne do 30 dni"]
["załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,"6/0","2x9","3/8 koła","okrągła",60,"saszetka",72]
[2,null,null,"6/0","2x11","3/8 koła","okrągła",75,"saszetka",72]
[3,null,null,"6/0","2x13","3/8 koła","okrągła",60,"saszetka",72]
[4,null,null,"6/0","2x13","1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",72]
[5,null,null,"5/0","2x17","3/8 koła","okrągła",90,"saszetka",72]
[6,null,null,"5/0","2x17","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",72]
[7,null,null,"4/0","2x17","3/8 koła","okrągła",90,"saszetka",72]
[8,null,null,"3/0","2x17","3/8 koła","okrągła",90,"saszetka",72]
[9,null,null,"2/0","2x26","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",72]
[10,null,null,"5/0","2x13","1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",72]
["11*",null,null,"3/0","2x26","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",72]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…...………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,9],[8,0,8,9],[27,6,27,9],[25,6,25,9],[26,6,26,9],[18,0,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 11"]
["Miejscowo wchłanialny, płaski opatrunek hemostatyczny, sterylny"]
["Utleniona celuloza 100%"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 4x5)","Kwota VAT (obliczyć: 8x6)","Wartość brutto (obliczyć: 8+9)"]
["1*","Opatrunek o wymiarach 12,5x50mm","sztuki",1500]
[2,"Opatrunek o wymiarach 75x50mm","sztuki",504]
["Razem"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"      ………...……………….....…...………………………...………………"]
[{"$nulls":6},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":34,"n_cols":16,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,12,33,15],[22,0,22,12],[12,0,12,15],[8,0,8,15],[31,12,31,15],[32,12,32,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2010"]
[]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 12"]
["Szwy z PTFE do protez naczyniowych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm]  +/- 10%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 10%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto (obliczyć: 10x11)","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto (obliczyć 14+15)"]
[1,null,null,"7/0",13,"3/8 koła","okrągła ",76,"saszetka",24]
[2,null,null,"6/0",13,"3/8 koła","okrągła ",61,"saszetka",36]
[3,null,null,"6/0",13,"3/8 koła","ostra",61,"saszetka",24]
["4*",null,null,"5/0",13,"3/8 koła","okrągła ",76,"saszetka",36]
[5,null,null,"5/0",13,"3/8 koła","ostra",76,"saszetka",24]
[6,null,null,"4/0",17,"3/8 koła","okrągła ",91,"saszetka",36]
[7,null,null,"4/0",17,"3/8 koła","ostra",91,"saszetka",24]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":12},"      ………...……………….....…...………………………...………………"]
[{"$nulls":12},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":12},"do reprezentowania firmy"]