{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["zadanie 34","Zadanie nr 35","zadanie 36","zadanie 37","zadanie 38","zadanie 39","zadanie 40","zadanie 41","zadanie 42","zadanie 43","zadanie 44"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 34","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 34-Proteza naczyniowa prosta z dzianego poliestru uszczelniana kolagenem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Proteza prosta uszczelniana rozmiar 6 mm dług. 60 cm",10]
["2.","Proteza prosta uszczelniana rozmiar 8 mm dług. 60 cm",20]
["3.","Proteza prosta uszczelniana rozmiar 22 mm dług. 15 cm",2]
["4.","Proteza prosta uszczelniana rozmiar 20 mm dług. 15 cm",2]
["5.","Proteza prosta uszczelniana rozmiar 24 mm dług. 15 cm",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"...................................................................."]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 35","index":1,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,5],[6,0,6,7],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 35- Proteza naczyniowa gładka z ePTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, możliwość trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej w instrukcji użycia producenta"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza gładka ePTFE prosta rozmiar 6 mm dług. 80 cm",10]
[2,"Proteza gładka ePTFE prosta rozmiar 7 mm dług. 80 cm",10]
[3,"Proteza gładka ePTFE prosta rozmiar 8 mm dług. 80 cm",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 36","index":2,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 36-Proteza naczyniowa gładka z ePTFE  o dwuwarstwowej budowie ściany, możliwość trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej w instrukcji użycia producenta zbrojona. Zbrojenie z PTFE umiejscowione w ścianie protezy (wewnętrzne zbrojenie)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza gładka z ePTFE zbrojona rozmiar 8 mm dług. 80 cm",5]
[2,"Proteza gładka z ePTFE zbrojona rozmiar 7 mm dług.80 cm",5]
[3,"Proteza gładka z ePTFE zbrojona rozmiar 6 mm dług. 80 cm",10]
[4,"Proteza gładka z ePTFE zbrojona rozmiar 5 mm dług. 80 cm",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 37","index":3,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 37- Proteza naczyniowa rozciągliwa gładka z PTFE  o standardowej grubości ściany, możliwość trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej w instrukcji użycia producenta."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza naczyniowa typu stretch średnicy 5 mm  i dług. 80 mm",5]
[2,"Proteza naczyniowa typu stretch średnicy 6 mm  i dług. 80 cm",5]
[3,"Proteza naczyniowa typu stretch średnicy 7 mm  i dług. 80 cm",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"................................................................"]
[{"$nulls":6},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 38","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 38 - Proteza naczyniowa gładka z PTFE  z heparyną frakcjonowaną zbrojona z usuwalnymi pierścieniami."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza gładka z PTFE  rozmiar 6 mm dług. 30 cm",5]
[2,"Proteza gładka z PTFE  rozmiar 6 mm dług. 60 cm",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...………………............................."]
[{"$nulls":6},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 39","index":5,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie39 - Proteza naczyniowa gładka z PTFE  rozciągliwa cienkościenna typu stretch."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza gładka z PTFE średnica 4 mm dług. 70 cm",5]
[2,"Proteza gładka z PTFE zwężana średnica 4-7mm dług. 70 cm",10]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 40","index":6,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8],[17,1,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 40- Proteza naczyniowa rozwidlona z dzianego poliestru uszczelniana kolagenem."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 16/8 dług. 50 cm.",20]
[2,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 18/9 dług. 50 cm",15]
[3,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 14/7 dług. 50 cm",20]
[4,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 20/10 dług 50 cm",3]
[5,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 12/6 dług. 50 cm",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 41","index":7,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,5],[6,0,6,8],[16,0,16,8],[8,0,8,8],[9,2,9,3],[15,2,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 41 - . Shunt tętnicy szyjnej z dwoma balonikami"]
[null,"Parametry graniczne","Spełnienie parametru:TAK/NIE*"]
[null,"- posiadają balon bezpieczeństwa"]
[null,"- z t-portem lub bez"]
[null,"- elastyczne, odporne na skręcanie"]
[null,"outlying shunt: długość 31 cm (śr. 9F) i 25 cm (śr. 8F)"]
[null,"inlying shunt: długość 15 cm (śr 9F)"]
[null,null,"*wypełnia wykonawca"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Shunt tętnicy szyjnej",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 42","index":8,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 42 -  Łaty z PTFE grubości 0,5 mm do plastyki naczyń."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Łaty do plastyki naczyń 0,8 cm x 7,5 cm",5]
[2,"Łaty do plastyki naczyń 1cm x 9 cm kwadrat",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 43","index":9,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 43- Proteza naczyniowa prosta dziana poliestrowa, powlekana kolagenem, jednostronnie welurowana z zewnątrz, impregnowana solami srebra."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza prosta uszczelniana rozmiar 6 mm dług. 60 cm",5]
[2,"Proteza prosta uszczelniana rozmiar 8 mm dług. 60 cm",10]
[3,"Proteza prosta uszczelniana rozmiar 22 mm dług. 15 cm",2]
[4,"Proteza prosta uszczelniana rozmiar 20 mm dług. 15 cm",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 44","index":10,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[8,0,8,8],[17,1,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 44- Proteza naczyniowa rozwidlona  dziana poliestrowa, powlekana kolagenem, jednostronnie welurowana z zewnątrz, impregnowana solami srebra"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 16/8 dług. 50 cm.",10]
[2,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 18/9 dług. 50 cm",5]
[3,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 14/7 dług. 50 cm",10]
[4,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 20/10 dług 50 cm",2]
[5,"Proteza rozwidlona uszczelniana rozmiar 12/6 dług. 50 cm",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]