{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zadanie nr 17","zadanie nr 18","zadanie nr19","zadanie nr 20","zadanie nr 21","zadanie nr 22","zadanie nr 23","zadanie nr 24"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 17","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[11,0,11,8],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 17- Stentgrafty aortalne I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent-graft aortalny dwuczęściowy do tętniaków aorty brzusznej z fiksacją podnerkową:  \n- Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG \n- Markery cieniujące znajdują się: \n1, wokół proksymalnego pierścienia \n2, wzdłuż bocznego prostego szwu \n3, na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej \n4, na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej \n5, na okrągłym dystalnym końcu \n- Unikalny system mocowania części proksymalnej - fish-mouth z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n- Zbrojony na całej długości\n- Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n- Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n",10]
[null,"Średnica „main body” od 24 do 31mm,\n- Długość „main body” od 96 do 142mm\n- Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n- Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n- Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n- System wprowadzający 22F\n- System części kontralateralnej 20F\n- Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej\n- Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach jeśli kąt szyi tętniaka ≤95۫\n- Specjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 18","index":1,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 18 -    Stentgrafty aortalne II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto   (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto   (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stentgraft  aortalny\n- pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych\n- stent zbudowany na bazie stalowego Z-et stentu\n- trzyczęściowy: body-główna część graftu, nogawek: centrolateralnej przedłużającej krótszą nogawkę body, ipsilateralnej przedłużającej dłuższą nogawkę body\n- fiksacja nadnerkowa za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka\n- wymagany w rozmiarach:\n   a) rozmiar szyi: 22-36\n   b) rozmiar nogawek: 8-26\n   c) długość: 37-140 mm\n- zintegrowany z systemem wprowadzającym o średnicy 18-21 F(body), 14-16 lub 18 F (nogawki)\n- introducer wyposażony w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu\n",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr19","index":2,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 19 -    .    Stentgrafty aortalne III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stentgraft aortalny:\n- stent rozwidlony z fiksacją nadnerkową\n- budowa złożona wielomodułowa\n- wykonany z nitynolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane\n- optymalna widoczność systemu w obrazie RTG\n- bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu\n- zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej na wyskość 15 mm powyżej brzegu tkaniny\n- średnica części aortalnej 24 – 36 mm\n- średnica części biodrowej 8 – 24 mm\n- system wprowadzający 22 – 24 F\n- balon do modelowania stentgraftu w zestawie\n",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 20","index":3,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 20. Stentgrafty aortalne IV ."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto  (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Stentgraft aortalny:\n- część aortalna i biodrowa wykonana z drutu nitinolowego pokryte od wewnątrz materiałem PTFE\n- sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym -spoiny laminowane\n- system podnerkowy, wieloczęściowy – umocowanie podnerkowe w postaci haczyków\n- system wprowadzany z jednego dostępu chirurgicznego 18 F, strona przeciwna 12 F\n- zakres rozmiarów:\n1) część aortalna – średnice od 23 do 31 mm\n2) Część biodrowa – średnice pod 10 do 20 mm\n- dobra widoczność w RTG\n",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 21","index":4,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 21. Stentgrafty aortalne V"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto   (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto    (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","• Stentgraft o budowie prostej jednomodułowej lub wielomodułowej\n• Wykonany z nitinolu pokrytego ePTFE\n• Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n• System  mocowania podnerkowego i/lub nadnerkowego w postaci nie pokrytego drutu\n• Szeroki zakres rozmiarów\n• Średnica systemu wprowadzającego do 22F\n• W zestawie zatyczka do kontralateralnej tętnicy biodrowej o średnicy do 26 mm i długości 35 mm.\n• Materiał, z którego wykonany jest stentgraft , zapewniający optymalną widoczność w obrazie rtg \n• Cewnik balonowy  do modelowania stentgraftu w zestawie\n• Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego\n• Proteza do wykonania pomostu udowo-udowego w zestawie\n",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 22","index":5,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 22- Stentgrafty obwodowe I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto   (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto   (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","• Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n• Sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane (brak szwów)\n• Długość zestawu wprowadzającego 75 lub 110 cm\n• Szeroki zakres rozmiarów – średnica 5/6/7/8/9/10/11/13 mm\n• Długość endoprotezy  2,5/5/10/15 cm\n• Giętki stentgraft i system wprowadzający\n• Możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy\n• System wprowadzający na prowadniku 0.035”\n• Średnica zestawu wprowadzającego 8/9/10/11/12/14 F\n• Optymalna widoczność w RTG",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 23","index":6,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 23 .  Stentgrafty obwodowe II "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto  (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto  (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","• Stentgraft obwodowy samorozprężalny\n• Platynowe druciki wplecione dla uzyskania lepszej widoczności w skopii\n• Stent pokryty na całej długości tkaniną PET\n• Stentgraft pleciony w kształt tabularnej siatki\n• Stentgraft o dużej elastyczności, miękkości i łatwości dostosowania się do kształtu naczynia\n• Stentgraft z możliwością ponownego założenia – w przypadku niecałkowitego rozprężenia można go złożyć i rozprężyć od nowa\n• Średnice: 6-14 mm\n• Długości: 20/30/50/70 mm nominalnie\n",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 24","index":7,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2 /2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 24 .   Stentgrafty obwodowe III    "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto   (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto   (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Stentgrafty do naczyń obwodowych, stalowe, kryte obustronnie PTFE łącznie z końcami, zamontowane na balonie, średnica 5-10mm do prowadnika  6 F lub 7F, 12-16mm do prowadnika  9F  lub 11F, długości stentów od 16-61mm. Możliwość doprężania stentów do większej średnicy przy niewielkich skróceniach",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]