{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["zadanie nr 25)","zadanie nr 26","zadanie nr 27)","zadanie nr 28","zadanie nr 29","zadanie nr 30","zadanie nr 31","zadanie nr 32","zadanie nr 33"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 25)","index":0,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 25 .     Zestaw do stentowania tętnicy szyjnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Stent szyjny \n - nitynolowe do wyboru w formie konstrukcji zamknięto i otwarto komórkowej\n-  zamknięto komórkowe o długościach 20, 30  mm oraz średnicach \nod 7 do 10 mm dla stentów prostych \n- stenty zamknięto komórkowe dostępne w formie stentu typu taper\n- otwarto komórkowe o długościach 20,30, i 40 mm i średnicach od 5 do 10 mm\n- otwarto komórkowe dostępne w formie stentu typu taper\n\n",40]
["2.","System neuroprotekcji \n- systemy protekcji do wyboru z opcją prowadnika związanego z systemem protekcji i  prowadnika ruchomego niezależnego od systemu protekcji\n- prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu ( minimum 5 )\n- systemy protekcji dostępne w minimum 2 długościach\n- system protekcji dystalnej typu filtr\nMożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm\nDługość systemu 190 cm – 300 cm                                                  Dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\n",20]
["3.","Cewnik balonowy\n- długość systemu 80 i 135 cm\n- dostępne średnice od 2,0 do 7,0 co 0,5 mm\n- dostępne długości 15, 20, 30, 40\n- ciśnienie RBP 14 atm\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’\n",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 26","index":1,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 26 .    Wkłady do strzykawki automatycznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Wkłady 150ml do strzykawki automatycznej MarkV            ",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 27)","index":2,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 27 .    Cewniki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Zestaw do usuwania ciał obcych – pętla nitinolowa do usuwania ( śr. pętli 2, 4 , 5, 10, 15, 20, 30 mm , śr. introducera 3, 4 , 5, 6 F i 105 ,155 cm dł. ) lub  kleszczyki z jednym ruchomym ramieniem .",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 28","index":3,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 28- Spirale do embolizacji obwodowej "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Spirale do embolizacji obwodowej   \n\n• Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizację\n• Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju\n• Kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018”\n• Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2-3 mm; średnica podstawy 3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 – 85 mm; długość spirali rozprężonej: 2.5 – 6.7 mm\n• Spirale o kształcie prostym i heliakalnym: średnice 2-7 mm; długości spirali w introducerze 10-70 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm\n",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 29","index":4,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 29.    Cewniki do trombolizy obwodowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Cewniki do trombolizy : śr. 5 F , dł. 40, 65 , 100, 130 cm , dł. odcinka z otworami 7, 11 , 15, 20 cm . Odcinek terapeutyczny oznaczony markerami widocznymi w RTG\n",25]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 30","index":5,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[17,1,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 30 -  Stenty i filtry do żyły głównej  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Stent Żylny wykonany z drutu stalowego długość 25 , 50 , 75 mm , śr. 15, 20, 30, 40 mm\n",5]
["2.","Zestaw do wprowadzania stentu żylnego  14, 16 F , 70 cm dł.\n\n",5]
["3.","Filtr Vena-Cava czasowy lub stały \nFiltr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy,samorozprężalny : jugular, femoral lub unaliwersny z  podwójnym filtrowaniem , maxymalny rozmiar naczynia 30 mm , załadowany na 7 i 8,5 F introducer\nFiltr stały wykonany ze stalowego drutu , dostarczany od góry lub od dołu , maxymalny rozmiar naczynia 40 mm , załadowany do introducera 12 F\n",5]
["4.","Zestaw do usuwania filtra czasowego.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 31","index":6,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 31 -    Stenty do żył obwodowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent do żył obwodowych\n• Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0.035”, over the wire\n• Długość cewnika dostawczego 75 i 135 cm\n• Stent pleciony w kształt tabularnej siatki o diagonalnych oczkach\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i elastyczności, możliwości dopasowania do kształtu naczynia\n• Stent z możliwością ponownego założenia – całkowicie repozycjonowalny\n• Średnice: 2 – 23 mm\n• Długości 20 – 139 mm\n• Dobra widoczność we fluoroskopie\n",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 32","index":7,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 32 - Cewniki do aterektomii mechanicznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Sondy do trombektomii  umożliwiają: oderwanie i zassanie skrzepliny, fragmentacja skrzepliny, usunięcie z naczynia.\n                                  6F - wymiar zewnętrzny 6F, długość robocza 110cm, wydajność 0,5cm/s w  naczyniu śr. 4mm, aspiracja 0,66ml/s, prędkość obrotowa 60000rpm, prowadnik 0,018\", przeznaczony do małych naczyn. \n                                  8F antegrate - wymiar zewnętrzny 8F, długość robocza 80cm, wydajność 1cm/s w naczyniu śr. 6mm, aspiracja 1,5ml/s, prędkość obrotowa 40000 rpm, prowadnik 0,018\"\n                                 8F cross-over - wymiar zewnętrzny 8F, długość robocza 110cm, wydajność 1cm/s w naczyniu śr. 6mm, aspiracja 1,5ml/s, prędkość obrotowa 50000rpm, prowadnik 0,018\"\n",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 33","index":8,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[11,0,11,8],[17,1,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………..……… z dnia ……..…...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 33 - Zestaw do krioplastyki tętnic obwodowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Cewnik balonowy do krioplastyki",5]
[2,"Inflator ",5]
[3,"Naboje  ",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]