{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ZAŁĄCZNIK NR 1(Zadania 1-3)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZAŁĄCZNIK NR 1(Zadania 1-3)","index":0,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[115,0,115,1],[116,0,116,1],[62,0,62,1],[95,0,95,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[75,0,75,10],[85,0,85,7],[94,0,94,1],[19,1,19,4],[56,1,56,4],[88,1,88,4],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[61,0,61,1],[36,0,36,10],[52,0,52,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/20/2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar  L, XL,XXL. \n",null,null,"szt",3024]
[2,"  Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2 o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L, XL, XXL. ",null,null,"szt",3024]
[3,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura włókniny 35 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach (całość rękawa - wszycie rękawa typu reglan). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprzesiąkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzajce fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprzesiąkalna folia PE.   Rozmiar L, XL. ",null,null,"szt",112]
[4,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M,L,XL,XXL. ",null,null,"szt",616]
[5,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez sciągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykonczenie typu \"V\", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze 45 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, Rozmiary S, M, L, XL, XXL. ",null,null,"szt",15000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/20/2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",520]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",2520]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 200 x 260 cm z wycięciem U 6,5 x 95 cm, wykonana z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",300]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",600]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",320]
[6,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",312]
[7,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",1015]
[8,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, pakowane a'1 szt.  ",null,null,"szt",105]
[9,"Uchwty typu rzep 2 x 23 cm. ",null,null,"szt",2000]
[10,"  Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, pakowana a 1 szt. Grubość folii min. 50µm. ",null,null,"szt",350]
[11,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. ",null,null,"szt",500]
[12,"  Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op. = 2 szt. saszetek/ ",null,null,"op.",2500]
[13,"Ręczniki celulozowe 33 x 33cm,              /1op. = 2 szt. saszetek/ ",null,null,"op.",3000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/20/2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Zestawy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 70g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm\n1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm\n2 samoprzylepne serwety operacyjne 90 x 100 cm\n1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm\n1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm\n1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm\n4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm   ",null,null,"szt",500]
[2,"Zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3) włókniny o składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm\n1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm\n1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, samoprzylepnym oknem oraz uchwytem typu rzep do mocowania kabli i drenów 260 x 315 cm\n1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm\n4 ręczniki celulozowe   33 x 33 cm. Z uwagi na specyfikę zabiegu dodatkowo wymagana jest wysoka chłonność warstwy włókniny na poziomie minimum 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",200]
[3,"Jałowy zestaw serwet do chirurgii biodra. Serweta samoprzylepna z wycięciem U o min. wym. 260x200cm - wycięcie ok. 6,5 x 95 cm. Serweta samoprzylepna o wym.170x300cm .Osłona na kończynę w kształcie worka o wym. min. 35x120cm. Serweta operacyjna o wym.min. 150x200cm. Serweta operacyjna o wym.ok. 75x90cm. Serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki o wym. ok. 140x190cm.Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym.ok.80x145 cm. 2 przylepce taśmowe o rozm. min. 10x50cm. 4 ręczniki celulozowe o roz.ok. 33x33cm. Materiał obłożenia bezwzglednie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadac informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składac sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni 74 g/m2, min. i odporności na penetrację płynów min. 200 Cm H2O. ",null,null,"szt",510]
[4,"Jałowy  zestaw serwet do laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia chirurgiczne, wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i minimalne wymiary serwet w  zestawie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm,1 serweta do zabiegów laparoskopii 260 x 320 cm z przezroczystą torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. ",null,null,"szt",210]
[5,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i minimalne wymiary serwet w  zestawie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm,1 serweta ginekologiczna z trzema uchwytami typu rzep do mocowania kabli i drenów oraz dwoma oknami (samoprzylepne okno-jama brzuszna i nieprzylepne-krocze) 230 x 260 cm,  4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. ",null,null,"szt",54]
[6,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 70g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i wymiary   zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm\n1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm\n1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm\n1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z wycięciem „U” 6,5 x 60 cm\n1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm\n4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. ",null,null,"szt",100]
[7,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład zestawu:1 serweta na stolik narzędziowy min.100x150 cm, \n2 serwety samoprzylepna  min.170x175 cm\n2 serwety samoprzylepne min.75x90 cm  ",null,null,"szt",405]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]