{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":25,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14","zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17","zadanie 18","zadanie 19","zadanie 20","zadanie 21","zadanie 22","zadanie 23","zadanie 24","zadanie 25"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11],[10,0,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Oligonukleotydy standardowe odsolone /średnio 20-50 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 40-50 nmol","500 zasad"]
[2,"Oligonukleotydy standardowe odsolone  /średnio 20-50 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 200 nmoli","2100 zasad"]
[3,"Primery do Real-time PCR  oczyszczane metodą HPLC /średnio 20-50 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 40-50 nmol","900 zasad"]
[4,"Primery do Real-time PCR  oczyszczane metodą HPLC /średnio 20-50 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 200 nmoli","1100 zasad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[10,0,10,11],[6,0,6,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Sondy TaqMan  znakowane 3'TAMRA 5' FAM mała skala (min. 5 nmoli)  - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; , oczyszczane HPLC, liofilizowane","25 sond"]
[2,"Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA, 5' FAM skala średnia (min. 20 nmoli)  - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; , oczyszczane HPLC, liofilizowane","40 sond"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Sondy TaqMan  znakowane 3'TAMRA 5' VIC mała skala syntezy 5 - 6 nmoli - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC, liofilizowane","5 sond"]
[2,"Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA, 5' VIC skala średnia syntezy 20 - 25 nmoli - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; , oczyszczane HPLC, liofilizowane","10 sond"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[18,8,18,11],[19,8,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Sondy MGB znakowane na początku 5'FAM/'VIC, na końcu 3' wygaszacz MGB - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC; skala syntezy 20-25 nmoli","2 sondy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,8,45,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[43,8,43,11],[44,8,44,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadani  5"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (9;22) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów BCR/ABL znakowana fluorochromami (BCR SpectrumGreen/ABL Spectrum Orange), dwukolorowa, dwufuzyjna","60 testów"]
[2,"Zestaw odczynników zawierający sondę molekularną centromerowa predenaturowaną dla chromosomu 8 znakowaną (D8Z2) Spectrum Orange  wraz z zestawem odczynników służacych do odpłukania sondy po hybrydyzacji ","20 testów"]
[3,"Sonda centromerowa dla chromosomu 7 (D7Z1) znakowana fluorochromem SpectrumGreen ","20 testów"]
[4,"Zestaw odczynników IVD zawierający sondę molekularną centromerowa predenaturowaną dla chromosomu 12 znakowaną (D12Z3) Spectrum Orange  wraz z zestawem odczynników służacych do odpłukania sondy po hybrydyzacji oraz DAPI","20 testów"]
[5,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do badania delecji 5q31 zawierającej gen EGR1 znakowanej Spectrum Orange oraz dodatkowo zawierającej region 5p15.2 (D5S23, D5S721) znakowany SpectrumGreen","40 testów"]
[6,"Sonda molekularna jednokolorowa znakowana SpectrumOrange  do badania delecji locus  D20S108 w regionie 20q12","20 testów"]
[7,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania delecji 7q31 locus D7S522 (SpectrumOrange)z kontrolą w postaci sondy centromerowej dla chromosomu 7 znakowanej SpectrumGreen","20 testów"]
[8,"Sonda molekularna dwukolorowa do badania rearanżacji genu ETV6  (12p13) ","20 testów"]
[9,"Sonda molekularna jednokolorowa znakowana SpectrumOrange do badania regionu 13q14 zawierająca gen RB1","40 testów"]
[10,"Sonda molekularna dwukolorowa do badania rearanżacji w obrebie gneu  CCND1 (11q13) ","20 testów"]
[11,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji t(11;14),  stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/CCND1 znakowana fluorochromami SpectrumGreen SpectrumOrange, dwukolorowa, dwufuzyjna","20 testów"]
[12,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji t(4;14)(p16;q32)  znakowana fluorochromami SpectrumGreen SpectrumOrange  dwukolorowa, dwufuzyjna ","40 testów"]
[13,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji t(14;16)(q32;q23) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/MAF znakowana fluorochromami SpectrumGreen SpectrumOrange, dwukolorowa, dwufuzyjna","40 testów"]
[14,"Sonda molekularna do badania delecji regionu 17p13.1 znakowanego SpectrumOrange zawierająca kontrolę w postaci sondy centromerowej dla chromosomu 17 SpectrumGreen ","40 testów"]
[15,"Sonda molekularna dwukolorowa znakowana SpectrumGreen/SpectrumOrange do badania rearanżacjiw obrebie genu IGH ","20 testów"]
[16,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (8;21) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów AML1/ETO znakowana fluorochromami (AML1 SpectrumGreen/ETO SpectrumOrange), dwukolorowa, dwufuzyjna,","20 testów"]
[17,"Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart Sonda molekularna podwójnie znakowana do regionu 16p13,1 MYH11,stosowana do wykrywania inwersji chromosomu 16","20 testów"]
[18,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do regionu 11q23 (5'MLLSpectrum Green/3'MLLSpectrum Orange),stosowana do wykrywania aberracji obejmujacych rearanzacje genu MLL","20 testów"]
[19,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (15;17) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów PML/RARA znakowana fluorochromami (RARA SpectrumGreen/PML SpectrumOrange), dwukolorowa, dwufuzyjna, 20 testów","20 testów"]
[20,"Wielokolorowy zestaw IVD sond molekularnych do diagnozowania CLL. Zestaw zawiera  sondy:  p53(SpectrumOrange) / ATM(spectrumGreen) oraz  D13S319(spectrumOrange) / 13q34(SpectrumAqua)/ centromer chromosomu 12(SpectrumGreen) ","40 testów"]
[21,"Sonda molekularna do badania delecji genu MYB (6q23) SpectrumAqua.Sonda obejmujeobszar od SHGC-82782 do SHGC-101003 ","20 testów"]
[22,"Sonda molekularna dwukolorowa znakowana SpectrumOrange I SpectrumGreen do badania transloacji t(14;18)(q32;q21) dwufuzyjna ","20 testów"]
[23,"Sonda molekularna dwukolorowa stosowana do wykrywania produktów fuzji genów  IGH/CCND1XT znakowana SpectrumGreen i SpectrumOrange","20 testów"]
[24,"Gotowy do użycia zestaw sondy molekularnej trójkolorowej do badania translokacji t(8;14) (q24;q32)(Spectrum Orange /Spectrum Green) wraz z dodatkowo wyznakowanym Spectrum Aqua centromerem chromosomu 8","20 testów"]
[25,"Sonda molekularna dwukolorowa do badania rearanżacji w obrębie genu BCL6(ABR)","20 testów"]
[26,"Sonda molekularna dwukolorowa znakowana Spectrum Green i Spectrum Orange do wykrywania produktów fuzji genów IGH/MALT1 t(14;18) (q32;q21),dwufuzyjna","20 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,8,25,10],[22,1,22,7],[22,8,22,10],[23,1,23,7],[23,8,23,10],[31,8,31,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[29,8,29,11],[30,8,30,11],[26,1,26,7],[26,8,26,10],[24,1,24,7],[24,8,24,10],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 6 - Zestawy do oznaczania cytokin przy użyciu czytnika ELX800 firmy BIOTEK"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-1 beta metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,32 pg/ml","1 zestaw"]
[2,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-6 metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,92 pg/ml","1 zestaw"]
[3,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania cytokiny TNF-alfa metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 2,3 pg/ml","1 zestaw"]
[4,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-8 metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 2 pg/ml","1 zestaw"]
[5,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania cytokiny sCD40L metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,062 ng/ml","1 zestaw"]
[]
[]
[]
["Zadanie 6 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Dostarczenie wraz z zestawami zewnętrznego oprogramowania do ilościowej analizy odczytu wyników z czytnika ELX800 firmy BIOTEK "]
[2,"Możliwość analizy wyników ilościowych w różnych konfiguracjach krzywej np.. P-P, 4P, krzywa liniowa itp.."]
[3,"Automatyczny export danych z zewnętrznego oprogramowania do Excela"]
[4,"Wykorzystanie do detekcji biotynylowanego koniugatu i streptawidyny związanej z HRP"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 7"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Aneksyna V sprzężona z phykoerytryną do badania apoptozy","13 x 0,5 ml"]
[2,"10x Binding Buffer 0,1 MHepes, pH 7,4 (1,4MNaCl, 25mM CaCl2 )\nBufor do rozpuszczenia Aneksyny (poz. 1)","50 ml"]
[3,"Przeciwciała mysie skierowane do antygenu ludzkich leukocytów(CD66c)  sprzężone z FITC, klon B6.2/CD66","2 ml"]
[4,"Przeciwciała mysie skierowane do GPIIIa (CD61) ludzkich płytek krwi sprzężone z FITC, klon VI-PL2","2x 2 ml"]
[5,"Przeciwciała mysie przeciwko glykoforynie A (CD 235a) erytrocytów sprzężone z FITC, klon GA-R2 (HIR2)","10 x 0,2 ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 8"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz do elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl, objętość elucji 100-200 μl., pojemność op. jednostkowego max 70 izolacji","1 050 izolacji"]
[2,"Zestaw do izolacji DNA z tkanek metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość tkanki do izolacji 25-50 mg, objętość elucji 100-200 μl., poj.op. jednostkowego max 70 izolacji","140 izolacji"]
[3,"Zestaw do izolacji RNA z komórek krwi i innych tkanek ssaków metodą kolumienkową (zawierający: bufor do lizy komórek, 2-merkaptoetanol min. 98%, bufory do przemywania złoża i elucji RNA, kolumienki filtrujące, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość komórek do izolacji do 10 mln., objętość elucji 50-100 μl., poj. op. jednostkowego max 70 izolacji","1 750 izolacji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 9"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Protease, bufory do przemywania złoża, do lizy materiału i elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone w indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, dodatkowe probówki do przemywania złoża bez wieczka). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl (ilość komórek 5-50 mln.), objętość elucji 50-100 μl. (max. 250 izolacji /op.) Wymagany znak CE do diag. in vitro","4 250 izolacji"]
[2,"Zestaw do izolacji DNA/RNA wirusów z surowicy/ osocza metodą kolumienkową (zawierający: Protease, bufory do przemywania złoża, do lizy materiału i elucji DNA/RNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone w indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, dodatkowe probówki do przemywania złoża bez wieczka). Objętość materiału do izolacji do 1000 μl, objętość elucji 50-100 μl.","100 izolacji"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[18,8,18,11],[19,8,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 10"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Zestaw kolumienkowy do usuwania fluorescencyjnie znakowanych terminatorów bezpośrednio z próbki po reakcji sekwencjonowania. Zestaw składający się z kolumienek z gotowym do zastosowania, wystandaryzowanym, uwodnionym złożem. Objętość mieszaniny oczyszczanej 10-20 ul. , poj.op. jednostkowego max 250 testów","4 250 izolacji"]
[2,"Zestaw do oczyszczania DNA po reakcji PCR. Zestaw składający się z kolumienek z matrycą silikonową, buforu do wiązania DNA zawierającego indykator pH, buforu przemywającego oraz buforu do elucji (max. 250 izolacji/op.)","1 250 izolacji"]
[3,"Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA","50 litrów"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[10,0,10,11],[6,0,6,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  11"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Preparat do usuwania kontaminacji DNA i rybonukleaz z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia (max. 250 ml /op.)","5 000 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 12"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Preparat do usuwania kontaminacji DNA z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia  (max. 250 ml /op.)","5 000 ml"]
[2,"Preparat do usuwania kontaminacji DNA z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia  (max. 500 ml /op.)","1 750 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 13"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Proteinaza K z Tritirachium album;\nwolna od D-NAzy i RNAzy;\nDNA< 0,5 pp-m (pikogramy);\nliofilizowana, 100 mg w opakowaniu;\naktywność 30j/mg ","600 mg"]
[2,"Błona do western blottingu  (PVDF-0,45)  26,5x 3,75","2 op."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,9,22,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 14"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Roztwór do izolacji komórek mononuklearnych  (Ficol lub równoważny) - /gęstość 1.077g/ml/ , max. 500 ml/op.","5 litrów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 15"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Marker DNA do elektroforezy 100 bp (zakres 100-1500 bp) ","8 x 50 mg lub równoważna ilość w mg"]
[2,"Marker DNA do elektroforezy 50 bp (zakres 50-800 bp) ","5 x 50 mg lub równoważna ilość w mg"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":15,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 16"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Mieszanina dwóch enzymów: termostabilnej Taq polimerazy DNA i Tgo polimerazy DNA. Zestaw umożliwiający amplifikację długich fragmentów DNA z dużą wydajnością. Zestaw zawierający: bufory niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR: Tris-HCl, KCl, EDTA, Tween, glicerol, MgCl2. \nOdczynnik Expand Long Template Enzyme mix firmy Roche lub równoważny. ","720 U"]
[2,"7-Deaza-2’dGTP do reakcji PCR, ułatwiający syntezę fragmentów bogatych w pary GC,  w postaci bezbarwnego wodnego roztworu, o steżeniu 10 mM i pH 7.\nOdczynnik 7-Deaza-2’dGTP firmy Roche lub równoważny"," 2 umol"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 17"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Enzym niezbędny do usuwania pozostałości primerów oraz innych jednoniciowych fragmentów syntetyzowanych w reakcji PCR z mieszaniny amplifikacyjnej. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z: 10 x Reaction buffer 1ml [670 mM glycine-KOH (pH 9,5 w 25oC), 67 mM MgCl2, 10 mMDTT]","4 000 U "]
[2,"Enzym - alkaliczna fosfataza krewetkowa do usuwania z mieszaniny amplifikacyjnej wolnych dNTP, które mają negatywny wpływ na reakcję sekwencjonowania. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 25 mM Tris-HCl (pH 7,6 w 4oC), 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2 oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z 10x Reaction buffer  3 x 1 ml (0,1M Tris-HCl (pH 7,5 w 37oC), 0,1 M MgCl2 oraz 1 mg/ml BSA). Wielkość opak. 500 U (1U/ul)  ","1 000 U"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 18","index":17,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,11],[23,8,23,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[21,8,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 18"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Złoże jonowymienne Amberlit zapewnieniające odpowiednią jakość żelu poliakryloamidowego do analizy chimeryzmu na sekwenatorze ABI PISM 377   ","20 g"]
[2,"Zestaw odczynników do oznaczania chimeryzmu. Służy do równoczesnego namnożenia produktów PCR w 11 loci. Fragmenty znakowane fluorescencyjnie, rozdział elektroforetyczny oraz analizę wyników przeprowadza się na sekwenatorze ABI PISM 377 ","100 reakcji"]
[3,"dATP, dTTP, dCTP, dGTP  zawieszone w wodzie buforowanej NaOH - pH7.0, każdy w stężeniu 10mM, op/ 4 x 3,2 umola (op. po 320 ul)","20 zestawów "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 19","index":18,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[19,8,19,11],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 19"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Enzym restrykcyjny Mnl I z Moraxella nonliquefacins;  1x medium buffer: 10mM Tris/HCl (pH 7.5,22 stop. C), 10mM MgCl2, 50mM NaCl, 1 mM dithiotreitol, 100ug/ml bovine serum albumin;  Assay conditions: 10mM Tris-HCl ( pH 7.5,22 stop.C), 10 mM MgCl2, 1 ug lambda DNA, 50 mM NaCl, 1 mM dithiotreitol, 100ug/ml bovine serum albumin;  Storage buffer: 10 mM Tris/HCl (pH 7.5,22 stop.C), 50 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM dithiotreitol, 200ug/ml bovine serum albumin, 50% (v/v) glycerol","20 000 U"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 20","index":19,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 20"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Przeciwciała monoklonalne mysie IgG2b k skierowane do antygenu dansyl sprzężone z FITC Clone 27-35 (kontrola izotopowa)","2 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":20,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 21"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Chloroform GR do analizy ACS, stabilizowany etanolem 0,6-1%","5 L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 22","index":21,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 22"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Sfingomielina ang. Sphingomyelin","10 mg"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 23","index":22,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,8,29,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[27,8,27,11],[28,8,28,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 23"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto                             [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Marker DNA do elektroferezy 123bp. Stężenie:1 ug/ul; 123 do 3075 bp;marler dostarczany z buforem 10mM Tris-HCL (pH 7.5), 50 mM NaCl, 0.1 mM EDTA","5x250 ul"]
[2,"100mM dNTPs set- zestaw nukleotydów 100 mM dNTPs w składzie: cztery zestawy nukleotydów (dATP,dCTP,dGTP,dTTP) o stężeniu każdy 100nM. Każdy zawiera 250 umol dNTP w oczyszczonej wodzie (pH 7.5)","5ml (4x1.25ml)"]
[3,"Blue Juice Gel Loading Buffer-bufor obciążający do elektroforezy próbek DNA w żelach agarozowych lub natywnych poliakrylamidowych, o składzie 65%(w/v)sucrose,10mM Tris-HCL(pH 7.5), 10 mM EDTA, i 0.3%(w/v) bromophenol blue.Przechowywanie w temp. Od 15-30 st.C.","30 ml"]
[4,"Platinum Taq DNA Polymerase - polimeraza w wersji hotstart, z blokującym przeciwciałem, które ulega dezaktywacji przy temp. 94 st. C. Platinum Taq polimeraza zawiera 10X bufor PCR [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl],  oraz 50 mM MgCl2, 10x PCR Enhancer Solution, 10x PCR Amplification Buffer. Stężenie polimerazy 5 U/µl. Opakowanie jednostkowe max. 500 U.","20 000 U"]
[5,"Random primers – startery o stężeniu 3 ug/ul zawieszone w buforze 3 mM Tris-HCl (pH 7.0), 0.2 mM EDTA. Opakowanie zawierające 9 jednostek. ","1000 reakcji"]
[6,"RNase H - Ribonuclease H (RNase H) - Oczyszczona z E. Coli, 1 jednostka RnazyH hydrolizuje 1 nmol  RNA  3 H-labeled poly(A)•poly(dT) do kwasowo rozpuszczalnego materiału przez 20 min. w 37°C.","9 000U"]
[7,"Podłoże RPMI 1640 zawierające Glutamax I, D-glukozę w stężeniu 2000 mg/L, czerwień fenolową, NaHCO3 w stężeniu 2000mg/L, oznaczone symbolem IVD; max 500 ml w opakowaniu jednostkowym","20 000ml"]
[8,"Karyo Max Colcemid solution, stęż 10 µg/ml w PBS, bez czerwieni fenolowej","200 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 24","index":23,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 24"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto                             [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1," woda przeznaczona do pracy z RNA, sterylna, filtrowana, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym.","4 000ml"]
[2,"woda destylowana do użytku w metodach biologii molekularnej. Filtrowana przez filtry 0.1 um testowana na aktywność DNase oraz RNase.","20 000ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 25","index":24,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,11],[6,0,6,11],[10,0,10,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2010"]
[]
[]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 25"]
["Załącznik 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto                             [poz. 7 x poz. 8]","Wartość VAT","Wartość brutto             [poz. 10 + poz. 11]"]
[1,"Hinf 1 10j/ul a/React 2 bufer:10x stęż. Stężenie końcowe:50mM Tris/HCL (pH8,0), 10mM MgCl2 50mM NaCl. b/Storage buffer:50mM Tris/HCL (pH 7,5),0,1 mM EDTA;10mM 2-merkaptoethanol;500ug/ml BSA;50% (v/v)glycerol)","2 000 U"]
[2,"HindIII;10000j;10j/ul storage buffer:10mM Tris/HCl (pH 7,4),200mM NaCl,0,5mM EDTA,1mM DTT,500ug/ml BSA,50%glicerol,0,1% (w/v) Triton X-100 Reaction conditions:50mM Tris/HCl (ph8,0),10mM MgCl2,50mM NaCl","150 000 U"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]