{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ZAŁĄCZNIK NR 1(Zadania 1-......"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZAŁĄCZNIK NR 1(Zadania 1-......","index":0,"n_rows":509,"n_cols":11,"rows_kept":509,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[236,1,236,10],[239,1,239,10],[241,1,241,3],[241,4,241,10],[240,1,240,3],[240,4,240,10],[237,1,237,3],[237,4,237,10],[238,1,238,3],[238,4,238,10],[234,1,234,3],[228,4,228,10],[229,4,229,10],[230,4,230,10],[231,4,231,10],[232,4,232,10],[233,4,233,10],[234,4,234,10],[223,1,223,3],[223,4,223,10],[224,4,224,10],[224,1,224,3],[220,1,220,3],[221,1,221,3],[222,1,222,3],[221,4,221,10],[222,4,222,10],[299,1,299,3],[299,4,299,10],[498,1,498,3],[498,4,498,10],[496,1,496,10],[495,1,495,3],[495,4,495,10],[492,1,492,10],[493,1,493,3],[493,4,493,10],[499,1,499,3],[499,4,499,10],[497,1,497,3],[497,4,497,10],[494,1,494,3],[494,4,494,10],[472,0,472,7],[490,0,490,10],[491,1,491,3],[491,4,491,10],[461,0,461,1],[462,0,462,1],[466,0,466,10],[467,0,467,10],[379,1,379,3],[379,4,379,10],[377,1,377,3],[377,4,377,10],[378,1,378,3],[378,4,378,10],[375,1,375,3],[375,4,375,10],[376,1,376,3],[376,4,376,10],[298,1,298,3],[298,4,298,10],[373,1,373,10],[374,1,374,3],[374,4,374,10],[350,0,350,10],[354,0,354,7],[371,0,371,10],[372,1,372,3],[372,4,372,10],[296,1,296,3],[296,4,296,10],[297,1,297,3],[297,4,297,10],[294,1,294,3],[294,4,294,10],[295,1,295,3],[295,4,295,10],[153,1,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[148,1,148,3],[148,4,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[144,1,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[31,1,31,3],[88,4,88,10],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[63,0,63,10],[67,0,67,7],[142,0,142,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[21,0,21,1],[7,0,7,10],[143,1,143,3],[143,4,143,10],[13,0,13,7],[28,1,28,3],[30,1,30,3],[35,1,35,10],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[123,0,123,7],[42,1,42,3],[116,0,116,10],[117,0,117,10],[112,0,112,1],[80,1,80,3],[79,1,79,10],[81,1,81,3],[40,4,40,10],[41,4,41,10],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[344,0,344,1],[345,0,345,1],[31,4,31,10],[32,4,32,10],[33,4,33,10],[34,4,34,10],[36,4,36,10],[37,4,37,10],[38,4,38,10],[39,4,39,10],[27,0,27,10],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,4,30,10],[349,0,349,10],[84,1,84,3],[83,4,83,10],[84,4,84,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[191,0,191,7],[205,0,205,10],[111,0,111,1],[85,1,85,3],[86,1,86,3],[85,4,85,10],[86,4,86,10],[88,1,88,3],[62,0,62,10],[77,0,77,10],[78,4,78,10],[78,1,78,3],[80,4,80,10],[81,4,81,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[83,1,83,3],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[206,1,206,3],[206,4,206,10],[177,0,177,1],[178,0,178,1],[182,0,182,10],[183,0,183,10],[207,1,207,10],[208,1,208,3],[208,4,208,10],[209,1,209,3],[209,4,209,10],[210,1,210,3],[210,4,210,10],[211,1,211,3],[211,4,211,10],[212,1,212,3],[212,4,212,10],[213,1,213,3],[213,4,213,10],[303,1,303,3],[303,4,303,10],[290,1,290,10],[291,1,291,3],[291,4,291,10],[292,1,292,3],[292,4,292,10],[300,1,300,10],[293,1,293,3],[293,4,293,10],[301,1,301,3],[301,4,301,10],[302,1,302,3],[302,4,302,10],[272,0,272,7],[288,0,288,10],[289,1,289,3],[289,4,289,10],[260,0,260,1],[261,0,261,1],[265,0,265,10],[266,0,266,10],[304,1,304,3],[304,4,304,10],[305,1,305,3],[305,4,305,10],[306,1,306,3],[306,4,306,10],[307,1,307,3],[307,4,307,10],[315,1,315,3],[315,4,315,10],[313,1,313,3],[313,4,313,10],[314,1,314,3],[314,4,314,10],[308,1,308,10],[309,1,309,3],[309,4,309,10],[310,1,310,3],[310,4,310,10],[311,1,311,3],[311,4,311,10],[312,1,312,3],[312,4,312,10],[404,0,404,1],[405,0,405,1],[409,0,409,10],[410,0,410,10],[416,0,416,7],[433,0,433,10],[434,1,434,3],[434,4,434,10],[435,1,435,10],[436,1,436,3],[436,4,436,10],[437,1,437,3],[437,4,437,10],[440,1,440,3],[440,4,440,10],[438,1,438,3],[438,4,438,10],[439,1,439,3],[439,4,439,10],[441,1,441,10],[442,1,442,3],[442,4,442,10],[443,1,443,3],[443,4,443,10],[445,1,445,10],[446,1,446,3],[446,4,446,10],[444,1,444,3],[444,4,444,10],[449,1,449,3],[449,4,449,10],[447,1,447,3],[447,4,447,10],[448,1,448,3],[448,4,448,10],[227,1,227,3],[227,4,227,10],[235,1,235,3],[235,4,235,10],[228,1,228,3],[229,1,229,3],[230,1,230,3],[231,1,231,3],[232,1,232,3],[233,1,233,3],[226,1,226,3],[225,1,225,10],[226,4,226,10],[217,1,217,3],[217,4,217,10],[218,1,218,3],[218,4,218,10],[219,1,219,3],[219,4,219,10],[220,4,220,10],[214,1,214,10],[215,1,215,3],[215,4,215,10],[216,1,216,3],[216,4,216,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 /2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem, z dodatkowym portem do iniekcji, posiadający w komplecie osłonę bursztynową na butelkach o wymiarach                15 x 30 cm",null,null,"szt.",5000]
[2,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu - 180 cm ",null,null,"szt.",1500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[3,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren"]
[4,"Długość drenu min. 150 cm"]
[5,"W komplecie osłona bursztynowa na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego z regulatorem przepływu w kroplówce- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych"]
[2,"Posiadający 15µm filtr płynu: stały przepływ kroplowy "]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką"]
[6,"Końcówka lock"]
[7,"Wstawka lateksowa do dodatkowych wstrzyknięć"]
[8,"Długość drenu 140-180 cm"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 /2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: 140 - 200 cm ",null,null,"szt.",3000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu "]
[2,"Stały przepływ kroplowy"]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką"]
[6,"Końcówka drenu lock"]
[7,"Aparat nie zawierający lateksu"]
[8,"Długość drenu 140-200 cm"]
[9,"Możliwość stosowania również do leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 /2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Igły iniekcyjne i igły do nakłucia lędźwiowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły iniekcyjne 0,5-0,9",null,null,"szt.",60000]
[2,"Igły iniekcyjne 1,1-1,2",null,null,"szt.",200000]
[3,"Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm",null,null,"szt.",700]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2"]
[2,"Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt."]
[3,"Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania"]
[4,"Cienkościenne"]
[5,"Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu"]
[6,"Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość"]
[7,"Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095"]
[8,"Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu"]
[null,"Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość"]
[2,"Łatwe przenikanie przez tkanki"]
[3,"Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką"]
[4,"Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 /2010"]
[]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Przyrządy, naklejki i pojemniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki",null,null,"szt.",10000]
[2,"Przyrząd do podaży leków cytostatycznych 4 - drożny",null,null,"szt.",500]
[3,"Przyrząd do podaży leków cytostatycznych - światłoczułych 4 - drożny",null,null,"szt.",500]
[4,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi, wymiary: 60x80mm ",null,null,"op.",100]
[5,"Pojemnik na odpady cytostatyczne",null,null,"szt.",150]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutycznymi"]
[3,"Zaopatrzone w hydrofobowy i liofobowy odpowietrznik z filtrem 0,22 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock"]
[4,"Odpowietrznik z filtrem"]
[5,"Krótki bolec ułatwiający pobieranie pełnej zawartości fiolki"]
[6,"Wolny od lateksu"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4 - drożne - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Wejścia/ podłączenia bezigłowe do podłączenia przygotowanych roztworów cytostatyków"]
[4,"Komora kroplowa z filtrem  15 µm, długość drenu 196 cm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"Dodatkowe wejście bezigłowe do dostrzyknięć"]
[9,"3 szt. łączników z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową)"]
[10,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4 - drożne - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Wejścia/ podłączenia bezigłowe do podłączenia przygotowanych roztworów cytostatyków"]
[4,"Komora kroplowa z filtrem  15 µm, długość drenu 196 cm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"Dodatkowe wejście bezigłowe do dostrzyknięć"]
[9,"3 szt. łączników z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową)"]
[10,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
[null,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary 60x80mm, (zwój zawierający 100szt.)"]
[2,"Posiadające dane do wpisania: imię nazwisko pacjenta, nazwa leku - stężenie - dawka, datę, czas, prędkość wlewu"]
[null,"Pojemniki na odpady cytostatyczne - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Bez otworu wrzutowego (10 l)"]
[2,"Wysokość 258 mm z przykryciem"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 ./2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych oraz przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych",null,null,"szt.",2000]
[2,"Przyrządy do przetaczania krwi; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",20000]
[3,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",80000]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm"]
[2,"Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką "]
[3,"Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu"]
[4,"15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami"]
[5,"Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu"]
[6,"Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock"]
[7,"Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia"]
[8,"Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej"]
[9,"Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu"]
[null,"Przyrządy do przetaczania krwi - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/"]
[3,"Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra"]
[4,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[5,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[6,"Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[null,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa "]
[2,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[3,"Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem"]
[4,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[5,"Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą"]
[6,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":15}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych z systemem mocowania skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem)",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła ze szlifem Touhy G18 1,3x80 mm"]
[2,"Cewnik G20x1000 mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika; koniec zamknięty - trzy otwory boczne, końcówka miękka "]
[3,"Łącznik do cewnika - zatrzaskowy"]
[4,"Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,55 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar"]
[5,"Posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem)"]
[6,"Strzykawka niskooporowa LOR 10 ml, luer, ze skalą odróżniającą ją od zwykłych strzykawek"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 /2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - System do drenażu piersiowego, zestawy drenów i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml",null,null,"szt.",50]
[2,"Sterylne zestawy drenów do drenażu opłucnej",null,null,"szt.",15]
[3,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",80]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego"]
[2,"Minimalnie dwubutlowy"]
[3,"Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O"]
[4,"W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia"]
[5,"Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane"]
[null,"Sterylne zestawy drenów do drenażu opłucnej - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Dreny pasujące do butli szklanych o poj. 2x2l"]
[2,"Średnica nakrętek 38 mm; posiadające regulację siły ssania"]
[3,"Dodatkowy port membranowy w drenie do pacjenta (do pobierania próbek)"]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca"]
[2,"Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock"]
[3,"Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data"]
[4,"Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 22 /2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Zestawy opasek do podwiązywania żylaków przełyku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw sześciogumkowy do opaskowania żylaków przełyku",null,null,"op.",30]
[2,"Zestaw dziesięciogumkowy do opaskowania żylaków przełyku",null,null,"op.",10]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw sześciogumkowy do opaskowania żylaków przełyku - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 142 cm, nasadka typu OptiVu"]
[2,"Przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski"]
[3,"Nasadka kompatybilna z gastroskopamii firmy Olympus"]
[null,"Zestaw dziesięciogumkowy do opaskowania żylaków przełyku - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 142 cm, nasadka typu OptiVu"]
[2,"Przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski"]
[3,"Nasadka kompatybilna z gastroskopamii firmy Olympus"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]