{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3","Arkusz4","Arkusz5","Arkusz6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony IHiT/P/25/2010",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  1 - Odczynniki do sekwencjonowania"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumny do oczyszczania DNA z małych molekuł\nKolumny Centri-Sep TM Columns lub równoważne:\n- pozwalające na szybkie i wydajne oczyszczenie DNA\n- oczyszczenie fragmentów DNA o długości od 16 pb\n- przeznaczone do oczyszczania próbki o objętości 20-100 ul\n- wykorzystywane do oczyszczania DNA przeznaczonego do analiz na aparatach ABI PRISM 3130                      -konfekcjonowane fabrycznie, 100sztuk w opakowaniu","200szt."]
[2,"Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM.\n Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny:\n- 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130                                           - sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem opisanym w pozycji 7    - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną                           - konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu","16 x 25ml"]
[3,"Zestaw BigDye Terminator  v.1.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny:\n-  zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul\n- zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów\n- zestaw zawiera: 10x800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","3000 reakcji"]
[4,"Zestaw BigDye Terminator  v.3.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny:\n-  zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul\n- zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów\n- zestaw zawiera: 10x800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","1000 reakcji"]
[5,"Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany):\n- o przewodnictwie poniżej 30 μS,\n- stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących,\n- gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- optycznie neutralny,\n- konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu","50 ml"]
[6,"Polimer do elektroforezy kapilarnej POP-7 w aparacie ABI PRISM 3130 lub równoważny:\n- gotowy do użycia spełniający wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130\n- zoptymalizowany do stosowania w analizach sekwencjonowania oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130, \n- o własnościach i usieciowaniu umozliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów o długości do 950bp\n- zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar\n- konfekcjonowany fabrycznie w    opakowaniach po 3,5ml","25x 3,5ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony IHiT/P/25/2010",{"$nulls":7},"Załącznik 1"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  2 - Odczynniki do reakcji real-time PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Nakrywki MicroAmp TM Optical Adhesive Film lub równoważne:\n- znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów: 7500 Fast Real-Time PCR System oraz GeneAmp PCR System 9700 \n- kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych                      -wykonanych z cienkiej, przezroczystej i przylegającej folii,zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych,                                                                             - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 nakrywek w op.","1000szt."]
[2,"Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical Fast 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne:\n- z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml,\n- optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,\n- kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku w aparacie   7500Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems)do analizy ekspresji genów metodą RQ PCR                                    -znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania ekspresji genów metodą real-time PCR                                                                                                                                               -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR                                                                                                                                                                          -konfekcjonowane fabrycznie,10 opakowań, po 20 sztuk w opakowaniu","200 szt."]
[3,"Gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl reakcji. Mix zawierający zoptymalizowane do metody TaqMan składniki w postaci termostabilnej polimerazy DNA o własnościach Hot  Start,dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane skladniki buforu do PCR","50 000 reakcji"]
[4,"Gotowy do użycia 2 x stężony mix zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl  reakcji. Mix zawierający w składzie barwnik SybrGreen I, polimerazę AmpliTaq z chemicznie blokowanym hot startem, dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane składniki buforu do PCR","6 000 reakcji"]
[5,"Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start, spełniająca warunki reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent i 50% (w/w) glycerol.","500 U"]
[6,"Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2  zawierający:\n1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 9.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent l 50% (w/w) glycerol                 2.Bufor do PCR 10x(100mM Tris-HCl), pH 8.3, 500mM KCl                                     3.MgCl2 25mM.","6 000 U"]
[7,"Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 zawierający:\n1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent l 50% (w/w) glycerol              2.Bufor dp PCR 10x (150mM Tris-HCl), pH 8.0, 500mM KCl                    3.MgCl2 25mM","6 000 U"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony IHiT/P/25/2010",{"$nulls":7},"Załącznik 1"]
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 3 - Odczynniki i materiały zużywalne do separacji magnetycznej komórek na aparacie AUTOMACS"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumny do separacji magnetycznej komórek, wielorazowego użytku (ca. 100 separacji), kompatybilne z aparatem AUTOMACS","30 szt."]
[2,"Pompa strzykawkowa kompatybilna z aparatem AutoMACS","2 szt."]
[3,"Uszczelka pompy strzykawkowej ","2 szt."]
[4,"Kolumny do separacji magnetycznej do 1x108 znakowanych komórek z próbek o stężeniu do 2x109 komórek zestawem do frakcjonowania komórek ","250 szt."]
[5,"Znakowane magnetycznie przeciwciała dla komórek  CD 4 do izolacji magnetycznej na kolumnach","4 ml."]
[6,"Przeciwciała sprzężone bezpośrednio z paramagnetycznymi, biodegradowalnymi mikrocząsteczkami, do izolacji magnetycznej komórek  CD 19 na kolumnach. Mikrocząsteczki nie wpływają na analizę molekularną i cytometryczną.  ","16 ml."]
[7,"Znakowane magnetycznie przeciwciała dla komórek  CD 56 do izolacji magnetycznej na kolumnach ","2 ml"]
[8,"Zestaw odczynników do frakcjonowania komórek T metodą z przeciwciałami znakowanymi magnetycznie na kolumnach","200 izolacji"]
[9,"Bufor do izolacji magnetycznej na kolumnach do frakcjonowania komórek (z dodatkiem 2mM EDTA, pH 7,2)","8 (6x1,2L)"]
[10,"Bufor do izolacji magnetycznej na kolumnach do frakcjonowania komórek (z dodatkiem 2mM EDTA, 0,5% BSA, pH 7,2)","63 L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz4","index":3,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony IHiT/P/25/2010",{"$nulls":7},"Załącznik 1"]
[]
[]
[null,null,"…………………………………………………….."]
[null,null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  4"]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Przeciwciało poliklonalne królicze: Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (Tdt)","1 ml"]
[2,"Przeciwciało poliklonalne królicze: CD117, c-kit","0,2 ml"]
[3,"Płynny roztwór DAB+: Liquid DAB+ Substrate- Chromogen Solution","880 ml"]
[4,"System wizualizacyjny oparty na dekstranie, skoniugowany z HRP (peroksydaza chrzanowa), anty-mysi","770 ml"]
[5,"System wizualizacyjny oparty na dekstranie skoniugowany z HRP, anty króliczy","220 ml"]
[6,"System wizualizacyjny oparty na dekstranie skoniugowany z HRP anty mysi i anty króliczy","220 ml"]
[7,"Przeciwciało monoklonalne mysie: CD 15, Granulocyte- Associated Antigen, klon C3D-1","2 ml"]
[8,"Przeciwciało monoklonalne mysie CD 30, klon Ber-H2","2 ml"]
[9,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenu CD 61(GP IIIa) ludzkich płytek krwi , klon 42/51","1 ml"]
[10,"Przeciwciało monoklonalne mysie CD 20, klon L26 ","4 ml"]
[11,"przeciwciało monoklonalne mysie CD 43  klon DF-T1","1 ml"]
[12,"Przeciwciało monoklonalne mysie: Leukemia Hairy Cell, klon DBA.44","1 ml"]
[13,"Przeciwciało monoklonalne mysie BCL2, Oncoprotein, klon 124","2 ml"]
[14,"Przeciwciało monoklonalne królicze: Cyklina D1, klon SP4, w postaci supernantu, do stosowania w immunohistochemii","2 ml"]
[15,"Przeciwciało monoklonalne mysie: CD1a, klon 010","1 ml"]
[16,"Przeciwciało monoklonalne mysie: CD79a, klon HM57","1 ml"]
[17,"Przeciwciało monoklonalne mysie: Plasma Cell, klon Vs38c","1 ml"]
[18,"Przeciwciało monoklonalne mysie:ALK Protein, klon ALK-1","1 ml"]
[19,"Przeciwciało monoklonalne mysie:BCL6 Protein, klon PG-B6p","2 ml"]
[20,"Przeciwciało monoklonalne mysie: Ki-67 Antigen, klon MIB1","2 ml"]
[21,"Przeciwciało monoklonalne mysie: CD3, klon F7.2.38","1 ml"]
[22,"Przeciwciało poliklonalne królicze Myeloperoxidase (MPO), LSAB+, gotowe do użycia","56 ml"]
[23,"Płyn do rozcieńczania przeciwciał, gotowy do użycia","750 ml"]
[24,"Bufor do płukania preparatów immunohistochemicznych Tris-Buffered Saline","20x 5L"]
[25,"Bufor do odsłaniania antygenów, ph 9, 10-krotnie stężony: Dako Target Retrieval Solution, pH 9 (x10)","3 000 ml"]
[26,"Proteinaza K do odsłaniania antygenów, gotowa do użycia","110 ml"]
[27,"Ołówek do obrysowywania tkanek","6 sztuk"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz5","index":4,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony IHiT/P/25/2010",{"$nulls":7},"Załącznik 1"]
[]
[]
[null,null,"…………………………………………………….."]
[null,null,"pieczęć firmowa"]
[null,"Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw PCR  do diagnostyki wariantów antygenu D słabe erytrocytów","120 testów"]
[2,"Zestaw PCR do diagnostyki subtypów antygenów układu AB0 erytrocytów","12 testów"]
[3,"Zestaw do genotypowania podtypów alleli grupy krwi  układu AB0                   BAG Health Care","10 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony IHiT/P/25/2010",{"$nulls":7},"Załącznik 1"]
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[null,"Zadanie 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"G6P  Glukozo 6 fosforan sól dwusodowa  bezwodny","5 g"]
[2,"PEP Fosfoenolopirogronian sól potasowa","1 g"]
[3,"NADH Nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd redukowany, sól dwusodowa, czystość 100%","500 mg"]
[4,"LDH Dehydrogenaza mleczanowa z mięśni królika","2 ml(10 mg)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]