{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ZADANIE 1","ZADANIE 2 "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZADANIE 1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,8],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[0,3,0,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"........................................................",null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/32/2010"]
[null,"pieczęć firmy"]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENROWO_CENOWA"]
["ZAŁĄCZNIK NR 1"]
["ZADANIE 1"]
[1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Naqzwa Handlowa","Nazwa Handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.","Trokar wielorazowy ø 5 mm/95mm, grot bezpieczny, skośnie ścięty, kaniula wielorazowa  wykonana z polimerowych materiałów,  metalowy port z kranikiem do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, głowica z gwintem, do mycia i sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,"szt",2]
["2.","Trokar wielorazowy ø 10 mm/105mm, grot bezpieczny, skośnie ścięty z mechanizmem blokującym, kaniula wielorazowa  wykonana z polimerowych materiałów,  metalowy port z kranikiem do insuflacji,, mikrogwintowanie na zewnętrznej  stronie kaniuli, gniazdo do zamocowania redukcji z 10 na 5 mm,do mycia  i sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,"szt",2]
["3.","Swing Top System.Redukcja 10mm x  5mm sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa , kompatybilny z trokarem wielorazowym Ø 10 mm/105 mm będącym na wyposażeniu Zamawiającego",null,null,null,"szt",200]
["4.","Swing Top System .Redukcja 12 x 10mm x  5mm sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa , kompatybilny z trokarem wielorazowym Ø 12 mm/105 mm będącym na wyposażeniu Zamawiającego",null,null,null,"szt",150]
["5.","Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko-zastawka) do trokara 5 mm/95 mm,kompatybilny z trokarem wielorazowym Ø 5 mm/95 mm będącym na wyposażeniu Zamawiającego",null,null,null,"op=12 szt",8]
["6.","Ssak-końcówka  tuba 5 mm, do mycia i sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,"szt",2]
["7.","Ssak-końcówka  tuba 10 mm do mycia i strylizacji w autoklawie 134 oC",null,null,null,"szt",2]
["8.","Ssak-10 mm, trzy odprowadzenia, do mycia i strylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,null,"szt",2]
["9.","Retraktor do podtrzymania śledziony przekrój 10 mm, część ręczna 370 mm/ do mycia i strylizacji 134ºC",null,null,null,"szt",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"............................................................."]
[{"$nulls":9},"............................................................"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczatka Wykonawcy"]

{"sheet":"ZADANIE 2 ","index":1,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,23,4],[23,8,23,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,1,4,9],[7,2,7,10],[0,2,0,10],[12,2,12,10],[16,2,16,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"................................................","Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/32/2010"]
[null,"pieczęć firmy"]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
["ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[null,"ZADANIE 2 -  uzpełnienie  instrumentarium - kolumny laparoskopowej wg katalogu firmy STRYKER lub równoważnego"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Nazwa Handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto ",2008]
["1.","Wyposażenie do insuflatora  40 l HIGH FLOW"]
["a","Dren silikonowy z podgrzewaczem,                  nr kat. Z1415-01 ",null,null,null,1,{"$nulls":5},1]
["b.","igła veressa nr kat. 250-080-210",null,null,null,5,{"$nulls":5},4]
["c.","dren silikownowy CO2 do insuflatora  nr kat. Z0452-01",null,null,null,1,{"$nulls":5},0]
["b","Filtr CO2 jednorazowy do F114,                     nr kat.Z0536-01 ",null,null,null,300,{"$nulls":5},100]
["2.","Akcesoria   do pompy laparoskopowej"]
["a","Instrument ssąco płuczący P-102,                                               nr kat. ZO 552-01",null,null,null,3,{"$nulls":5},3]
["b","Dren silikonowy w torze płukania,                   nr kat. Z 1428-39",null,null,null,6,{"$nulls":5},5]
["c","Filtr w torze ssania, nr kat.  Z 0556-01",null,null,null,300,{"$nulls":5},100]
["3.","Akcesoria laparoskopowe"]
["a","Elektroda monopolarna typu L,                             nr kat. 250-040-112",null,null,null,1,{"$nulls":5},3]
["b.","optyka laparoskopowa 10.0mm 30 stopni 30 cm, autoklawowalna ",null,null,null,1,{"$nulls":5},0]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":8},"....................................................................."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]