{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5","zadanie nr 6","zadanie nr 7 -kompresy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,3,93,7],[94,3,94,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ZADANIE NR 1"]
["Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polipropylenowy z dodatkiem polietylenu"]
[]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto ","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto "]
["1*",null,null,"7/0","2x9 widoczna w polu operacyjnym","3/8 koła","okrągła",60,"saszetka",108]
[2,null,null,"6/0","2x9","3/8 koła","okrągła",60,"saszetka",216]
[3,null,null,"6/0","2x13 widoczna w polu operacyjnym","3/8 koła","okrągła",45,"saszetka",180]
[4,null,null,"6/0","2x13","1/2 koła","okrągła",45,"saszetka",216]
[5,null,null,"6/0","2x13","1/2 koła","okrągła",60,"saszetka",216]
["6*",null,null,"5/0","2x17 widoczna w polu operacyjnym","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",216]
[7,null,null,"5/0","2x17","1/2 koła","okrągła",60,"saszetka",216]
[8,null,null,"5/0","2x13","1/2 koła","okrągła",45,"saszetka",252]
[9,null,null,"4/0","2x17","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",180]
[10,null,null,"4/0","2x22","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",180]
[11,null,null,"5/0","2x13","1/2 koła","okrągła",60,"saszetka",108]
[12,null,null,"4/0","2x26","1/2 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",108]
[13,null,null,"3/0","2x17","1/2 koła","okrągła",90,"saszetka",144]
[14,null,null,"3/0","2x26","1/2 koła","okrągła",135,"saszetka",108]
[15,null,null,"3/0","2x26","3/8 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",72]
[16,null,null,"3/0","2x26","1/2 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",108]
["17*",null,null,"2/0","2x26","1/2 koła","okrągła przyostrzona",90,"saszetka",144]
[18,null,null,"2/0","2x26","1/2 koła","okrągła",120,"saszetka",108]
[19,null,null,2,"2x77","3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",72]
[20,null,null,"5/0","2x13","1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",108]
["Razem:",{"$nulls":13},0]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE NR  2"]
[]
["Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polibutesterowy"]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto ","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto "]
["1*",null,null,"3/0",24,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",90,"saszetka",324]
[2,null,null,"4/0",19,"3/8 koła","odwrotnie tnąca",75,"saszetka",324]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE NR 3"]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z glikolidu, dioxanonu i węglanu trimetylenu"]
["Czas podtrzymywania tkankowego około 28-35 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 40% pierwotnej wytrzymałości"]
["Czas wchłaniania pomiędzy 90-110 dni"]
[]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto ","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto "]
[1,null,null,"3/0",22,"1/2 koła","okrągła","75 (barwiona)","saszetka",252]
[2,null,null,"2/0",30,"1/2 koła","okrągła","75 (barwiona)","saszetka",360]
["3*",null,null,"2/0",37,"1/2 koła","okrągła","75 (niebarwiona)","saszetka",360]
[4,null,null,"2/0",48,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",180]
[5,null,null,0,30,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",108]
[6,null,null,0,40,"1/2 koła","okrągła","90 (barwiona)","saszetka",108]
["7*",null,null,"4/0",16,"3/8 koła","tnąca o czterech krawędziach tnących","45 (niebarwiona)","saszetka",36]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE NR 4"]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu"]
["Czas podtrzymywania tkankowego około 60 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 65% pierwotnej wytrzymałości po 28 dniach "]
["50% pierwotnej wytrzymałości, po 42 dniach 25% pierwotnej wytrzymałości"]
["Czas całkowitego wchłaniania 180 dni"]
[]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm] ","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 5%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto ","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto "]
[1,null,null,1,40,"1/2 koła","okrągła przyostrzona","150 pętla","saszetka",108]
["2*",null,null,1,48,"1/2 koła","okrągła","300 pętla","saszetka",24]
[3,null,null,1,48,"1/2 koła","okrągła","150 pętla","saszetka",108]
["Razem:"]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE NR 5"]
["Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekany mieszanką kopolimeru "]
["kaprolaktonu-glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego."]
["Czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni"]
["Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80% wartości początkowej, po 21 dniach 30% wartości początkowej"]
["Czas wchłaniania pomiędzy 56-70 dniem od wszczepienia"]
[]
[]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm]    +/- 5%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm]   +/- 10%","Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto ","Kwota VAT (obliczyć: 12x14)","Wartość brutto "]
["1*",null,null,"3/0",30,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",252]
[2,null,null,"2/0",30,"1/2 koła","okrągła",75,"saszetka",252]
["Razem: "]
["* WYMAGANE PRÓBKI"]

{"sheet":"zadanie nr 6","index":5,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,7],[6,3,6,7],[4,3,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE NR 6"]
["Zestaw do uszczelniania"]
[]
[]
["Lp.","Kod","Nazwa handlowa","Opis Przedmiotu zamóienia ",{"$nulls":4},"Jedn. Wymag.","Ilość","Cena netto jednostki","Stawka VAT %","Cena brutto jednostki","Wartość netto ","Kwota VAT ","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Zestaw polimerowy 5ml, syntetyczny 100% glikol polietylenowy; po rozpyleniu tworzący cienką uszczelniającą, elastyczną i przylegającą do tkanek niebieską hyrdożelową barierę, która zostaje wchłonięta na drodze hydrolizy w przeciągu 7 dni",{"$nulls":4},"opakowanie",5]
[2,null,null,"Elastyczny aplikator o długości 32cm podłączany do przepływomierza powietrza (1 opakowanie = 5 sztuk)",{"$nulls":4},"sztuka",5]
["Razem: "]

{"sheet":"zadanie nr 7 -kompresy","index":6,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 7"]
[null,null,null,"Jednostka",null,"Cena","Wartość ","Podatek","Cena ","Wartość","Preferencje"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","miary","Ilość","netto","netto","VAT (%)","brutto","brutto","krajowe"]
[null,null,"Nr katalogowy"]
["1*","Kompresy gazowe jałowe, 17nitek, 12w, z nitką rtg, 7,5cm x 7,5 cm a 10szt",null,"op",6500,{"$nulls":8},100]
["2*","Kompresy gazowe jałowe, 17nitek, 12w, z nitką rtg, 10 cm x 10 cm a 10szt",null,"op",6500,{"$nulls":8},107]
["3*","Tupfery sterylne  typu fasolka z gazy 17n z nitką rtg, twarde, 15cm x 15cm a 10 szt",null,"op",2500,{"$nulls":8},107]
["4*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg + tasiemka 30 cm x 30 cm a 2 szt",null,"op",4000,{"$nulls":8},107]
["5*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg                    30 cm x 30 cm a 2 szt",null,"op",2000,{"$nulls":8},107]
["6*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg + tasiemka 30 cm x 40 cm a 3 szt",null,"op",7000,{"$nulls":8},107]
["7*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg                    30 cm x 40 cm a 3 szt",null,"op",4000,{"$nulls":8},107]
["8*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg + tasiemka 45 cm x 45 cm a 2 szt",null,"op",3000,{"$nulls":8},107]
["9*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg                     45 cm x 45 cm a 2 szt",null,"op",1500,{"$nulls":8},107]
["10*","Serweta operacyjna,  gazowa,  jałowa, 17nitkowa,  4 warstwy z nitką rtg + tasiemka 45 cm x 70 cm a 1 szt",null,"szt",1600,{"$nulls":8},107]
["11*","Przylepiec na włókninie 2,5 x 9,1",null,"szt",2000,{"$nulls":8},107]
[null,"* Wymagane próbki najmniejsze handlowe opakowanie"]
[null,"Wyroby z gazy muszą być bielone metodą nadtlenkową"]
[null,"Wyroby sterylne z gazy muszą być wyjaławiane parą wodną"]