{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,6,37,10],[38,6,38,10],[39,6,39,10],[8,0,8,10],[12,0,12,10],[33,1,33,7],[35,0,35,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/ P/  41   /2010"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","nazwa handlowa (wg Wykonawcy)","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto"," VAT        [%]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
["1.","Fartuch ochronny:\n- wykonany z włókniny polipropylenowej,\n- o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych,\n- odporny na uszkodzenia mechaniczne,\n- gramatura min. 30 g/m2,\n- rękaw wykończony bawełnianym mankietem,  o dł. 6-7cm,\n- wiązany na troki w części środkowej oraz górnej\n",null,null,"szt.",10000]
["2.","Czepek w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Pakowany w kartonik  \n\n\n",null,null,"szt.",2000]
["3.","Czepek chirurgiczny  uniwersalny o kroju furażerki z włókniny pochłaniającej pot, w części górnej z włokniny perforowanej,ściągniety z tyłu gumką,pakowany w kartonik",null,null,"szt.",2000]
["4.","Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną taśmą. Pakowany w karton. ",null,null,"szt.",8000]
["5.","Włókninowy czepek chirurgiczny z taśmą przecipotną, ściagany z tyłu gumką, pakowany w kartonik",null,null,"szt.",1000]
["6.","Maseczka chirurgiczna wykonana z bezwonnej włókniny trójwarstwowej (gdzie środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji) z trokami do wiązania i kształtką na nos. Maseczka zgodna z normą PN-EN 14683 i określona w klasie II; BFE >98%; łatwość oddychania <29,4 Pa. Maseczki pakowane w kartoniki umożliwiające ich higieniczne przechowywanie. Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty danych technicznych potwierdzającej zgodność z normą i wymienione szczegółowe parametry.Kształtka na nos wykonana ze stali pokrytej polietylenem.Rozmairy maski: dł 177 mm szer 170 mm dł górnego troka: 430 mm, dł dolnego troka 380 mm.   ",null,null,"szt.",40000]
["7.","Prześcieradło:\n- wymiary 160x210,\n- wykonane z włókniny polipropylenowej,\n- dwuwarstwowe,\n- gramatura 40 g/m2,\n- kolor zielony\n",null,null,"szt.",5000]
["8.","Pokrowiec na leżankę:\n- na zakładkę \n- wymiary 200 x 80 cm,\n- wykonany z włókniny polipropylenowej,\n- gramatura 40 g/m2,\n- kolor zielony\n",null,null,"szt.",10000]
["9.","Pokrowce na buty:\n- wykonane z włókniny polipropylenowej\n- gramatura  40 g/m2,\n- miękka, dobrze przylegająca włóknina,\n- odporna na przedziurawienie i przedarcie,\n- kolor zielony",null,null,"szt.",15000]
["10.","Prześcieradło termiczne:\n- z  folii  metalizowanej\n- musi posiadać właściwości termoizolacyjne,\n- wymiary  210 x 160 cm",null,null,"szt.",1000]
["11.","Szpatułki sterylne:\n- drewniane,\n- pakowane pojedynczo\n",null,null,"szt.",8000]
["12.","Rękawica jednorazowego użytku nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH. Aktywuje się po zmoczeniu wodą. Rozmiar 16x25 cm, grubość 5 mm w stanie suchym.",null,null,"szt.",2000]
["13.","Ręcznik jednorazowego użytku wykonany z tkaniny poliestrowej. Miękki, chłonny, kolor biały. Rozmiar 50 x 60 cm",null,null,"szt.",1000]
["14.","Sterylny foliowy pokrowiec na aparat RTG ”Ramię  C” o wym. 100 x 220 cm, z elastyczną gumką na głowicę",null,null,"szt.",300]
["15.","Maseczka chirurgiczna, bezpieczna, odporna na przesiakanie powyżej 120 mmHg, zgodna z normą 14683 II R, czterowarstwowa- wiązana na troki, hypoalergiczna , ze wstawkami, które chronią okulary przed zaparowaniem,wstawki chroniące przed zaparowaniem wykonane z włókniny polipropylenowej pokrytej cienką folią z polipropyleny",null,null,"szt.",500]
["16.","Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny,  perforowany ,w rolce, wymiary jednostkowe rolki: szer 40 cm długość 50 mb",null,null,"rolki",10]
["17.","Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny,  perforowany ,w rolce, wymiary jednostkowe rolki: szer 50 cm długość 50 mb",null,null,"rolki",10]
["18.","Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie -  wykonane z włókniny  bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 ,  antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej  do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. \nBluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy\nSpodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap\nSposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie.\nKolor niebieski lub zielony, w rozmiarach 3XL\n",null,null,"szt.",150]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":6},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}