{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[32,4,32,10],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[44,4,44,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,10],[19,0,19,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[2,4,2,6],[33,1,33,10],[32,1,32,3],[31,1,31,10],[34,4,34,10],[34,1,34,3],[48,0,48,10],[35,1,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[45,1,45,10],[39,1,39,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/......../2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",400]
[2,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",200]
[3,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",50]
[4,"Szczypce biopsyjne gastroskopowe",null,null,"szt.",20]
[5,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe ",null,null,"szt.",2]
[6,"Szczypce biopsyjne bronchoskopowe",null,null,"szt.",20]
[7,"Pętle nylonowe",null,null,"szt.",10]
[8,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe",null,null,"szt.",10]
[9,"Uchwyt do pętli elektrochirurgicznych",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, o odpowiedniej sztywności i ostrości, igła umożliwiająca nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej, uchwyt z mechanizmem blokującym w obu kierunkach; długość ostrza igły maksymalnie 4 mm; średnica 21G (0,8 mm); maksymalna długość narzędzia 165 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. (pakowane sterylnie, gotowe do bezpośredniego użytku); do ostrzykiwania dużych żylaków przełyku lekiem oleistym Ethanolamina."]
[null,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, w osłonce teflonowej o odpowiedniej sztywności i ostrości, uchwyt z mechanizmem blokującym w obu kierunkach (pakowane sterylnie, jednorazowego użytku); długość ostrza 5 mm; średnica 22G; maksymalna długość narzędzia 180 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. "]
[null,"Igły kolonoskopowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania, z dodatkowo usztywnioną osłonką teflonową (jednorazowego użytku), uchwyt ergonomiczny z przeskokiem, długość ostrza igły 5 mm, średnica 23G (0,6 mm), długość robocza 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Szczypce biopsyjne gastroskopowe (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczypce biopsyjne gastroskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość narzędzia 155 cm"]
[null,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe; łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą - minimalna długość narzędzia 155 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, do sterylizacji w autoklawie."]
[null,"Szczypce biopsyjne bronchoskopowe (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość narzędzia 115 cm"]
[null,"Pętle nylonowe (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle nylonowe zaciskowe duże o średnicy 30 mm (jednorazowego użytku) do zakładania na szypuły polipów, zastosowanie z każdą wersją narzędzia"]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy owalny o średnicy 15 mm, z drutu plecionego o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Pakowane sterylnie, gotowe do użycia. "]
[null,"Uchwyt do pętli elektrochirurgicznych (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uchwyt do pętli elektrochirurgicznych, narzędzie przeznaczone do wielokrotnego użycia oraz przeznaczone do sterylizacji w autoklawie"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,1,67,10],[71,1,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[25,0,25,7],[41,0,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[47,1,47,10],[55,1,55,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[49,1,49,10],[51,1,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[58,4,58,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[74,0,74,10],[57,1,57,10],[58,1,58,3],[59,1,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/66/2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"litr",120]
[2,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"litr",84]
[3,"Płyn myjący (detergent) do myjni ETD-3 PAA",null,null,"litr",96]
[4,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA",null,null,"litr",109.2]
[5,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA",null,null,"litr",120]
[6,"Zawory biopsyjne",null,null,"szt.",10]
[7,"Uszczelka do butelek",null,null,"szt.",5]
[8,"Dren umożliwiający ręczne przepłukanie kanałów",null,null,"szt.",1]
[9,"Szczotka jednorazowego użytku",null,null,"szt.",50]
[10,"Dren z konektorem Water-Jet",null,null,"szt.",1]
[11,"Wężyk kanału elewatora",null,null,"szt.",1]
[12,"Zawór woda-powietrze",null,null,"szt.",2]
[13,"Wieszak na jeden endoskop",null,null,"szt.",1]
[14,"Żarówka halogenowa ",null,null,"szt.",4]
[15,"Ustnik duży z gumką",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiajacy w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Preparat dezynfekcyjny (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD.         W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni w temp. 60ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis), V - 5 minut. Opakowanie zawierające 4l preparatu."]
[null,"Enzymatyczny preparat myjący (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60ºC.                         W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, nie zawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 4l preparatu."]
[null,"Płyn myjący do myjni ETD-3 PAA (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płyn myjący (detergent) kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA."]
[null,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA (poz. 4)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płyn dezynfekujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA."]
[null,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA (poz. 5)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płyn aktywujący do środka dezynfekcyjnego kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA"]
[null,"Zawory biopsyjne (poz. 6)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zawory biopsyjne wielorazowe do endoskopów firmy Olympus"]
[null,"Uszczelka do butelek (poz. 7)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zapasowa uszczelka do butelek na wodę do endoskopów firmy Olympus"]
[null,"Dren umożliwiający ręczne przepłukanie kanałów (poz. 8)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Dren umożliwiający ręczne przepłukanie kanałów: ssawnego i biopsyjnego kompatybilny z posiadanymi przez pracownię bronchoskopami firmy Olympus"]
[null,"Szczotka jednorazowego użytku (poz. 9)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów w zakresie szerokości 2,0 - 4,2 mm, długość robocza 220 cm"]
[null,"Dren z konektorem Water-Jet (poz. 10)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Dren z konektorem Water-Jet do wideoendoskopów firmy Olympus autoklawowalny, nie dłuższy niż 50 cm"]
[null,"Wężyk kanału elewatora (poz. 11)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wężyk kanału elewatora ETD2"]
[null,"Zawór woda/powietrze (poz. 12)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zawór woda/powietrze nie wymagający nawilżania kompatybilny z wideoendoskopami firmy Olympus"]
[null,"Wieszak na jeden endoskop (poz. 13)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wieszak na jeden endoskop, umożliwiający zawieszenie zarówno głowicy endoskopu jak i kontenera na tej samej wysokości w dwóch odrębnych szczelinach, zamykanych równocześnie przy pomocy jednego zamka. Wieszak musi umożliwić bezpieczne umieszczenie endoskopów posiadanych przez pracownię endoskopową."]
[null,"Żarówka halogenowa (poz. 14)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Żarówka halogenowa 15V, 150W"]
[null,"Ustnik duży z gumką (poz. 15)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Ustnik jednorazowego użytku duży z gumką do wszystkich endoskopów, nie zawierający lateksu"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[28,0,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[35,1,35,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[39,0,39,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/66/2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Balon o zmiennej średnicy (mocowany na drucie), do poszerzania zwężeń przełyku; kateter: długość 180 cm, średnica 6 Fr; balon: długość 8 cm, średnice: 12-15mm; 15-18mm; 18-20mm; 6-8mm; 8-10mm; 10-12mm  ",null,null,"szt.",8]
[2,"Wysokociśnieniowy inflator z manometrem do pompowania balonów. Zakres ciśnień 0 - 22 ATM.",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Balony (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Balony o zmiennej średnicy (mocowane na drucie)"]
[2,"Do poszerzania zwężeń przełyku"]
[3,"Kateter: długość 180 cm; średnica 6 FR    "]
[4,"Balon: długość 8 cm;                                                                           średnice: 12-15mm; 15-18mm; 18-20mm; 6-8mm; 8-10mm; 10-12mm  "]
[null,"Inflator (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wysokociśnieniowy inflator z manometrem do pompowania balonów"]
[2,"Zakres ciśnień 0 - 22 ATM."]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,3],[32,4,32,10],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[15,0,15,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,10],[46,0,46,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[39,0,40,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/66/2010"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy",null,null,"szt.",600]
[3,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - cewnik antybakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klemami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki lub możliwość przeprowadzenia prowadnicy przez strzykawkę bez jej odłączenia od igły;                                                                             - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnice \"J\" i prostą z drugiej strony ze znacznikiem głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Jednoświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 14Ga/20cm; 14Ga/30cm; 16Ga/20cm; 16Ga/30cm"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik antybakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klemami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki lub możliwość przeprowadzenia prowadnicy przez strzykawkę bez jej odłączenia od igły;                                                                             - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnice \"J\" i prostą z drugiej strony ze znacznikiem głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Dwuświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 7F/20cm - rozmiar kanalików: 14Ga/14Ga; 7F/30cm - rozmiar kanalików: 14Ga/14Ga; 7F/20cm - rozmiar kanalików: 14Ga/18Ga; 7F/30cm - rozmiar kanalików: 14Ga/18Ga; 7F/20cm - rozmiar kanalików: 16Ga/16Ga; 7F/30cm - rozmiar kanalików: 16Ga/16Ga; 8,5F/20cm - rozmiar kanalików: 14Ga/14Ga; 8,5F/30cm - rozmiar kanalików: 14Ga/14Ga "]
[]
[]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - trzyświatłowy cewnik antybakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klemami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki lub możliwość przeprowadzenia prowadnicy przez strzykawkę bez jej odłączenia od igły;                                                                             - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnice \"J\" i prostą z drugiej strony ze znacznikiem głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Trzyświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 7F/20cm - rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga; 7F/30cm - rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[11,0,11,10],[15,0,15,7],[5,0,5,1],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/66/2010"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Prowadnik"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Prowadnik 0,89mm (.35\") x 45cm z końcówką prostą i \"J\" ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]