{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["zad1","zad2","zad3","zad4","zad5","zad6","zad7","zad8","zad9","zad10","zad11","zad12","zad13","zad14","zad15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"zalącznik nr 1"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 (testy HLA - A,B,C,DR,DQ na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"DQ low",96]
[2,"DR low",96]
[3,"DR-DQ",96]
[4,"HLA-A low",96]
[5,"HLA-ABC",48]
[6,"HLA-ABDR",72]
[7,"HLA-B low",96]
[8,"HLA-C low",160]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 2 (testy HLA –A na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-A*01",72]
[2,"HLA-A*02",160]
[3,"HLA-A*03",64]
[4,"HLA-A*11",32]
[5,"HLA-A*23",16]
[6,"HLA-A*24",64]
[7,"HLA-A*25",48]
[8,"HLA-A*26",36]
[9,"HLA-A*29",12]
[10,"HLA-A*30",28]
[11,"HLA-A*31",24]
[12,"HLA-A*32",12]
[13,"HLA-A*33",12]
[14,"HLA-A*34",8]
[15,"HLA-A*66",12]
[16,"HLA-A*68",24]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 (testy HLA -B na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-B*07",72]
[2,"HLA-B*08",56]
[3,"HLA-B*13",44]
[4,"HLA-B*14",12]
[5,"HLA-B*15",40]
[6,"HLA-B*18",64]
[7,"HLA-B*27",42]
[8,"HLA-B*35",64]
[9,"HLA-B*37",6]
[10,"HLA-B*38",18]
[11,"HLA-B*39",12]
[12,"HLA-B*40",30]
[13,"HLA-B*41",6]
[14,"HLA-B*44",112]
[15,"HLA-B*45",6]
[16,"HLA-B*49",6]
[17,"HLA-B*50",12]
[18,"HLA-B*51",30]
[19,"HLA-B*52",16]
[20,"HLA-B*53",6]
[21,"HLA-B*57",24]
[22,"HLA-B*58",12]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":3,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 4 (testy HLA-C na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-Cw*01",24]
[2,"HLA-Cw*02",36]
[3,"HLA-Cw*03",48]
[4,"HLA-Cw*04",72]
[5,"HLA-Cw*05",36]
[6,"HLA-Cw*06",60]
[7,"HLA-Cw*07",132]
[8,"HLA-Cw*08",18]
[9,"HLA-Cw*12",36]
[10,"HLA-Cw*14",12]
[11,"HLA-Cw*15",12]
[12,"HLA-Cw*16",12]
[13,"HLA-Cw*17",18]
[14,"HLA-Cw*18",6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 5 (testy HLA DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"DQB1*02",48]
[2,"DQB1*03",72]
[3,"DQB1*04",12]
[4,"DQB1*05",48]
[5,"DQB1*06",48]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":5,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 6 (testy HLA DRB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP) "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"DRB1*01",56]
[2,"DRB1*03",56]
[3,"DRB1*04",48]
[4,"DRB1*07",48]
[5,"DRB1*08",12]
[6,"DRB1*11",78]
[7,"DRB1*12",24]
[8,"DRB1*13",56]
[9,"DRB1*14",12]
[10,"DRB1*15",78]
[11,"DRB1*16",24]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie - 7    Testy do genotypowania HLA metodą PCR-SSP."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA B*54-56",16]
[2," HLA-B low",16]
[3,"HLA-DRB low",40]
[4,"HLA DRB1*07/09/10",24]
[5,"DQB1 high",104]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płytki typu Terasaki do testów LCT i GAT (Greiner lub równoważne)","2880 testów  "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 9 - Testy do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 (dwie płytki na jedno oznaczenie) - testy innego producenta niż testy zaoferowane w zad. 9 /do potwierdzania otrzymanych wyników /     3 oznaczenia w opakowaniu","141 oznaczeń"]
[2,"Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT","3 x 0,5 ml"]
[3,"Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT","3 x 0,5 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10","index":9,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie -  10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test fluorescencyjny (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I (32 Ag w panelu) ","30 testów"]
[2,"Test fluorescencyjny (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy II (32 Ag w panelu) ","20 testów"]
[3,"Test fluorescencyjny (FlowPRA HLA ) klasa I do oznaczania pojedynczych antygenów ","10 testów"]
[4,"Test fluorescencyjny (FlowPRA HLA ) klasa II do oznaczania pojedynczych antygenów ","10 testów"]
[5,"Kontrola ujemna testu  FlowPRA do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I i II  – 240 µl ","30 testów"]
[6,"Kontrola dodatnia do testu fluorescencyjnego (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I – 240 µl ","30 testów"]
[7,"Kontrola dodatnia do testu fluorescencyjnego (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy II – 240 µl ","20 testów"]
[8,"Testy przesiewowe do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą ELISA na płytkach Lambda – (10 testów na płytkę).","1300 testów"]
[9,"Odczynnik do barwienia i utrwalania limfocytów w teście LCT (stain fix lub równoważny)","5 000 ml"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11","index":10,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość ","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik do izolacji limfocytów do oznacznia antygenów HLA metodą serologiczną z pełnej krwi, gęstość 1,077  + 0,001g/ml; max. 500 ml/op.","17 000ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12","index":11,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Polimeraza Taq DNA, stężenie 5 u/ul, w komplecie: bufor 10 x do reakcji PCR,  bufor 10 x stężony z obciążnikiem do bezpośredniego nakładania na żel po reakcji PCR, roztwór jonów MgCl2 (25mM) oraz  bufor zwiększający specyficzność reakcji PCR (5 x stężony), nie zawierający związków toksycznych jak DMSO, do testów HLA o wysokiej rozdzielczości  (max. 5 000 U w op) ","65 000 U"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad13","index":12,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,7],[20,8,20,10],[18,1,18,7],[18,8,18,10],[19,1,19,7],[19,8,19,10],[16,1,16,7],[16,8,16,10],[17,1,17,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  13 - Zestawy do oznaczania cytokin przy użyciu czytnika ELX800 firmy BIOTEK"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op. ","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-1 beta metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,32 pg/ml","2 zestawy"]
[2,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-6 metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,92 pg/ml","2 zestawy"]
[3,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania cytokiny TNF-alfa metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 2,3 pg/ml","2 zestawy"]
[4,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-8 metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 2 pg/ml","2 zestawy"]
[5,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania cytokiny sCD40L metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,062 ng/ml","2 zestawy"]
[]
[" ZADANIE 13 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Dostarczenie wraz z zestawami zewnętrznego oprogramowania do ilościowej analizy odczytu wyników z czytnika ELX800 firmy BIOTEK "]
[2,"Możliwość analizy wyników ilościowych w różnych konfiguracjach krzywej np.. P-P, 4P, krzywa liniowa itp.."]
[3,"Automatyczny export danych z zewnętrznego oprogramowania do Excela"]
[4,"Wykorzystanie do detekcji biotynylowanego koniugatu i streptawidyny związanej z HRP"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad14","index":13,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie   14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Przeciwciało mysie skierowane do ludzkich endoglin, CD105, klon 266,sprzężone z fikoerytryną","100 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie skierowane do ludzkiej VE-kadheryny, klon 55-7H1, sprzężone z FITC","100 testów"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad15","index":14,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie   15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Wipe-test","96 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]