{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[28,1,28,7],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 14  /2011",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1 do SIWZ"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - narzędzia chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Zacisk mocujący do prętów z pierścieniami do mocowania łyżek haków  operacyjnych wymiennych typ Munster . Samoblokujący się system bloczków mocowania haków do poprzeczki .",null,null,"szt.",2]
["2.","Pręt przedłużający (przedłużka) , okrągły , z pierścieniami do mocowania łyżek haków operacyjnych wymiennych typ Munster , dł. całk. 150 mm .",null,null,"szt.",2]
["3.","Końcówka pręta zatrzaskowego , okrągła , z pierścieniami do zatrzaskiwania na nim zacisków mocujących i łyżek haków operacyjnych wymiennych typ Munster , dł. całk. 60 mm .",null,null,"szt.",2]
["4.","Łyżka haka wątrobowego o wymiarach 140x85 mm , koniec haka zaokrąglony , bez uchwytu . Gwintowane gniazdo do podłączenia uchwytu lub ramienia haka automatycznego typ Munster .",null,null,"szt.",2]
["5.","Łyżka haka powłokowego typ Mikulicz o wymiarach 155x50 mm , koniec haka zaokrąglony , bez uchwytu . Gwintowane gniazdo do podłączenia uchwytu lub ramienia haka automatycznego typ Munster .",null,null,"szt.",2]
["6.","Opinak do papierowych serwet i obłożeń , dł. całk. 140 mm , odgięte pod kątem 30° ( stopni ) , jeden koniec szczęk kielichowy drugi kulisty ( uchwyt panewkowy ) odgięty po łuku , rozstaw szczęk 19,0 mm .",null,null,"szt.",30]
["7.","Nożyczki preparacyjne typ Nelson-Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 230 mm , końce ostrzy ( czubki ) tępe .",null,null,"szt.",20]
["8.","Nożyczki preparacyjne typ Nelson-Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 305 mm , końce ostrzy ( czubki ) tępe .",null,null,"szt.",10]
["9.","Nożyczki chirurgiczne standard , odgięte , jeden koniec ostrzy tępy drugi ostry , dł. całk. 145 mm .",null,null,"szt.",20]
["10.","Linka giętka , metalowa do strippera typ Nabatoff'a dł. całk. 900 mm .",null,null,"szt.",10]
["11.","Linka metalowa giętka z powleczeniem polyethylenowym (koszulka z tworzywa sztucznego apyrogenna , atraumatyczna) do strippera typ Varady , dł. całk. 450 mm .",null,null,"szt.",5]
["12.","Końcówka sondy , metalowa , typ Nabatoff do strippera typ Nabatoff o średnicy 3 mm .",null,null,"szt.",6]
["13.","Końcówka sondy , metalowa w postaci oliwki typ Nabatoff do strippera typ Nabatoff o średnicy 9 mm .",null,null,"szt.",10]
["14.","Hak brzuszny typ Goligher z regulowanym zasięgiem łyżki środkowej .W komplecie dwie łyżki środkowe , płaskie i podgięte w części dystalnej o głębokościach 51 mm oraz 102 mm wyposażonych w uchwyt umożliwiający odciąganie powłok brzusznych i tkanek . Dwie pary łyżek bocznych , płaskich podgiętych w części dystalnej o głębokości 51 mm oraz 102 mm , max. rozwarcie ramion 185 mm .Dł. całk. trzonu haka 205 mm .",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i  imienna pieczątka Wykonawcyj"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[10,0,10,8],[16,1,16,7],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 14  /2011",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1 do SIWZ"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - sprzęt laparoskopowy do chirurgii jelita grubego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Rękojeść staplera laparoskopowego uniwersalnego do 25 użyć, z możliwością zginania do 45° i obrotu 360°, z gumowaną rękojeścią, długość robocza 15cm. (1op.jednostkowe max=3szt)",null,null,"szt.",12]
[2,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 45mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm,do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max=6szt)",null,null,"szt.",30]
[3,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 60mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max =6szt)",null,null,"szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i  imienna  pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[28,1,28,7],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 14  /2011",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1 do SIWZ"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3- materiały zużywalne do aparatu do znieczulenia S/5 Aespire  wg katalogu  producenta wymienionego  poniżej  lub równoważny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, wielorazowy, równoważny z nr katalogowym:  producent GE Healthcare, 733910",null,null,"szt.",3]
["2.","Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy, opak.jedn max=50 szt., równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 733950",null,null,"szt.",500]
["3.","Dreny do spirometrii, żółte, jednorazowe, opak.jednostkowe max =5 szt., równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 884101",null,null,"szt.",400]
["4.","Linia próbkująca długości 3m, opak jednostkowe max.=10 szt., równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 73319",null,null,"szt.",400]
["5.","Mankiet NIBP dla dorosłych, 23-33 cm, równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 2753E",null,null,"szt.",4]
["6.","Mankiet NIBP dla dorosłych, 31-40 cm, równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 2754E",null,null,"szt.",3]
["7.","Pułapka wodna czarna, równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 876446",null,null,"szt.",30]
["8.","Kabel EKG Multi-link, 5 -odpr., równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 877235",null,null,"szt.",6]
["9.","Kabel połączeniowy do pomiaru NIBP do mankietów wielorazowych, 3m, równoważny z nr katalogowym:  producent GE Healthcare, 877235",null,null,"szt.",2]
["10.","Wapno, wkład jednorazowy do aparatu Aespire, równoważny z nr katalogowym: producent Molecular Products Limited,\n 8003138",null,null,"szt.",120]
["11.","Kabel połączeniowy Multi-Link 3/5 odprowadzeń, 3,6 m, równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare 2017003-003",null,null,"szt.",2]
["12.","Kabel połączeniowy do czujników saturacji ze złączką okrągła, 3m, równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, OXY-SL3",null,null,"szt.",1]
["13.","Maska dla dorosłych średnia nr 4, równoważny z nr katalogowym: równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, 420151400",null,null,"szt.",15]
["14.","Wielorazowy czujnik saturacji na palec, złączka okrągła, równoważny z nr katalogowym: producent GE Healthcare, OXY-F-UN","OXY-F-UN",null,"szt.",2]
["15.","Przetwornik jednorazowy IBP,  równoważny z nr katalogowym:  producent ICU Medical,  P229","P229",null,"szt.",150]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i  imienna  pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[17,1,17,7],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 14  /2011",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1 do SIWZ"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie   4-  nożyczki  do materiału opatrunkowego, chirurgiczne,kleszczyki,pinceta"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Nożyczki chirurgiczne z płaskim zamkiem typ Deaver , proste , jeden czubek nożyczek ostry drugi tępy , dł. całk. 145 mm .",null,null,"szt.",4]
["2.","Nożyczki do materiału opatrunkowego typ Lister , model z krótkim ostrzem , zakończone \"kulką\" , dł. całk. 140 mm .",null,null,"szt.",3]
["3.","Atraumatyczne kleszczyki naczyniowe typ Pean z uzębieniem atraumatycznym De Bakey , proste , dł. części roboczej ramion 50 mm , dł. całk. 155 mm .",null,null,"szt.",6]
["4.","Pinceta anatomiczna model standard , dł. całk. 130 mm , szer. szczęki 3,0 mm.",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i  imienna  pieczątka Wykonawcy"]