{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["ZADANIE NR1","ZADANIE NR 2","ZADANIE NR 3","ZADANIE NR 4","ZADANIE NR 5","ZADANIE NR 6","ZADANIE NR 7","ZADANIE NR 8","ZADANIE NR 9","ZADANIE NR 10","ZADANIE NR 11","ZADANIE NR 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZADANIE NR1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestawy do oznaczania stężenia metodą izotopową witaminy B12 i kwasu foliowego","2600 testów"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Baalc  ProfileQuant® Kit PQPP-03","4 op."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 3","index":2,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową zawierający: proteinazę K, bufory do przemywania złożą, do rozcieńczania i do lizy materiału oraz do Lucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złożą. Objętość krwi do izolacji 200-500 ul, objętość elekcji 100-200 ul. Jeden zestaw nie może zawierać więcej niż 70 reakcji","3 500 izolacji"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 - Testy do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 (dwie płytki na jedno oznaczenie) - testy innego producenta niż testy zaoferowane w zad. 9 /do potwierdzania otrzymanych wyników /     3 oznaczenia w opakowaniu","141 oznaczeń"]
[2,"Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT","3 x 0,5 ml"]
[3,"Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT","3 x 0,5 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 5","index":4,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 - Odczynniki do automatycznego systemu do immunofiksacji HYDRASYS 2 firmy Sebia"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość testów / nie mniej niż …","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku zasadowym","350 testów"]
[2,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory, barwniki  i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarazowych - 1 ozn./ na 1 płytkę","2(10x1ozn.)"]
[3,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory, barwniki  i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarazowych - 4 ozn./ na 1 płytkę","10(10x4ozn.) "]
[4,"Zestaw antysurowic (anty- IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklonalnego w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","10(1x40ozn.)"]
[5,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory, barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofiksacji na żelach agarozowych- 1 ozn./1 płykę","2(10x1ozn.)"]
[6,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory, barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofiksacji na żelach agarozowych- 4 ozn./1 płykę","8(10x4ozn.)"]
[7,"Zestaw antysurowic (IgGA,M,K,L) do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofiksacji","10(1x40ozn.)"]
[8,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuchy i lambda wolne  łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofiksacji","10(1x40ozn.)"]
[9,"Antysurowica- IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1ml"]
[10,"Antysurowica- IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1ml"]
[11,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji","3 200ml"]
[12,"Płyny konieczne do odbarwiania do immunofiksacji","1000ml"]
[13,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny)","5ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 6","index":5,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 6  - Zestawy odczynnikowe i materiały eksplatacyjne do Tromboelastometru ROTEM Delta "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kontrolne osocze liofilizowane, przeznaczone do monitorowania dokładności i precyzji oznaczeń układu hemostazy pełnej krwi","40 testów"]
[2,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do rekalcynacji krwi cytrynianowej","1 000 testów"]
[3,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[4,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[5,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do wykrywania nadmiernej fibrynolizy i analizy krzepnięcia niewrażliwej na heparynę w próbkach krwi cytrynianowej","100 testów"]
[6,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników umożliwiający izolowane oznaczenie poziomu fibrynogenu oraz jakości polimeryzacji fibryny w krwi cytrynianowej przez hamowanie płytek krwi oraz pośrednie oznaczenie udziału płytek krwi w krzepnięciu ","100 testów"]
[7,"Kuwetki i nakładki jednorazowego użytku do wykonywania testów ","1000 szt."]
[8,"Końcówki do pipety ROTEM","1920 szt"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 7","index":6,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-A ","40ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-B","40ml"]
[3,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w poz. 4, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","50ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w poz. 3, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","20ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej","40ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE","120ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-C","5ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-c ","5ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw ","65ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty E ","5ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-e ","35ml"]
[12,"surowica antyglobulinowa monoklonalna anty-IgG","25ml"]
[13,"Kontrola ABO+Rh","10ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty K ","10ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-k","35ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-Lea ","18ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-Leb ","18ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-S ","14ml"]
[19,"Odczynnik poliklonalny anty-s IgM klon MNS 4 umożliwiający badanie w NaCl","10ml"]
[20,"Odczynnik monoklonalny anty Kpa","2ml"]
[21,"Odczynnik monoklonalny anty P1 ","10ml"]
[22,"Odczynnik monoklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","10ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","10ml"]
[24,"Odczynnik monoklonalny Anty-Jka ","24ml"]
[25,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","4ml"]
[26,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb","20ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","4ml"]
[28,"Odczynnik monoklonalny anty-Lua ","8ml"]
[29,"Odczynnik monoklonalny anty-M","12ml"]
[30,"Odczynnik monoklonalny anty-N","12ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 8","index":7,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 8 -  Odczynniki do badań immunohematologicznych krwinki czerwonej do aparatów firmy DIAMED"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Jednostopniowy test do badania płytek krwi na obecność plomorfizmu antygenowego HPA 1 a/b, na glikoproteinie IIbIIIa","384 testy"]
[2,"Kontrola pozytywna i negatywna do wyżej wymienionego testu (poz. 1)","1 zestaw"]
[3,"Testy mikrokolumnowe do PTA z odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG","min. 288 testów"]
[4,"Odczynnik do potwierdzenia słabego antygenu D za pomocą PTA","min. 288 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 9","index":8,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 9 -  Odczynniki do badań immunohematologicznych krwinki czerwonej do aparatów firmy DIAMED"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Liofilizat rystocetyny w stężeniu 125mg/ml, do rozpuszczenia w 0,5ml wody destylowanej, stosowany w teście agregacji w stosunku 5µl odczynnika do 500ul PRP. Przechowywanie liofilizatu w temp. 2-8°C. Trawałość rozpuszczonego reagentu: 3 miesiące w temp. -20°C. Trwałość odczynnika roboczego to 24 godziny w temp. 2-8°C.","3,5ml"]
[2,"Kwas arachidonowy w stężeniu 50mM, dostarczony jasko 10 mg kwasu arachidonowego o czystości ›99%. W zestawie albumina bydlęcej V frakcji o czystości 96%-99%. Odczynnik stosowany w teście agregacji w stosunku 5µl reagentu do 500ul PRP. Kwas arachidonowy jest w postaci oleistej kropli, przechowywany w temp.      ‹ -20°C. Przechowywanie liofilizatu Albuminy w temp. 2-8°C. Trwałość rozpuszczonego reagent: 3 miesiące w temp. - 70°C lub 1 miesiąc w temp.        -20°C. Trwałość odczynnika roboczego: 8 godzin w temp. 2-8°C.","4 zestawy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 10","index":9,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 10 -  Odczynniki do badań immunohematologicznych krwinki czerwonej do aparatów firmy DIAMED"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Krwinki płytkowe do wykrywania przeciwciał HPA","3 zestawy"]
[2,"Krwinki płytkowe do identyfikacji przeciwciał HPA","3 zestawy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 11","index":10,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika VII z układu krzepnięcia krwi metodą ELISA ","288 testów"]
[2,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika von Willebranda z układu krzepnięcia krwi metodą ELISA ","384 testy"]
[3,"zestaw do ilościowego oznaczania zawartości czynnika płytkowego IV w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA","480 testów"]
[4,"zestaw do ilościowego oznaczania zawartości b-tromboglobuliny w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA","480 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"ZADANIE NR 12","index":11,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony IHIT/P/17/2011"]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 12"]
[]
["kalibratory i odczynniki kontrolne konieczne do wykonania testów na analizatorze Alegria ORGENTEC"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katolog.","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-120 GPL U/ml; czułość metody: IgG 1GPL U/ml; kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656","1056 testów"]
[2,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgM metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-80 MPL U/ml; czułość metody: 0,5 MPL U/ml; kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656","1056 testów"]
[3,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał przeciw B2-glikoproteinie I   w klasie IgG metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-100 U/ml;  kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656; dołki testowe opłaszczone ludzką B2-glikoproteiną I","1056 testów"]
[4,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał przeciw B2-glikoproteinie I   w klasie IgM metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-100 U/ml;  kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656; dołki testowe opłaszczone ludzką B2-glikoproteiną I","1056 testów"]
[5,"Zamknięty system testowy (w tzw. paskach) do prowadzenia kontroli oznaczeń w aparacie Alegria","24 testy"]
[6,"Płyn myjący do rutynowego stosowania w aparacie Alegria","240 ml"]
[7,"Zamknięty system testowy (w tzw. paskach) do oznaczania przeciwciał przeciw protrombinie w klasie IgG metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów: zakres pomiaru: 0-100 U/ml; kalibracja wg Harrisa IRP97/656","24 testy"]
[8,"Zamknięty system testowy (w tzw. paskach) do oznaczania przeciwciał przeciw protrombinie w klasie IgM metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów: zakres pomiaru: 0-100 U/ml; kalibracja wg Harrisa IRP97/656","24 testy"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]