{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,28,11],[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/23/2011 -Przetarg nieograniczony"]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Zadanie 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw testów niezbędnych do wykonania badania układu HLA-A w technologii Luminex","500 oznaczeń"]
[2,"Zestaw testów niezbędnych do wykonania badania układu HLA-B w technologii Luminex","500 oznaczeń"]
[3,"Zestaw testów niezbędnych do wykonania badania układu HLA-DRB1 w technologii Luminex","600 oznaczeń"]
[4,"Testy do badania wysokiej rozdzielczości HLA-A klasy II w technologii Luminex","200 testów"]
[5,"Testy do badania wysokiej rozdzielczości HLA-B klasy II w technologii Luminex","200 testów"]
[6,"Testy do badania wysokiej rozdzielczości HLA-C klasy II w technologii Luminex","200 testów"]
[7,"Testy do badania wysokiej rozdzielczości HLA-DRB1 klasy II w technologii Luminex","200 testów"]
[8,"PE Conjugated Streptavidin","2 ml"]
[9,"Luminex Sheath Fluid","60L"]
[10,"Zestaw odczynników służący do kalibracji aparatu Luminex na których wykonywane są badania HLA klasy I i II (kalibrator 1)","2x5ml"]
[11,"Zestaw odczynników służący do kalibracji aparatu Luminex na których wykonywane są badania HLA klasy I i II            (kalibrator2)","2x5ml"]
[12,"Zestaw odczynników służący do kalibracji aparatu Luminex na których wykonywane są badania HLA klasy I i II            (kontrola)","2x5ml"]
[13,"Zestaw odczynników służący do kalibracji aparatu Luminex na których wykonywane są badania HLA klasy I i II            (kontrola)","2x5ml"]
[14,"Zestaw do izolacji DNA z 250 ul krwi na aparacie Duplica Prep (lub kompatybilne)","1080 testów"]
[]
["Uwaga: Każda partia dostarczonych odczynników musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenia serii lub partii wyrobu, datę produkcji. Do testów HLA musi być dołączona instrukcja wykonania badania i oryginalna oraz oprogramowanie interpretacyjne.Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno-laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. "]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/23/2011 -Przetarg nieograniczony"]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Zadanie 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do analizy HRM zawierający polimerazę HotStart oraz barwnik do analizy krzywej topnienia wysokiej rozdzielczości; Mg2+(25mM),dNTP,20ul mieszaniny do wykonania 500reakcji; umożliwiający oznaczenie 5-30 ng DNA/20ul","5 zestawów"]
[2,"Zestaw płytek wraz z folią; płytki muszą być kompatybilne z aparatem Lightcycler 480 firmy Roche.\n","12 (5x10 płytek)"]
[3,"kompletny zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji mRNA, całkowitego RNA, wirusowego RNA w tradycyjnych termocyklerach oraz aparatach real-time zawierający: uniwersalne startery oligo (dT) oraz random heksamery, enzym- odwrotną transkryptazę posiadającą aktywność RNazy H. Możliwość pracy w temperaturze 65°C, otrzymywania produktów do 12kb.","4 000 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/23/2011 -Przetarg nieograniczony"]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Piperacylina 30ug","250 testów"]
[2,"Piperacylina/ Tazobactam 30/6 ug","1 000 testów"]
[3,"Cefotaksym 5ug","1 000 testów"]
[4,"Ceftazydym 10 ug","1 000 testów"]
[5,"Netilmycyna 10 ug","250 testów"]
[6,"Nitrfurantoina 100 ug","500 testów"]
[7,"Penicylina G1 UI","500 testów"]
[8,"Linezolid 10 ug","250 testów"]
[9,"Ampicylina 2 ug","750 testów"]
[10,"Gentamicyna 30ug","250 testów"]
[11,"Wankomycyna 5 ug","500 testów"]
[12,"Penicylina V 10ug","100 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["IHIT/P/23/2011 -Przetarg nieograniczony"]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Zadanie 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Mueller Hinton Agar +5% krew końska +20mg/l NAD","100 płytek"]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]