{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":11,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,1,64,3],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,4,64,10],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[21,0,21,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,3,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt oraz płyny dializacyjne kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn substytucyjny; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu, o osmolarności 287 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"szt.",100]
[2,"Płyn substytucyjny; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr",2200]
[3,"Płyn substytucyjny; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 4 mmol/l. i osmolarności 301mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr",2200]
[4,"Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,0 m lub 1,5",null,null,"szt.",80]
[5,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych (plazmafiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex)",null,null,"szt.",15]
[6,"Cewnik do hemofiltracji, high-flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 175, 200, 250 mm z powłoką antybakteryjną zawierająca bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową.",null,null,"szt.",30]
[7,"Worek odpływowy dostosowany do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",30]
[8,"Łącznik Y dostosowany do zestawu do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",15]
[9,"Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z workiem cytrynianowym w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki.",null,null,"litr",500]
[10,"Płyn do antycoagulacji cytrynianowej kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości cytrynianów 10 mmol/l i kwasu cytrynianowego 2 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki.",null,null,"litr",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów do aparatu PRISMAFLEX z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":16}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Worki  dostosowane do uchwytow wagi aparatu PRISMAFLEX"]
[2,"Podłączenie do drenu bez konieczności przełamywania koła zabezpieczajacego (gumowa membrana)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym na podłożu z włókniny. Powierzchnia aktywna 85-90 cm², pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm²  (do diatermii) ",null,null,"szt.",800]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",100]
[3,"Pinceta bipolarna prosta, dł. 19,5 cm, końcówka tępa 1 mm do diatermii",null,null,"szt.",6]
[4,"Pinceta bipolarna prosta, dł. 18,5 cm, końcówki tępa 1mm, monolityczne ze stopu przeciwdziałającego przywieraniu koagulowanych tkanek do diatermii",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Sprzęt do aparatu Valleylab - Ligasure"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Narzędzie jednorazowe typu Ligasure 37 cm do uszczelniania, preparowania i przecinania naczyń, średnica 10 mm z aktywacją ręczną i nożną",null,null,"szt.",30]
[2,"Narzędzie jednorazowe typu Ligasure 37 cm do uszczelniania, preparowania i przecinania naczyń, średnica 5 mm z aktywacją ręczną i nożną",null,null,"szt.",10]
[3,"Nakładka jednorazowa na klem wielorazowy typu STD",null,null,"szt.",2]
[4,"Nakładka jednorazowa na klem wielorazowy typu MAX HS z aktywacją ręczną i nożną",null,null,"szt.",50]
[5,"Narzędzie jednorazowe typu Ligasure Precise 17 cm do uszczelniania i preparowania naczyń",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Osprzęt do dermatomu siatkującego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml",null,null,"szt.",10]
[2,"Matryce do nacinania skóry - sterylne płytki powiększające 1:1,5 pobrany płat skórny do dermatomu siatkującego model Skin Graft Mesher BA720",null,null,"szt.",5]
[3,"Ostrza do dermatomu elektrycznego do pobierania przeszczepów skóry szer. 80mm. Ostrza sterylne kompatybilne z dermatomem elektrycznym Acculan GA643.",null,null,"szt.",40]
[4,"Plomba plastikowa typu \"kłódka\" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru niebieskiego. Plomba bez wskaźnika przebiegu procesu sterylizacji parowej.   ",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego osprzętu do dermatomu siatkującego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Zestawy do pomp Abbotta LC5000"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw uniwersalny:                          długość 264 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, port do igły",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do podaży emulsji tłuszczowych:                                                                  długość 264 cm, krople - 15 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, dodatkowy port do igły",null,null,"szt.",400]
[3,"Zestaw do podawania nitrogliceryny:                                                                    (nie przepuszcza światła), długość 272 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów do pomp Abbotta LC5000 z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[23,0,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Sprzęt do stomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 45 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych \"uszek\" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową.",null,null,"szt.",60]
[2,"Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 57 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych \"uszek\" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową.",null,null,"szt.",60]
[3,"Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 70 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych \"uszek\" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową.",null,null,"szt.",60]
[4,"Płytka stomijna do worków Ø 45 w systemie dwuczęściowym wykonana z materiału hydrokoloidowego, który posiada właściwości ochronne i gojące. Płytka przylegająca szczelnie do suchej jak i wilgotnej skóry wokół stomii, dopasowując się do powierzchni ciała. Materiał płytki absorbujący wilgoć i umożliwiający skórze oddychanie. Płytka nie wywołująca alergii i odparzeń, skutecznie zabezpieczająca skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej lub moczu.",null,null,"szt.",20]
[5,"Płytka stomijna do worków Ø 57 w systemie dwuczęściowym wykonana z materiału hydrokoloidowego, który posiada właściwości ochronne i gojące. Płytka przylegająca szczelnie do suchej jak i wilgotnej skóry wokół stomii, dopasowując się do powierzchni ciała. Materiał płytki absorbujący wilgoć i umożliwiający skórze oddychanie. Płytka nie wywołująca alergii i odparzeń, skutecznie zabezpieczająca skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej lub moczu.",null,null,"szt.",20]
[6,"Płytka stomijna do worków Ø 70 w systemie dwuczęściowym wykonana z materiału hydrokoloidowego, który posiada właściwości ochronne i gojące. Płytka przylegająca szczelnie do suchej jak i wilgotnej skóry wokół stomii, dopasowując się do powierzchni ciała. Materiał płytki absorbujący wilgoć i umożliwiający skórze oddychanie. Płytka nie wywołująca alergii i odparzeń, skutecznie zabezpieczająca skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej lub moczu.",null,null,"szt.",40]
[7,"Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 45 w systemie jednoczęściowym z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego, który zapobiega podrażnieniom skóry i posiada właściwości gojące. Worek zbudowany z laserowo zgrzewanej folii pokrytej siatką z dodatkiem bawełny.",null,null,"szt.",60]
[8,"Otwarty worek ileostomijny - Ø 45 w systemie jednoczęściowym z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego, który zapobiega podrażnieniom skóry i posiada właściwości gojące. Worek zbudowany z laserowo zgrzewanej folii pokrytej siatką z dodatkiem bawełny. Łatwy do opróżnienia i zamknięcia przy pomocy plastikowej zapinki zatrzaskowej.",null,null,"szt.",10]
[9,"Pasta 30 g z materiału hydrokoloidowego o właściwościach gojących. Skutecznie gojąca podrażnioną skórę wokół stomii; posiadająca tłustą konsystencję",null,null,"szt.",4]
[10,"Niejałowy zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca półpłynnego i płynnego, zakładany doodbytniczo. Zbudowany z miękkiego niskociśnieniowego balonika retencyjnego, rękawa odprowadzającego połączonego z dwoma portami do uszczelniania balonika retencyjnego i irygacji, z możliwością wymiany worków jednorazowego użytku. Zbudowany z miękkiego silikonu, założony może być utrzymywany do 29 dni. System przebadany klinicznie (do potwierdzenia kopią dokumentu).",null,null,"szt.",25]
[11,"Worki zbiorcze do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca z zastawką anty zwrotną, minimalizującą ryzyko wycieku stolca.",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do stomii z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":85,"n_cols":11,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[55,1,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[81,0,81,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[16,0,16,7],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Rękawiczki medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"*Rękawice chirurgiczne z lateksu bezpudrowe Rękawice chirurgiczne z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 6,0 do 9,0",null,null,"par.",30000]
[2,"*Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu  Rękawice chirurgiczne \nbezlateksowe, wykonane z neoprenu, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 6,0 do 9,0",null,null,"par.",500]
[3,"*Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku  Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 6,0 do 8,5",null,null,"par.",500]
[4,"*Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych  Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych\nRozmiary: od 5,5 do 9,0 w kolorze brązowym",null,null,"par.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["*dla zadania nr 7 poz.I,II,III i IV należy dostarczyć po 5 par próbek wzorcowych preferowanego przedmiotu zamówienia"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."," Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana;"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy 290 mm;"]
[6,"Grubość rękawicy na palcu 0,22 mm, w części dłoniowej 0,20 mm"]
[7,"Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte poliuretanem, polimerem i silikonem;"]
[8,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[9,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[10,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[11,"Szczelnie pakowane parami;"]
[12,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["II.","Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu  (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Mikroteksturowane;"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy 290 mm, prosty mankiet, z taśmą przylepną;"]
[6,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,18 mm; +/- 0,03 mm"]
[7,"Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonem;"]
[8,"Wykonane z neoprenu, nie zawierające lateksu;"]
[9,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[10,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[11,"Szczelnie pakowane parami;"]
[12,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["III.","Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Używane w systemie podwójnego zakładania"]
[2,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[3,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Mikroteksturowane;"]
[5,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń z prostym mankietem;"]
[6,"Minimalna długość wewnętrznej rękawicy - 290 mm;"]
[7,"Grubość wewnętrznej rękawicy w części dłoniowej +/- 0,20 mm;"]
[8,"Bezpudrowe, od wewnątrz polimeryzowane;"]
[9,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[10,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[11,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[12,"Szczelnie pakowane parami;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["IV.","Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych  (poz. 4)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana;"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy - 285 mm, prosty mankiet z taśmą przylepną; grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,175 mm"]
[6,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[7,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[8,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[9,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[15,0,15,7],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Igły iniekcyjne i igły do nakłucia lędźwiowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły iniekcyjne 0,5-0,9",null,null,"op.",400]
[2,"Igły iniekcyjne 1,1-1,2",null,null,"op.",2000]
[3,"Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2"]
[2,"Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt."]
[3,"Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania"]
[4,"Cienkościenne"]
[5,"Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu"]
[6,"Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość"]
[7,"Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095"]
[8,"Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu"]
[null,"Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość"]
[2,"Łatwe przenikanie przez tkanki"]
[3,"Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką"]
[4,"Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":96,"n_cols":11,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,1,87,3],[87,4,87,10],[90,0,90,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[80,1,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[55,1,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[19,0,19,7],[37,0,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych oraz przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych",null,null,"szt.",5000]
[2,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem, posiadający w komplecie osłonę bursztynową na butelkach o wymiarach                15 x 30 cm",null,null,"szt.",4000]
[3,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu - 180 cm ",null,null,"szt.",1000]
[4,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: 140 - 200 cm ",null,null,"szt.",2000]
[5,"Przyrządy do przetaczania krwi; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",20000]
[6,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",120000]
[7,"Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk, sucha",null,null,"szt.",4000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 9"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm"]
[2,"Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką "]
[3,"Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu"]
[4,"15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami"]
[5,"Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu"]
[6,"Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock"]
[7,"Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia"]
[8,"Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej"]
[9,"Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu"]
[null,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[3,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren"]
[4,"Długość drenu min. 150 cm"]
[5,"W komplecie osłona bursztynowa na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego z regulatorem przepływu w kroplówce- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych"]
[2,"Posiadający 15µm filtr płynu: stały przepływ kroplowy "]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Regulator w kształcie walca"]
[6,"Końcówka lock"]
[7,"Długość drenu 140-180 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu "]
[2,"Stały przepływ kroplowy"]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Aparat ze skalą w kształcie koła obsługiwaną jedną ręką, z zastawką bezzwrotną"]
[6,"Końcówka drenu lock"]
[7,"Aparat nie zawierający lateksu"]
[8,"Długość drenu 140-200 cm"]
[null,"Przyrządy do przetaczania krwi - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/"]
[3,"Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra"]
[4,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[5,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[6,"Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[null,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa "]
[2,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[3,"Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem"]
[4,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[5,"Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą"]
[6,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[14,0,14,7],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych z systemem mocowania skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem)",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła ze szlifem Touhy G18 1,3x80 mm"]
[2,"Cewnik G20x1000 mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika; koniec zamknięty - trzy otwory boczne, końcówka miękka "]
[3,"Łącznik do cewnika - zatrzaskowy"]
[4,"Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,55 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar"]
[5,"Posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem)"]
[6,"Strzykawka niskooporowa LOR 10 ml, luer, ze skalą odróżniającą ją od zwykłych strzykawek"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[14,0,14,7],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[44,0,44,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - System do drenażu piersiowego, dreny z łącznikiem i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml",null,null,"szt.",50]
[2,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania",null,null,"szt.",200]
[3,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",80]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 11"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego"]
[2,"Minimalnie dwubutlowy"]
[3,"Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O"]
[4,"W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia"]
[5,"Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane"]
[null,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Średnica wewnętrzna 6 mm, długość 200 mm"]
[2,"Zachowujący drożność przy podciśnieniu 560 mmHg"]
[3,"Posiadający elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniamii uszczelniającymi"]
[4,"Stała średnica wewnętrzna drenu 6 mm, sterylny"]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca"]
[2,"Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock"]
[3,"Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data"]
[4,"Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[11,0,11,7],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Zestawy do opaskowania żylaków przełyku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do opaskowania żylaków przełyku",null,null,"op.",150]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 12"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do opaskowania żylaków przełyku - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego"]
[2,"Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia"]
[3,"Wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji  miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy "]
[4,"Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki"]
[5,"Gumka w przekroju kwadratowa"]
[6,"Zawór irygacyjny z zastawką"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/28/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Cewniki do leczenia przełyku Barretta "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik (stopka) do ablacji w obrębie przewodu pokarmowego (m. in. w przypadkach przełyku Barretta). Długość cewnika 160 cm, elektroda o wymiarach 1,3x2 mm. Do użycia z endoskopami o średnicy min. 8,6 mm. Pakowany sterylnie. Do użycia z systemem HALO90. ",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]