{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ZAŁĄCZNIK NR 1(Zadania 1-2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZAŁĄCZNIK NR 1(Zadania 1-2)","index":0,"n_rows":95,"n_cols":11,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[97,0,97,1],[69,0,69,10],[88,0,88,7],[34,0,34,7],[64,0,64,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[63,0,63,1],[164,0,164,1],[165,0,165,1],[98,0,98,1],[119,0,119,1],[120,0,120,1],[144,0,144,1],[145,0,145,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt laparoskopowy jednorazowego użytku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mocny chwytak z ząbkami 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści",null,null,"szt",24]
[2,"Kleszczyki przytrzymujące typu grasper z mechanizmem zaciskowym w rękojeści ",null,null,"szt",6]
[3,"Preparator typu dissector 5mm",null,null,"szt",6]
[4,"Nożyczki wygięte 5mm",null,null,"szt",18]
[5,"Torebka do ewakuacji śledziony 15mm z metalową prowadnicą i niklowaną obręczą, samorozprężalna",null,null,"szt",48]
[6,"Uniwersalny stapler liniowy laparoskopowy wspólny dla ładunków z nożem o długości 30, 45, 60 mm",null,null,"szt",6]
[7,"Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 30mm do tkanki naczyniowej",null,null,"szt",12]
[8,"Igła do wytwarzania odmy, jednorazowego użytku 120 mm",null,null,"szt",24]
[9,"Trokar bezpieczny 5mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem, kaniula żebrowana",null,null,"szt",36]
[10,"Trokar bezpieczny 11 mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem, kaniula żebrowana",null,null,"szt",36]
[11,"Trokar z balonem + strzykawka, 10 mm",null,null,"szt",10]
[12,"Trokar bezpieczny 12 mm z wbudowanym systemem redukcyjnym 5-12mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem",null,null,"szt",24]
[13,"Preparator laparoskopowy typu dissector z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 31-35 cm",null,null,"szt",6]
[14,"Chwytak laparoskopowy typu grasper z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 32-35 cm",null,null,"szt",6]
[15,"Port do operacji z jednego wkłucia, trójkanałowy, z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym, w zestawie 3 trokary 5 mm z niskim profilem główek długości ok. 6 cm",null,null,"szt",15]
[16,"Klipsownica laparoskopowa jednorazowa, średnicy 5 mm z 18 klipsami M/L długości 9,1 mm, z czytelnym wskażnikiem pozostałej ilości klipsów",null,null,"szt",6]
[17,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wkrętami tytanowymi",null,null,"szt",6]
[18,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 20 wkrętami wchłanialnymi",null,null,"szt",6]
[19,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 10 wkrętami wchłanialnymi",null,null,"szt",6]
[20,"Szydełko laparoskopowe",null,null,"szt",12]
[21,"Automatyczne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10 mm",null,null,"szt",3]
[22,"Ładunek do imadła do szycia i wiązania laparoskopowego",null,null,"szt",12]
[23,"Automatyczne roticularne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10 mm",null,null,"szt",3]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt laparoskopowy jednorazowego użytku (staplery jelitowe)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 90mm - 4.8",null,null,"szt",6]
[2,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",18]
[3,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 60mm ",null,null,"szt",16]
[4,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",24]
[5,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 45 mm ",null,null,"szt",5]
[6,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 45 mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",12]
[7,"Stapler liniowy z nożem dł.80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,"szt",15]
[8,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",24]
[9,"Stapler liniowy z nożem dł.60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,"szt",25]
[10,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",36]
[11,"Stapler liniowy z nożem dł.100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,"szt",2]
[12,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",6]
[13,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 25mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",1]
[14,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 28mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",23]
[15,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 31mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",25]
[16,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 33-34mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt",15]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]