Dz.Z/ 2215/ 51/ 208 /2011				                                            Warszawa,  13.07.2011r

WYKONAWCY

# Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców  do  przetargu nieograniczonego

# znak IHIT/ P/ 451/2011  na Dostawę igieł i  specjalistycznego, drobnego sprzętu

# medycznego  /zadania 1-31 / .

# Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia  do przetargu na dostawę  igieł i specjalistycznego, drobnego sprzętu medycznego  (zadania 1- 31), Instytut Hematologii i Transfuzjologii przekazuje treść zapytań i  uprzejmie wyjaśnia :

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9, dopuści  prowadnicę w rozmiarze 15F, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 12

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Zadaniu nr 12 w pozycji 1 tj. Termoven:HEPA?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian

Pytanie 3

Dotyczy Rzodz. V. pkt 3.1. SIWZ

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach  medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające oświadczenie (przedłożenie na wezwanie) w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE, (w zależności od klasyfikacji wyrobu) a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy?. Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  Z treści Oświadczenia wynika, że zaoferowane pozycje muszą spełniać

wymagania w/w ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie 4

Dotyczy Umowy-Paragraf 6 ust. 1.1.5.

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony”

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek - DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM - DWUTYGODNIOWY

- worek zbiorczy o pojemności 1500 i 2000ml, skalowany co 50ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym

jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/;

- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm

- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się,

zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu

- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego

- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu

- samouszczelniający się port do pobierania próbek

- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500ml podzielona na cztery zintegrowane komory

pośrednie

- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1ml od 4ml do 50ml (w komorze wstępnej) i co 5ml do 500ml (w pozostałych komorach)

- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie

- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty/, opróżniający jednocześnie

wszystkie komory pomiarowe

- tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu

- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych

ram łóżka

- Bezlateksowy worek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, przy użyciu najnowocześniejszych technologii,

co gwarantuje jego wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Zalecany okres utrzymania u pacjenta do 14 dni.

- Worek sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu), pakowany zgodne z PN-EN 556 i PN-EN 868 w opakowanie  foliowo-papierowe.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 6

Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z podziałką co 100 ml, cyfrowo co 500ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 7

Dotyczy Zadanie nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści motylek w rozmiarze 0,8 x 19 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 9

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści sondy dwunastnicze o dł. 121cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 10

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści stazy z logiem producenta?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o poj.  25-30ml. Spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 13

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o poj.  25-30ml. Spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 14

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści rurki o dł. 8,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 15

Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z wkładką z nadrukowanymi opisami nr. Łóżka, płeć, nazwisko, data spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy Zadanie nr 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści anestetyczne maski twarzowe wielorazowe, niesterylne?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika?

Odpowiedź

Tak. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 2.

Prosimy o doprecyzowanie czy worek do dobowej zbiórki moczu ma być wyposażony w tylną ściankę w kolorze białym, taka jak obecnie stosowany?

Odpowiedź

Tak. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 2.

Prosimy o sprecyzowanie czy worki na mocz mają posiadać port do pobierania próbek?

Odpowiedź

Tak. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie worka do drenażu o pojemności 350 ml, spełniającego pozostałe  wymogi SIWZ

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 21

Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie przedłużacza do pomp strzykawkowych z kranikiem trójdrożnym z przedłużaczem 50cm bez dodatkowego portu iniekcyjnego,  spełniającego pozostałe  wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 1-4.

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone w białe trójramienne pokrętło ułatwiające precyzyjną obsługę?

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 23

Dotyczy Zadanie nr 9

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 24

Zadanie Nr 11, poz. 1

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 25

Zadanie Nr 11, poz. 1

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 26

Zadanie Nr 11, poz. 2

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 27

Zadanie Nr 18

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 28

Zadanie Nr 19.

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 29

Zadanie Nr 30, poz. 2

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 30

Zadanie Nr 31.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.