{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":36,"sheets":["zadanie 1  ","zadanie 2","zadanie 3 ","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6 ","zadanie  7 ","zadanie 8","zadanie 9-","zadanie 10  ","zadanie 11 ","zadanie 12","zadanie 13 ","zadanie 14","zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17","zadanie 18","zadanie 19 ","zadanie 20 ","zadanie 21","zadanie 22 ","zadanie 23 ","zadanie 24","zadanie 25","Arkusz3","Arkusz4","Arkusz5","Arkusz6","Arkusz7","Arkusz8","Arkusz9","Arkusz10","Arkusz11","Arkusz12","Arkusz13"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":14,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1  ","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr  IHiT/P/46/2011",{"$nulls":8},"ZAŁĄCZNIK NR  1 DO SIWZ"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1- Łaty naczyniowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty do plastyki naczyń    1cm x 9 cm kwadrat",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,7],[5,0,5,8],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  2 - Protezy naczyniowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE, zbrojona,cienkościenna, stretch(rozciągliwa wzdłuż własnej osi. Średnica 6lub8mm, długość całkowita 80cm.Zbrojenie zewnętrzne w formie pojedynczousuwalnych pierścionków. Możliwość trzykrotnej restyrylizacji.",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]

{"sheet":"zadanie 3 ","index":2,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[31,1,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3- Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki diagnostyczne\n- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Uniselect, Berenstein, N.I.H., Vertebral,Pigtail, Universal Flush, Straight\n- cewnik zbudowany z poliuretanu \n- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika\n- cewnik zbrojony oplotem stalowym\n",null,null,"szt.",200]
["cd.1","\n- możliwość wyboru pokrycia hydrofilnego\n- dobra sterowalność 1:1\n- długość 40-125 cm\n- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s\n- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s\n- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,051” i przepływie powyżej 26ml/s"]
[2,"Prowadniki teflonowe\n- o rdzeniu stalowym pokrytym oplotem \n- pokrycie teflonowe lub PTFE\n- zakres średnic 0,018’’-0,065’’\n- zakres długości 80-260 cm \n- końcówka prosta lub J o różnym stopniu zagięcia   \n- dostępne w wersji amplatz (sztywne)\n- dostępne w wersji zakończonej miękkką atraumatyczną końcówką z obu stron prowadnika (końcówki prosta 3cm i J 7cm)\n",null,null,"szt.",300]
[3,"Koszulki  krótkie\n- poliuretanowa kaniula  \n- pokryta wewnątrz śliską substancją ułatwiającą wprowadzanie sprzętu\n- długości koszulki: 5.5, 11,23 cm\n- zakres średnic koszulki: 4-11F\n- na końcu koszulki marker widoczny w skopii\n- mini-prowadnik w zestawie dla koszulek o długości 11cm\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym",null,null,"szt.",100]
[4,"Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail” \n\n- długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku 10 lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku\n",null,null,"szt.",60]
[5,"Koszulki  długie\n- poliuretanowa kaniula  \n- pokryta wewnątrz śliską substancją ułatwiającą wprowadzanie sprzętu\n- długości koszulki: 35, 45,55,90 cm\n- zakres średnic koszulki minimum: 5-9F dla długości 35-55cm oraz 6-8F dla długości 90cm\n- na końcu koszulki marker widoczny w skopii\n- mini-prowadnik w zestawie dla koszulek o długości 11cm\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym",null,null,"szt.",200]
[6,"Cewnik balonowy do PTA naczyń o dużej średnicy\n\n- średnice balonów 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm i 25mm\n- długości 2, 4, 6, 8cm  \n- RBP 6 atm (lub 5atm dla cewników o średnicy 25mm)\n- profil 8F do 12F\n- długość cewnika 80 cm lub 110cm\n",null,null,"szt.",10]
[7,"Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych o dużych średnicach\n\n- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu\n- długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm\n- średnica systemu wprowadzającego nie większa  niż 7F dla średnic 12-14mm\n- średnica kanału wewnętrznego 0,035”\n- średnice stentu 12-14mm, długość stentu 30, 40, 60, 80mm\n- precyzyjny system dostarczania umożliwiający powolne rozwijanie stentu na początku rozprężania przy użyciu pokrętła i szybsze w dalszej części przy użyciu suwaka\n- 6 markerów tantalowych na końcach stentu zapewniających doskonałą widoczność w skopii\n- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia\n- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie\n- duża siła radialna stentu \n",null,null,"szt.",5]
[8,"Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych \n\n- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu\n- długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm\n- średnica systemu wprowadzającego nie większa  niż 6F dla średnic 6-10mm\n- średnica kanału wewnętrznego 0,035”\n- średnice stentu 6-10mm, długość stentu 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm\n- precyzyjny system dostarczania umożliwiający powolne rozwijanie stentu na początku rozprężania przy użyciu pokrętła i szybsze w dalszej części przy użyciu suwaka (dla długości 20-100mm)\n- 6 markerów tantalowych na końcach stentu zapewniających doskonałą widoczność w skopii\n- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia\n- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie\n- duża siła radialna stentu \n",null,null,"szt.",20]
[9,"Cewnik balonowy niskoprofilowy \n\n- system działający na prowadniku 0,014” lub 0,018\"\n- zakres średnic 1,25-7 mm (dostępne co 0,5 mm w zakresie 2-6mm)\n- zakres długości 15-220mm\n-profil przejścia 0,86, profil proksymalny i dyskalny prowadnika 3,3 F dla systemu 0,014\" oraz 3,5F proksymalnie, a 3,0F dystalnie dla cewników 0,018\"\n- długości prowadnika 80, 120, 135, 142 i 150cm\n- ciśnienie rozprężania min 12 atm., możliwość wyboru cewników o ciśnieniu do 16atm\n",null,null,"szt.",50]
[10,"Zamykacz do miejsca po wkłuciu\n\n- pozwalający na zamknięcie tętnic po użyciu koszulki 5-7F\n- pozwalający na zamknięcie tętnicy bez konieczności wymiany koszulki dla koszulek o długości do 12cm\n- działający na zasadzie uwolnienia bioabsorbowalnego po 90 dniach ekstrawaskularnego korka",null,null,"szt.",100]
[11,"Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe \n- giętkie, \n- wykonane z przezroczystego poliuretanu, \n- zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, \n- końcówki typu Luer, \n- odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, \n- długości od 25cm do 120cm\n",null,null,"szt.",300]
[12,"Cewniki do powrotu do właściwego światła naczynia z przestrzeni subintymalnej\n\n- dystalny koniec cewnika wyposażony w wysuwaną mechanicznie igłę umożliwiającą powrót do światła naczynia\n- wygodna rączka z suwakiem sterującym wysuwaniem igły\n- precyzyjne i dobrze widoczne w skopii markery służące do pozycjonowania igły względem naczynia\n- długość 120cm\n- kompatybilny z koszulką 6F\n",null,null,"szt.",5]
[13,"Cewniki do przechodzenia całkowitej okluzji naczyń w świetle naczynia\n\n- dystalna końcówka ze \"szczękami\" pozwalającymi na mechaniczne rozsuwanie blaszki miażdżycowej\n- rączka wyposażona w dźwignię do sterowania \"szczęk\" na dystalnym końcu\n- długości  90 oraz 140cm\n- profil przejścia 3.1F\n- kompatybilny z koszulką 6F\n- w zestawie z mikrocewnikiem prowadzącym\n\n",null,null,"szt.",5]
[14,"Cewnik balonowy  do PTA\n\n- system  0,035” \n- profil cewnika 5F \n- długość balonu 10-100mm\n- średnica: 3-12mm\n- dostępne długości cewnika balonowego 40 cm, 80 cm, 110 cm, 120 cm, 135 cm\n- ciśnienie rozprężania ( RBP ) min 8atm, dostępne cewniki z RBP do 20atm, \n- dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu  \n- dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów\n- cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzy powietrza w układzie\n- duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice, pokrycie śliską substancją wewnątrz cewnika na całej długości shaftu oraz na zewnątrz cewnika na długości min. 30cm dystalnie\n",null,null,"szt.",50]
[15,"Prowadniki hydrofilne\n- średnica 0.035\"\n- długość 150, 180 i 260cm\n- rdzeń prowadnika nitinolowy                                                                                                              - fabryczny torquer w zestawie\n- dostępny w dwóch wersjach - taperowany na długości 8\" (standard) lub 5\" (sztywny)\n",null,null,"szt.",50]
[16,"Prowadniki sterowalne\n - ze śliską powłoką\n- o rożnym stopniu twardości/ miękkości  \n- z miękką, atraumatyczną końcówką prostą lub J\n- ze stali chirurgicznej, stopu platyny lub politetrafluoru\n- pokrywane śliską substancją PTFE  na całej długości \n- śrenice 0.014’’, 0.018”, 0.035’’ i o zmiennej średnicy 0,035’’ - 0,022’’ \n- zakres długości 180 – 300cm\n- prowadniki o średnicy 0.014” dostępne w wersji z rozmieszczonymi co 1cm znacznikami widocznymi w skopii                                                                                                                                                                                                          - dostępne prowadniki hydrofilne o średnicy 0.035\" i długości 150-260cm",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[33,1,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki diagnostyczne radiologiczne \n· Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush",null,null,"szt.",200]
["cd 1","Dostępne rozmiary: 4F i 5F\n· Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki \n· Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach\n· Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą\n· Cewniki zbrojone stalowym oplotem\n· Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność\n· Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ\n· Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”\n· Długości cewników 40 cm – 125 cm Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium\n· Doskonała pamięć kształtu\n· Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein\n"]
[2,"Standardowy prowadnik diagnostyczny hydrofilny\n· Średnica 0,035”\n· Zakres długości 80 cm – 150 cm, 180-260cm\n· Stały rdzeń\n· Końcówki: prosta i zakrzywiona\n· Dostępne prowadniki sztywne i standardowe\n· Pokrycie hydrofilne \n· Doskonała pamięć kształtu końcówki\n· Przeniesienie obrotu 1:1\n\n",null,null,"szt.",200]
[3,"Prowadnik diagnostyczny \n• Średnice 0,035” i 0,038”\n• Zakres długości 80 cm – 260 cm\n• Stały rdzeń\n• Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange\n• Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight\n• Pokrycie PTFE\n• Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem:\no Idealnie gładka powierzchnia\no Brak efektu łuszczenia się pokrycia\no Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku\no Większa trwałość pokrycia\n• Doskonała pamięć kształtu końcówki\n• Przeniesienie obrotu 1:1\n• Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go\n",null,null,"szt.",50]
[4,"\n·  Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm\n· Pojemność 20 ml\n· Przezroczysty polikarbonatowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy\n· Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia\n· Dren wysokociśnieniowy do długości 35,5 cm\n· W zestawie kranik trójdrożny\n· 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji\n· Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację\n· Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją\n· Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji\n\n",null,null,"szt.",300]
[5,"Igła angiograficzna\n· Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G\n· Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm\n· Ergonomiczny, karbowany hub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach\n· Wybrzuszenie na hubie pozwalające na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły\n· Igła 1-częściowa\n· Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez\n· Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły\nOstra końcówka umożliwia łatwe przejście przez tkanki i ściany naczynia\n\n",null,null,"szt.",50]
[6,"Balon do zabiegów podkolanowych \n· cewnik over the wire i RX\n· dostępna wersja RX dla średnic 2,0 – 4,0 mm\n· kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n· ciśnienie RBP 14 – 16 bar\n· długości balonu: 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, 210mm\n· średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm\n· dostępna wersja z balonem tapetowanym dla długości balonu 210 mm oraz średnic 2,0/2,5, 2,5/3,0, 3,0/3,5, 3,5/4,0 mm\n· długość shaftu 120cm, 150 cm\n· bardzo krótki czas inflacji i deflacji - poniżej 5s\n· niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F\n· podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n· markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n· kontrolowana podatność balonu\n· zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP\n· bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego\n",null,null,"szt.",30]
[7,"Stenty montowane na balonie\n· stent kobaltowo-chromowy \n· stent o budowie zamknięto-komórkowej\n· długości stentu: 18mm, 30mm, 37mm, 55mm, 75mm\n· średnice stentu: 5,0 – 10,0 mm \n· długość szaftu 80 i 130 cm \n· jednorodne komórki na całej długości stentu (brak wyodrębnionych komórek i elementów łączących), różne grubości przęsła w zależności od średnicy stentu (120um-5-7mm; 152um 8-10mm),\n·  szerokość strutu 120um dla wszystkich średnic\n· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n· stent elastyczny nadający się do stentowania krętych i wąskich naczyń\n· markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu\n· duża siła radialna\n· minimalny rozmiar koszulki 5 F, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F \n· bardzo krótki czas inflacji i deflacji\n· podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n· kontrolowana podatność balonu\n· bardzo dobra popychalność i manewrowalność",null,null,"szt.",20]
[8,{"$nulls":7},0,0,0]
[9," Samorozprężalny Stent\n· stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol\n· stent elastyczny nadający się do  krętych i wąskich naczyń\n· stent o bardzo dużej pamięci kształtu,\n· bliskie 0% skracanie się stentu podczas otwierania umożliwia dokładne pozycjonowanie stentu w zmianie\n· markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu \n· aktywna siła radialna utrzymująca pełne światło naczynia przy zagięciu  \n· prowadnik  0,035”\n· długości stentu: 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm\n· średnice stentu od 6,0 do 12,0 mm\n· długości systemu dostawczego  80cm, 120cm\n· niski profil, minimalny rozmiar koszulki 6F\n· dwa ostatnie rzędy oczek stentu rzadziej wycięte, co zapewnia jednolitą siłę radialną na całej długości dwóch stentów\n· bardzo dobra popychalność i manewrowalność\n",null,null,"szt.",20]
[10,"cewnik balonowy 0,035” \n· cewnik over the wire\n· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n· wysokie ciśnienie RBP 11 – 18 bar\n· ciśnieCewnik nie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm\n· dostępne średnice od 3,00 do 12 mm\n· długości od 20 do 300 mm\n· długość haftu 80, 130cm\n· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n· pokrycie hydrofilne BIKINI – tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie zapobiega ślizganiu się balonu w trakcie inflacji\n· średnica systemu dostawczego  5F – 7F\n· 2 doskonale widoczne w skopii markery",null,null,"szt.",150]
[11,"1 Cewnik balonowy 0,014”\n· Cewnik balonowy typu rapid exchange\n· średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm); \n· długości od 10 do 40 mm;\n· długość szaftu 140 -160 cm\n· ciśnienie nominalne 7 – 8 bar\n· ciśnienie RBP 14 – 18 bar \n· kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n· kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n· powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,\n· profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”;\n· profil balonu (crossing profile) od 0,022” dla 1,25 mm, 0,024” dla 3,0 mm; do 0,028” dla 7,0;\n· balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.\n· bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s\n· posiadają dwa markery\n· konstrukcja ze wzmocnionym szaftem\n\n\n",null,null,"szt.",15]
[12," Sondy do trombektomii mechanicznej \n· kompatybilne z systemem napędowym Straub Medical Drive System\nsondy do trombektomii starej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F (umożliwiają: oderwanie i zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· sondy do trombektomii świeżej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F; 10 F (umożliwiają: zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· zakres długości 85 – 110 cm\n· kompatybilne z prowadnikiem 0,018”\n· w zestawie z prowadnikiem, obłożeniem na napęd oraz woreczkiem zbiorczym\n\n",null,null,"szt.",5]
[13,"Spirala embolizacyjna  pokrywana hydrożelem do zastosowania w procedurach obwodowych:\nspirala o rozmiarze 0,010 ; 0,018 pokrywana hydrożelem na całej długości, wymagany system dostawczy – 0,016 ‘’, spirala uwalniana poprzez podanie rozwtoru soli firjologicznej lub mieszaniny kontrast/NaCl, spirale w rozmiarze 0,010 ‘’ > objętość 3 x ; 0,018 ‘’; > objętość 9 x\n",null,null,"szt.",25]
[14,"Y-konektor \n· Światło  wewnętrzne 9 F\n· Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy\n· Materiał: polikarbonat\n· Szczelna zastawka\nObrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu\n",null,null,"szt.",30]
[15,"Mikrocewnik do embolizacji obwodowych\n· Szeroka gama krzywizn: Straight; 45°; Swan Neck\n· Średnica 2,8 F oraz taperowane 2,8F/2,4F (proks./dyst.)\n· Dostępne długości: 110cm; 130cm; 150cm\n· Średnica wewnętrzna 0,020” (taperowane); 0,024” (proste)\n· Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych\n· Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych\n· Kompatybilny z prowadnikiem 0,018” (taperowane) i 0,021” (proste)\n· Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” – 0,041”\n· Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018”\n· Powłoka wewnętrzna z PTFE\n· Nylonowe zbrojenie zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie\n· Powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem elastyczności\n· Elastyczny odcinek dystalny 200mm\n· Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80cm\n· Marker cieniujący umieszczony 1,3mm proksymalnie od końcówki dystalnej\n· Wytrzymałość ciśnieniowa: 600 psi (ciśnienie dynamiczne) i 300 psi (ciśnienie statyczne)\n· W zestawie 2 strzykawki 3ml\n\n\n\n\n\n",null,null,"szt.",5]
[16,"System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych \n· Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik \n· Rozmiar 6F - 7F\n· Zakres pracy: 6 – 45 mm\n· Długość pętli 120 cm\n· Długość cewnika 100 cm\n· System składający się z trzech pętli nitinolowych\n· System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej\n· Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1\n· Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii\nCewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem",null,null,"szt.",5]
[17,"Torquer do prowadników hydrofilnych\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”-0,038”\n• Sterowalny jedną ręką\n• Stosowany do prowadników hydrofilnych jak i standartowych\n• Ułatwia sterowanie i obrót\n",null,null,"szt.",30]
[18," Cewnik balonowy 0,018” \n• cewnik over the wire\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,018”\n• ciśnienie RBP 12-25 bar\n• długości balonu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm\n• średnice balonu: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0 mm\n• długości szaftu 90, 130, 180cm\n• pokrycie hydrofilne BIKINI – tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie zapobiega ślizganiu się balonu w trakcie inflacji \n• niski profil\n• rozmiar koszulki 4-5F\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n\n",null,null,"szt.",30]
[19,"Cewnik do trombolizy\n· Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający i Y-konektor\n· Dostępne średnice: 4F i 5F\n· Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm\n· Długość segmentu infuzyjnego: \no Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm\no Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm\n· Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n· Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki\n· Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany\n· Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika\n· Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji\n\n",null,null,"szt.",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 5 - Sprzęt diagnostyczny III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne\n- Materiał : nitinol\n- w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n- 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n- dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n- Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n- Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 cm\n- Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia",null,null,"szt.",200]
[{"$nulls":8},0,0,0]
[2,"Cewnik diagnostyczny, hydrofilny:\n· Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm)\n· Średnice wewnętrzne: 0,041″(1,03 mm) i 0,043″(1,10 mm)\n· Różne rodzaje długości:  40/ 65/ 70/ 80/ 100/ 110/ 120/ 150 cm;\n· Zbrojony podwójnym, stalowym oplotem dla 4 Fr lub pojedynczym, stalowym oplotem dla 5 Fr.\n· W części dystalnej pokryty powłoką hydrofilną na odcinku o dł.15, 25 lub 40 cm,\n· Akceptujące w świetle wewnętrznym prowadnik o średnicy min. 0,038\";\n· Pełna kontrola obrotu;\n· Dostępne różne rodzaje krzywizn końcówki : Vertebral, COE 2, Yashiro,\nHink-Headhunter, Simmons-Sidewinder 1/2/3, Multipurpose, Mani, Bentson-Hanafee-Wilson 1/2/modified,Cobra Small/Middle/Large, Straight, Straight Tapered, Non-tapered Angled, Non-tapered Angled type T90, Angled Tapered; Internal Mamary short tip, J curve large;\n· Wytrzymujące ciśnienie: 750 psi dla 4 Fr i 1000 psi dla 5 Fr\n\n",null,null,"szt.",30]
[3,"Kaniulowana igła do nakłuć\n-Igła do nakłucia tętnicy, obtutator, kaniula;\n- Kaniula wykonana z PTFE;\n- Igła zawierająca filtr ( hydrofobowa membrana);\n- zestaw pakowany w sterylnym, sztywnym, plastikowym pojemniku;\n- Wymiary zewnętrzne kaniuli: 14/16/18/20/22/24G ( 2,15/ 1,70/ 1,30/ 1,10/ 0,85/ 0,67mm);\n- Wymiary wewnętrzne kaniuli: 1,75/ 1,30/ 0,95/ 0,80/ 0,60/ 0,47 mm;\n- Długość kaniuli: 64/ 51/ 32/ 25/ 19 mm;\n- Wielkości przepływów: 325/ 205/ 195/ 92/ 95/ 105/ 53/ 64/ 37/ 18 ml/ min.\n- Nasadka igły w różnych kolorach celem łatwego rozróżnienia rozmiaru.",null,null,"szt.",600]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6 ","index":5,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[20,1,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 6 -Sprzęt do interwencji naczyniowych  IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stent samorozprężalny \n• 0,035 „\n• System OTW\n• Stent nitinolowy\n• Pokrycie stentu substancją zmniejszającą aktywację płytek, tworzenie skrzeplin, stymulującą endotelializację, zapobiegającą uwalnianiu jonów metali ciężkich\n• Długość stenu : 30; 40; 60; 80 mm\n• Średnica stentu : 7; 8; 9; 10 mm\n• Dwie długości systemu wprowadzającego : 70 i 120 cm \n• 4 złote markery na każdym końcu\n• 2 markery na systemie prowadzącym \n• Kompatybilny z koszulką 6F \n\n\n",null,null,"szt.",20]
[2,"Introducer \n· Koszulka z rozszerzaczem \n· Rozmiar 4F\n· Długości 45 i 100 cm \n· Kształt : prosta 45 i 100 cm oraz wstępnie zakrzywiona 45 cm \n· Światło koszulki kompatybilne z prowadnikiem 0,035”\n· Trzon wzmocniony oplotem, odporny na zgięcia, od wewnątrz pokryty PTFE\n· Gniazdo z zaworem hemostatycznym i ramieniem bocznym z trójdrożnym zaworem\n",null,null,"szt.",10]
[3,"Stent samorozprężalny\n· 0,018”\n· System OTW\n· Stent nitinolowy\n· Pokrycie stentu substancją zmniejszającą aktywację płytek, tworzenie skrzeplin, stymulującą endotelializację, zapobiegającą uwalnianiu jonów metali ciężkich\n· Długości stentu : 100; 120; 150; 170; 200 mm\n· Średnice stentu : 4; 5; 6; 7 mm\n· Dwie długości systemu wprowadzającego : 90 i  135 cm\n· 6 złotych markerów na kazdym końcu stentu\n· Kompatybilny z introducerem 4F\n\n",null,null,"szt.",20]
[4,"Cewnik balonowy\n· 0,035”\n· System OTW\n· Dwie długości systemu prowadzącego: 80 i 130 cm\n· Długość balonu : 20; 40; 60; 80; 100 mm\n· Średnice balonu : 3; 4; 5; ;6; 7; 8; 9; 10 mm\n· Ciśnienie nominalne 7 atm.\n· RBP w przedziale od 12 do 20 atm. \n· Balon z półkrystalicznego polimeru\n· Końcówka cewnika krótka i zwężająca się \n· Hydrofobiczne pokrycie balonu\n· 2 markery pod balonem\n· Kompatybulny z introducerem 5F / 6F\n\n",null,null,"szt.",50]
[5,"Stent stalowy na balonie \n· 0,035”\n· OTW\n· Pokrycie stentu substancją zmniejszającą aktywację płytek, tworzenie skrzeplin, stymulującą endotelializację, zapobiegającą uwalnianiu jonów metali ciężkich\n· Długość stetntu: 15; 25; 38; 56 mm\n· Średnica stetntu: 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm\n· Dwie długości systemu prowadzącego: 80 i 130 cm\n· Minimalne skrócenie stentu po rozprężeniu\n· Ciśnienie nominalne 9 bar\n· RBP 13 – 15 bar\n· Kompatybilny z introducerem 5F 9dla średnicy 5 mm) / 6F / 7F (dla średnicy 10 mm)\n\n\n",null,null,"szt.",20]
[6,"PROWADNIK 0,018\n· Zakres długości 195 i 300 cm \n· Kształt końcówki prosty \n· Dwa zakresy sztywności końcówki \n· Opcja „pushability” -  drut rdzenia wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty PTFE, wysoka elastyczność końcówki ułatwiająca przechodzenie przez kręte naczynia oraz restenozy. \n· Opcja „ trackability” – zwój końcówki nieprzejrzysty dla rtg, hydrofilne pokrycie końcówki zmniejsza tarcie i poprawia możliwość przechodzenia prze zmiany. \n",null,null,"szt.",50]
[7,"Cewnik balonowy \n· 0,018”\n· System OTW\n· Dwa zakres długości : 90, 130 i 150 cm (dla średnicy 2,0mm) \n· Długość balonu : 20;40;60;80;120;150;170 mm\n· Średnica balonu : 2;2,5;3;3,5;4;5;6;7 mm \nCiśnienie nominalne 6 atm. \n· RBP 15 atm. dla średnic 2-5 mm i 12 atm. dla pozostałych\n· Balon z półkrystalicznego polimeru\n· Końcówka cewnika krótka i zwężająca się \n· Hydrofobiczne , „patchworkowe” pokrycie balonu\n· 2 markery „pod” balonem\n· Kompatybilny z introducerem 4 F\n\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie  7 ","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 7 - Stentgrafty do zabiegów obwodowych I "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgrafty do naczyń obwodowych, stalowe, kryte obustronnie PTFE łącznie z końcami, zamontowane na balonie, średnica 5-10mm do prowadnika  6 F lub 7F, 12-16mm do prowadnika  9F  lub 11F, długości stentów od 16-61mm. Możliwość doprężania stentów do większej średnicy przy niewielkich skróceniach",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 8 -Stentgrafty do zabiegów obwodowych II "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgrafty do naczyń obwodowych, stalowe, kryte obustronnie PTFE łącznie z końcami, zamontowane na balonie, średnica od 12mm  12-16mm do prowadnika  9F  lub 11F, długości stentów od 16-61mm. Możliwość doprężania stentów do większej średnicy przy niewielkich skróceniach",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9-","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 9 -    Stentgrafty dozabiegów obwodowych III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"1.Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym \n4. Długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 25 cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n  ",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10  ","index":9,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,7],[5,0,5,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/20011"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 10 -  Sprzęt do interwencji naczyniowych V "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1," Stent Typu Slotted Tube materiał: Nitinol\n- stent elastyczny nadający się do  krętych i wąskich naczyń\n- stent o bardzo dużej pamięci kształtu- bliskie 0% skracanie się stentu podczas otwierania umożliwia dokładne pozycjonowanie stentu w zmianie\n- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu \n- aktywna siła radialna utrzymująca pełne światło naczynia przy zagięciu  \n- prowadnik  0,014”- 0,018”;  0,035”\n- długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm\n- średnice stentu: 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm; 12,0 mm \n- długości systemu dostawczego  80cm, 120cm (dla  śr. 6,0-12,0mm); 90cm, 130cm (dla śr 3,0-6,0mm)\n- niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F (dla śr  3,0-6,0mm) 6F (dla śr. 6,0-12,0mm)  ",null,null,"szt.",15]
[2,"Strzykawka ciśnieniowa \n. maksymalne ciśnienie 30 atm\n. pojemność strzykawki 20 cc \n",null,null,"szt.",100]
[3,"Stenty samorozprężane pokrywane lekiem \n. Stent nitinolowy samorozprężalny wykrawany laserowo z tubularnego nitinolu ,\n. Pokryty paklitaksolem w formie niepolimerowej ,\n. Markery instrumentu wprowadzającego i markery na stencie ,\n. System wprowadzający zbrojony 7F ,\n. Zakres długości stentów  20 mm do 80 mm ,\n. Zakres średnic 4 do 10 mm , \n",null,null,"szt.",10]
[4,"Koszulki interwencyjne \n. średnica 5F do 22 F , zbrojone , pokryte powłoką hydrofilną\n.  długość 45 do 90 cm \n.  końcówki typu : Balkin , HNL, Rabbe , KSAW \n. znacznik RTG na końcówce ,\n\n",null,null,"szt.",100]
[5,"Spirale embolizacyjne do naczyń obwodowych\n. Zakres średnic ,018’ , .025’ .035’ , .038’\n. Wprowadzane za pomocą puszera i zeatwu kontrolującego uwalnianie za pomocą gwintu.\n. Posiadają kosmki dakronowe \n. Różne kształty : tornado i odwrócone tornado , J , proste , spiralne w kształcie tuby , spirale w ciasnym zwoju , wielopętlowe \n. materiał : stal, inconel , lub platyna \n. kompatybilne ze standardowo używanymi cewnikami .\n\n",null,null,"szt.",30]
[6,"Zestaw wprowadzający do mikropunkcji naczyń i precezyjnego umiejscowiania prowadnika o średnicy 0.035\" lub 0.038\". Zestaw zawiera koszulkę z atraumatycznym poszerzadłem połączonym z coaxialnym cewnikiem o długości 10cm, stalowy lub nitinolowy prowadnik z platynową końcówką o średnicy 0.018\" i długości 40cm oraz igłę  o średnicy 21g i długości 4 lub 7 cm. Dostępny również zestaw do dostępu od tętnicy promieniowej z kaniulą usztywaniającą.",null,null,"szt.",10]
[7,"Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności . \n\n1. Prowadnik zbudowany z litego drutu stalowego o najwyższym stopniu sztywności i ultrasztywny o spiralnej zewnętrznej strukturze z rdzeniem stalowym.\n2. Pokrycie teflonowe \n3. Średnica 035 i 038’ \n4. Zakres długości 180 , 260 , 300  cm \n5. bezpieczna spiralna końcówka o kształcie typu prostym LES , zagiętym 7- LES , podwójnym zagięciu do łuku aorty LESDC , AUS ",null,null,"szt.",10]
[8,"pętla nitinolowa do usuwania ( śr. pętli 2, 4 , 5, 10, 15, 20, 30 mm , śr. introducera 3, 4 , 5, 6 F i 105 ,155 cm dł. )\n    kleszczyki z jednym ruchomym ramieniem \n\n",null,null,"szt.",5]
[9,"Filtr  czasowy lub stały \nFiltr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy,samorozprężalny : jugular, femoral lub unaliwersny z  podwójnym filtrowaniem , maxymalny rozmiar naczynia 30 mm , załadowany na 7 i 8,5 F introducer\nFiltr stały wykonany ze stalowego drutu , dostarczany od góry lub od dołu , maxymalny rozmiar naczynia 40 mm , załadowany do introducera 12 F\n",null,null,"szt.",5]
[10,"Zestaw do usuwania filtra czasowego.",null,null,"szt.",5]
[11,"Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, \n\n. końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna (wysmuklona), wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n. typy ukształtowania końcówki: Renal, Newton, Multipurpose, Simmons, J-Curve, Cobra , DAV , MAN , VANSCHIE , TIPS , VSC , VS  VTK ,RIM , MIK  . Minimum 40 rodzajów specjalistycznych zakończeń cewnika \n.  cewnik nylonowy zbrojony\n. marker na końcu cewnika – BICON TIP , widoczna w rtg końcówka cewnika\n. długość cewnika 45 do 125 cm \n. dobra sterowalność 1:1\n. średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, 5 F, 6 F \n\n",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11 ","index":10,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 11- Stent do tętnic podkolanowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Samorozprężalny, elastyczny stent wykonany z 6 par włókien nitinolowych tkanych helikalnie. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa.\nRozmiary: 4-8mm średnica, 40-200 mm długość stentu. Długość kateteru 120cm.Kompatybilny z koszulką 7F i większe.    \n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 12 - Balon tnący"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Balon tnący ze zintegrowanym  prowadnikiem 0.010\"na balonie, balon tnący dwoma prowadnikami; dodatkowo kompatybilny z prowadnikami 0.014\" i 0.018\" w systemie RX; w rozmiarach: śred.: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm;  o dł. 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm dla poszczególnych rozm.; powłoka hydrofilna od końcówki tip na odcinku min. 60cm;   balon typu RX; .ciśnienie nominalne: 8atm dla śred. 2-3mm, 6atm dla śred. 4-7mm; długość systemu wprowadzającego: 140cm;  balon półpodatny",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13 ","index":12,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 13 - Sprzęt do interwencji  naczyniowych VI"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Prodawniki diagnostyczne \n· Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n· Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”\n· Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n· Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm)\n· Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n· Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty\n\n",null,null,"szt.",300]
[2,"Prowadniki sztywne· Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE,\n· Średnice 0,035” oraz 0,038”, długości 75/145/180/260cm\n· Końcówka miękka na długości 6cm prosta oraz J 3mm, końcówka miękka o    długości 1 oraz 3,5cm prosta.\n\n",null,null,"szt.",20]
[3,"Prowadniki sztywne do stentgraftów \n· Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C\n· Super sztywny o miękkiej 10 i 15cm sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm\n· Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem\n· Średnica 0,035”, długość 185 oraz 300 cm\n\n\n",null,null,"szt.",10]
[4,"Cewniki balonowe uniwersalne \n· Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035”\n· Długości cewników: 40/60/75/80/120/135/150 cm\n· Średnice balonów: 3 – 18 mm\n· Długości balonów: 15/20/30/40/60/80/100 mm  RBP od 5 do 18 atm\n· Kompatybilny z koszulką 5-8F w zależności od rozmiaru \n· Dostępne w wersji semi-complant i non-compliant\n\n\n",null,null,"szt.",150]
[5,"Stent rozprężalny na balonie obwodowy - \n· Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym\n· Stent wykonany ze stopu stali 316L\n· Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji\n· Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n· Długość cewnika 75 oraz 135cm\n· Cewnik balonowy wysokociśnieniowy,  RBP 12atm\n· Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n· Stent o dużej statycznej sile radialnej\n· Stent o małej skracalności < 2%\n· Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%\n· Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm.\n· Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n",null,null,"szt.",20]
[6,"Stent  graft obwodowy samorozprężalny - \n· Stent graft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.\n· Stent graft pokryty na całej długości tkaniną z PET\n· Stent graft pleciony w kształt tubularnej siatki,\n· Stent graft o ogromnej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia \n· Stent graft z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, całkowicie repozycjonowalny,\n· Rozmiary 6-14mm, długości 20/30/50/70 mm nominalnie",null,null,"szt.",10]
[7," Stent samorozprężalny obwodowy - \n· Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n· System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n· Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm\n· Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,\n· Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n· Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n· Średnice: 2-23mm, długości: 20-139mm.\n· Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n\n",null,null,"szt.",10]
[8,"Cewnik balonowy do tętnicy szyjnej · Cewnik typu semicompliant wykonany z wytrzymałego materiału\n· Cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”\n· Długości cewnika 80-150 cm\n· Średnice balonu: 1,5-8 mm\n· Długości balonu: 15-60 mm\n· Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 12/14 atm\n· Kompatybilny z koszulką 4/5 F\n",null,null,"szt.",15]
[9,"Cewniki diagnostyczne \n· Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038”\n· Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki.\n· Długości cewnikow 65 - 100cm\n· Przeplyw od 6ml/sec do 32ml/sec \n· Wiele rodzajów krzywizn końcówki.\n\n",null,null,"szt.",200]
[10,"Przedłużacze wysokociśnieniowe \n· Długośc: 25-152 cm\n· Ciśnienie: 500-1200 PSI\n· Łączniki wykonane z przezroczystego materiału",null,null,"szt.",300]
[11,"Koszulki naczyniowe \n· Introducer pokryty substancją hydrofilną\n· Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n· Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n· Kółko do przyszycia Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n· Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki\n\n\n",null,null,"szt.",500]
[12,"Prowadnik Specjalistyczny 0,018” \n· Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n· Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n· Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n· Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n· Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.",null,null,"szt.",150]
[13,"Prowadnik specjalistyczny 0,014” i  0,018”  \n· Długości: 130 - 300 cm \n· Taperowana końcówka: short, long i extra long \n· Końcówka prowadnika prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”\n· Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu\n· Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem\n· Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki w zależności od potrzeby 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014”\n· Końcówka wysoce cieniująca we fluoroskopie z licznymi markeram\n\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[20,1,20,7],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 14 - Sprzęt do interwencji naczyniowych VII        \n",{"$nulls":10},"S"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Srednica 0,014”  dostepne dkugosci 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm)",null,null,"szt.",200]
[2," Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej\n- stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” \n- możliewość zastosowania introducera 6F i  cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów\n- długośc układu wprowadzającego 80 i 135 cm \n- dostępne średnice od 5 do 10mm\n- dostepne dlugości od 20 do 100mm\n- mechanizm uwalniania stentu  mozliwy  do obsługi jedna ręką\n",null,null,"szt.",20]
[4,"Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dodtępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej",null,null,"szt.",30]
[{"$nulls":4},"szt.",null,null,null,0,0,0]
[5,"System protekcji dystalnej typu filtr\nmożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)\ndługość systemu >/=190 cm i >/=300cm\ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)\n",null,null,"szt.",30]
[6,"Cewnik balonowy uniwersalny\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich  i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n- kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i  0,035\"\n- dostępne średnice od 3 do 12mm dla długości 20 - 60 mm i od 4 do 7 dla długośći 80, 100 i 120 mm dla prowadnika 0,035”  oraz  - dostępne śr.2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm dla prowadnika 0,018”\n-  RBP =/> 20 bar dla balonów na prowadnik 0,018”\n- długość układu wprowadzającego 80-90 cm i 135-150cm oraz 50 cm dla balonu 6,0/20\n",null,null,"szt.",50]
[7,"Systemy zamykające do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasdzie nitynolowego klipsa\n",null,null,"szt.",100]
[8,"System do zamykania  dużych otworów do 24F  z użyciem 4 nitynolowych igieł i nici poliestrowych. Koszulka z pokryciem hydrofilnym kompatybilny z prowadnikiem 0,038”",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[14,1,14,7],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 15 - CEWNIK DO REKANALIZACJI TĘTNIC OBWODOWYCH: DO TĘTNIC UDOWYCH POWIERZCHOWNYCH ORAZ TĘTNIC PODUDZI"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik do rekanalizacji tętnic udowych powierzchownych oraz podudzi kompatybilny z urządzeniem do rekanalizacji; średnica cewnika 5F; dostępne cewniki w wersji RX i OTW; kompatybilne z prowadnikiem w rozm. 0.014\"; końcówka cewnika z platyny;  długość robocza cewnika 140-146cm",null,null,"szt.",10]
[2,"Cewnik balonowy: średnice i długości balonu:4mm(dł.2.4.10.15cm):5mm(dł.2,4,6,8,10,15cm):6mm(dł.2,4,6,8,10,15cm), dwie długości systemu wprowadzającego:80cm i 135cm, kompatybilnyz prowadnkiem 0.035, zalecana koszulka5F, dostępne również balony o średnicach 7,8,9,10mm , balon może być wykorzystany do długich zmian chorobowych rozproszonych poprzez kręete drogi, balon z nylonu ,zbudowanyb  z check pointów",null,null,"szt.",10]
[3,"Cewnik wspomagający do cewnika do rekanalizacji; dostępne w wersji: proste, zagięte, taperowane zagięte;  cewnik kompatybilny z koszulką 7F; średnica wewnątrzna cewnika: .067\" (1.7mm)",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 16-  Valvulotomy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Valvulotom - służy do niszczenia zastawek w celu wykonania bypassu in situ, samodopasowujący się do średnicy żyły,długość systemu-98cm, teflonowa koszulka (średnica 1.3mm)osłania ostrza w czasie wprowadzania systemu, rozstaw ostrzy od 1.8 do 6.0mm, średnica urządzenia -9mm, posiada port do płukania  ",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 17 - Stentgraft obwodowy III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na obu końcach ok. 2mm\ndostępne średnice: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,10mm,12mm,13,5mm,\n długości stentgraftu w średnicach od 5-8mm to 20,30,40,60,80,100,120mm,\ndługość stentgraftu w średnicach od 9-13,5mm to 30,40,60,80,100,120mm,\ndługość systemu wprowadzającego to 80cm i 117cm kompatybilne z prowadnikiem 0,035”,\nna zakończeniach markery tantalowi, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki radiocieniujące)\nwewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombolizie)\nzalecana koszulka odpowiednio 8F.9F 10F\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 18","index":17,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 18- Stentgrafty aortalne I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","• Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG\n• Markery cieniujące znajdują się:\n1. wokół proksymalnego pierścienia\n2. wzdłuż bocznego prostego szwu\n3. na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej\n4. na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej\n5. na okrągłym dystalnym końcu\n• Unikalny system mocowania części proksymalnej z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n• Zbrojony na całej długości\n• Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n\n",null,null,"szt",10]
["cd.1","\n• Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n• Średnica „main body” od 24 do 31mm\n• Długość „main body” od 96 do 142mm\n• Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n• Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n• Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n• System wprowadzający 22F\n• System części kontralateralnej 20F\n• Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej\n• Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni\nSpecjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n• Dostarczany w zestawie z 2koszulami, 2 prowadnikami o najwyższym stopniu sztywności, 1balonem do doprężenia\n\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 19 ","index":18,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,8],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 46 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["                                                           Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 19 - Stentgraft II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft do aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce :-  posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego lub nitinolowego  Z-stentu   dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. Posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu   wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. - System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej   .",null,null,"szt.",10]
["cd1","z okluderem (wersja uni-iliac) , branchowej z odnogami na tętnice biodrową wewnętrzną .\n- Każdorazowo stentgraft dostarczany wraz z kompletnym zestawem do implantacji : balonem poliuretanowym typu „CODA” o rozmiarach dopasowanych do rozmiaru stentgraftu 32 mm lub 40 mm , prowadnikami typu  LUNDERQUIST ekstra stif „LES”   i AMPLATZ ultra stif Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce: \n- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .\n- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej . \n- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi \n- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy \n- długości jednego elementu 75 do 225 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm\n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie  . \n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 20 ","index":19,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 20 -Stentgrafty aortalne III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stentgraft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający.",null,null,"szt.",10]
["cd 1","\n Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego po jednej stronie i z nakłucia tętnicy po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta.\n System składa się z jednomodułowego, rozwidlonego stentgraftu głównego oraz  przedłużenia proksymalnego i przedłużenia dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 25 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe mają średnicę 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 20 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu dostarczone są w cenie protezy naczyniowej.\n\n"]
[]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 21 - Stentgrafty aortalne IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Parametry podstawowe\n1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n5. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej 23-31 mm i części biodrowej 10-20 mm\n6. dobra widoczność w RTG\n7. cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie\n8. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta \n9. możliwość implantacji w pękających tętniakach",null,null,"szt.",10]
["1 cd","\n Informacje dodatkowe\n1. budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n2. konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n3. elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych\n4. możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach:\n- wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n- bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n- długość stentgraftu 10-20 cm\n- średnice stentgraftu  21-45 mm / dla aorty 16-42 mm/\n- system wprowadzający 20,22,24F\n- optymalna grubość szkieletu stentgraftu - nie zapada się pod wpływem wysokiego \n ciśnienia krwi\n- sinusoidalna konstrukcja szkieletu stentgraftu  -  zastosowanie u pacjentów z ostrym łukiem aorty zapewniające idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty\n- zestaw: jeden stentgraft z systemem wprowadzającym\n\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 22 ","index":21,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 22 -  Stentgrafty aortalny V"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","\nStentgraft aortalny:\n- stent rozwidlony z fiksacją nadnerkową\n- budowa złożona wielomodułowa\n - wykonany z nitynolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane oraz kloszowate\n- optymalna widoczność systemu w obrazie RTG , obecność markerów na brzegach pokrycia, w\n   rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek\n- część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość\n- bezpieczny system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający kontrolę\n  szybkości uwalniania oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu \n  dokładnego pozycjonowania\n- zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej na \n  wyskość 15 mm powyżej brzegu tkaniny, z dodatkowymi elementami mocującymi (igły)\n- minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, maksymalny kąt podnerkowy - 75°;\n   potwierdzone w instrukcji użytkowania",null,null,"szt.",10]
[null,"w modelach standardowych: średnica części aortalnej 23 – 36 mm, średnica części biodrowej\n  10-28 mm; całkowita długość pokrycia stentgraftu 120, 145, 170 mm z możliwością\n   przedłużenia; długość nogawki kontralateralnej: 80, 95, 120 mm\n- w standardzie dostępne rurki brzuszne o średnicy 23-36mm i  długości 70mm\n- średnica systemu wprowadzającego 18-20 FR – część główna; system części kontralateralnej\n  14-16 FR \n\n"]
[null,"w standardzie dostępny system artalno – jednobiodrowy, o śr. 23-36mm i długości porycia 155– \n195mm z możliwością przedłużenia oraz poduszki zamykające o śr. 8-24mm i długości 31-35mm\n- balon do modelowania stentgraftu w zestawie\nW tej samej cenie możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: stengraft do tetniaków aorty piersiowej wieloczęściowej.\n- stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej\n- budowa złożona wielomodułowa\n- wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą\n   metalowymi elementami,                                          w standardzie dostępne modele proste i zwężające się oraz różne typy zakończeń:"]
[null," \n a. stentgraft umożliwiający mocowanie bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub\n    szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitinolowej nie pokrytej \n    tkaniną;\n b. podobne zakończenie końca dalszego umożliwia mocowanie nad odejściem pnia trzewnego;\n c. całkowicie pokryty tkaniną koniec bliższy i dalszy (średnica 22-46mm) – szczególnie istotny\n     w leczeniu rozwarstwień\n- średnica stentgraftu 22-46 mm ( części proste); 26-46mm ( części zwężające się); długość 100 –\n   212mm z możliwością przedłużenia\n- optymalna widoczność w obrazie RTG\n- obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu\n- system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający bezpieczne dostarczanie\n  stentgraftu do worka tętniaka oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu, średnica systemu \n  wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich modeli stentgraftu\n- system wprowadzający umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego\n  stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania\n- możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu – w zależności od sytuacji\n- balon niskociśnieniowy w zestawie\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 23 ","index":22,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,16,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[15,5,16,5],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[13,4,14,4],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,4,16,4],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7],[13,0,14,0],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  23 -  Stentgraft aoaortalny VI"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft do aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) \n posiada pokrycie z tkaniny poliestrowej. Stent zbudowany jest na bazie ni linolowego stentu  dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \nStentgraft segmentalny składa się z dwóch części : body – główna część graftu wraz z noga ipsilateralną , nogaweki contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę \nPosiada  fiksację nadnerkową za pomocą wolnego niepowleczonego segmentu wystającego 15 mm ponad powleczenie . \ndostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 20-22 F (body) i 16-18 F  (nogawki) . Introducer wyposażony w pełni kontrolowalny system uwalniający . Możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści systemu lub płynnego przez ręczne ściśgnięcie koszulki zewnętrznej.\nGłówny element stentgraftu ( body) dostarczane opcjonalne z dwoma długościami odejścia nogi contralateralnej 80 mm i 100 mm licząc od początku powleczenia .\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Zakresy średnic : Body - 24-34 mm , Nogawki -12-24 mm, przedłużka Body- 26-36 mm , przedłużka Nogawki 14-26 mm . Zakresy długości : Body 150 -170 mm przy odejściu nogi contra lateralnej na długości 80 lub 100 mm ."]
["cd 1","Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy \n- posiada pokrycie z tkaniny poliestrowej.  Stentgraft zbudowany jest na bazie nitinoloweg  stentu.\n- fiksacja proksymalną za pomocą wystającej nitinolowe korony pierwszego segmentu wzmacniającej jednocześnie uszczelnienie.\n- fiksacja dystalna za pomocą niepowleczonego nitinolowego wolnego segmentu wzmacniającego jednocześnie uszczelnienie dystalnej części.\n- dostępne wymiary  24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 mm średnicy \n- długości jednego elementu 130 do 230 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 400 mm\n- występuje w wersji samorozprężalnego stentu bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień. \n- dostępne  modyfikacje stentu powlekanego wraz z protezą naczyniową . \n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej (dwuczęściowej ) i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta . \n- system posiada introducer  z możliwością kontrolowanego uwalniania fiksacyjnej części proksymalnej .\n"]
[null,"Zwalnianie części proksymalnej możliwe dopiero po pełnym uwolnieniu stentgraftu i umiejscowieniu części proksymalnej.  Wyposażony w pełni kontrolowalny system uwalniający . Możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści introducera lub płynnego przez ręczne ściśgnięcie koszulki zewnętrznej."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 24","index":23,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[7,0,7,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  24 - jednorazowe materiały  do trokarów  - na potrzeby Bloku Operacyjnego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Swing Top System.Redukcja 10mm x  5mm sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa , kompatybilny z trokarem wielorazowym Ø 10 mm/105 mm będącym na wyposażeniu Zamawiającego",null,null,"szt.",200]
[2,"Swing Top System .Redukcja 12 x 10mm x  5mm sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa , )kompatybilny z trokarem wielorazowym Ø 12 mm/105 mm będącym na wyposażeniu Zamawiającego",null,null,"szt.",150]
[3,"Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko-zastawka) do trokara 5 mm/95 mm,kompatybilny z trokarem wielorazowym Ø 5 mm/95 mm będącym na wyposażeniu Zamawiającego",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 25","index":24,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,7],[15,1,15,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[9,1,9,9],[13,1,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/46/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[null,"ZADANIE 25  -  uzpełnienie  instrumentarium - kolumny laparoskopowej wg katalogu firmy STRYKER lub równoważnego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Akcesoria   do pompy laparoskopowej"]
[null,"Filtr w torze ssania, nr kat.  Z 0556-01",null,null,"szt.",200]
[2,"Wyposażenie do insuflatora  40 l HIGH FLOW"]
[null,"Filtr CO2 jednorazowy do F114,nr kat.Z0536-01 ",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz3","index":25,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz4","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz5","index":27,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz6","index":28,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz7","index":29,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz8","index":30,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz9","index":31,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz10","index":32,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz11","index":33,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz12","index":34,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz13","index":35,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}