{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zad1","zad2","zad3","zad4","zad5","zad6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  1 - Odczynniki do sekwencjonowania"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumny do oczyszczania DNA z małych molekuł\nKolumny Centri-Sep TM Columns lub równoważne:\n- pozwalające na szybkie i wydajne oczyszczenie DNA\n- oczyszczenie fragmentów DNA o długości od 16 pb\n- przeznaczone do oczyszczania próbki o objętości 20-100 ul\n- wykorzystywane do oczyszczania DNA przeznaczonego do analiz na aparatach ABI PRISM 3130                      -konfekcjonowane fabrycznie, 100sztuk w opakowaniu","100szt."]
[2,"Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM.\n Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny:\n- 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130                                           - sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem opisanym w pozycji 7    - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną                           - konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu","8 x 25ml"]
[3,"Zestaw BigDye Terminator  v.1.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny:\n-  zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul\n- zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów\n- zestaw zawiera: 10x800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","3000 reakcji"]
[4,"Zestaw BigDye Terminator  v.3.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny:\n-  zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul\n- zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów\n- zestaw zawiera: 10x800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","1000 reakcji"]
[5,"Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany):\n- o przewodnictwie poniżej 30 μS,\n- stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących,\n- gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130\n- optycznie neutralny,\n- konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu","25 ml"]
[6,"Mikropłytki reakcyjne MicroAmp  Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne:       - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, -kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu","60 szt."]
[7,"Polimer do elektroforezy kapilarnej POP-7 w aparacie ABI PRISM 3130 lub równoważny:\n- gotowy do użycia spełniający wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130\n- zoptymalizowany do stosowania w analizach sekwencjonowania oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130, \n- o własnościach i usieciowaniu umozliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów o długości do 950bp\n- zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar\n- konfekcjonowany fabrycznie w    opakowaniach po 3,5ml","10x 3,5ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  2 - Odczynniki do reakcji real-time PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Nakrywki MicroAmp TM Optical Adhesive Film lub równoważne:\n- znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów: 7500 Fast Real-Time PCR System oraz GeneAmp PCR System 9700 \n- kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych                      -wykonanych z cienkiej, przezroczystej i przylegającej folii,zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych,                                                                             - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 nakrywek w op.","300 szt."]
[2,"Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical Fast 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne:\n- z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml,\n- optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,\n- kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku w aparacie   7500Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems)do analizy ekspresji genów metodą RQ PCR                                    -znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania ekspresji genów metodą real-time PCR                                                                                                                                               -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR                                                                                                                                                                          -konfekcjonowane fabrycznie,10 opakowań, po 20 sztuk w opakowaniu","400 szt."]
[3,"Gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl reakcji. Mix zawierający zoptymalizowane do metody TaqMan składniki w postaci termostabilnej polimerazy DNA o własnościach Hot  Start,dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane skladniki buforu do PCR","46 000 reakcji"]
[4,"Gotowy do użycia 2 x stężony mix zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl  reakcji. Mix zawierający w składzie barwnik SybrGreen I, polimerazę AmpliTaq z chemicznie blokowanym hot startem, dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane składniki buforu do PCR","10 000 reakcji"]
[5,"Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start, spełniająca warunki reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent i 50% (w/w) glycerol.","500 U"]
[6,"Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2  zawierający:\n1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 9.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent l 50% (w/w) glycerol                 2.Bufor do PCR 10x(100mM Tris-HCl), pH 8.3, 500mM KCl                                     3.MgCl2 25mM.","12 000 U"]
[7,"Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 zawierający:\n1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent l 50% (w/w) glycerol              2.Bufor dp PCR 10x (150mM Tris-HCl), pH 8.0, 500mM KCl                    3.MgCl2 25mM","6 000 U"]
[8,"Mieszanina fragmentów DNA znakowanych fluorescencyjnym barwnikiem ROX , wymagana w analizie STR PCR jako wewnętrzny standard wielkości. Zawiera fragmenty o znanej wielkości pomiędzy 35 bp a 500 bp","800 reakcji"]
[9,"Dejonizowany formamid, służący do zawieszenia próbek przed ich rozdziałem elektroforetycznym, poj op. 4x 5 ml","4x5 ml"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ( w tym kontrole i kalibracje)","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw testów niezbędnych do wykonania badania układu HLA-A w technologii Luminex","200 oznaczeń"]
[2,"Zestaw testów niezbędnych do wykonania badania układu HLA-B w technologii Luminex","200 oznaczeń"]
[3,"Zestaw testów niezbędnych do wykonania badania układu HLA-DRB1 w technologii Luminex","300 oznaczeń"]
[4,"PE Conjugated Streptavidin","2 ml"]
[5,"Luminex Sheath Fluid","20L"]
[6,"Mikropłytki/ sprzężone mikroprobówki 8x12x0,2 ml do PCR/hybrydyzacji DNA","100 szt."]
[7,"Samoprzylepna naklejka uszczelniająca do mikropłytki/ sprzężonych mikroprobówek 8x12x0,2 ml do PCR","100 szt."]
[8,"Mikropłytka 96-dołowa, tzw V-denna (Millipore) do aparatu Luminex ","200 szt."]
[9,"Zestaw do izolacji DNA z 250 ul krwi na aparacie Duplica Prep (lub kompatybilne)","360 testów"]
[]
["Uwaga: Każda partia dostarczonych odczynników musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenia serii lub partii wyrobu, datę produkcji. Zamawiający wymaga podania szczegółowego wykazu oferowanych testów, odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów i oprzyrządowania niezbędnego do wykonania badań, oraz potwierdzenia, że oferowane zestawy testowe lub odczynniki zawierają enzym Taq polimerazę DNA. Do testów musi być dołączona instrukcja wykonania badania w języku polskim i oryginalna.Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno-laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być zaprojektowana, aby możliwe było wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań a także umieszczenia dodatkowych informacji. Należy określić ilość niejednoznacznych wyników badań locus A, B, DR, która nie może być większa niż 3%."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"przeciwciało monoklonalne mysie skierowne do antygenów CD 16 ludzkich leukocytów, klon 3G8","0,2 mg"]
[2,"przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 41 (GP IIb/IIIa) ludzkich płytek krwi , klon P2","0,2 mg"]
[3,"Przeciwciało monoklonalne mysie anty-ludzkim GPIb/IX płytek krwi CD 42a, klon SZ1","0,2 mg"]
[4,"przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 42b (GPIb) ludzkich płytek krwi, klon SZ2","0,2 mg"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 42b FITC Klon SZ2","300 testów"]
[6,"przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 49b (GP Ia/IIa)  ludzkich płytek krwi, klonGi9","0,2 mg"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 62p FITC Klon CLBThromb/6","300 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie IgG1 FITC klon 679.1 Mc7, kontrola izotypowa","100 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Agaroza do biologii molekularnej, EEO 0.09-0.13; gel point 36 °C (± 1.5 °C) gel strengh g/cm2 1200 at 1.0%; Sulfate 0.15%","1000g"]
[2,"Tris-Borate-EDTA Buffer 5x conc.; 0.2 μm filtrowany, wolny od Dnase,Rnase ","24 L"]
[3,"TEMED do biologii molekularnej","25ml"]
[4,"Amonium persulfate- do polimeryzacji żeli","25g"]
[5,"3,3,5,5'- Tetramethylbenzidine- substrat TMB do elizy","100ml"]
[6,"Zestaw do DN-azowania RNA zawierający: Dnase I w stężeniu 1U/ul; 10x reaction buffer (200mM Tris-HCl, pH 8,3,20 mM MgCl2; roztwór zatrzymujący- 50 mM EDTA","6000 U"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":5,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[null,"Zadanie 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"G6P  Glukozo 6 fosforan sól dwusodowa  bezwodny /5 g w op.","5 g"]
[2,"PEP Fosfoenolopirogronian sól potasowa /1g w op.","1 g"]
[3,"NADH Nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd redukowany, sól dwusodowa, czystość 100% /500 mg w op.","500 mg"]
[4,"GDH Dehydrogenaza 3 fosforanowo glicerolowa z mięśni królika","10 mg"]
[5,"LDH Dehydrogenaza mleczanowa z mięśni królika /2 ml (10mg) w op.","2 ml             (10 mg)"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]