{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":11,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,1,70,3],[70,4,70,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[67,1,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[18,0,18,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[2,4,2,6],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[33,1,33,3],[37,1,37,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[34,1,34,3],[30,4,30,10],[31,4,31,10],[32,4,32,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[38,1,38,3],[33,4,33,10],[34,4,34,10],[35,4,35,10],[36,4,36,10],[37,4,37,10],[38,4,38,10],[40,4,40,10],[49,1,49,10],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[45,4,45,10],[39,1,39,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[41,4,41,10],[42,4,42,10],[43,4,43,10],[44,4,44,10],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[50,1,50,3],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[20,0,20,10],[2,8,2,9],[74,0,74,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[59,1,59,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/78/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Strzykawki "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 2 ml",null,null,"op.",400]
[2,"Strzykawki 5 ml",null,null,"op.",1100]
[3,"Strzykawki 10 ml",null,null,"op.",1800]
[4,"Strzykawki 20 ml",null,null,"op.",900]
[5,"Strzykawki 50 ml - 60 ml",null,null,"szt.",7000]
[6,"Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml",null,null,"szt.",1200]
[7,"Strzykawki insulinówki 1 ml",null,null,"szt.",2500]
[8,"Strzykawki typu Żaneta",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki od 2 ml do 20 ml (poz. 1-4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.; w rozmiarach:                                                                                                                                                                                                                -  2 ml skalowana do 3\n-   5 ml skalowana do 6\n- 10 ml skalowana do 12\n- 20 ml skalowana do 24"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer wtykowa"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka i wypadnięciem tłoka z cylindra"]
[9,"Dwuczęściowe"]
[10,"Strzykawki / 2 ml – centryczne,\n                 / 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne",null,null,"     "]
[11,"Nazwa producenta na cylindrze"]
[null,"Strzykawki 50 ml - 60 ml (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Wykonane z polipropylenu"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml"]
[7,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka"]
[8,"Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa"]
[9,"Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych"]
[null,"Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Bursztynowe"]
[4,"Wykonane z polipropylenu"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml"]
[7,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka"]
[8,"Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa"]
[9,"Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych"]
[null,"Strzykawki insulinówki 1 ml (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę"]
[4,"Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka"]
[5,"Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową"]
[6,"Minimalna objętość zalegająca"]
[7,"Końcówka luer lock, centryczna"]
[null,"Strzykawki typu Żaneta 100 cm (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną"]
[3,"Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw"]
[4,"Szczelność z minimalną objętością zalegającą"]
[5,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala"]
[6,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,3],[47,1,47,3],[46,4,46,10],[47,4,47,10],[45,1,45,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[43,4,43,10],[44,4,44,10],[38,4,38,10],[39,4,39,10],[40,4,40,10],[41,4,41,10],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[14,0,14,7],[26,0,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[15,0,15,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[49,0,49,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[39,1,39,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/78/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Kaniule oraz strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniule / 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G. ",null,null,"szt.",25000]
[2,"Kaniule / 24G 0,7x19 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"Strzykawki 5 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",500]
[4,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach:     22G x 25 mm, przepływ min. 40ml/min\n                          20G x 32 mm, przepływ min. 65ml/min\n                          18G x 32-45 mm, przepływ min. 100ml/min \n                          17G x 45 mm, , przepływ min. 130ml/min  \n                          16G x 45 mm, przepływ min. 235ml/min\n                          14G x 45 mm, przepływ min. 270ml/min"]
[2,"Kaniula jednorazowego użytku, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji"]
[3,"Posiadajęca dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG"]
[4,"Posiadające zastawkę antyzwrotną"]
[5,"Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew w postaci cienkich rurek (kapilary)"]
[6,"Pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę"]
[7,"Konstrukcja kaniuli chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią"]
[8,"Pakowane w opakowania typu Tyvec"]
[null,"Kaniula (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarze:     24G x 0,7 długość 19 mm"]
[2,"Kaniula jednorazowego użytku, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie"]
[3,"Posiadające zastawkę bezzwrotną, widoczna w USG"]
[4,"Pakowane w opakowania typu Tyvec; oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli; jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu"]
[null,"Strzykawki 5 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 3)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki; jałowe w środku"]
[null,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 4)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki; jałowe w środku"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]