{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":11,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[81,4,81,10],[32,0,32,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[57,4,57,10],[52,0,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,10],[62,1,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[59,4,59,10],[59,1,59,3],[58,1,58,10],[57,1,57,3],[56,1,56,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[28,0,28,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[2,4,2,6],[91,0,91,10],[60,1,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[66,1,66,10],[70,1,70,10],[71,1,71,3],[64,1,64,10],[80,1,80,10],[81,1,81,3],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[71,4,71,10],[74,1,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[82,1,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[88,1,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[86,1,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/80/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",600]
[2,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",400]
[3,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",50]
[4,"Szczypce biopsyjne gastroskopowe uchylne",null,null,"szt.",2]
[5,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe ",null,null,"szt.",3]
[6,"Szczypce biopsyjne kolonoskopowe",null,null,"szt.",1]
[7,"Szczypce chwytające",null,null,"szt.",1]
[8,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe",null,null,"szt.",30]
[9,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii",null,null,"szt.",10]
[10,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe",null,null,"szt.",10]
[11,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe",null,null,"szt.",1]
[12,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe",null,null,"szt.",1]
[13,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe",null,null,"szt.",1]
[14,"Uchwyt do pętli elektrochirurgicznych",null,null,"szt.",3]
[15,"Osłonka teflonowa",null,null,"szt.",3]
[16,"Nóż elektrochirurgiczny w kształcie haczyka",null,null,"szt.",3]
[17,"Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem",null,null,"szt.",3]
[18,"Nóż elektrochirurgiczny elastyczny",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, o odpowiedniej sztywności i ostrości, igła umożliwiająca nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej, uchwyt z mechanizmem blokującym w obu kierunkach; długość ostrza igły maksymalnie 4 mm; średnica 21G (0,8 mm); maksymalna długość narzędzia 165 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. (pakowane sterylnie, gotowe do bezpośredniego użytku); do ostrzykiwania dużych żylaków przełyku lekiem oleistym Ethanolamina."]
[null,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, w osłonce teflonowej o odpowiedniej sztywności i ostrości, uchwyt z mechanizmem blokującym w obu kierunkach (pakowane sterylnie, jednorazowego użytku); długość ostrza 5 mm; średnica od 21G do 23G; maksymalna długość narzędzia od 160 cm do 180 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. "]
[null,"Igły kolonoskopowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania, z dodatkowo usztywnioną osłonką teflonową (jednorazowego użytku), uchwyt ergonomiczny z przeskokiem, długość ostrza igły 5 mm, średnica 23G (0,6 mm), długość robocza 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Szczypce biopsyjne gastroskopowe uchylne (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczypce biopsyjne gastroskopowe uchylne (możliwość biopsji stycznej), obrotowe - z funkcją rotacji (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu wydłużone owalne z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura oraz igła, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm."]
[null,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe; łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą - minimalna długość narzędzia 155 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, do sterylizacji w autoklawie."]
[null,"Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczypce biopsyjne kolonoskopowe ((wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu duże okrągłe z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm"]
[null,"Szczypce chwytające (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów, 5-ramienny (wielorazowego użytku), rozpiętość ramion 20 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy owalny o średnicy 15 mm, z drutu plecionego o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Pakowane sterylnie, gotowe do użycia. "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii (poz. 9) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (poz. 10) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt owalny: średnica pętli 25 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnych pakietach"]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe z plecionego drutu (poz. 11) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe z plecionego drutu, kształt mały owal z ząbkami o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowe, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe z plecionego drutu (poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe z plecionego drutu (0,47 mm), kształt standardowy duży owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowe, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe z plecionego drutu (poz. 13) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe z plecionego drutu (0,43 mm), kształt mały owal o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowe, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Uchwyt do pętli elektrochirurgicznych (poz. 14) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uchwyt do pętli elektrochirurgicznych, noża igłowego oraz szczypczyków do gorącej biopsji; narzędzie przeznaczone do wielokrotnego użycia oraz przeznaczone do sterylizacji w autoklawie"]
[null,"Osłonka teflonowa (poz. 15) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do wielorazowych pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych; długość narzędzia 230 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[null,"Nóż elektrochirurgiczny w kształcie haczyka (poz. 16) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Nóż elektrochirurgiczny w kształcie haczyka, z funkcją rotacji, jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, długość narzędzia 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość noża 4,5 mm"]
[null,"Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem (poz. 17) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, długość narzędzia 1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość noża 4,5 mm, długość końcówki trójkątnej 0,4 mm"]
[null,"Nóż elektrochirurgiczny elastyczny (poz. 18) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Nóż elektrochirurgiczny elastyczny z regulowaną długością cięciwy i zaokrąglonym ostrzem do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, długość narzędzia 1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":99,"n_cols":11,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,1,90,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[74,1,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[78,1,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[30,0,30,7],[50,0,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[52,1,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[56,1,56,10],[64,1,64,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[58,1,58,10],[60,1,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[67,4,67,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[93,0,93,10],[66,1,66,10],[67,1,67,3],[68,1,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,10],[76,1,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[88,1,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/80/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"l.",120]
[2,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"l.",90]
[3,"Płyn myjący (detergent) do myjni ETD-3 PAA",null,null,"l.",84]
[4,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA",null,null,"l.",168]
[5,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA",null,null,"l.",144]
[6,"Zawory biopsyjne",null,null,"szt.",10]
[7,"Uszczelka do butelek",null,null,"szt.",5]
[8,"Dren do spłukiwania - wężyk do pompy płuczącej",null,null,"szt.",20]
[9,"Szczotka jednorazowego użytku dwustronna",null,null,"szt.",50]
[10,"Wężyk kanału elewatora",null,null,"szt.",2]
[11,"Zawór woda-powietrze",null,null,"szt.",2]
[12,"Żarówka halogenowa ",null,null,"szt.",4]
[13,"Butelka na wodę",null,null,"szt.",1]
[14,"Pojemnik na płyny",null,null,"szt.",2]
[15,"Przyłącze dodatkowe doprowadzenia wody (do płukania)",null,null,"szt.",2]
[16,"Pasek do montażu pojemnika",null,null,"szt.",2]
[17,"Filtry do pompy płuczącej",null,null,"szt.",20]
[18,"Zakrywka wodoodporna",null,null,"szt.",2]
[19,"Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania)",null,null,"szt.",1]
[20,"Przyłącze kanału",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiajacy w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Preparat dezynfekcyjny (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD.         W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni w temp. 60ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis), V - 5 minut. Opakowanie zawierające 5l preparatu."]
[null,"Enzymatyczny preparat myjący (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60ºC.                         W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, nie zawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 5l preparatu."]
[null,"Płyn myjący do myjni ETD-3 PAA (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płyn myjący (detergent) kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA."]
[null,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA (poz. 4)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płyn dezynfekujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA."]
[null,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA (poz. 5)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płyn aktywujący do środka dezynfekcyjnego kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA"]
[null,"Zawory biopsyjne (poz. 6)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zawory biopsyjne wielorazowe kompatybilne z endoskopami firmy Olympus"]
[null,"Uszczelka do butelek (poz. 7)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zapasowa uszczelka do butelek na wodę kompatybilna z endoskopami firmy Olympus"]
[null,"Dren do spłukiwania - wężyk (poz. 8)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wężyk kompatybilny z pompą płuczącą firmy Olympus"]
[null,"Szczotka jednorazowego użytku (poz. 9)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uniwersalna szczotka jednorazowego użytku dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200 mm; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 - 4,2 mm"]
[null,"Wężyk kanału elewatora (poz. 10)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wężyk kanału elewatora ETD2"]
[null,"Zawór woda/powietrze (poz. 11)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zawór woda/powietrze nie wymagający nawilżania kompatybilny z wideoendoskopami firmy Olympus"]
[null,"Żarówka halogenowa (poz. 12)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Żarówka halogenowa 15V, 150W"]
[null,"Butelka na wodę (poz. 13)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych"]
[null,"Pojemnik na płyn (poz. 14)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pojemnik na płyn kompatybilny z pompą płuczącą firmy Olympus"]
[null,"Przyłącze dodatkowe doprowadzenia wody (poz. 15)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Przyłącze dodatkowego doprowadzenia wody (przyłącze do płukania) kompatybilne z gastroskopami i kolonoskopami firmy Olympus"]
[null,"Pasek do montażu pojemnika (poz. 16)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pasek/taśma do montażu pojemnika kompatybilny z pompą płuczącą firmy Olympus"]
[null,"Filtr do pompy płuczącej  (poz. 17)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Filtr kompatybilny z pompą płuczącą firmy Olympus"]
[null,"Zakrywka wodoodporna (poz. 18)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zakrywka wodoodporna do gastro-, kolono-, duodeno- i bronchoskopów"]
[null,"Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) (poz. 19)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rurka do spłukiwania do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych"]
[null,"Przyłącze kanału (poz. 20)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Złącza do bronchoskopów"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/80/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Cewniki do leczenia przełyku Barretta"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik (stopka) do ablacji w obrębie przewodu pokarmowego (m. in. w przypadkach przełyku Barretta). Długość cewnika 160 cm, elektroda o wymiarach 1,3x2 mm. Do użycia z endoskopami o średnicy min. 8,6 mm. Pakowany sterylnie. Do użycia z systemem HALO90. ",null,null,"szt.",35]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,3],[26,4,26,10],[23,0,23,10],[24,1,24,3],[24,4,24,10],[25,1,25,10],[16,0,16,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[45,0,45,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[33,1,33,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/80/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7 Fr",null,null,"szt.",450]
[3,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8,5 Fr",null,null,"szt.",150]
[4,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy",null,null,"szt.",20]
[5,"Zatrzaskowy uchwyt do wkłuć centralnych",null,null,"szt.",700]
["RAZEM"]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - cewnik antybakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klemami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki lub możliwość przeprowadzenia prowadnicy przez strzykawkę bez jej odłączenia od igły;                                                                             - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnice \"J\" i prostą z drugiej strony ze znacznikiem głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Jednoświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 14Ga/20cm; 16Ga/20cm; "]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7 Fr (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik antybakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klemami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki lub możliwość przeprowadzenia prowadnicy przez strzykawkę bez jej odłączenia od igły;                                                                             - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnice \"J\" i prostą z drugiej strony ze znacznikiem głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Dwuświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 7F/20cm - rozmiar kanalików: 14Ga/18Ga; 7F/30cm - rozmiar kanalików: 14Ga/18Ga; "]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8,5 Fr (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik do szybkich infuzji, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnicę z końcówką \"J\" ze znacznikami głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę 5ml; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Dwuświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 8,5F/20cm - rozmiar kanalików: 14Ga/14Ga;"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - trzyświatłowy cewnik antybakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klemami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki lub możliwość przeprowadzenia prowadnicy przez strzykawkę bez jej odłączenia od igły;                                                                             - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnice \"J\" i prostą z drugiej strony ze znacznikiem głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Trzyświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 7F/20cm - rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga; 7F/30cm - rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga"]
[null,"Zatrzaskowy uchwyt do wkłuć centralnych (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zatrzaskowy uchwyt do wkłuć centralnych ze zmienną szerokością gniazda, dopasowującą się do szerokości \"delty\", część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna część opatrunkowa "]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[11,0,11,10],[15,0,15,7],[5,0,5,1],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/80/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Prowadnik"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Prowadnik 0,89mm (.35\") x 45cm z końcówką prostą i \"J\" ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":226,"n_cols":11,"rows_kept":226,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,1,76,3],[76,4,76,10],[114,1,114,3],[114,4,114,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[91,1,91,10],[92,1,92,3],[92,4,92,10],[93,1,93,3],[121,1,121,3],[121,4,121,10],[210,1,210,3],[210,4,210,10],[206,1,206,3],[206,4,206,10],[207,1,207,3],[207,4,207,10],[203,1,203,10],[204,1,204,3],[211,1,211,3],[211,4,211,10],[208,1,208,3],[208,4,208,10],[209,1,209,3],[209,4,209,10],[204,4,204,10],[205,1,205,3],[205,4,205,10],[201,1,201,3],[201,4,201,10],[202,1,202,3],[202,4,202,10],[199,1,199,3],[199,4,199,10],[200,1,200,3],[200,4,200,10],[197,1,197,3],[197,4,197,10],[198,1,198,3],[198,4,198,10],[195,1,195,3],[195,4,195,10],[196,1,196,3],[196,4,196,10],[193,1,193,10],[194,1,194,3],[194,4,194,10],[191,1,191,3],[191,4,191,10],[192,1,192,3],[192,4,192,10],[139,1,139,3],[131,4,131,10],[132,4,132,10],[133,4,133,10],[134,4,134,10],[135,4,135,10],[136,4,136,10],[137,4,137,10],[139,4,139,10],[138,4,138,10],[130,1,130,10],[131,1,131,3],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[95,1,95,3],[95,4,95,10],[129,1,129,3],[129,4,129,10],[127,1,127,3],[127,4,127,10],[93,4,93,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[85,1,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[79,1,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[220,0,220,10],[215,1,215,10],[216,1,216,3],[216,4,216,10],[217,1,217,3],[217,4,217,10],[212,1,212,10],[213,1,213,3],[213,4,213,10],[214,1,214,3],[214,4,214,10],[189,4,189,10],[190,1,190,3],[190,4,190,10],[187,1,187,3],[187,4,187,10],[188,1,188,3],[188,4,188,10],[189,1,189,3],[184,1,184,10],[185,1,185,3],[185,4,185,10],[186,1,186,3],[186,4,186,10],[182,1,182,3],[182,4,182,10],[183,1,183,3],[183,4,183,10],[180,1,180,3],[180,4,180,10],[181,1,181,3],[181,4,181,10],[178,1,178,3],[178,4,178,10],[179,1,179,3],[179,4,179,10],[176,1,176,3],[176,4,176,10],[177,1,177,3],[177,4,177,10],[173,1,173,3],[173,4,173,10],[174,1,174,10],[175,1,175,3],[175,4,175,10],[171,1,171,3],[171,4,171,10],[172,1,172,3],[172,4,172,10],[169,1,169,3],[169,4,169,10],[170,1,170,3],[170,4,170,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[168,1,168,3],[168,4,168,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[162,1,162,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[164,1,164,3],[164,4,164,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[151,1,151,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[148,1,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[142,1,142,3],[142,4,142,10],[143,1,143,3],[143,4,143,10],[140,1,140,10],[141,1,141,3],[141,4,141,10],[132,1,132,3],[133,1,133,3],[134,1,134,3],[135,1,135,3],[136,1,136,3],[137,1,137,3],[138,1,138,3],[128,1,128,3],[128,4,128,10],[125,1,125,3],[125,4,125,10],[126,1,126,3],[126,4,126,10],[122,1,122,10],[123,1,123,3],[123,4,123,10],[124,1,124,3],[124,4,124,10],[119,1,119,3],[119,4,119,10],[120,1,120,3],[120,4,120,10],[117,1,117,3],[117,4,117,10],[118,1,118,3],[118,4,118,10],[113,1,113,3],[113,4,113,10],[115,1,115,10],[116,1,116,3],[116,4,116,10],[111,1,111,3],[111,4,111,10],[112,1,112,3],[112,4,112,10],[109,1,109,3],[109,4,109,10],[110,1,110,3],[110,4,110,10],[106,1,106,3],[106,4,106,10],[107,1,107,10],[108,1,108,3],[108,4,108,10],[104,1,104,3],[104,4,104,10],[105,1,105,3],[105,4,105,10],[102,1,102,3],[102,4,102,10],[103,1,103,3],[103,4,103,10],[100,1,100,3],[100,4,100,10],[101,1,101,3],[101,4,101,10],[97,1,97,10],[98,1,98,3],[98,4,98,10],[99,1,99,3],[99,4,99,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[73,1,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[55,1,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[32,0,32,7],[53,0,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[36,0,36,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/80/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Zestawy do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml,           10 ml i 20 ml",null,null,"szt.",12000]
[2,"Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo",null,null,"szt.",5000]
[3,"Adapter luer męski na strzykawkę",null,null,"szt.",500]
[4,"Korki zabezpieczające do WC",null,null,"szt.",3500]
[5,"Korki zabezpieczające do WC \"positive bolus\"",null,null,"szt.",200]
[6,"Korki zabezpieczające do WC z jonami srebra",null,null,"szt.",200]
[7,"Rękawice nitrylowe",null,null,"op.",200]
[8,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny - do leków światłoczułych",null,null,"szt.",500]
[9,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny",null,null,"szt.",500]
[10,"Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki",null,null,"szt.",5000]
[11,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr",null,null,"szt.",1000]
[12,"Fartuch ze wzmocnieniami",null,null,"szt.",200]
[13,"Maski do rozpuszczania cytostatyków",null,null,"szt.",200]
[14,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4-drożny",null,null,"szt.",1000]
[15,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4-drożny",null,null,"szt.",1000]
[16,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych - światłoczułych",null,null,"szt.",600]
[17,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych",null,null,"szt.",600]
[18,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z regulatorem przepływu",null,null,"szt.",200]
[19,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm",null,null,"szt.",100]
[20,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi, wymiary: 60x80mm",null,null,"op.",5]
[21,"Pojemniki na odpady cytostatyczne",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 120 szt. w rozmiarach: 2-3 ml,  5 ml,  10 ml, 20 ml"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer-lock, wkręcana, centryczna"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[9,"Trzyczęściowe"]
[null,"Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym - kompatybilne z workami typu Viaflo"]
[2,"Wolne od lateksu i PCV, odporne na tłuszcz"]
[3,"Igła: 2,1 mm (14GA) silikonowana; Korpus - poliwęglan; Końcówka - silikon; Klips - polipropylen"]
[4,"Maksymalny przepływ - ok. 7000 ml/h; Objętość wypełnienia - 0,15 ml"]
[5,"Ilość wkłuć strzykawki - rekomendowana max. 10; Ilość wkłuć do worka: jednorazowo - produkt do przygotowywania i podawania cytostatyków pomagający uniknąć przypadkowych zakłuć igłą"]
[6,"Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock"]
[7,"Nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym; ergonomiczny i łatwy w użyciu"]
[null,"Adapter luer męski na strzykawkę (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce"]
[3,"Posiadający dwa nacięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem od strzykawki"]
[4,"Objętość wypełnienia max. 0,13 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[5,"Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali"]
[null,"Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[2,"Zabezpieczenie WC do 7 dni lub ok. 200 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny z poz. 3 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali"]
[5,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[null,"Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego \"positive plus\" (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[2,"Zabezpieczenie WC do 72 h lub ok. 100 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny z poz. 3 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali"]
[5,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[null,"Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego z jonami srebra (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[2,"Zabezpieczenie WC do 7dni lub ok. 100 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny z poz. 3 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali"]
[5,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[null,"Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kolor: niebieski (kolorowe)"]
[2,"Palce teksturowane"]
[3,"Nie zawierające naturalnych białek, lateksu i alergenów"]
[4,"Odporność chemiczna: zgodna z normą EN374-3 oraz zgodność z normą EN-455-1,2-3"]
[5,"AQL < lub = 1,5"]
[6,"Grubość mankietu - 0,10 mm; część dłoni - 0,12 mm; palce - 0,15 mm"]
[7,"Długość: od 250 mm do 253 mm"]
[8,"Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL"]
[9,"Pakowane po 100 szt."]
[null,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków / dwudrożny - do leków światłoczułych (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Bezpieczne, szczelne połączenie z zaworem bezigłowym (jedno połączenie z kolcem, drugie połączenie luer-lock)"]
[3,"Zestaw do infuzji zawierający komorę z filtrem i zaciskiem rolkowym, dodatkowo klips zamykający."]
[4,"Nie zawierający lateksu, bez DEHP"]
[5,"Na linii (w części dolnej) dodatkowe wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego podłączenia)"]
[6,"Osłonka na worek 500 ml"]
[7,"Kompatybilny z poz. 2"]
[null,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków / dwudrożny (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Bezpieczne, szczelne połączenie z zaworem bezigłowym (jedno połączenie z kolcem, drugie połączenie luer-lock)"]
[3,"Zestaw do infuzji zawierający komorę z filtrem i zaciskiem rolkowym, dodatkowo klips zamykający."]
[4,"Nie zawierający lateksu, bez DEHP"]
[5,"Na linii (w części dolnej) dodatkowe wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego podłączenia)"]
[6,"Kompatybilny z poz. 2"]
[null,"Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki (poz. 10) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy i lipofodowy odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock"]
[4,"Odpowietrznik z filtrem"]
[5,"Krótki bolec ułatwiajacy pobieranie pełnej zawartości fiolki"]
[6,"Wolny od lateksu"]
[7,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[null,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr (poz. 11) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy wysokoskuteczny filtr / odpowietrznik"]
[4,"Możliwość użycia do 72 (gwarancja jałowości)"]
[5,"Pojemność wypełnienia max. 0.14 ml"]
[6,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[7,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[8,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[9,"Kompatybilny z poz. 3"]
[null,"Fartuch ze wzmocnieniami (poz. 12) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS"]
[2,"Dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną na części przedniej oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia"]
[3,"Mankiet zakończony bawełnianym ściągaczem"]
[4,"Tylna część/strona fartucha zakładana/zapinana na rzepy oraz wiązana na troki połączone kartonikiem"]
[5,"Dodatkowo dołączona serweta do rąk"]
[6,"Nie zawierający lateksu, sterylny"]
[7,"Dostępny w rozmiarach: S/M, L, X, XX"]
[null,"Maski do rozpuszczania cytostatyków (poz. 13) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wyposażone w filtr P2P z zaworem"]
[2,"Wyposażone w filtr chroniący przed pyłem i aerozolem, w regulowaną taśmę do mocowania na głowie, w zawór wydechowy CPC (redukujący poziom ciepła i wilgoci pod maską)"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4 - drożne (poz. 14) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Wejścia / bezigłowe zawory samozamykające (4 szt.) do podłączenia przygotowanych roztworów cytostatyków. Możliwość dezynfekcji zaworów i podłączenia wielokrotnego."]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"Dodatkowe wejście bezigłowe do dostrzyknięć (w dolnej części linii)"]
[9,"2 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu."]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4 - drożne (poz. 15) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Wejścia / bezigłowe zawory samozamykające (4 szt.) do podłączenia przygotowanych roztworów cytostatyków. Możliwość dezynfekcji zaworów i podłączenia wielokrotnego."]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"Dodatkowe wejście bezigłowe do dostrzyknięć (w dolnej części linii)"]
[9,"2 szt. łączników (bursztynowe) każdy z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu."]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[11,"2 szt. osłonek światłoczułych na worki (poj. 100-250-500-1000 ml)"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych światłoczczułych (poz. 16) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 47 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym"]
[7,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[8,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[9,"2 szt. osłonek światłoczułych na worki (poj. 250-500 ml)"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych (poz. 17) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym"]
[7,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[8,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z regulatorem przepływu (poz. 18) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie z regulatorem mechanicznym przepływu"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 47 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym"]
[7,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[8,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[9,"Odporny na światło"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm (poz. 19) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem 0.2 µm"]
[3,"Objętość wypełnienia max 4.5 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 55 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym"]
[7,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[8,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
[null,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi (poz. 20) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary 60x80mm, (zwój zawierający 100 szt.)"]
[2,"Posiadające dane do wpisania: imię nazwisko pacjenta, nazwa leku - stężenie - dawka, datę, czas, prędkość wlewu"]
[null,"Pojemniki na odpady cytostatyczne (poz. 21) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z otworem wrzutowym (10l)"]
[2,"Wysokość 258 mm z przykryciem"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]