{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zad1zestawydoSpectraOptia"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1zestawydoSpectraOptia","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,7,23,9],[24,7,24,9],[7,0,7,10],[15,0,15,7],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[4,2,4,7],[21,7,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2017"]
[]
["……………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do separatora SPECTRA - OPTIA"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy zestaw do pobierania kompatybilny z wersją oprogramowania SW 11.2 separatora Spectra Optia (dodatkowa możliwość poboru osocza do pojemnika kolekcyjnego oraz dokonania transferu osocza zdeponowanego w pojemniku osocza do pojemnika kolekcyjnego w sposób zamknięty); dostępne procedury: pobór komórek macierzystych  (MNC); zawiera bezpieczny łącznik AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        op. = 6 szt. w kartonie",null,null,"szt.",24]
[2,"Jednorazowy zestaw do wymiany; dostępne procedury: terapeutyczna wymiana osocza (TPE), terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (RBCX), przetwarzanie osocza (SPD); zawiera bezpieczny łącznik AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   op. = 6 szt. w kartonie",null,null,"szt.",150]
[3,"Jednorazowy zestaw do pobierania i usuwania kompatybilny z wersją oprogramowania SW 11.2 separatura Spectra Optia (dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na osocze możliwość poboru osocza podczas procedury CMNC); dostępne procedury: Procedura Ciągłego Poboru Komórek Macierzystych (CMNC),pobieranie granulocytów (PMN), usuwanie leukocytów (WBCD), usuwanie płytek (PLTD), czyszczenie szpiku (BMP) (wymaga dodatkowo zestawu drenów do procedury BMP); zawiera bezpieczny łącznik AC                                                                                   op. = 6 szt. w kartonie",null,null,"szt.",252]
[4,"Jednorazowy dodatkowy zestaw drenów i pojemników do procedury czyszczenia szpiku BMP zawierający m. in.:                                                                                                                                                             - pojemnik do czyszczenia szpiku o pojemności nie mniejszej niż 3000ml;                                                                                                                                                                                                                                                  - opcjonalny pojemnik do pobierania osocza o pojemności nie mniejszej niż 1000ml z zaciskiem linii do pojemnika;                                                                                                                                                                                                                  - linia transferowa szpiku z komorami kroplowymi i zaciskami oraz filtrem (200 mikronowym);                                                                                                                                                                                                       - dodatkowy zestaw złącz Luer do transferu szpiku z pojemników transferowych do zestawu akcesorycznego;                                                                                                                                                                        - linia napływu;     - linia zwrotu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - zestaw pojemnika na próbki z zaciskami linii do pojemnika na próbkę;                                                                                                                                                                                                                                                  - kompatybilny z  zestawami do separatora Spectra Optia;                                                                                                                                                                                                                                                                             - op. = 6 szt.                                                                                   ",null,null,"szt.",6]
[5,"Adapter do podłączenia antykoagulantu; do połączenia pomiędzy nowym rodzajem zestawu Spectra Optia zawierającym bezpieczny łącznik AC, a pojemnikiem AC starego typu (bez bezpiecznego łącznika AC, zawierającego zakłuwacz); op. = 6 szt.",null,null,"szt.",402]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………….."]
[]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka osoby "]
[{"$nulls":7},"uprawnionej do reprezentowania firmy"]