## zadanie 1
Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/44/2017
............................
[pieczęć firmy]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie 1-Biologiczne osierdziowe łaty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia/opis | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostk miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1 | * rozmiar 6cm/10cm , detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania pełnej biokompatybilności * usieciowane stabilnym glutaraldehydem *technologia przeciwzwapnieniowa * dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w soli fizjologicznej z 2% alkoholem beznzylowym * nie wymagają płukania ani moczenia przed implantacją *przechowywanie w temperaturze pokojowej * samouszczelniajce w linii szwów *plastyczne, dobrze dopasowują się do krzywizny naczynia *możliwość stosowania w zakażonym polu |  |  | szt. | 4
2 | rozmiar 8cm/14cm * detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania pełnej biokompatybilności * usieciowane stabilnym glutaraldehydem *technologia przeciwzwapnieniowa * dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w soli fizjologicznej z 2% alkoholem beznzylowym * nie wymagają płukania ani moczenia przed implantacją *przechowywanie w temperaturze pokojowej * samouszczelniajce w linii szwów *plastyczne, dobrze dopasowują się do krzywizny naczynia *możliwość stosowania w zakażonym polu |  |  | szt. | 2
Wartość ogółem
………...……………….....……………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

## zadanie 2
Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/44/2017
............................
[pieczęć firmy]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie 2 - Cewniki balonowe uwalniające lek
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostk miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1 | Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) • Semi compliant (4 – 8%) • Długości: 40, 80, 120 mm. • Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Lek: Paclitaxel • Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) • Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu • Dawka leku: 3 µg/mm² • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,) • Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy • Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera |  |  | szt. | 20
Wartość ogółem
………...……………….....……………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

## zadanie 3
Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/44/2017
............................
[pieczęć firmy]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie 3 sprzęt do stentowania tętnic szyjnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostk miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dodtępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej |  |  | szt. | 10
2 | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) |  |  | szt. | 10
Wartość ogółem
………...……………….....……………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy