INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. indiry Gandhi 14

Tel. (22)  34-96-222÷230				 Fax: (22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	                  REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/46/2017				          	Warszawa, dnia  10.10.2017 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a:

DOSTAWĘ ULTRASONOGRAFU  Z  WYPOSAŻENIEM , SEPARATORA KOMÓRKOWEGO, CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO  3-LASEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, ZESTAWÓW INFUZYJNYCH, ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO, ZESTAWÓW DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH (dotacja z Ministerstwa Zdrowia)

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

/ CPV: 33112200-0 aparaty ultrasonograficzne/; 33100000-1-urzadzenia medyczne/; /33124100-6-

urządzenia diagnostyczne/; /33141626-4 Zestawy dawkujące/; /33162100-4 Urządzenia używane na salach

operacyjnych/

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, tekst jednolity)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej 
(art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, złoży więcej niż jedną ofertę na zadanie- oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. XI pkt. 6 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego 
i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych,

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie  posiadających  osobowości prawnej.

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, 
gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  
wraz z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy ..............................................................

[PIECZĘĆ FIRMOWA]

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/46/2017

Oferta na: DOSTAWĘ ULTRASONOGRAFU  Z  WYPOSAŻENIEM , SEPARATORA KOMÓRKOWEGO, CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO  3-LASEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, ZESTAWÓW INFUZYJNYCH, ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO, ZESTAWÓW DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH(dotacja z Ministerstwa Zdrowia)   zadanie/a……….
                   – nie otwierać przed 26.10.2017 R godz.  11:00

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje 
oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Pełnomocnictwa oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o którym mowa w art.22a ust. 2 upzp - składane są w oryginale.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest: na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

- Zamawiający dopuszcza środki komunikacji elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, kopii odwołań oraz wymiany informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł 
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami)

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

- załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w ofercie informacje spełniają łącznie trzy warunki:

- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny   posiadający wartość gospodarczą,

- nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający             utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej             kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty            oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr … do nr … stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.

W przypadku gdy Wykonawca zastrzega w złożonej ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (np. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub odrębnych przepisów konsekwencją stwierdzenia przez Zamawiającego bezzasadności takiego zastrzeżenia  jest wyłączenie zakazu ujawniania tych informacji.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą:

- Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (cz. IV). (dalej „jednolity dokument”) – zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

  - Warunek: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie złożonego JEDZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta  została najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni,  terminie aktualnych   na   dzień   złożenia   niżej   wymienionych   dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli Wykonawca nie wskazał w  jednolitym dokumencie    miejsca    pobrania    lub  wykorzystania  dokumentu  złożonego  do  innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.

  - Warunek: Sytuacja ekonomiczna lub  finansowa

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie złożonego JEDZ.

  - Warunek : Zdolność techniczna lub zawodowa

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie złożonego JEDZ.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA”. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.- z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy.

- WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:

  - Oświadczenia na formularzu "jednolitego dokumentu"( cz. III)

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. i 24 ust. 5 pkt. 1 i 8.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.

W związku z art. 26 ust. 6 w przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie dostępność w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym Zamawiający we własnym zakresie pobierze ten dokument, chyba że Zamawiający jest już w jego posiadaniu – należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (należy wskazać numer procedury).

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – lub wskazania w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – lub wskazania w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania.

  - Oświadczenia wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – lub wskazania w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania (JEDZ).

  - Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13-14 i pkt. 21 ustawy Pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (JEDZ).

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu:

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 – jeżeli dotyczy

  - Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty, wystawione przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty) – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją: „NIE DOTYCZY”.

  - Katalogi oferowanych produktów lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Wykonawca ma obowiązek opisać załączone dokumenty, którego zadania dotyczy oraz  wyraźnie zaznaczyć oferowany przedmiot zamówienia (np. kolorowym zakreślaczem).

2.  Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie;

  - Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikację Asortymentowo-Cenową – załącznik nr 3 do SIWZ.

Pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3, Specyfikacja asortymentowo –cenowa, parametry graniczne.

Zgodnie z art., 26 ust. 2f Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

V. PODMIOT UDOSTEPNIAJĄCY ZASOBY NA ZASADACH OKRESLONYCH W Art. 22 a USTAWY PZP

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a upzp.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie pisemnej zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

  - Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa także Oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w których potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów oraz oświadczenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 upzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów trzecich, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, aby oświadczenie o którym mowa w pkcie 2 obejmowało szczegółowe informacje dotyczące:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

VI. PODMIOTY SKŁADAJĄCE WSPÓLNĄ OFERTĘ (KONSORCJUM; s.c.)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede  wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o

zamówienie publiczne.

W przypadków podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenia na Formularzu JEDZ i dokumenty określone w Rozdziale III SIWZ pkt. 1 ,2 (w zakresie regulowanym umową konsorcjum).

VII. PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom różnych części zamówienia w zależności od woli Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom, składa wraz z ofertą informację o zakresie czynności lub części zamówienia które będą wykonywane przez podwykonawcę lub podwykonawców wraz z podaniem nazw firm podwykonawców.

VIII. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia,  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców,

składane są w oryginale.

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

IX. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamiast dokumentów:

1.  o których mowa w § 5 ust. 1:

a) pkt 1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku  takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ  sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

b) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w  pkt 1 lit. a i b tiret drugie, powinny  być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w  pkt 1 lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem tego terminu.

3. . Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.  1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu

do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których

dotyczą dokumenty wskazane  w § 5 ust. 1 pkt 1, składa dokumenty, o których mowa w

pkt 1 lit. a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21  ustawy. W  przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu  pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem  zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze  względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

X.WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium:

  - Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

- zadanie nr 1 		-  19.400,00 PLN

- zadanie nr 2		-  7 000,00 PLN

- zadanie nr 3		-  10 500,00 PLN

- zadanie nr 4		-  13 650,00 PLN

- zadanie nr 5		-  16 950,00 PLN

- zadanie nr 6		-  200,00 PLN

W terminie do dnia 26.10.2017 r do godz. 09:00

- Forma wpłaty wadium – wadium może być wnoszone w:

2.1. Wadium może być wnoszone w:

2.1.1.   pieniądzu, płatne na konto:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

W banku: BANK PEKAO S.A.

Nr rachunku: 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed 
 	upływem terminu określonego w pkt 1.1. nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego.

2.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
 		 kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.1.3.	 gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.1.4. 	 gwarancjach bankowych,

2.1.5. 	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
  	             z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
                    (Dz. U. z 2014 r.poz. 1804 oraz z 2015 r. 978 i 1240)

Do oferty należy dołączyć:

  - kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot wadium, LUB

  - oryginał dokumentu określonego w pkt 2.1.2. – 2.1.5. oraz jego kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem; oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi obowiązywać przez cały okres związania 
z ofertą.

2.2. Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu i 
        nazwę przedmiotu zamówienia,  którego dotyczą.

2.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony 
 	   z postępowania.

- Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej 
lub poręczeniach powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą (także przedłużony).

- Zwrot wadium

4.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy P. z. p.

4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano).

4.3.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano).

4.4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 46 ust. 4 Ustawy P. z. p.

4.5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, nie złożył dokumentów, lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 Ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

4.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 	   w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
 	  po stronie Wykonawcy.

4.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XI. USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia:

DOSTAWĘ ULTRASONOGRAFU  Z  WYPOSAŻENIEM , SEPARATORA KOMÓRKOWEGO, CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO  3-LASEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, ZESTAWÓW INFUZYJNYCH, ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO, ZESTAWÓW DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH (dotacja z Ministerstwa Zdrowia)

- Parametry graniczne (odcinające):

2.1. Graniczne (odcinające) parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone 
           w Załączniku nr 3 („Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa”) do Specyfikacji Istotnych 
           Warunków Zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy:

3.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa:

Zadanie 1 Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii w Zakładzie Radiologii

Zadanie 2 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

Zadanie 3 Zakładu Hematologii Eksperymentalnej

Zadanie 4 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zadanie 5 Blok Operacyjny

Zadanie 6 Magazyn Odczynników – ul.Chocimska 5, 00-957Warszawa

Wykonawca udziela IHiT gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny  od wad prawnych.

4. Termin i warunki dostawy:

- dla zadania nr 1 – 5 w ciągu  4 tygodni od daty zawarcia umowy

- dla zadania nr 6 – dostawy sukcesywne w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

5. Gwarancja/termin ważności

Termin gwarancji/ważności: zgodnie z kryterium oceny ofert

6. Cena oferty:

6.1. Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty. Wyliczenie ceny netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w następujący sposób:

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG = WARTOŚĆ BRUTTO

6.2. Waluta ceny ofertowej:  PLN.

6.3. Całkowita wartość zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podatek od towarów i usług VAT.

6.4.Podatek od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiajacy  naliczy i

ureguluje jako podatek należny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce.

6.5.W przypadku Wykonawców krajowych do porównania ofert będzie zastosowana cena brutto 
           za całość zamówienia, skalkulowana w sposób określony w pkt. 6.3.

6.6.W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział Wykonawcy zagraniczni,

którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów 
i usług w kraju, oferty sporządzone przez tych Wykonawców zawierają cenę netto z 0% stawką  podatku od towarów i usług.

6.7. Prawidłowe ustalenie podatku od towarów i usług VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

6.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6.9. Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.10. Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez czas trwania umowy.

7.Termin i warunki płatności:

- Zadania 1-5- rozliczenie z tytułu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego dokonane będzie za zrealizowaną dostawę do siedziby Zamawiającego, zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru przez obie strony, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Faktura będzie zawierała rozdzielne rozliczenie przedmiotu umowy, zgodnie z wyszczególnieniem, o którym mowa w § 2 ust.3 projektu umowy.

- W sytuacji wykonania czynności zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy u Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy w terminie innym niż dostawa, Wykonawca wystawi fakturę za te czynności po podpisaniu końcowego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust.7 projektu umowy.

- Zadania 1-5 - płatność nastąpi 30 dni po  dostarczeniu przez Wykonawcę oryginału faktury do   Zamawiającego. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na   fakturze.

Zadanie 6 – płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy, dokonywana będzie za każdą zrealizowaną

dostawę w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury, do Zamawiającego,

na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

4.  Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie określonym w ust. 1,   Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach   handlowych.

6. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu płatności

Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowanie: „zgodnie z umową” / „według umowy”.

7. W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust 1.

Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego terminu

płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych

korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych.

8. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-

mailowy: faktury@ihit.waw.pl. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje

się dzień który Zamawiający wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdzającym odbiór faktury.

XII.  ZASADY OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

- Kryterium oceny ofert dla zadania 1

1. Oferowana cena		-	70%

Kryterium nr 1: oferowana cena

Ocena dla kryterium 1 obliczana jest wg wzoru

2. Jakość				-	20%

Kryterium nr 2: jakość

Ocena dla kryterium 2 obliczana jest wg wzoru

Przy ocenie ofert będą punktowane parametry techniczne oferowanych ultrasonografów – Załącznik nr 2

3. Okres gwarancji oferowanego ultrasonografu		-	10%

Kryterium nr 3: okres gwarancji

Ocena dla kryterium 3 obliczana jest wg wzoru w oparciu o poniższą punktację

* Okres gwarancji - nie może być krótszy niż 24 miesięcy;

| Ilość miesięcy | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 36 | 10 |

Załącznik nr 2

Parametry techniczne podlegające ocenie

| Lp. | Parametry techniczne oferowanych ultrasonografów podlegające ocenie | Opis /Wypełnia Wykonawca/ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość fizycznych kanałów nadawczych Tx min. 256 |  | 256 - 0 pkt Dodatkowe kanały - 5 pkt |
| 2 | Liczba gniazd do podłączenia głowic obrazowych elektronicznych min. 3 |  | 3 - 0 pkt powyżej 3 – 5 pkt |
| 3 | Dynamika systemu min. 270 dB |  | <270 – 0 pkt 270 – 300 – 2 pkt >300 – 4 pkt |
| 4 | Regulacja wysokości konsoli (góra-dół) w zakresie min. 15 cm. |  | 15 cm – 0 pkt. 1 pkt. za każdy cm więcej; łączna ocena nie wyższa niż 5 punktów |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości konsoli (góra-dół) w zakresie min. 15 cm. |  | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt |
| 6 | Monitor LCD z podświetleniem LED o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920x1080, z zamocowaniem na przegubowym ramieniu, z niezależną regulacją położenia względem pulpitu |  | 21 cali – 0 pkt. >21 – 23 cale – 1 pkt >23 cali – 2 pkt |
| 7 | Możliwość zmiany stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
| 8 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na dotykowym panelu sterowania |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
| 9 | Min. 4 regulatory wzmocnienia LGC |  | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt |
| 10 | Liczba regulowanych ognisk obrazowania min. 4 lub strefowe dynamiczne ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej |  | ≥ 4 ognisk – 0 pkt Dynamiczne ogniskowanie strefowe – 1 pkt |
| 11 | Ciągła auto-optymalizacja obrazu 2D B-mode przy pomocy jednego przycisku (skala szarości + TGC) |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
| 12 | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) |  | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt |
| 13 | Możliwość rozbudowy o opcję Obrazowania 3D/4D dostępnych dla głowic wolumetrycznych konweksowych, liniowych i endowaginalnych, w czasie rzeczywistym o prędkości min. 45 objętości/sek., z możliwością obrazowania tzw. tomograficznego, oraz algorytmem renderingu 3D/4D, umożliwiającym otrzymanie obrazu o regulowanym wirtualnym kierunku oświetlenia dla realistycznej projekcji 3D do podwyższonej detekcji wad struktur wewnętrznych płodu i zmian narządu rodnego. Automatyczna optymalizacja płaszczyzny rekonstrukcji 3D/4D, umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur. Obrazowanie wolumetryczne z możliwością renderingu płaszczyzny według dowolnej krzywej do wizualizacji wad płodowych i układu rodnego. |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
| 14 | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii typu SWE do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępną na oferowanej głowicy convex. Wielkość bramki koloru min. 2,5 x 2,5 cm Możliwość uzyskania w raporcie min. 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s Możliwość wykonania pomiarów sztywności tkanki na obrazach dostepnych w pamięci aparatu Narzędzie do oceny wiarygodności uzyskiwanego elastogramu SWE za pomocą dedykowanej mapy kolorów |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
| 15 | Głowica liniowa wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej Pasmo min. 4-12 MHz Długość pola obrazowania min. 50 mm Liczba elementów akustycznych min. 500 |  | 500 elementów – 0 pkt 501 – 900 elementów – 1 pkt 901 – 1300 elementów – 2 pkt 1301 – 1700 elementów – 3pkt >1700 elementów – 4 pkt |
| 16 | Głowica liniowa Pasmo min. 3-8 MHz Długość pola obrazowania min. 38 mm Liczba elementów akustycznych min. 192. |  | <300 elementów – 0 pkt 301 – 700 elementów – 1 pkt > 700 elementów – 2 pkt |
| 17 | Możliwość rozbudowy o instalację wielostanowiskową z możliwością jednoczesnej pracy min. 2 użytkowników i współpracy z min. 2 aparatami usg. |  | 2 aparaty – 0 pkt. więcej aparatów – 3 pkt. |

II. Kryterium oceny ofert dla zadań 2 i 5

1. Oferowana cena		-	90%

Kryterium nr 1: oferowana cena

Ocena dla kryterium 1 obliczana jest wg wzoru

2. Okres gwarancji		-	10%

Kryterium nr 2: okres gwarancji

Ocena dla kryterium 2 obliczana jest wg wzoru w oparciu o poniższą punktację

* Okres gwarancji - nie może być krótszy niż 12 miesięcy;

| Ilość miesięcy | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 12 | 0 |
| 24 | 10 |

III. Kryterium oceny ofert dla zadań 3 i 4

1. Oferowana cena		-	90%

Kryterium nr 1: oferowana cena

Ocena dla kryterium 1 obliczana jest wg wzoru

2. Okres gwarancji		-	10%

Kryterium nr 2: okres gwarancji

Ocena dla kryterium 2 obliczana jest wg wzoru w oparciu o poniższą punktację

* Okres gwarancji - nie może być krótszy niż 24 miesięcy;

| Ilość miesięcy | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 36 | 10 |

IV. Kryterium oceny ofert dla zadania 6

1. Oferowana cena		-	90%

Kryterium nr 1: oferowana cena

Ocena dla kryterium 1 obliczana jest wg wzoru

2. Termin dostawy		-	10%

Kryterium nr 2: termin dostawy

Ocena dla kryterium 2 obliczana jest wg wzoru w oparciu o poniższą punktację

| Ilość dni | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione 
w punktach I,II,III,IV.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów oraz spełnia warunki zawarte w SIWZ.

  - Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych 
z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, tekst jednolity);

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO 
Z   WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. 
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/46/2017.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (22) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nr faxu 22 349-62-23 i w wersji edytowalnej na adres mailowy: zaopat@ihit.waw.pl

  - Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów 
w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

| prowadząca postępowanie: | Magdalena Truchel | /22/ 34 – 96 –227 | zaopat@ihit.waw.pl |
| --- | --- | --- | --- |

XIV. SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN 
W SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również 
na swojej stronie internetowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

- przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy 
i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.)

XV. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/14. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 26.10.2017 r. do godz. 09:00

3.   Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wyznacza termin składania ofert

krótszy niż termin  określony  w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni.

4.   Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 
      i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu

składania ofert.

5.   Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

XVI. MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:

Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
      w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 508

w dniu 26.10.2017 r. o godz. 11:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje    dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia tę informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 
są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy

Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

XVIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ

- Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie  
po zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  
przez Dyrektora IHiT.

XIX.  TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

    - Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XX.  PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”.

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”- odwołanie i skarga.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, tekst jednolity).

Załączniki:

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (zał.nr 1) – wzór.

- Formularz ofertowy (zał.nr 2)

- Specyfikacja asortymentowo- cenowa (zał.nr 3)

- Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 4)

- Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 5)

- Dokument JEDZ (zał. nr 6)

7.     Projekt umowy (zał.nr 7)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Oświadczenie

Postępowanie nr IHiT/P/46/2017

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa 
w art. 86 ust. 3 upzp (protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ULTRASONOGRAFU  Z  WYPOSAŻENIEM , SEPARATORA KOMÓRKOWEGO, CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO  3-LASEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, ZESTAWÓW INFUZYJNYCH, ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO, ZESTAWÓW DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub

- należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

................................................................................................................................................................

..................................., dnia .........................2017 r.

...........................................................

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do 		reprezentowania Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić