{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":21,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15","Zadanie 16","Zadanie 17","Zadanie 18","Zadanie 19","Zadanie 20","Zadanie 21"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[14,0,14,7],[26,0,26,10],[1,4,2,6],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[53,0,53,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017",{"$nulls":7},"Załącznik nr 5"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Kaniule "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniule / 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G. ",null,null,"szt.",28000]
[2,"Kaniule / 24G 0,7x19 mm",null,null,"szt.",100]
[3,"Bepieczna kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG",null,null,"szt.",500]
[4,"Bepieczna kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 wtopionymi paskami RTG",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kaniul z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach:     22G x 25 mm, przepływ min. 40ml/min\n                          20G x 32 mm, przepływ min. 65ml/min\n                        18G x 32-45 mm, przepływ min. 100ml/min \n                          17G x 45 mm, przepływ min. 130ml/min  \n                          16G x 45 mm, przepływ min. 235ml/min\n                          14G x 45 mm, przepływ min. 270ml/min"]
[2,"Kaniula jednorazowego użytku, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji"]
[3,"Posiadajęca dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG"]
[4,"Posiadające zastawkę antyzwrotną"]
[5,"Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew w postaci cienkich rurek (kapilary)"]
[6,"Pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę"]
[7,"Konstrukcja kaniuli chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią"]
[8,"Pakowane w opakowania typu Tyvec"]
[null,"Kaniula (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarze:     24G x 0,7 długość 19 mm;                                   "]
[2,"Kaniula dożylna jednorazowego użytku, wykonana z FEP, z dodatkowym portem do wstrzyknięć "]
[3,"Posiadające min. 2 paski kontrastujace w RTG"]
[4,"Sztywne opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia typu Tyvec; jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu"]
[null,"Kaniula bezpieczna (poz. 3)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zakres rozmiarów:   od 24G do 18G                                                                       wg potrzeb Zamawiającego                        "]
[2,"Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego"]
[3,"Z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu typu lancetowatego, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle "]
[4,"Z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem \"zastawka\", który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji "]
[null,"Kaniula bezpieczna (poz. 4)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zakres rozmiarów:   od 24G do 18G                                                                       wg potrzeb Zamawiającego                        "]
[2,"Bezpieczna kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG"]
[3,"Przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu - cewnik z 3 otworami dyfuzyjnymi"]
[4,"Posiadająca zintegrowany drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[2,8,3,8],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Szorty kolonoskopowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku  od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szorty do kolonoskopii    rozm. XL; SMS - grubość  40 gramów  (nie prześwitujące)",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!   Należy wpisać numer katalogowy oferowanych szortów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[36,0,36,10],[18,0,18,10],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[2,3,3,7],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[15,0,15,7],[1,8,4,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Podskórne porty do podawania leków z zestawami wprowadzającymi (z igłą Hubera ze skrzydełkami do podaży) oraz igły bezpieczne z zaworem bezpieczeństwa i bez zaworu bezpieczeństwa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym o średnicy zewnętrznej 2,2mm; wewnętrznej 1,0 - 1,1mm, długość cewnika min. 800mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie.                                        Port z komorą tytanową o wym:                                  - 20-22na30mm i wysokości 10,5- 11mm; waga do 5g                                              - 25-27na35mm i wysokości 13-14mm: waga do 9g",null,null,"szt.",3]
[2,"Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym o wysokim przepływie, o średnicy zewnętrznej 3,2mm; wewnętrznej 1,6 mm, długość cewnika min. 800mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie.                                        Port z komorą tytanową o wym:                                  - 25-27na35mm i wysokości 13-14mm; waga do 9g",null,null,"szt.",3]
[3,"Igła połączona z cewnikiem (długość cewnika 190±10mm), dodatkowy zacisk na cewniku, podstawa okrągła z podkładką przy igle, końcówka, igła zagięta, zaokrąglona, z \"łyżeczkowym\" zakończeniem, zielony wskaźnik aktywacji zabezpieczenia.       Rozm. 19 i 20G na 20, 25 i 32 mm z bezigłowym zaworem bezpieczeństwa z zastawką gwarantującą dodatnie ciśnienie i bez zaworu bezpieczeństwa (wymagane 2 rodzaje - wybór w zależności od potrzeb zamawiającego).",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["Dotyczy zadania nr 3  poz. 1 i 2"]
["Podskórne porty do podawania leków - do portów wymagane są paszporty i książeczki informacyjne dla pacjenta w jęz. polskim do każdego dostarczonego zestawu.                                                                                                                                                                                               "]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych portów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Podskórne porty do podawania leków z zestawami wprowadzającymi - z igłą Hubera ze skrzydełkami do podaży              (poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Port bezpieczny w badaniu CT, kompatybilny z MRI"]
[2,"Silikonowa membrana do 3000 nakłuć"]
[3,"Cewnik oznaczony co 1 cm, opisany co 5 cm"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[3,4,3,8],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[15,0,15,7],[3,9,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do kaniulacji żył centralnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku  od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy o średnicy światła cewnika 14G i długości 20cm. Cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, znacznikami długości i z punktowym mocowaniem cewnika do skóry, o objętości wypełnienia 0,55 ml i minimalnej prędkości przepływu 80ml/min. W zestawie ponadto wykonana z nitinolu, odporna na zaginania prowadnica o długości 50cm; igła do wprowadzania prowadnicy ze zintegrowanym na stałe portem bocznym z zastawką hemostatyczną, pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy bez potrzeby odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5 ml z końcówką luer lock; rozszerzadło; oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. ",null,null,"szt.",50]
[2,"Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy o średnicy światła cewnika 16G i długości 20cm. Cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, znacznikami długości i z punktowym mocowaniem cewnika do skóry, o objętości wypełnienia 0,43 ml i minimalnej prędkości przepływu 52ml/min. W zestawie ponadto wykonana z nitinolu, odporna na zaginania prowadnica o długości 50cm; igła do wprowadzania prowadnicy ze zintegrowanym na stałe portem bocznym z zastawką hemostatyczną, pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy bez potrzeby odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5 ml z końcówką luer lock; rozszerzadło; oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. ",null,null,"szt.",50]
[3,"Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy o średnicy światła cewnika 16G i 16G i długości 30cm. Cewnik z powłoką antybakteryjną (poliheksanidyna metakrylatu) nie podlegającą wymywaniu w strumieniu krwi, o  z miękkim końcem, znacznikami długości i z punktowym mocowaniem cewnika do skóry, o objętości wypełnienia kanalików 0,65 i 0,5 ml i minimalnej prędkości przepływu odpowiednio 52 i 37 ml/min. W zestawie ponadto wykonana z nitinolu, odporna na zaginania prowadnica o długości 70cm; igła do wprowadzania prowadnicy ze zintegrowanym na stałe portem bocznym z zastawką hemostatyczną, pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy bez potrzeby odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5 ml z końcówką luer lock; rozszerzadło; zastawki bezigłowe oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu.",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów do kaniulacji żył centralnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,5,20,5],[11,6,20,6],[2,8,4,10],[11,11,20,11],[11,7,20,7],[11,8,20,8],[11,9,20,9],[11,10,20,10],[21,0,21,7],[23,0,23,10],[2,0,2,1],[2,5,3,7],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[11,0,20,0],[11,2,20,2],[11,4,20,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o średnicach i max. sile wyciągania napełnionego balonu (Ibs):",null,null,"szt.",180]
[null,"2F i długości 60 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"2F i długości 80 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"3F i długości 40 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"3F i długości 80 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"4F i długości 40 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"4F i długości 80 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"5F i długości 80 cm, 2,0 Ibs"]
[null,"6F i długości 80 cm, 2,5 Ibs"]
[null,"7F i długości 80 cm, 3,5 Ibs"]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników naczyniowych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,8,20,8],[11,9,20,9],[11,10,20,10],[2,0,2,1],[2,5,3,7],[2,8,4,10],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[21,0,21,7],[23,0,23,10],[11,3,20,3],[11,1,20,1],[11,0,20,0],[11,2,20,2],[11,4,20,4],[11,5,20,5],[11,6,20,6],[11,7,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Cewniki naczyniowe do embolektomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii z pojedynczym światłem, bardzo dobrze wycentrowane.                                                          Średnica balonu: 4,5; 8,0; 10,5; 13,0; 13,5; 14,0 mm                                  Objętość balonu: 0,05; 0,20; 0,75; 1,50; 1,60; 1,75 ml                              Średnica cewnika: 2, 3, 4, 5, 6, 7 F                   Dłudość: 40 i 80 cm",null,null,"szt.",20]
{"$rows_empty":9}
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników naczyniowych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":65,"n_cols":11,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,2,5],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[16,0,16,7],[0,7,2,9],[51,4,51,10],[19,0,19,10],[44,0,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[52,1,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,0,54,10],[55,0,55,10],[48,1,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,10],[51,1,51,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Kaniula dotętnicza, przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi, system stabilizujący kaniulę dotętniczą, fiksator oraz koreczki dezynfekcyjne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                       Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G - 45 mm z kulowym zaworem odcinającym typu Floswitch",null,null,"szt.",360]
[2,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną ze zintegrowaną membraną do pobierania krwi",null,null,"szt.",170]
[3,"Nieinwazyjny system stabilizujący kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym Floswitch",null,null,"szt.",100]
[4,"Wielofunkcyjny fiksator do drenów, cewników, aparatury technicznej",null,null,"szt.",3]
[5,"Koreczki dezynfekcyjne do terapii dożylnej do stosowania z bezigłowymi portami luer-lock lub luer w dwóch rodzajach - typu Luer Małe (męskie) oraz Luer Fermale (żeńskie), zapewniające skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin. Posiadające wyprofilowany ergonomiczny uchwyt zapewniający pewne i stabilne zamocowanie koreczka na porcie. Wkładka dezynfekująca nasączona 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane na blistrach.",null,null,"szt.",1050]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":17}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula dotętnicza (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kaniula dotętnicza z PTFE 20G - 45 mm powlekana podwójnym teflonem ze zintegrowanym kulowym zaworem odcinającym przesuwanym w systemie Flowswich i skrzydełkami stabilizujacymi r-r; przeznaczona do monitorowania ciśnienia tętniczego oraz wykonywania oznaczeń gazometrii krwi tętniczej; Pakowana w opakowanie jednostkowe - nierozerwalne typu Tyvec gwarantujące pełną sterylność"]
[null,"Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2," Zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową o łącznej długości 190 cm z minimalną przestrzenią zalegania ze zintegrowaną komorą do pobierania krwi. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu luer. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym max 3 ml/h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej zabezpieczająca silikonową osłoną tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący, zamknięty który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień, a podczas zerowania i kalibracji zapobiega przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegający zapowietrzaniu się systemu pomiarowego."]
[null,"Nieinwazyjny system  stabilizujący kaniulę dotętniczą (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[3,"Nieinwazyjny system  stabilizujący kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym z wyprofilowaną powierzchnią adhezyjną zaprojektowaną specjalnie do kształtu kaniuli; Miękka i elastyczna struktura, wpływająca na komfort pacjenta; możliwość zabezpieczania linii w poziomie i w pionie; prosty sposób użycia; produkt hypoalergiczny, przepuszczający powietrze, bezlateksowy, posiadający dwuwarstwowy fiksator rzepowy   "]
[null,"Wielofunkcyjny fixator do drenów, cewników, aparatury technicznej (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[4,"Wielofunkcyjny fixator do drenów, cewników, aparatury technicznej; wykonany z miękkiej gąbki i miękkiego materiału bez lateksowy, hipoalergiczny, nie zawierający kleju. W zestawie: 8 zwoi w trzech szerokościach: mały - 5mx2cm, średni - 5mx4cm, duży 5mx6cm oraz rzep 15mx2cm"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[null," ",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[52,0,52,10],[1,6,3,8],[60,4,60,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[61,1,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[65,0,65,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,10],[60,1,60,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Wysokopróżniowy system do odsysania"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml",null,null,"szt.",1100]
[2,"Dren z PVC                                                            - Ch 12 z łącznikiem;                                   - Ch 14 z łącznikiem;                                       - Ch 16 z łącznikiem;                                       - Ch 18 z łącznikiem ",null,null,"szt.",700]
[3,"Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 - 18",null,null,"szt.",200]
[4,"Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 600 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 - 18",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":26}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Wysokopróżniowy system do odsysania (poz. 1 i 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka z próżnią 150 ml; Bez przewodu łączącego; twarda z PVC; oznaczona skala objętości w ciemnym kolorze; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt."]
[2,"Dren z PVC Ch12 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała"]
[3,"Dren z PVC Ch14 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała"]
[4,"Dren z PVC Ch16 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała"]
[null,"Wysokopróżniowy system do odsysania (150 ml) z przewodem łączącym (poz. 3)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka z próżnią 150 ml; z przewodem łączącym; twarda z PVC; oznaczona skala objętości w ciemnym kolorze; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt."]
[null,"Wysokopróżniowy system do odsysania (600 ml) z przewodem łączącym (poz. 4)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka z próżnią 600 ml; z przewodem łączącym; twarda z PVC; oznaczona skala objętości w ciemnym kolorze; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt."]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Balony do poszerzania zwężeń przełykowych:                                        Balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu. Zamontowane na drucie, z giętką atraumatyczną końcówką roboczą. Wymagana długość balonu: 8 cm; Wymagane średnice balonu: 6-8, 8-10, 10-12, 12-15, 15-18, 18-20 mm. Długość robocza 180 cm. Współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm, średnica cewnika 6 Fr; pakowane pojedynczo    ",null,null,"szt.",5]
[2,"Jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z ząbkami na obwodzie obu łopatek, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2,2mm, 2,4mm, 2,8mm; długość 160 i 240cm; z markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, współpracujace z kanałem roboczym 2,8mm (kleszcze o średnicy szczęk 2,8mm - współpracujace z kanałem roboczym 3,2mm)",null,null,"szt.",500]
[3,"Bronchoskopowe szczypce biopsyjne jednorazowego użytku: długość robocza 100 cm, dostępna średnica szczęk 1,8 mm i 2,2 mm. Z możliwością wykonywania biopsji stycznej. Łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie i podwójne otwory zapewniające możliwość pobrania odpowiednio dużego wycinka. Pancerz szczypiec na całej długości pokryty poliuretanową osłonką. Osłonka pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Współpracujące z kanałem bronchoskopu o średnicy 2,0 mm i 2,8 mm   ",null,null,"szt.",10]
[4,"Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z usztywnionego plecionego drutu; długość robocza 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica otwartej pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 33mm, dostepne kształty: okrągłe,   oraz pętle wykonane z usztywnionego drutu o średnicy 13, 27, (30 mm - średniosztywna), dostępne kształty: owalne; pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiające polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia",null,null,"szt.",40]
[5,"Trójwymiarowe narzędzie - koszyk do usuwania polipów i ciał obcych, wykonane z drutu oraz siatki nylonowej, w pełni obrotowy trójdrutowy koszyk. Długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5 mm, średnica pętli 22 mm i 26 mm ",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Zestawy do podwiązywania żylaków przełyku zawierajace 7 podwiązek"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierające 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia. Zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy. Zestaw z mechaniczną, dźwiękową i wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki połączony z nasadką za pomocą giętkiego, plecionego drutu ułatwiającego zamontowanie zestawu; Opaski ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia w innym kolorze niż przedostatnia opaska, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce.",null,null,"szt.",80]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":85,"n_cols":11,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[80,0,80,10],[1,8,3,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[30,0,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[20,0,20,7],[22,0,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Strzykawki "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 1 ml  (a 100 szt.)",null,null,"op.",20]
[2,"Strzykawki 2 ml  (a 100 szt.)",null,null,"op.",400]
[3,"Strzykawki 5 ml   (a 100 szt.)",null,null,"op.",900]
[4,"Strzykawki 10 ml   (a 100 szt.)",null,null,"op.",1000]
[5,"Strzykawki 20 ml   (a 100 szt.)",null,null,"op.",800]
[6,"Strzykawki 50 ml - 60 ml",null,null,"szt.",3000]
[7,"Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml",null,null,"szt.",8000]
[8,"Strzykawki insulinówki 1 ml",null,null,"szt.",3000]
[9,"Strzykawki typu Żaneta",null,null,"szt.",1300]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 11"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki od 1 ml do 20 ml (poz. 1-5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.; w rozmiarach:                                                                                                                                                                                                                - 1 ml skalowana do 1                                                                                   - 2 ml skalowana do 3\n- 5 ml skalowana do 6\n- 10 ml skalowana do 12\n- 20 ml skalowana do 24                                                wszystkie rozmiary od jednego producenta"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer wtykowa"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka, tłok w kolorze kontrastującym, innym niż mleczny"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka i wypadnięciem tłoka z cylindra"]
[9,"Dwuczęściowe"]
[10,"Strzykawki / 1 ml, 2 ml – centryczne,\n                 / 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne",null,null,"     "]
[11,"Nazwa producenta na cylindrze"]
[null,"Strzykawki 50 ml - 60 ml (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Wykonane z polipropylenu"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml"]
[7,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka"]
[8,"Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa"]
[9,"Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych"]
[null,"Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Bursztynowe"]
[4,"Wykonane z polipropylenu"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml"]
[7,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka"]
[8,"Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa"]
[9,"Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych"]
[null,"Strzykawki insulinówki 1 ml (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę"]
[4,"Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka"]
[5,"Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową, z podziałką U 100"]
[6,"Minimalna objętość zalegająca"]
[7,"Końcówka luer, centryczna"]
[null,"Strzykawki typu Żaneta 100 cm (poz. 9) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną"]
[3,"Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw"]
[4,"Szczelność z minimalną objętością zalegającą"]
[5,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala"]
[6,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[14,0,14,7],[1,3,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[3,0,3,1],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej oraz worki do dobowej i 14 dniowej zbiórki moczu"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamknięty zestaw do pomiaru diurezy godzinowej; Worki do godzinowej zbiórki moczu sterylne, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne  w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, filtr na górze komory pomiarowej, ma być chroniony obudową dźwigni spustowej, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, pojemność komory pomiarowej 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml; system mocująco-poziomujący.",null,null,"szt.",400]
[2,"Worki sterylne do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym (czas utrzymywania do 5 dni potwierdzony dokumentem producenta). Pojemność 2000 ml, szczelne, wytrzymałe na pęknięcia (podwójny zgrzew),  z wyraźną czytelną podziałką, możliwość mocowania do łóżka pacjenta, stożkowaty łącznik, stopniowana średnica łącznika, z igłowym portem do pobierania próbek bez rozłączania systemu, zastawka antyzwrotna w worku zapobiegająca cofaniu się moczu do drenu;\n- poprzeczny kranik spustowy, podwieszany\n- biała tylna ściana,                                                                           - dł. drenu 90 – 120 cm,                                                  - opakowanie folia-papier.\n\n",null,null,"szt.",3000]
[3,"Worek do 14 dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Worek o pojemności 2000 ml. Posiadający 2 zastawki antyzwrotne oraz 1 filtr hydrofobowy oraz komorę kroplową. Ze spiralą antyzałamaniową drenu, zapobiegającą blokadzie odpływu. Wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączenia cewnika w celu pobrania próbki. Posiadający własny system podwieszania; sterylny ",null,null,"szt.",20]
[4,"Wieszak do worka na mocz o poj. 1,5 - 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika. Dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka. Posiadajacy znak CE.",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,1,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[78,0,78,10],[67,0,70,0],[67,1,70,3],[67,4,70,10],[71,0,74,0],[71,1,74,3],[71,4,74,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[23,1,23,10],[25,0,25,7],[55,0,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[11,1,11,10],[20,1,20,10],[1,4,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - System ewakuacji treści płynnej, zestaw do drenażu piersiowego i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej"]
[1,"Pojemnik wielorazowy o poj. 1000 i 2000 ml",null,null,"szt.",10]
[2,"Wkład jednorazowy: poj. 1000 i 2000 ml ",null,null,"szt.",1200]
[3,"wkład jednorazowy: poj. 3000 i 2000 ml",null,null,"szt.",600]
[4,"dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm i 6/2000 mm",null,null,"szt.",100]
[5,"dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm",null,null,"szt.",2200]
[6,"zestaw do odysania",null,null,"szt.",50]
[7,"wieszak automatyczny",null,null,"szt.",10]
[8,"łącznik kątowy do pojemników",null,null,"szt.",10]
[null,"Zestaw do drenażu piersiowego"]
[1,"Zestaw do drenażu klatki piersiowej pracujący na sucho",null,null,"szt.",30]
[2,"Worek wymienny",null,null,"szt.",20]
[null,"Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej"]
[1,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku","zestaw do toracentezy/paracentezy z zast. aut.",null,"szt.",40]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 13"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pojemnik wielorazowy - przeźroczysty, skalowany co 50 ml, posiadający zintegrowany zaczep 30 mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec schodkowy do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 95ºC i sterylizację w autoklawie 121ºC "]
[2,"Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[3,"Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[4,"Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm."]
[5,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, stała średnica wewnętrzna drenu 6 mm, sterylny"]
[6,"Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml, 2000ml lub 3000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm/1800mm z końcówkami żeńska-żeńska + łącznik z przesuwną regulacją siły ssania, pakowany w zestaw (dren i worek w jednym opakowaniu), wkład posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego lub pobrania odessanej tresci  do badań, wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV"]
[7,"Wieszak automatyczny z mechanizmem sprężynowym pozwalajacy na szybki montaż na szynach o różnej wysokości i grubości, kompatybilny ze zintegrowanym 30mm zaczepem kanistrów, wielokrotnego użytku"]
[8,"Łącznik kątowy do pojemników, posiadający zakończenie schodkowe, umożliwiające podłączenie różnych średnic drenów. "]
[null,"Zestaw do drenażu piersiowego - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw do drenażu klatki piersiowej pracujący na sucho: Wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym; Dodatkowa skala do precyzyjnego pomiaru w zakresie 5 - 100ml; Sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika; Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego; Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania  (wydolności zewnętrznego źródła próżni); Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu; Monitor przecieku powietrza od 1 do 7; Wskaźnik kontroli ssania sygnalizujący rzeczywiste aktywne ssanie; Port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek; Zintegrowany wieszak z regulacją góra - dół; Zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku.   "]
[]
[]
[]
[2,"Worek wymienny na wydzielinę o pojemności 1000ml, posiadający wejście kompatybilne z zestawem drenażowym."]
[]
[]
[]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca; Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock; Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data; Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Przyrządy do preparatyki krwi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi;                                     Typ B długi z drenem dł. 2 m",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 - Rurki ustno-gardłowe i maski"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rurki ustno – gardłowe „Guedel” , pozbawione PVC, jednoczęściowe, z kodowanym kolorystycznie, zintegrowanym blokerem zgryzu, gwarantującym podniesiony poziom  bezpieczeństwa, rozm. 3 i 4",null,null,"szt.",1200]
[2,"Maska do podawania wysokich stężeń tlenu, z drenem o dł. 2,1m, wentylem bazpieczeństwa, pozbawiona PVC. Część nosowa z elastycznym, elastomerowym zachyłkiem umożliwiającym dopasowanie, bez blaszki. Posiadająca termoplastyczny, uszczelniający, bezciśnieniowy mankiet ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą  ",null,null,"szt.",300]
[3,"Maska tlenowa do podawania tlenu, wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, z drenem o dł. min. 2,1m,  pozbawiona PVC. Posiadająca mankiet uszczelniający, elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą; Rozmiar uniwersalny dla dorosłych; Otwory boczne; W zestawie dren tlenowy odłączalny, przeźroczysty, o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się), wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo.",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 16","index":15,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16 - Igły do pena "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezpieczna igła do pena 5mm 30 G (0,3 x 5mm). Ostrze igły obustronnie zabezpieczane; kompatybilna ze wstrzykiwaczami insuliny dostępnymi na rynku",null,null,"szt.",2000]
[2,"Igła do pena roz. 31G (0,25 x 5mm) i 30G (0,30x8mm); Barwne kodowanie opakowań; sterylizowane radiacyjnie; igły kompatybilne ze wstrzykiwaczami insuliny dostepnymi na rynku",null,null,"szt.",3000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 17","index":16,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17 - Zestawy do pobierania i filtracji szpiku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do pobierania i filtracji szpiku kostnego",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 18","index":17,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18 - Bezszwowe mocowanie cewnika"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych. Zatrzaskowy uchwyt; zmienna szerokość gniazda, dostosowująca się do szerokości \"delty\" cewnika; część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego tworzywa; miękka samoprzylepna część mocująca do skóry pacjenta (pianka); dodatkowy plaster fiksujący",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych mocowań z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 19","index":18,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19 - Pułapka na polipy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowa pułapka na polipy; strumieniowa, montowana w linii ssania endoskopu; wykonana z przejrzystego materiału; komora na polipy wykonana w postaci płaskiego sita; proste otwieranie pułapki poprzez obrót",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pułapek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 20","index":19,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[20,0,20,7],[34,0,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[47,0,47,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20 - Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego, cewniki Nelaton, cewniki Foleya oraz pojemniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzemianległymi, końcówka dystalna ścięta; dł. 50 cm; sterylne; opakowanie papier-folia;                                                           Rozm.: F6, F8, F10, F12, F14, F16, F18",null,null,"szt.",5500]
[2,"Cewniki Nelaton (możliwość podłączenia strzykawki) Rozm: Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20",null,null,"szt.",100]
[3,"Cewniki Foleya z końcówką Tiemanna, dwudrożne, lateks obustronnie silikonowany, utrzymanie do 14 dni, poj. balonu 10 ml;  Rozm: FR 12, FR 14, FR 16, FR 18",null,null,"szt.",48]
[4,"Cewnik Foleya silikonowany trójdrożny; cewnik irygacyjny, utrzymania do 14 dni, poj. balonu 10 ml - 30 ml / FR 18 - 24",null,null,"szt.",20]
[5,"Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 40 ml ",null,null,"szt.",250]
[6,"Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 70 ml ",null,null,"szt.",100]
[7,"Cewnik Foleya - silikon                               Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch20",null,null,"szt.",1000]
[8,"Cewnik Foleya - lateks silikonowany                    Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20, Ch22",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 20"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Cewniki Foleya - silikon (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cewnik 100% silikon"]
[2,"Pojemność balonu min. 5-10 ml"]
[3,"Utrzymanie: do 8 tygodni"]
[4,"W zestawie strzykawka do napełnienia balonu z wodnym roztworem gliceryny"]
[null,"Cewniki Foleya lateks silikonowany (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cewnik z lateksu silikonowanego"]
[3,"Pojemność balonu min. 5-10 ml"]
[4,"Utrzymanie: do 14 dni"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 21","index":20,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 21 - Filtr do rurek tracheostomijnych oraz filtry oddechowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Filtr do rurek tracheostomijnych „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przewodem doprowadzającym O2, o przekroju gwiazdkowym; Współczynnik wilgotności bezwzględnej \n26 mg H2O/L; mikrobiologicznie czysty",null,null,"szt.",100]
[2,"Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem, skuteczność filtracji 99,99%, waga 34g, zwrot wilgoci przy VT 500 ml 32 mgH2O/l, opór przy przepływie 60l/min. 2,4 mm H2O, objętość 61 ml",null,null,"szt.",1500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych filtrów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]